**Додаток 2 (Нова редакція)**

*до  оголошення про проведення*

*спрощеної закупівлі*

НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

***Предмет закупівлі*** код за ***«ДК 021:2015:* 32340000-8 Мікрофони та гучномовці**

**Система оповіщення (Мікрофон ІТС конденсаторний, на підставці та Рупор-гучномовець ІТС 100В/50Вт)**

***Примітка****: Якщо у найменуванні або кваліфікації товару містяться посилання на конкретну торгівельну марку або виробника – слід читати як «або еквівалент».*

*У разі, якщо товар, представлений на торги, не відповідає технічним вимогам Замовника або Учасник не в змозі виконати умови поставки, висунуті Замовником, цінова пропозиція відхиляється.*

*Якщо подається аналог, то надати таблицю-порівняння, що буде підтверджувати технічні вимоги Замовника*

*Необхідність закупівлі безпосередньо даного товару в Додатку (до оголошення про проведення спрощеної закупівлі) пов’язана з особливими функціями, покладеними на замовника. Крім того попередньо було закуплено товар саме таких марок. Отже, дотримання принципів пункту 2 частини 4 статті 14 Закону України* - У вимогах до предмета закупівлі, що містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти приймаються у пропозиціях учасників. Та пункту 2 частини 3 статті 23 Закону України «Про публічні закупівлі», а саме максимальної економії та ефективності, замовнику потрібна дана марка «або еквівалент» ( коли йдеться про еквівалент, усі характеристики повинні співпадати, товар за всіма характеристиками повинен бути ідентичним.) Предмет закупівлі використовуватиметься, як доповнення до вже наявного обладнання, а тому дуже важливо для сумісності із таким обладнанням чітко дотримуватись зазначених технічних вимог. Якщо подається еквівалент учаснику потрібно подати пояснення та рекомендуємо надати таблицю, яка в порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається замовником, до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником.

**Зауважимо, що «еквівалент» буде розглядатись за відсутності поданих учасниками даного виду товару вказаного в документації. За наявності такого товару всі інші пропозиції учасників будуть відхилені.**

***Монтаж та підключення здійснюється силами та засобами Замовника.***

**Товар, що пропонується учасником, повинен відповідати наступним вимогам:**

Назва Товару, кількість: **: Система оповіщення (Мікрофон ІТС конденсаторний, на підставці - 5 шт. та Рупор-гучномовець ІТС 100В/50Вт – 20 шт.).**

|  |  |
| --- | --- |
| **Назва товару** | Характеристика |
| **Система оповіщення (Мікрофон ІТС конденсаторний, на підставці – 5 шт. та Рупор-гучномовець ІТС 100В/50Вт-20 шт.).** | **Учасник зобов’язується поставити Замовнику товар, якість якого відповідає умовам державних стандартів, технічним умовам та іншим нормам, встановленим чинними нормативно-правовими актами України для такого виду товару.**  **Особливості:**  Гарантія – не менше 12 місяців;   * Мати живлення напругою 9-12 В, з блоком живлення у комплекті; * Мати частотний діапазон не гірше : 90-16000 Гц; * Мати чутливість не менше – 40 дБ; * Мати вбудований звуковий сигнал, що сигналізує про ввімкнення мікрофону, з регулятором рівня гучності цього сигналу; * Мати кнопку вкл./викл та світлодіодний індикатор живлення. * Мати рівень захисту для компонентів системи, що будуть змонтовані ззовні приміщення – не гірше ІР66. |

3. Термін поставки Товару: **поставка товару здійснюється за рахунок постачальника протягом 10 календарних днів після підписання договору 2022 року.**

4.Місце поставки Товару: **Макіївська сільська рада : до закладів, які підпорядковані Макіївській сільській раді:**

**Пустотинський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІ ступенів : 17153 вул. Шкільна, буд 9, с. Пустотине**, **Ніжинського р-ну. Чернігівської обл.**

* **Система оповіщення (Мікрофон ІТС конденсаторний, на підставці - 1 шт. та Рупор-гучномовець ІТС 100В/50Вт - 4 шт.).**

**Ганнівський старостинський округ: 17151 вул. Українська, 7, с. Ганнівка, Ніжинського р-ну. Чернігівської обл.**

* **Система оповіщення (Мікрофон ІТС конденсаторний, на підставці - 1 шт. та Рупор-гучномовець ІТС 100В/50Вт – 4 шт.).**

**Софіївський старостинський округ: 17150 вул. Професора Примака, 27, с. Софіївка, Ніжинського р-ну. Чернігівської обл.**

* + - * **Система оповіщення (Мікрофон ІТС конденсаторний, на підставці – 1 шт. та Рупор-гучномовець ІТС 100В/50Вт- 4 шт.) - 1 шт .**

**Рівчак-Степанівський НВК «ЗНЗ-ДНЗ» І-ІІІ ступенів: 17142 вул. Гоголя, 2-г, с. Рівчак-Степанівка, Ніжинського р-ну. Чернігівської обл.**

* + - * **Система оповіщення (Мікрофон ІТС конденсаторний, на підставці – 1 шт. та Рупор-гучномовець ІТС 100В/50Вт – 4 шт.).**

**Степовохутірська ЗНЗ І-ІІІ ступенів : 17141 вул. Центральна, 6, с. Степові Хутори, Ніжинського р-ну. Чернігівської обл.**

* + - * **Система оповіщення (Мікрофон ІТС конденсаторний, на підставці - 1 шт. та Рупор-гучномовець ІТС 100В/50Вт - 4 шт.).**

5. Учасник визначає ціну з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на транспортування до місця поставки Товару, страхування та інше.

6. Доставка і розвантаження Товару здійснюється транспортом, силами та за рахунок Продавця.

7. Приймання Товару по якості, комплектності і кількості здійснюється уповноваженими представниками обох Сторін згідно специфікації.

8. *Загальні технічні вимоги.*

Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, затвердженими на даний вид товару, що діють на території України. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків Товару. На недоброякісний Товар складається акт і Товар повертається Продавцю. Якщо поставлений Товар не буде відповідати своїм якісним характеристикам, Продавець повинен замінити Товар своїми силами та свій рахунок протягом 5 (п’яти) календарних днів.

9. *Вимоги до упаковки.*

Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

10. *Вимоги до безпеки.*

Товар, що поставляється повинен відповідати встановленим для даного Товару технічним вимогам, що підтверджує якість Товару, забезпечує його безпеку для життя і здоров’я користувачів.

11. Інформація про відповідність запропонованого Товару технічним вимогам, встановленим документацією спрощеної закупівлі, повинна бути підтверджена:

- або паспортом якості/сертифікатом якості/сертифікатом відповідності, який підтверджує якість та відповідність Товару, чинний на момент подання пропозиції.

- гарантійний термін Товару повинен становити не менше 12 місяців з дня введення в експлуатацію.

12. При передачі Товару Продавець повинен надати Покупцю гарантійний талон та всі супроводжуючі документи на Товар (накладна, сертифікат на Товар, інструкції з користування, тощо).

13.***Технічні характеристики: товар повинен бути належної якості та в кількості згідно заявки та інформація про якість товару готується учасником самостійно.***