**Додаток 2**

**до тендерної документації**

**Технічне завдання по предмету закупівлі**

**«код ДК 021:2015 - 44220000-8 «Столярні вироби» (Металеві двері, двері міжкімнатні (МДФ), металопластикові двері)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Номер**  **№** | **Загальна назва** | **Номенклатура позиції** | **Одиниця**  **виміру** | **Кількість** |
| **1** | **Металеві двері ТИП 1** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **6** |
| **2** | **Металеві двері ТИП 2** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **3** |
| **3** | **Двері міжкімнатні (МДФ)ТИП 1** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **3** |
| **4** | **Двері міжкімнатні (МДФ)ТИП 2** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **1** |
| **5** | **Двері міжкімнатні (МДФ)ТИП 3** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **16** |
| **6** | **Двері міжкімнатні (МДФ)ТИП 4** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **21** |
| **7** | **Металопластикові двері ТИП 1** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **1** |
| **8** | **Металопластикові двері ТИП 2** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **1** |
| **9** | **Металопластикові двері ТИП 3** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **2** |
| **10** | **Металопластикові двері ТИП 4** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **1** |
| **11** | **Металопластикові двері ТИП 5** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **1** |
| **12** | **Металопластикові двері ТИП 6** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **2** |
| **13** | **Металопластикові двері ТИП 7** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **1** |
| **14** | **Металопластикові двері ТИП 8** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **1** |
| **15** | **Металопластикові двері ТИП 9** | **ДК 021:2015: 44221200–7 –Двері** | **штука** | **1** |

**Металеві двері**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | Характеристики | Розмір | Тип відкривання | К-сть |
| Тип 1 | Двері металеві протипожежні 30 хв  Рама – профільна труба 40х40 мм товщино 1,5 мм  Полотно – товщина 55мм обшитеметалом з двох сторін товщиною 1,2мм  Наповнення – мінеральна вата  Лиштва – метал приварена з однієї сторони  Фурнітура – ручка дверна Євро, замок аналог Калле 2000 1 шт., серцевина ключ-ключ  Покриття – фарбування RAL 8019 | 860х2050 мм | Ліві | 6 |
| Праві | 3 |
| Тип 2 |

**Двері міжкімнатні (МДФ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | Характеристики | Розмір | Тип відкривання | К-сть |
| Тип 1 | Двері МДФ класика глухі під фарбування в зборі  Полотно – МДФ 34 мм товщиною  Коробка – білий екошпон під фарбування 80х33 мм  Лиштва – білий екошпон під фарбування прямокутна 70 мм – 1 комплект  Фурнітура – 2 завіси, замок 1 шт. врізний з ручками, серцевина ключ-ключ | 600х2000 мм | Праві | 3 |
| Тип 2 |
| 700х2000 мм | Ліві | 1 |
| Тип 3 | 800х2000 мм | Ліві | 16 |
| Тип 4 |
| Праві | 21 |

**Металопластикові двері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид** | **Технічні параметри** | |
| Тип 1 |  | Розмір | 1000х2000 мм |
| Профіль | 60 мм / Низ порігалюмінієвий 20х60мм / Створка 100 мм Т |
| Рама | 70 мм біла |
| Колір | Білий |
| Фурнітура | Замок –Vorneбагатозапірний ключ/ключ  Петля дверна АТ-27 УКР. біла – 3шт.,  Ручка нажимна біла – 1 шт., |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| Тип 2 |  | Розмір | 680х2060 мм |
| Профіль | 60 мм / Низ порігалюмінієвий 20х60мм / Створка 100 мм Т |
| Рама | 70 мм біла |
| Колір | Білий |
| Фурнітура | Замок – Vorneбагатозапірний ключ/ключ  Петля дверна АТ-27 УКР. біла – 3шт.,  Ручка нажимна біла – 1 шт., |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| Тип 3 |  | Розмір | 950х2050 мм |
| Профіль | 60 мм / Низ порігалюмінієвий 20х60мм / Створка 100 мм Т |
| Рама | 70 мм біла |
| Колір | Білий |
| Фурнітура | Замок – Vorneбагатозапірний ключ/ключ  Петля дверна АТ-27 УКР. біла – 3шт.,  Ручка нажимна біла – 1 шт., |
| **Кількість** | **2 шт.** |
| Тип 4 |  | Розмір | 860х2050 мм |
| Профіль | 60 мм / Низ порігалюмінієвий 20х60мм / Створка 100 мм Т |
| Рама | 70 мм біла |
| Колір | Білий |
| Фурнітура | Замок – Vorneбагатозапірний ключ/ключ  Петля дверна АТ-27 УКР. біла – 3шт.,  Ручка нажимна біла – 1 шт., |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| Тип 5 |  | Розмір | 840х2050 мм |
| Профіль | 60 мм / Низ порігалюмінієвий 20х60мм / Створка 100 мм Т |
| Рама | 70 мм біла |
| Колір | Білий |
| Фурнітура | Замок – Vorneбагатозапірний ключ/ключ  Петля дверна АТ-27 УКР. біла – 3шт.,  Ручка нажимна біла – 1 шт., |
| **Кількість** | **1 шт.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вид** | **Технічні параметри** | |
| Тип 6 |  | Розмір | 700х2000 мм |
| Профіль | 60 мм / Низ порігалюмінієвий 20х60мм / Створка 100 мм Т |
| Рама | 70 мм біла |
| Колір | Білий |
| Фурнітура | Замок – Vorneбагатозапірний ключ/ключ  Петля дверна АТ-27 УКР. біла – 3шт.,  Ручка нажимна біла – 1 шт., |
| **Кількість** | **2 шт.** |
| Тип 7 |  | Розмір | 940х2030 мм |
| Профіль | 60 мм / Низ порігалюмінієвий 20х60мм / Створка 100 мм Т |
| Рама | 70 мм біла |
| Колір | Білий |
| Фурнітура | Замок – Vorneбагатозапірний ключ/ключ  Петля дверна АТ-27 УКР. біла – 3шт.,  Ручка нажимна біла – 1 шт., |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| Тип 8 |  | Розмір | 700х2050 мм |
| Профіль | 60 мм / Низ порігалюмінієвий 20х60мм / Створка 100 мм Т |
| Рама | 70 мм біла |
| Колір | Білий |
| Фурнітура | Замок – Vorneбагатозапірний ключ/ключ  Петля дверна АТ-27 УКР. біла – 3шт.,  Ручка нажимна біла – 1 шт., |
| **Кількість** | **1 шт.** |
| Тип 9 |  | Розмір | 780х2050 мм |
| Профіль | 60 мм / Низ порігалюмінієвий 20х60мм / Створка 100 мм Т |
| Рама | 70 мм біла |
| Колір | Білий |
| Фурнітура | Замок – Vorneбагатозапірний ключ/ключ  Петля дверна АТ-27 УКР. біла – 3шт.,  Ручка нажимна біла – 1 шт., |
| **Кількість** | **1 шт.** |

*Примітка: всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом „ або еквівалент»*

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1.Товар повинен бути новим та таким що не використовувався, упакованим належним чином, з необхідними реквізитами виробника та мати відповідну супровідну технічну документацію (технічний паспорт на виріб, інструкції з експлуатації українською мовою, гарантійні талони, тощо);

2. Товар відповідає вимогам Державних стандартів та норм, які регулюють порядок виробництва, а також представляють нормативи в області будівництва (ДСТУ і ДБН). Всі комплектуючі також повинні виготовлятися відповідно до норм визначених ДСТУ.

3.Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення товару до моменту поставки його Замовнику.

4. Вартість доставки Товару до місця Поставки, проведення замірів, вартість страхування, навантаження, розвантаження, за місцем Поставки, а також всі інші витрати Постачальника пов’язані з виконанням договору входить до загальної ціни**. (Надається гарантійний лист)**.

6. Місце поставки товарів та умови поставки товарів: **за адресою Замовника**

7. Строк поставки товарів: до 25.12.2023 року.

8. Переможець оплачує усі витрати, пов’язані з пересилкою документів (договір, рахунок, накладні, витрати по доставці товару і т.п.).

9. У разі поставки Товару неналежної якості, в якому виявлені дефекти або недоліки, Учасник-переможець повинен своїми силами та за свій рахунок усунути виявлені дефекти, недоліки або замінити такий Товар на Товар належної якості без будь-якої додаткової оплати з боку Замовника.