### ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ (ПРОТОКОЛ)

**Уповноваженої особи з питань закупівель товарів, робіт і послуг АТ «Прикарпаттябленерго»**

**про внесення змін до тендерної документації**

**від 06 лютого 2024 р. № 97/1**

м. Івано-Франківськ

**1. Найменування замовника:** Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго».

**2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:** 00131564.

**3. Місцезнаходження замовника:** вул. Індустріальна, буд. 34, м. Івано-Франківськ, 76014.

**4. Категорія замовника:** юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання (відповідно до [п](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n795)ункту 4 частини четвертої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 р. №922-VIІІ (із змінами) (далі – Закон).

**5. Конкурентна процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями** (відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 р. №922-VIІІ (із змінами) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами) (далі – Особливості)).

**6. Унікальний номер оголошення про проведення відкритих торгів, присвоєний електронною системою закупівель**  [UA-2024-02-06-004140-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-06-004140-a)

**7.Назва предмета закупівлі та частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності) :** Послуги з чистки трас під мережами повітряних ліній АТ «Прикарпаттяобленерго»

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Внесення змін до тендерної документації.

2. Оприлюднення нової редакції тендерної документації та окремого документу з переліком змін, що вносяться, в електронній системі закупівель відповідно до пункту 51 Особливостей.

**Щодо першого питання порядку денного:**

 Відповідно до пункту 51 Особливостей замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації.

Зміна №1.

**Додаток 4.**

**Коротка інформація про характер і обсяги робіт**

 **з розчистки траси ПЛ 35-110 кВ Івано-Франківської області**

Проведення розчистки траси ПЛ 35-110 кВ передбачається на ПЛ, наведених в табл.1:

1. Загальний обсяг розчистки траси ПЛ 35-110 кВ складає 109,00 га.

2. Розчистка траси на ПЛ 35-110 кВ виконується на діючих ПЛ.

3. Розчистка траси на ПЛ 35-110 кВ проводиться суцільна, незалежно від їх висоти і густини.

4. Всі питання, які виникають в процесі виконання робіт по розчищенню просік з лісовими господарствами, з державною екологічною інспекцією вирішує підрядна організація.

 Табл.1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Назва повітряної лінії** | **Район** | **Всього,** **га** |
| 1 | ПЛ-110 кВ "Опорна-Івано-Франківськ" ( прог. №47-48,48-49,49-50) | Івано-Франківський | 2 |
| 2 | ПЛ-110 кВ "Івано-Франківськ-Асбошиферний к-т" (прог. №65-66,66-67,67-68,68-69,69-70) | Івано-Франківський | 3,7 |
| 3 | ПЛ-110 кВ "Богородчани-Надвірна" (прог. №66-67,67-68,68-69,69-70,70-71,71-72,72-73,73-74,74-75,75-76,76-77,77-78,78-79; 60-61,61-62,62-63,63-64,64-65,65-66) | Івано-Франківський,Надвірнянський | 11,86 |
| 4 | ПЛ-110 кВ "Височанка-Опорна" (прог. №100-101,101-102,102-103,103-104,104-105,105-106) | Калуський, Івано-Франківський | 2,4 |
| 5 | ПЛ-110 кВ "Надвірна-ДСП №1,2" (прог. №2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8,8-9,9-10; 11-12,12-13,13-14,14-15,15-16,16-17,17-18) | Надвірнянський | 4,01 |
| 6 | ПЛ-110 кВ "Коломия-Надвірна" (прог.№28-29, 29-30,31-32, 34-35, 35-36, 36-37, 37-38,38-39,39-40,40-41,41-42,42-43,43-44,44-45,45-46,46-47,50-51,51-52,52-53,53-54,54-55,55-56,56-57,57-58,58-59,59-60,60-61,61-62,62-63,63-64,64-65; 65-66,66-67,67-68,68-69,69-70,70-71,71-72,72-73,73-74,74-75,75-76,76-77,77-78,78-79,79-80,80-81,81-82,82-83,83-84,84-85,85-86,86-87,87-88,88-89,89-90,90-91,91-92,92-93,93-94,94-95,95-96,96-97,97-98,98-99, 99-100, ,119-120,120-121, 146-147,147-148,148-149,149-150,150-151,151-152,152-153,153-154,154-155,155-156,156-157,157-158) | Коломийський, Надвірнянський | 38,63 |
| 7 | ПЛ-35 кВ "Опорна-Льонозавод" (прог. №57-58,58-59, 59-60,60-61,61-62,62-63) | Івано-Франківський,Калуський | 2,4 |
| 8 | ПЛ-35 кВ "Льонозавод-Яворівка" (прог. №18-19,19-20,20-21,21-22,22-23,23-24,24-25,25-26,26-27,27-28,28-29,33-34,34-35,50-51,51-52,52-53,53-54,54-55,62-63,63-64,64-65, 65-66,66-67,67-68,68-69) | Калуський | 9,20 |
| 9 | ПЛ-35 кВ "Н.Вербіж-Ковалівка" (прог. №27-28, 28-29, 29-30, 30-31,31-32,32-33,33-34,34-35) | Коломийський | 2,2 |
| 10 | ПЛ-35 кВ "Ворохта-Ільці" (прог. №28-29,29-30,30-31, 31-32,32-33,33-34,34-35,35-36,36-37,37-38,38-39,39-40, 40-41,41-42,42-43,43-44,44-45,45-46,46-47,47-48,48-49, 49-50,50-51,51-52,52-53,53-54,54-55,55-56,56-57,57-58, 58-59,59-60,60-61,61-62,62-63,68-69,69-70,70-71,71-72, 72-73,73-74,74-75,82-83,83-84,84-85,85-86,86-87,87-88, 88-89,89-90,90-91,91-92,92-93,93-94,94-95,95-96,96-97, 97-98) | Верховинський | 15 |
| 11 | ПЛ-35 кВ "Тарнавка-Завадка" (прог. №8-9,9-10; 12-13, 13-14,14-15,15-16,16-17,17-18,18-19,19-20,20-21,21-22, 22-23,23-24,24-25,25-26;38-39,39-40; 40-41,41-42; 45-46, 47-48,48-49,51-52,52-53,53-54,54-55,74-75,75-76,76-77, 77-78,78-79,80-81,81-82,82-83,83-84,91-92) | Калуський | 10 |
| 12 | ПЛ-35 кВ "Коршів-Отинія" (прог. №75-76,76-77,78-79, 79-80,80-81,81-82,82-83,83-84,84-85,85-86,89-90,90-91, 91-92,92-93, 121-122,122-123,123-124,124-125, 125-126, 126-127, 127-128;) | Коломийський | 4,4 |
| 13 | ПЛ-35 кВ "Поточище-Іваново-Золоте" (прог. №25-26, 26-27,27-28,28-29,29-30,34-35,35-36,36-37,38-39, 39-40, 40-41) | Коломийський | 3,2 |
|  | **Разом** |  | **109,00** |

**Щодо другого питання порядку денного:**

 Відповідно до пункту 51 Особливостей зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

 Враховуючи вищенаведене, є необхідність в оприлюдненні нової редакції тендерної документації та цього протоколу з переліком змін, що вносяться, протягом 1 (одного) дня з дня прийняття рішення про внесення змін до тендерної документації.

**ВИРІШИВ:**

1. Внести зміни до тендерної документації.

2. Оприлюднити нову редакцію тендерної документації та цей протокол в електронній системі закупівель відповідно до пункту 51 Особливостей.

**Уповноважена особа з питань**

**закупівель товарів, робіт і послуг**

**АТ «Прикарпаттяобленерго» Василь КОСТЮК**