Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №4-а на вул. Світлій в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії)	
 	
 Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв	

 	
№
п/п	Шифр ресурсу	Найменування 	Одиниця 
виміру	Кількість	Поточна 
ціна за
одиницю,
грн.	в тому числі:	Обґрунтування
ціни	
 	 	 	 	 	 	відпускна
ціна, грн.	транс-
портна
складова, 
грн.	заготі-
вельно-
складські
витрати,
грн.	 	
 	 	 	 	 	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	I. Витрати труда	 	 	 	 	 	 	 	
1	1	 Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	54,64		 	 	 	 	
2	 	 Середній розряд робіт, що виконуються 
робітниками-будівельниками	розряд	3,8		 	 	 	 	
3	27	 Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	31,34		 	 	 	 	
4	 	 Середній розряд робіт, що виконуються
робітниками-монтажниками	розряд	3,5		 	 	 	 	
5	 	 Витрати труда робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,66		 	 	 	 	
6	 	 Середній розряд ланки робітників, зайнятих
керуванням та обслуговуванням машин 	розряд	4,2		 	 	 	 	
7	 	 Витрати труда робітників, заробітна плата
яких враховується в складі:	 	 		 	 	 	 	
7.1	 	    загальновиробничих витрат	люд.год	8,66		 	 	 	 	

 	  Разом  кошторисна трудомісткість	люд.год	95,3	 	 	 	 	 	

 	  Середній розряд робіт	розряд	3,7	 	 	 	 	 	

 	 	II. Будівельні машини і механізми	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
8	СН203-1080	Підіймачі щоглові будівельні,
вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,163536		 	 	 	 	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
9	СН204-502	Установка для зварювання ручного дугового
[постійного струму]	маш. год	15,8106696		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
10	СН204-1201	Установки з гнучким індуктором для
індукційного нагрівання струмами частотою
50 Гц	маш. год	0,576		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
11	СН204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних
матеріалів з регулюванням температури у
межах 80-500 град.С	маш. год	0,72		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
12	СН204-2900	Установки для гідравлічних випробувань
трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1
МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100
кгс/см2]	маш. год	0,0864		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
13	СН205-401	Компресори пересувні з електродвигуном,
тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,010752		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
14	СН233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,048		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
15	СН233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	1,392		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
16	СН233-335	Прес кривошипний простої дії	маш. год	0,048		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
17	СН233-340	Прес листозгинальний	маш. год	0,048		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
18	СН233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,048		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
19	СН234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для
фарбування поверхонь конструкцій,
потужність 1 кВт	маш. год	0,06		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
20	СН234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним
розпилюванням для фарбування фасадів
будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	0,010752		 	 	 	 	
 	 	 	 	 		 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу II	грн.	 		 	 	 	 	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	      в тому числі енергоносії:	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Електроенергія	кВт-год	97,448	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	0,721	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	Будiвельнi машини, врахованi в складi
загальновиробничих витрат	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
21	СН200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	3,168		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
22	СН200-68	Пістолет монтажний	маш. год	2,4012		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
23	СН203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05
кН [5 т]	маш. год	0,000192		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
24	СН204-1100	Термопенали з масою завантажувальних
електродів не більше 5 кг	маш. год	2,88		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
25	СН233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	0,048		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
26	СН270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,005832		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
27	СН270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,46712		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
28	СН270-236	Пилосос промисловий	маш. год	0,2088		 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	III. Будівельні матеріали, вироби і
комплекти	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
29	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000004						
 	 	 	 	 						
30	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0002815						
 	 	 	 	 						
31	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000001						
 	 	 	 	 						
32	+С111-324
варіант 1	Кисень технічний газоподібний	м3	0,00084						
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
33	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00006276						
 	 	 	 	 						
34	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0001952						
 	 	 	 	 						
35	+С111-388-1
варіант 1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія,
сурик залізний	т	0,0000496						
 	 	 	 	 						
36	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для
внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-
бежева	т	0,00004						
 	 	 	 	 						
37	+С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0000005						
 	 	 	 	 						
38	+С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного
призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00063						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
39	С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	0,18						
 	 	 	 	 						
40	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00001						
 	 	 	 	 						
41	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр
стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00085						
 	 	 	 	 						
42	+С111-1504
варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00005						
 	 	 	 	 						
43	+С111-1519
варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0006						
 	 	 	 	 						
44	+С111-1522
варіант 1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0028342						
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
45	+С111-1608	Дрантя	кг	0,0024						
 	 	 	 	 						
46	+С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,07274						
 	 	 	 	 						
47	С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром,
марка А	кг	0,01						
 	 	 	 	 						
48	+С111-1804	Сталь листова	т	0,001						
 	 	 	 	 						
49	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00018						
 	 	 	 	 						
50	+С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з
різьбою, чорні звичайні неоцинковані,
діаметр умовного проходу 25 мм, товщина
стінки 3,2 мм	м	0,3						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	м	0,3						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
51	+С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із
сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм,
товщина стінки 3,5 мм	м	2						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	м	2						
 	 	 	 	 						
52	+С113-1791
варіант 1	Муфта сталева приварна діам. 15 мм	шт	2						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	2						

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
53	+С113-1834
варіант 2	Різьба сталева приварна діам. 15 мм	шт	6						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	6						
 	 	 	 	 						
54	&С113-2156-6
варіант 1	Кран кульовий муфтовий дiам. 15 мм	шт	2						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	2						
 	 	 	 	 						
55	&С113-2156-
21
варіант 1	Кран кульовий фланцевий дiам. 50 мм
КШ.Ф.050.040.ПП.002 "INTERVAL"	шт	4						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	4						
 	 	 	 	 						
56	+С113-2448
варіант 1	Теплова ізоляція "Thermaflex", діаметр
57мм, товщ. 20мм 	м	3						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	м	3						
 	 	 	 	 						
57	&С113-2450-2
варіант 1	Стрічка самоклеюча для теплоізоляційних
матеріалів, 48мм х 50м	рул.	1						
 	 	 	 	 						
58	С121-782	Металеві конструкції	т	0,00186						
 	 	 	 	 						
59	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0014						
 	 	 	 	 						
60	&С130-40-1
варіант 1	Болт М16х70	т	0,00697						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	т	0,00697						
 	 	 	 	 						
61	&С130-40-2
варіант 1	Гайка М16	т	0,00181						
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	т	0,00181						
 	 	 	 	 						
62	+С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2,
ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр
50 мм	шт	12						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	12						
 	 	 	 	 						
63	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	3,9						
 	 	 	 	 						
64	+С1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,000102						
 	 	 	 	 						
65	+С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,000012						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
66	+С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,00002						
 	 	 	 	 						
67	+С1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,00003						
 	 	 	 	 						
68	+С1512-8
варіант 1	Монтажна коробка розпаєчна, зовнішнього
встановлення	шт	1						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1						
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
69	+С1534-10
варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі
марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа
[100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50
мм , зовнішній діаметр 57 мм, товщина
стінки 3,5 мм	шт	5						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	5						
 	 	 	 	 						
70	+С1534-256
варіант 2	Переходи штамповані концентричні,
діаметр умовного проходу 50х25 мм,
зовнішній діаметр та товщина стінки 57х3-
32х3,0 мм	шт	2						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	2						
 	 	 	 	 						
71	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,007						
 	 	 	 	 						
72	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина
2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,01						
 	 	 	 	 						
73	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на
полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ,
ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19
мм	кг	0,051						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
74	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0204						
 	 	 	 	 						
75	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,0143						
 	 	 	 	 						
76	+С1545-42
варіант 1	Комплект кріплення (дюбель, гвинт) 6х40	100шт	0,2						
 	 	 	 	 						
77	+С1545-42
варіант 2	Дюбель "Ялинка" кругла (для кріплення
кабеля), діам. 16 мм	100шт	0,6						
 	 	 	 	 						
78	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,0232						
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
79	+С1545-159
варіант 1	Очіс льняний	т	0,00006014						
 	 	 	 	 						
80	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02						
 	 	 	 	 						
81	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,01						
 	 	 	 	 						
82	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,0132						
 	 	 	 	 						
83	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1						
 	 	 	 	 						
84	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,02						
 	 	 	 	 						
85	С1545-270	Кутик перфорований УП35х35	м	0,95						
 	 	 	 	 						
86	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02						
 	 	 	 	 						
87	+С1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
88	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00001						
 	 	 	 	 						
89	+С1547-1
варіант 1	Лампи розжарювання, 60Вт	шт	1						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1						
 	 	 	 	 						
90	&С1630-103-4	Фiльтр осадовий фланцевий Ду50	шт	1						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1						
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
91	+С1630-113
варіант 1	Манометр технічний, показуючий, межі
виміру 0-10,0 атм.	комплект	2						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	комплект	2						
 	 	 	 	 						
92	+С1630-113
варіант 2	Термоманометр радіальний; межі виміру 0-
10,0 бар; 0-120 град. 	комплект	2						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	комплект	2						
 	 	 	 	 						
93	+С1630-136
варіант 1	Вставка сталева фланцева (L=260 мм),
DN25	шт	1						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1						
 	 	 	 	 						
94	&С1630-1432-
1-Л
варіант 1	Кран кульовий муфтовий з випуском повітря
і штуцером, дiаметр 15 мм	шт	4						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	4						
 	 	 	 	 						
95	+С1630-1455
варіант 2	Ультразвуковий одноканальний
теплолiчильник "SHARKY-775" комплектно з
теплообчислювачем "SHARKY 775",
витратоміром      "SHARKY 775/25" DN25,
термоперетворювачами опору-2 шт. 	шт	1						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1						
 	 	 	 	 						
96	+1507-1198-15
варіант 1	Свiтильник для ламп розжарювання, ІР54,
60Вт	шт	1						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1						
 	 	 	 	 						
97	+15093-35013
варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в
перерізом 3.1,5мм2 ВВГ	1000м	0,03						
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	1000м	0,03						
 	 	 	 	 						
98	+15102-8006
варіант 1	Корпус КМПн для автоматичного вимикача
(зовн. встановлення)	шт	1						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1						
 	 	 	 	 						
99	+241649-1043
варіант 1	Рукав гофрований ПВХ, діам. 16 мм 	1000м	0,03						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	1000м	0,03						
 	 	 	 	 						
100	+290902-54
варіант 1	Вимикач одноклавішний, зовнішнього
встановлення, 10А	шт	1						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1						
 	 	 	 	 						
101	+290902-223
варіант 1	Розетка двомісна із заземляючим контактом,
зовнішнього встановлення, 10А	шт	1						
 	 	 	 	 						
 	 	   в тому числi витрати замовника	шт	1						
 	 	 	 	 						
 	 	Енергоносiї машин, врахованих в складi
загальновиробничих витрат	 	 						
 	 	 	 	 						
102	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,8426						
 	 	 	 	 						
103	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0653						
 	 	 	 	 						
 	 	 Разом 	грн.	 						
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 Разом по розділу III	грн.	 						
 	 	      в тому числі поставка замовника 	грн.	 						
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	IV. Устаткування	 	 	 	 	 	 	 	
 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
104	+1504-1001
варіант 1	Вимикач автоматичний, 16А	шт	1						
 	 	 	 	 						
105	&1715-8002-1
варіант 1	GPRS-модуль передачі даних SKY	шт	1						
 	 	 	 	 						
 	 	 Разом по розділу IV	грн.	 						
 	 	Підсумкові витрати енергоносіїв
для усіх машин	 	 						
 	 	Електроенергія	кВт-год	99,291	 	 	 	 	 	
 	 	Мастильні матеріали	кг	0,786	 	 	 	 	 	
 	
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "19 серпня"  2022 р.	
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.	
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.	

                                     Склав               _____________________________________	
                                                                           [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]	
 	
                                     Перевірив        _____________________________________	
                                                                          [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]