Last saved by: user

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на виконання робіт по об’єкту:
«Реконструкція системи теплопостачання житлового будинку №1-а на просп. Перемоги 
в м. Луцьку (влаштування вузла комерційного обліку теплової енергії – ввід №1)»

Умови виконання робіт: відповідно до проєктно - кошторисної документації коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних та монтажних робіт К = 1,2.

№
п/п

Найменування робіт і витрат

Одиниця
виміру

Кількість

Примітка

1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Розділ №1.  Вузол обліку | | |
1 | Установлення теплового лічильника діаметром 40 мм | шт | 1 |

2

Конструкції для установлення приладів (GPRS модуль
передачі даних), маса до 1 кг

шт

1

3

Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг (GPRS модуль передачі даних)

шт

1

4

Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
електрозварних труб діаметром 50 мм

м

3

5

Прокладання трубопроводів опалення зі стальних
водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм

м

0,6

6

Установлення раніше демонтованих засувок на
трубопроводах із стальних труб діаметром 50 мм

шт

1

7

Установлення кранів кульових фланцевих на
трубопроводах із стальних труб діаметром 50 мм

шт

4

8

Установлення фільтрів для очищення води у
трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм

шт

1

9

Установлення раніше демонтованих елеваторів номер 1,
2

шт

1

10 | Установлення муфтових кульових кранів Ду20 мм | шт | 2 |
11 | Установлення муфтових кульових кранів Ду15 мм | шт | 4 |
12 | Установлення манометрів з триходовим краном | комплект | 2 |
13 | Установлення термоманометрів | комплект | 2 |

14

Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа
[100 кгс/см2]

шт

6

15

Установлення фланцевих з'єднань на стальних
трубопроводах діаметром 40 мм (існуючі фланці до
витратоміра DN40)

шт

1

16

Установлення фланцевих з'єднань на стальних
трубопроводах діаметром 50 мм

шт

1

17

Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих
мереж водопостачання чи опалення діаметром 50 мм

шт

1

18

Гідравлічне випробування трубопроводів систем
опалення, водопроводу і гарячого водопостачання
діаметром до 50 мм

м

5,4

19

Ґрунтування металевих поверхонь за один раз
ґрунтовкою ГФ-021

м2

1,4

20

Олійне фарбування білилами з додаванням кольору
грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два
рази

м2

1,4

21

Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм тепловою
ізоляцією "Thermaflex"

м

3

22

Стрічка самоклеюча для теплоізоляційних матеріалів,
48мм х 50м

рул.

1

| Демонтажні роботи | | |

23

(Демонтаж) Установлення засувок на трубопроводах із
стальних труб діаметром 50 мм

шт

3

24

(Демонтаж) Установлення засувок на трубопроводах із
стальних труб діаметром 80 мм

шт

2

25 | (Демонтаж) Установлення елеваторів номер 1, 2 | шт | 1 |

26

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних електрозварних труб
діаметром 80 мм

м

1,2

27

(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і
водопостачання зі стальних електрозварних труб
діаметром 50 мм

м

2,1

| Розділ №2.  Електротехнічні роботи | | |

28

Установлення штепсельних розеток незаглибленого
типу при відкритій проводці

шт

1

29

Установлення монтажних коробок зовнішнього
встановлення

шт

1

30

Монтаж світильників для ламп розжарювання з
підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними
умовами середовища

шт

1

31

Установлення вимикачів незаглибленого типу при
відкритій проводці

шт

1

32

Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 25 А

шт

1

33

Прокладання рукава гофрованого ПВХ по стiнах i
колонах iз крiпленням накладними скобами, дiаметр
умовного проходу до 25 мм

м

30

34

Затягування у прокладені труби або металеві рукави
проводу першого одножильного або багатожильного у
загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

м

30

35 | Комплект кріплення (дюбель, гвинт) 6х40 | шт | 20 |

36

Дюбель "Ялинка" кругла (для кріплення кабеля), діам.
16 мм

шт

60

37

Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до
5 кг (корпус КМПН для автоматичного вимикача)

шт

1

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ – 21171 грн. з ПДВ