Зміни внесені до тендерної документації,

затвердженні протоколом №132 від 16.10.2023 року уповноваженої особи

Лічильник газу роторний GMS G160 DN80

(Код ДК 021:2015:38420000-5: Прилади для вимірювання витрати, рівня та тиску рідин і газів)

| № п/п | Пункт в ТД | редакція від 09.10.2023 | Зміни від 16.10.2023 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тендерна документація Подання та розкриття тендерної документації | П.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій Дата 17.10.2023, Час 09:00 год | П.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій Дата 23.10.2023, Час 09:00 год |
| 2 | Додаток 3 Тендерної документації Технічні вимоги до товару п.2 | П. 2 Лічильник газу роторного типу призначенні для вимірювання об’єму спожитого природного газу середнього та низького тиску, що відповідає ГОСТ 22782.0-81,ГОСТ 22782.5-81.Лічильник використовуються для комерційного обліку природного газу в побутових споживачів на час відсутності комерційного лічильника газу, на періодичній, позаплановій, експертній повірці чи експертизі та стають комерційними у разі непридатності основного лічильника газу. | П.2 Лічильник газу роторного типу призначенні для вимірювання об’єму спожитого природного газу середнього та низького тиску, що відповідає технічному регламенті обладнання та захисних систем, призначених для використання в потенційно вибухонебезпечних середовищах №1055. Лічильник використовуються для комерційного обліку природного газу в побутових споживачів на час відсутності комерційного лічильника газу, на періодичній, позаплановій, експертній повірці чи експертизі та стають комерційними у разі непридатності основного лічильника газу. |
| 3 | Додаток 3 Тендерної документації Технічні вимоги до товару п.6 | П.6 Міжцентрова відстань між штуцерами, (А) 180 мм | П.6 Міжфланцева відстань (А) не менше 180 мм. |