***«******Послуги з установки системи охорони в закладах освіти Тернівського району»***

ДК 021:2015 – ***45310000-3 - Електромонтажні роботи***

|  |  |
| --- | --- |
| Було | Стало |
|  |  |
| **Додаток №2**  **до тендерної документації**  **ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  **ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:**  ***Послуги з установки системи охорони в закладах освіти Тернівського району,***  ***ДК 021:2015 код: 45310000-3 - Електромонтажні роботи***  ***Обсяг послуг: 1 послуга***  **Опис послуги, що пропонуєтся Замовником до виконання:**  1. Надання послуги має здійснюватися учасником (Виконавцем) згідно з вимогами тендерної документації з обладнання учасника (Виконавця), вартість послуг та обладнання включається до вартості договору про закупівлю.  2. Завезення обладнання на об’єкт та вивезення демонтованого обладнання, будівельного сміття учасником (Виконавцем) має відбуватися безпосередньо автотранспортом учасника (Виконавця), без проміжного складування на території Замовника. Встановлення, монтаж, демонтаж, необхідні будівельні роботи, транспортування, вивезення та інші дії, пов’язані з наданням послуг, здійснюється Виконавцем власними силами та за власні кошти.  3. Усі матеріали та устаткування мають бути новими, тобто такими, що не були у використанні.  4. Усі матеріали і устаткування повинні мати сертифікати, що діють на території України.  5. Гарантійний термін експлуатації устаткування має становити не менше терміну, визначеного заводом-виробником.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  з/п | Найменування обладнання | Одиниця  виміру | Кількість | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Прилад ОПС на 1 промінь (технічні характеристики: інтелектуальна централь приладу охоронної сигналізації, максимальна кількість бездротових сповіщувачів: 100 одиниць; частота бездротових сповіщувачів, Ethernet; вбудований акумулятор: Li-Ion; ємність вбудованого акумулятора: 2 А/ч; час роботи без живлення: до 15 годин; Живлення: 110 - 250В AC; | шт. | 48 | | 2 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний,магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (технічні характеристики:, тип сповіщувача: відкриття, магнітоконтактний тип підключення: бездротовий, дальність зв’язку до 2000 м; живлення CR123A, 3 В; | шт. | 48 | | 3 | Пульт керування виносний ВПК (технічні характеристики: бездротова тривожна кнопка для екстрених подій. Дальність зв’язку с централлю до 1300 метрів. Світлова індикація. Живлення 3В від батареї CR2032). | шт. | 96 | | 4 | Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів  інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і  технологічних режимів | сигнал | 48 |   Усі посилання у Додатку 2 до тендерної документації на конкретні марку чи виробника, або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати такими, що містять вираз **"або еквівалент".**  У разі застосування товарів, що є еквівалентом до тих, вимоги до характеристик яких зазначені у цьому Додатку до тендерної документації, учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати:  - документальне підтвердження відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого ним товарів тим, які передбачені тендерною документацією закупівлі, Учасник повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару та запропонованого ним еквіваленту, а також скановану копію паспорту/-ів заводу-виробника з переліком технічних характеристик, сертифікату/-ів якості та/або іншу технічну документацію, в якій зазначена технічна характеристика еквівалентного товару, тощо.  У разі застосування еквівалентного товару, товар за всіма технічними характеристиками має бути ідентичним або з кращими технічними характеристиками ніж визначені вимогами Замовника.  **Дислокація закладів відділу освіти виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва установи** | **Адреса** | **Кількість систем охорони** | | **1** | **2** | **3** | **4** | | **0611010 ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ** | | |  | | 1 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №43 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського,131 | 1 | | 2 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 54 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, пл. 40-річчя Перемоги,16-А | 1 | | 3 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 75 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг,вул. Чарівна, 14-А | 1 | | 4 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №115 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Мирівська, 29 | 1 | | 5 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №125 комбінованого типу Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Миролюбівська,1 | 1 | | 6 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 145 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Перлинна, 23-А | 1 | | 7 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №149 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Каштанова, 29-А | 1 | | 8 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №158 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Ботанічна (вул. Маршака), 5 | 1 | | 9 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 176 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 11-А | 1 | | 10 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №211 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 1-А | 1 | | 11 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №215 Криворізької міської ради | м. Кривий Ріг, м. Кри вий Ріг, вул.Пляжна (вул. Ухтомського),  12-а | 1 | | 12 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 216 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Володимира Черкасова,79-А | 1 | | 13 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 220 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. 10-ї Гвардійської дивізії,6 | 1 | | 14 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 235 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Ботанічна (вул. Маршака), 25-А | 1 | | 15 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №239 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Карбишева, 5-А | 1 | | 16 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №271 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 150 | 1 | | 17 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №218 комбінованого типу Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Пляжна (вул. Ухтомського), 34 | 1 | | 18 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №291 комбінованого типу Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Чарівна, 28 | 1 | | **0611021 ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ** | | |  | | 1 | Криворізька гімназія №27 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Чарівна, 22а | 1 | | 2 | Криворізька гімназія №38" Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Кибальчича, 19 | 1 | | 3 | Криворізька гімназія №40 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Музейна, 2Б | 1 | | 4 | Криворізька гімназія №42 Криворізької міської ради | Дніпроопетровська область,  м. Кривий Ріг, вул. Каштанова, 38; | 1 | | 5 | Дніпроопетровська область,  м. Кривий Ріг, вул. Самотічна, 8 | 1 | | 6 | Криворізька гімназія №45 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 170В | 1 | | 7 | Криворізька гімназія №48 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Юрія Смирнова, 28 | 1 | | 8 | Криворізька гімназія №50 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 57 | 1 | | 9 | Дніпропетровська область, вул. Івана Сірка, 57 | 1 | | 10 | Дніпропетровська область, вул. Івана Сірка, 38 | 1 | | 11 | Криворізька гімназія №55 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 108-А | 1 | | 12 | Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61 Криворізької міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг вул. Дмитра Войчишена, 5 (1 корпус) | 1 | | 13 | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг вул. Дмитра Войчишена, 5 (2 корпус) | 1 | | 14 | Криворізька гімназія №76 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Люблінська (вул. Брестська), 21 | 1 | | 15 | Криворізький ліцей №77 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область,  м. Кри вий Ріг,  вул. Героїв Маріуполя ,45-А | 1 | | 16 | Криворізька гімназія №78 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Володимира Терещенка, 10Г | 1 | | 17 | Криворізький Тернівський ліцей Криворізької місько ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Володимира Терещенка, 10Е | 1 | | 18 | Криворізька гімназія № 83 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Широка, 15 | 1 | | 19 | Криворізька гімназія №110 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Доватора, 31 | 1 | | 20 | Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №116 Криворізької міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Ботанічна (вул.Маршака), 19 | 1 | | 21 | Криворізька гімназія №117 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 9а | 1 | | **0611070 ЗАКЛАДИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ** | | |  | | 1 | Комунальний позащкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості "Терноцвіт" Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Євгена Коновальця (вул. Вартаняна), 9 | 1 | | 2 | Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр позашкільної освіти "Терни"» Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Євгена Коновальця (вул. Вартаняна),1 | 1 | | 3 | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Пляжна (вул.Ухтомського), 26а | 1 | | 4 | Комунальний позашкільний навчальний заклад "Станція юних натуралістів Тернівського району" Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг вул. Івана Сірка,52 | 1 | | 5 | Комунальний позашкільний навчальний заклад "Станція юних техніків Тернівського району" Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Мировича, 4 | 1 | | **0615031 ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІ СПОРТИВНІ ШКОЛИ** | | |  | | 1 | Комунальний позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа №5" Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 170-Д | 1 | | 2 | Комунальний позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа №7" Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45В | 1 | | 3 | Комунальний позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа №7" Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Володимира Черкасова (вул. Черкасова), 10Б (центральний корпус) | 1 | | 4 | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Володимира Черкасова (вул. Черкасова), 10Б (будівля тиру) | 1 | | **Додаток №2**  **до тендерної документації**  **ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**  **ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ:**  ***Послуги з установки системи охорони в закладах освіти Тернівського району,***  ***ДК 021:2015 код: 45310000-3 - Електромонтажні роботи***  ***Обсяг послуг: 1 послуга***  **Опис послуги, що пропонуєтся Замовником до виконання:**  1. Надання послуги має здійснюватися учасником (Виконавцем) згідно з вимогами тендерної документації з обладнання учасника (Виконавця), вартість послуг та обладнання включається до вартості договору про закупівлю.  2. Завезення обладнання на об’єкт та вивезення демонтованого обладнання, будівельного сміття учасником (Виконавцем) має відбуватися безпосередньо автотранспортом учасника (Виконавця), без проміжного складування на території Замовника. Встановлення, монтаж, демонтаж, необхідні будівельні роботи, транспортування, вивезення та інші дії, пов’язані з наданням послуг, здійснюється Виконавцем власними силами та за власні кошти.  3. Усі матеріали та устаткування мають бути новими, тобто такими, що не були у використанні.  4. Усі матеріали і устаткування повинні мати сертифікати, що діють на території України.  5. Гарантійний термін експлуатації устаткування має становити не менше терміну, визначеного заводом-виробником.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | №  з/п | Найменування обладнання | Одиниця  виміру | Кількість | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Прилад ОПС на 1 промінь (технічні характеристики: інтелектуальна централь приладу охоронної сигналізації, максимальна кількість бездротових сповіщувачів: 100 одиниць; частота бездротових сповіщувачів, Ethernet; вбудований акумулятор: Li-Ion; ємність вбудованого акумулятора: 2 А/ч; час роботи без живлення: до 15 годин; Живлення: 110 - 250В AC; | шт. | 48 | | 2 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний,магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей (технічні характеристики:, тип сповіщувача: відкриття, магнітоконтактний тип підключення: бездротовий, дальність зв’язку до 2000 м; живлення CR123A, 3 В; | шт. | 48 | | 3 | Пульт керування виносний ВПК (технічні характеристики: бездротова тривожна кнопка для екстрених подій. Дальність зв’язку с централлю до 1300 метрів. Світлова індикація. Живлення 3В від батареї CR2032). | шт. | 96 | | 4 | Схеми сигналізації. Схема збору і реалізації сигналів  інформації пристроїв захисту, автоматики електричних і  технологічних режимів | сигнал | 48 |   Усі посилання у Додатку 2 до тендерної документації на конкретні марку чи виробника, або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати такими, що містять вираз **"або еквівалент".**  У разі застосування товарів, що є еквівалентом до тих, вимоги до характеристик яких зазначені у цьому Додатку до тендерної документації, учасник у складі своєї тендерної пропозиції повинен надати:  - документальне підтвердження відповідності технічних та якісних характеристик запропонованого ним товарів тим, які передбачені тендерною документацією закупівлі, Учасник повинен надати порівняльну таблицю із зазначенням найменування товару та запропонованого ним еквіваленту, а також скановану копію паспорту/-ів заводу-виробника з переліком технічних характеристик, сертифікату/-ів якості та/або іншу технічну документацію, в якій зазначена технічна характеристика еквівалентного товару, тощо.  У разі застосування еквівалентного товару, товар за всіма технічними характеристиками має бути ідентичним або з кращими технічними характеристиками ніж визначені вимогами Замовника.  **Дислокація закладів відділу освіти виконавчого комітету Тернівської районної у місті ради**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№ з/п** | **Назва установи** | **Адреса** | **Кількість систем охорони** | | **1** | **2** | **3** | **4** | | **0611010 ЗАКЛАДИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ** | | |  | | 1 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №43 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського,131 | 1 | | 2 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 54 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, пл. 40-річчя Перемоги,16-А | 1 | | 3 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 75 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг,вул. Чарівна, 14-А | 1 | | 4 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №115 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Мирівська, 29 | 1 | | 5 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №125 комбінованого типу Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Миролюбівська,1 | 1 | | 6 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 145 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Перлинна, 23-А | 1 | | 7 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №149 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Каштанова, 29-А | 1 | | 8 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №158 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Ботанічна (вул. Маршака), 5 | 1 | | 9 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 176 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 11-А | 1 | | 10 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №211 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Бірюзова, 1-А | 1 | | 11 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №215 Криворізької міської ради | м. Кривий Ріг, м. Кри вий Ріг, вул.Пляжна (вул. Ухтомського),  12-а | 1 | | 12 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 216 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Володимира Черкасова,79-А | 1 | | 13 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 220 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. 10-ї Гвардійської дивізії,6 | 1 | | 14 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 235 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Ботанічна (вул. Маршака), 25-А | 1 | | 15 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №239 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Карбишева, 5-А | 1 | | 16 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №271 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 150 | 1 | | 17 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №218 комбінованого типу Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Пляжна (вул. Ухтомського), 34 | 1 | | 18 | Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №291 комбінованого типу Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Чарівна, 28 | 1 | | **0611021 ЗАКЛАДИ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ** | | |  | | 1 | Криворізька гімназія №27 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Чарівна, 22а | 1 | | 2 | Криворізька гімназія №38" Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Кибальчича, 19 | 1 | | 3 | Криворізька гімназія №40 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Музейна, 2Б | 1 | | 4 | Криворізька гімназія №42 Криворізької міської ради | Дніпроопетровська область,  м. Кривий Ріг, вул. Каштанова, 38; | 1 | | 5 | Дніпроопетровська область,  м. Кривий Ріг, вул. Самотічна, 8 | 1 | | 6 | Криворізька гімназія №45 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 170В | 1 | | 7 | Криворізька гімназія №48 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Юрія Смирнова, 28 | 1 | | 8 | Криворізька гімназія №50 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Івана Сірка, 57 | 1 | | 9 | Дніпропетровська область, вул. Івана Сірка, 57 | 1 | | 10 | Дніпропетровська область, вул. Івана Сірка, 38 | 1 | | 11 | Криворізька гімназія №55 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 108-А | 1 | | 12 | Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №61 Криворізької міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг вул. Дмитра Войчишена, 5 (1 корпус) | 1 | | 13 | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг вул. Дмитра Войчишена, 5 (2 корпус) | 1 | | 14 | Криворізька гімназія №76 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Люблінська (вул. Брестська), 21 | 1 | | 15 | Криворізький ліцей №77 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область,  м. Кри вий Ріг,  вул. Героїв Маріуполя ,45-А | 1 | | 16 | Криворізька гімназія №78 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Володимира Терещенка, 10Г | 1 | | 17 | Криворізький Тернівський ліцей Криворізької місько ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Володимира Терещенка, 10Е | 1 | | 18 | Криворізька гімназія № 83 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Широка, 15 | 1 | | 19 | Криворізька гімназія №110 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Доватора, 31 | 1 | | 20 | Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №116 Криворізької міської ради Дніпропетровської області | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Ботанічна (вул.Маршака), 19 | 1 | | 21 | Криворізька гімназія №117 Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 9а | 1 | | **0611070 ЗАКЛАДИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ** | | |  | | 1 | Комунальний позащкільний навчальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості "Терноцвіт" Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Євгена Коновальця (вул. Вартаняна), 9 | 1 | | 2 | Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр позашкільної освіти "Терни"» Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Євгена Коновальця (вул. Вартаняна),1 | 1 | | 3 | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул.Пляжна (вул.Ухтомського), 26а | 1 | | 4 | Комунальний позашкільний навчальний заклад "Станція юних натуралістів Тернівського району" Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг вул. Івана Сірка,52 | 1 | | 5 | Комунальний позашкільний навчальний заклад "Станція юних техніків Тернівського району" Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Мировича, 4 | 1 | | **0615031 ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІ СПОРТИВНІ ШКОЛИ** | | |  | | 1 | Комунальний позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа №5" Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 170-Д | 1 | | 2 | Комунальний позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа №7" Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 45В | 1 | | 3 | Комунальний позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа №7" Криворізької міської ради | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Володимира Черкасова (вул. Черкасова), 10Б (центральний корпус) | 1 | | 4 | Дніпропетровська область, м.Кривий Ріг, вул. Володимира Черкасова (вул. Черкасова), 10Б (будівля тиру) | 1 |   6. Сертифікати відповідності (надати в складі тендерної пропозиції):  6.1. Наявність у учасника сертифіката відповідності послуг охорони, який підтверджує якість надання послуг з проектування, монтажу та технічного обслуговування систем охоронної сигналізації: ДСТУ СLС/ТS 50131-7:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 7. Правила застосування; виданий відповідним органом з сертифікації акредитованим національним органом України з акредитації на даний вид послуг/робіт.  6.2. Наявність у учасника сертифікату відповідності послуг з проектування, монтування, технічного обслуговування та ремонту систем суспільної сигналізації ДСТУ EN50134-7:2017 Системи тривожної сигналізації. Суспільні сигналізації. Частина 7., виданий відповідним органом з сертифікації акредитованим національним органом України з акредитації на даний вид послуг/робіт.  6.3. Наявність у учасника сертифікату відповідності послуг з проектування, монтування, технічного обслуговування та ремонту систем теле(відео) спостереження ДСТУ EN62676-4:2017 системи відеоспостереження охоронного призначення.  **Орган сертифікації, який видав учаснику сертифікати відповідності, повинен буди акредитований НААУ на даний вид послуг/робіт з додаванням у пропозиції відповідних підтверджуючих чинних документів (а саме атестату про акредитацію та сфери) щодо наявності права у такого органу сертифікації видавати відповідний сертифікат ДСТУ.**  Вартість предмету закупівлі включає до себе гарантійне обслуговування системи охорони Учасником протягом 1 року з дати встановлення системи на об’єкті охорони.  Гарантійне обслуговування складається з таких заходів:  -регулярний, не рідше ніж 1 раз на місяць профілактичний огляд системи охорони фахівцями Учасника з відміткою про результати в журналі оглядів (журнал надає Замовник);  -ремонт та заміну деталей системи охорони за необхідності відновлення її -працездатності;  -надання фахівця Учасника на вимогу Замовника протягом 24 годин з моменту запиту, за необхідності.  - наявність головного офісу учасника в районі проведення монтажних робіт (м. Кривий Ріг) для надання своєчасного гарантійного обслуговування (надати довідку в довільній формі).  **Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку про згоду на гарантійне обслуговування.**  Учасники попередньо (в період уточнень) повинні оглянути об’єкти, на яких необхідно здійснювати послуги з встановлення системи тривожної сигналізації на об’єкті, для оцінки власних можливостей щодо надання вищезазначених послуг, про що має бути складений відповідний акт обстеження, з підписами обох сторін. Ненадання Учасником Актів попереднього обстеження об’єктів охорони необхідних для виконання заходів відповідно до предмету закупівлі може бути підставою для відхилення такого Учасника.  Ціна повинна бути сформована з урахуванням всіх витрат учасника (в тому числі витрат на доставку, матеріали, демонтаж, транспортних витрат на вивезення будівельного сміття та інших витрат учасника). Ціна в бік збільшення не переглядається, учасник має надати замовнику повний обсяг робіт (відповідно до Додатку 2) за ціною, що склалась за результатами аукціону.  **Вимоги до організації виконання робіт/послуг:**  Роботи/послуги повинні виконуватисьз дотриманням правил і норм техніки безпеки та інших норм чинного законодавства. Виконавець, при виконанні робіт/послуг, повинен забезпечити кваліфікований підхід до виконання всіх робіт/послуг згідно із технічним завданням та підготовчих робіт, в тому числі відключення, при необхідності, об’єктів від електромереж.  Виконавець несе відповідальність за належне, якісне виконання робіт/послуг, а також повну відповідальність перед третіми особами за заподіяну їм (їх здоров’ю та життю) та/або їх майну шкоду; також виконавець несе повну матеріальну відповідальність за збереження та цілісність об’єктів (а також майна, що у них знаходиться).  **Виконавець при проведенні робіт Відповідає:**  - за достовірність та відповідність заявленим характеристикам матеріалів і комплектуючих;  - за дотримання правил охорони праці при проведенні демонтажних - монтажних робіт;  - за своєчасне прибирання робочих місць і вивезення будівельного сміття.  **Інші вимоги до предмету закупівлі**   |  | | --- | | 1.1 Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати роботи, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах по об`єкту замовника та поточних цін на них з урахуванням усіх витрат та ризиків учасника, та є твердою. | | 1.2 Ціна пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення на виконання всіх видів робіт, передбачених в Технічному завданні Замовника. В ціні пропозиції учасник визначає вартість усіх запропонованих до виконання підрядних робіт з урахуванням робіт, що виконуються субпідрядними організаціями. Будь-які не враховані у ціні пропозиції витрати додатково сплачуватись не будуть. | | 1.3 Ціну пропозиції слід визначати відповідно до технічного завдання, технології виконання робіт, використання конкретних матеріалів і конструкцій, якості робіт, а також з дотриманням діючих норм і правил виконання робіт, технічною експлуатації будівельної техніки і безпечних умов праці. Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. | | 1.4. Загальна вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко та остаточно визначені без будь-яких посилань, обмежень або застережень, та за будь-яких обставин не підлягають зміні або коригуванню, у тому числі, шляхом знижок/надбавок, під час дії пропозиції. Розрахунок ціни пропозиції Учасника (кошторисна документація) щодо виконання робіт/послуг, що не відповідає вимогам документації, не буде розглядатися, а пропозиція буде відхилена замовником. |  |  | | --- | | **Термін гарантії - не менше 1 року.**  **Учасник повинен надати лист в довільній формі з описом гарантійного терміну на вироби, які планує до встановлення.** |   \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  посада Учасника підпис та печатка (за наявності) прізвище, ініціали |