Додаток 2

тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

## Предмет закупівлі: Апарат штучної вентиляції легенів (НК 024:2019: 47244 Апарат штучної вентиляції легень загального призначення для інтенсивної терапії) (ДК 021:2015 - 33150000-6 Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії)

| № п/п | Характеристика/параметр | Наявність функції або значення параметру по ТЗ | Відповідність (так/ні) з посиланням на сторінку технічного опису, або інструкції виробника |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Загальні вимоги: |  |  |
| 1.1 | На момент поставки наявність документу, що надає дозвіл на використання в медичній практиці в Україні | Наявність |  |
| 1.2 | Наявність повноважень від виробника або офіційного представника в Україні на продаж обладнання в Україні (надати оригінал листа з підтвердженням про право постачання в Україні). | Наявність |  |
| 1.3 | Надати копії сертифікатів сервісних фахівців сервісної служби в Україні, сертифікованої виробником з обслуговування запропонованого обладнання. | Наявність |  |
| 1.4 | Наявність копії інструкцій з експлуатації українською мовою. | Наявність |  |
| 1.5 | До вартості пропозиції мають бути включені монтаж, налаштування, навчання технічного та медичного персоналу, а також гарантійне сервісне обслуговування не менше 12 місяців з моменту інсталяції. | Наявність |  |
| 2. | Апарат штучної вентиляції легень високого класу |
| 2.1. | Комплектація: -Апарат ШВЛ базовий блок – 1 шт. -Зволожувач з контролем температури суміші – 1 комплект -Багаторазовий силіконовий дихальний контур діаметром 22 мм з підігрівом інспіраторної частини - 1 комплект -Маска для неінвазивної вентиляції – 3 шт. -Шланг для подачі кисню – 1 шт. -Кронштейн для фіксації контуру – 1 шт. | Наявність |  |
| 2.2. | Вимоги до апарату штучної вентиляції легень середнього класу |  |  |
| 2.2.1. | Призначення ― довготривала вентиляція у дорослих та дітей. Додатково апарат повинен мати можливість проведення ШВЛ під час транспортування по стаціонару. | Наявність |  |
| 2.2.2. | В апараті повинна бути передбачена можливість використання одноразового дихального контуру та одноразового клапана видиху. (відповідність може підтверджуватися гарантійним листом від учасника) | Наявність |  |
| 2.2.3. | Апарат повинен працювати від вбудованої турбіни. Максимальний потік - не менше 240 л/хв. | Наявність |  |
| 2.2.4 | Турбіна повинна бути розрахована на довгий термін роботи. Гарантія на турбіну не менше 5 років (відповідність може підтверджуватися гарантійним листом від учасника). | Наявність |  |
| 2.2.5. | Апарат повинен мати вбудований кольоровий сенсорний дисплей з діагоналлю не менше 12 дюймів для відображення не менше 3 хвильових форм, виміряних параметрів вентиляції, показників респіраторної механіки. | Наявність |  |
| 2.2.6. | Апарат повинен зволожувати та підігрівати дихальну суміш в інспіраторній частині дихального контуру. | Наявність |  |
| 2.2.7. | Цикл тестування електроніки апарата повинен виконуватися автоматично після включення електроживлення апарата. | Наявність |  |
| 2.2.8. | Апарат повинен мати вбудовану акумуляторну батарею, що забезпечує не менше 45 хвилин автономної роботи. | Наявність |  |
|  | Режими, методи і додаткові опції штучної вентиляції |  |  |
| 2.2.9. | Вентиляція з контролем по об’єму: керована вентиляція (IPPV, CMV, V-CMV) і/або керовано-допоміжна вентиляція (A/C, SIPPV, S-CMV синхронізована переміжна примусова вентиляція – об’ємна вентиляція з заданим примусовим дихальним об’ємом і частотою, можливістю самостійного дихання, що керується по тригеру вентиляція з гарантованим дихальним об’ємом (керована і синхронізована) і з автоматичним управлінням мінімального рівня інспіраторного тиску (PRVC, AutoFlow, APV) | Наявність |  |
| 2.2.10. | Вентиляція з контролем по тиску: -керована вентиляція з контролем по тиску (PCV) та синхронізована переміжна вентиляція з контролем за тиском (PSIMV) з утриманням заданого тиску в дихальних шляхах протягом часу вдиху -двофазна вентиляція зі зміною рівнів тиску в дихальних шляхах (BIPAP, BIVENT, DuoPAP). Зміна рівнів тиску має бути синхронізована з дихальною активністю пацієнта. | Наявність |  |
| 2.2.11. | Вентиляція з підтримкою тиском (ASB, PSV) – допоміжна вентиляція, з часом вдиху, дихальним об’ємом, що керується в залежності від інспіраторного запиту пацієнта, автоматичним встановленням часу завершення вдиху, який адаптований до об’єму витоку | Наявність |  |
| 2.2.12. | Вентиляція з контролем тиску та можливістю самостійного дихання при постійному позитивному тиску в дихальних шляхах | Наявність |  |
| 2.2.13. | Вентиляція апное – автоматичний перехід на керовану вентиляцію (з параметрами, що попередньо встановлені користувачем) у випадку припинення дихання в синхронізованих і допоміжних режимах, вибір часу апное в межах від 15 до 60 сек. | Наявність |  |
| 2.2.14. | Подача 100% кисню, що програмується для виконання санації дихальних шляхів, апарат мінімізує/призупиняє потік в дихальному контурі, також апарат автоматично розпізнає з’єднання з ендотрахеальною трубкою, поновлює вентиляцію, концентрація О2 100% підтримується не менше 2 хвилин до і після здійснення санації дихальних шляхів. | Наявність |  |
| 2.2.15. | Неінвазивна ШВЛ. Апарат повинен мати спеціалізовані автоматичні настройки для здійснення ШВЛ через різноманітні аксесуари (лицьову маску, назальні канюлі, тощо). Режим вентиляції при неінвазивній вентиляції повинен бути на базі режимів по тиску (з підтримкою тиском та з контролем за тиском) | Наявність |  |
| 2.2.16. | Максимальний інспіраторний потік повинен бути не менше 240 л/хв., що робить можливим проводити неінвазивну вентиляцію з великим витоком. | Наявність |  |
|  | Параметри ШВЛ, що встановлюються |  |  |
| 2.2.17. | Частота керованої вентиляції 2-75 / хв. | Наявність |  |
| 2.2.18. | Час вдиху 0,2-10 сек. | Наявність |  |
| 2.2.19. | Дихальний об’єм 50 – 1900 мл. | Наявність |  |
| 2.2.20. | Концентрація кисню на вдиху 21-100%. |  |  |
| 2.2.21. | Можливість регулювання швидкості наростання тиску | Наявність |  |
| 2.2.22. | Керований інспіраторний тиск в діапазоні не менше ніж від 1 до 60 мбар; тиск підтримки 0-30 мбар; позитивний тиск в кінці видиху 0-30 мбар. | Наявність |  |
| 2.2.23. | Чутливість потокового тригера 1-15 л/хв. Можливість повного відключення функції тригера в режимі керованої вентиляції. | Наявність |  |
|  | Вимоги до параметрів моніторингу і функцій інтерфейсу |  |  |
| 2.2.24. | Користувач повинен мати вибір одиниць виміру параметрів моніторингу, можливість вибору мови відображення параметрів та іншої інформації. | Наявність |  |
| 2.2.25. | Цифрові показники резистивності дихальної системи пацієнта в межах від 5 до 250 мбар/л/сек, комплаєнсу дихальної системи пацієнта в межах від 1 до 200 мл/мбар. | Наявність |  |
| 2.2.26. | Тиск в дихальних шляхах (піковий, плато, середній, ПТКВ). | Наявність |  |
| 2.2.27. | Хвилинна вентиляція. Об’єм витоку з контуру в межах від 0 до 9,9 л/хв. Дихальний об’єм в межах 1-3500 мл. Хвилинний об’єм самостійного дихання, що вимірюється в незалежності від загального хвилинного об’єму. | Наявність |  |
| 2.2.28. | Частота дихання від 0 до 140 дихань в хв. Співвідношення I: E в межах 1:10-10:1. Час апное. | Наявність |  |
| 2.2.29. | Наявність журналу події. | Наявність |  |
| 2.2.30. | Можливість проведення кисневої (О2)- терапії, з налаштуванням концентрації кисню на вдиху і швидкості потоку до 50 л/хв | Наявність |  |
|  | Тривожна звукова і візуальна сигналізація |  |  |
| 2.2.31. | Апарат повинен мати систему ієрархічної тривожної сигналізації по параметрам тиску, об’єму, концентрації кисню, відсутності електроживлення. Меню настройки тривожної сигналізації повинно мати верхні, нижні межі, а також поточне значення параметру. | Наявність |  |

* У разі, якщо у медико-технічних вимогах наявні посилання на конкретні торгові марки чи виробників або патенти, конструкцію або тип товару, вживаються у значенні «або еквівалент».

Посада, ім’я, прізвище, підпис уповноваженої особи Учасника.