# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Монтаж кондиціонерів побутових (спліт системи),

код 45330000-9 «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування послуги | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж кондиціонерів побутових (спліт системи) | послуга | 1 |

Опис: послуга надається з метою забезпечення сприятливих умов мікроклімату у робочих приміщеннях.

1. Місце надання послуги та перелік проєктів наведено в таблиці 1 додатка до технічної специфікації до предмета закупівлі.

2. Обсяги надання послуги (у відповідності до проєктів):

- монтаж та підключення внутрішнього блока кондиціонерів;

- монтаж та підключення зовнішнього блока кондиціонерів;

- прокладання та підключення фреонових комунікацій;

- прокладання дренажу з виводом гофрованого шлангу;

- встановлення необхідного устатковання та прокладання кабелів електроживлення для підключення кондиціонерів до існуючої мережі Замовника;

- укладання кабелів електроживлення в декоративні короби;

- укладання фреонових магістралей в декоративні короби;

- свердління отворів в стінах для прокладання комунікаційних мереж.

3. Умови надання послуги:

3.1. Послуга надається за письмовим замовленням Замовника.

3.2. Послуга надається технічними засобами Виконавця в умовах діючого режиму роботи метрополітену і без порушення його нормальної роботи.

3.3. Кондиціонери під монтаж надає Замовник.

3.4. Вартість обладнання (крім кондиціонерів), устатковання, кабельно-провідникової продукції, витратних матеріалів, запасних частин та комплектуючих входить у вартість послуги.

3.5. Обладнання, устатковання, кабельно-провідникова продукція, витратні матеріали, запасні частини та комплектуючі, що використовуються під час надання послуги, є новими, раніше не використовуваними.

4. Гарантійні зобов’язання:

4.1. Гарантія якості наданої послуги надається на кожен змонтований кондиціонер та становить 12 (дванадцять) місяців з дати підписання Акта приймання-передачі наданих послуг по кожному змонтованому кондиціонеру.

Примітка:

Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює (містить) сукупність основних умов (технічних, якісних та інших) до надання послуги, враховується учасником під час підготовки тендерної пропозиції, а також укладання договору та підготовки технічної специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

Додаток

до технічної специфікації

Таблиця 1

Перелік проєктів та місце розташування об’єктів

| № з/п | № проєкту | Адреса розташування об’єкту | Кількість кондиціонерів за проєктом, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 35.Е.106.02.008-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Дарниця», приміщення №4 | 1 |
| 2. | 35.Е.106.03.005-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Гідропарк», приміщення №21 | 1 |
| 3. | 35.Е.106.04.009-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Лісова», приміщення №48 | 1 |
| 4. | 35.Е.106.04.011-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Лісова», приміщення №114 | 1 |
| 5. | 35.Е.106.06.009-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Шулявська», приміщення №34 | 1 |
| 6. | 35.Е.106.07.006-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Політехнічний інститут», приміщення №51 | 1 |
| 7. | 35.Е.106.08.016-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Героїв Дніпра», приміщення №17 | 1 |
| 8. | 35.Е.106.08.017-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Героїв Дніпра», приміщення №27 | 1 |
| 9. | 35.Е.106.09.008-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Либідська», приміщення №56 | 1 |
| 10. | 35.Е.106.10.006-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Звіринецька» («Дружби народів»), приміщення №70 | 2 |
| 11. | 35.Е.106.12.007-ОВ | м. Київ, станція метро «Кловська», приміщення №15 | 1 |
| 12. | 35.Е.106.13.008-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Театральна», приміщення №72 | 1 |
| 13. | 35.Е.106.16.009-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Почайна», приміщення №7 | 1 |
| 14. | 35.Е.106.17.009-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Оболонь», приміщення №50 | 1 |
| 15. | 35.Е.106.18.005-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Контрактова площа», приміщення №20 | 1 |
| 16. | 35.Е.106.19.007-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Лівобережна», приміщення №11 | 1 |
| 17. | 35.Е.106.26.004-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Палац Спорту», приміщення №54 | 1 |
| 18. | 35.Е.106.26.008-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Палац Спорту», приміщення №28 | 1 |
| 19. | 35.Е.106.26.009-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Палац Спорту», приміщення №16 | 1 |
| 20. | 35.Е.106.28.005-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Золоті ворота», приміщення №80 | 1 |
| 21. | 35.Е.106.30.007-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Вокзальна», приміщення №45 | 1 |
| 22. | 35.Е.106.34.031-ОВ | м. Київ, вул. Хрещатик, 19а, Будинок зв’язку, приміщення №207 | 1 |
| 23. | 35.Е.106.35.004-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Берестейська», приміщення №21 | 1 |
| 24. | 35.Е.106.36.005-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Університет», приміщення №62 | 1 |
| 25. | 35.Е.106.37.004-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Академмістечко», приміщення №73 | 1 |
| 26. | 35.Е.106.40.020-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Дорогожичі», приміщення №73 | 1 |
| 27. | 35.Е.106.40.022-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Дорогожичі», приміщення №114 | 1 |
| 28. | 35.Е.106.40.026-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Дорогожичі», приміщення №6а | 1 |
| 29. | 35.Е.106.40.027-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Дорогожичі», приміщення №7б | 1 |
| 30. | 35.Е.106.42.036-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька), 1-А, проммайданчик електродепо «Дарниця», КГЦ, приміщення №48 | 1 |
| 31. | 35.Е.106.42.048-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Вифлеємська, 30, вагоноремонтний завод, АПК, приміщення №601а | 1 |
| 32. | 35.Е.106.42.055-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Вифлеємська, 30, електродепо «Дарниця», пост охорони №4 | 1 |
| 33. | 35.Е.106.43.002-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Осокорки», приміщення №24 | 1 |
| 34. | 35.Е.106.45.007-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Бориспільська, 20-А, електродепо «Харківське», ГВК, приміщення №48 | 1 |
| 35. | 35.Е.106.45.008-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Бориспільська, 20-А, електродепо «Харківське», приміщення №707 | 1 |
| 36. | 35.Е.106.45.009-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Бориспільська, 20-А, електродепо «Харківське», ГВК, приміщення №28 | 2 |
| 37. | 35.Е.106.45.010-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Бориспільська, 20-А, електродепо «Харківське», ГВК, приміщення №1 | 1 |
| 38. | 35.Е.106.46.046-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька), 1-А, АПК ескалаторної служби, приміщення №13 | 1 |
| 39. | 35.Е.106.46.047-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька), 1-А, АПК ескалаторної служби, приміщення №25 | 1 |
| 40. | 35.Е.106.46.052-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька), 1-А, електродепо «Дарниця», дистанція автотранспорту та будівельних машин, приміщення №57, №59 | 2 |
| 41. | 35.Е.106.47.012-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Озерна, 3, електродепо «Оболонь», АПК, приміщення №54 | 1 |
| 42. | 35.Е.106.47.013-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Озерна, 3, електродепо «Оболонь», ГВК, приміщення №33 | 1 |
| 43. | 35.Е.106.47.018-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Озерна, 3, електродепо «Оболонь», АПК, приміщення їдальні, 2 поверх | 1 |
| 44. | 35.Е.106.47.019-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Озерна, 3, електродепо «Оболонь», АПК, приміщення №67 | 1 |
| 45. | 35.Е.106.47.021-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Озерна, 3, електродепо «Оболонь», АПК, приміщення №23 | 1 |
| 46. | 35.Е.106.47.023-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Озерна, 3, електродепо «Оболонь», АПК, приміщення №62/1, №62/2 та №62/15 | 3 |
| 47. | 35.Е.106.47.026-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Озерна, 3, електродепо «Оболонь», АПК, приміщення №59 та №60 | 2 |
| 48. | 35.Е.106.47.028-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Озерна, 3, електродепо «Оболонь» АПК , приміщення №71 | 1 |
| 49. | 35.Е.106.47.030-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Озерна, 3, електродепо «Оболонь» АПК , приміщення №55 | 1 |
| 50. | 35.Е.106.47.031-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Озерна, 3, електродепо «Оболонь», АПК, приміщення №16 | 1 |
| 51. | 35.Е.106.47.033-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Озерна, 3, електродепо «Оболонь», ГВК, приміщення №17а | 1 |
| 52. | 35.Е.106.47.034-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Озерна, 3, електродепо «Оболонь», ГВК, приміщення №9а | 1 |
| 53. | 35.Е.106.48.007-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Велика Васильківська, 12г, адмінбудинок ТСЧ-2, приміщення №5, №19, №24, №25 | 1 (з 4 по проєкту) |
| 54. | 35.Е.106.49.014-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Велика Васильківська, 22, інженерний корпус, приміщення №505, №506 та №507 | 3 |
| 55. | 35.Е.106.49.017-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Велика Васильківська, 22, інженерний корпус, приміщення №601 | 1 |
| 56. | 35.Е.106.49.018-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Велика Васильківська, 22, інженерний корпус, приміщення №62 | 1 |
| 57. | 35.Е.106.49.019-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Велика Васильківська, 22, інженерний корпус, приміщення №28П | 1 |
| 58. | 35.Е.106.49.022-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Велика Васильківська, 22, інженерний корпус, приміщення №22 | 1 |
| 59. | 35.Е.106.49.023-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Велика Васильківська, 22, інженерний корпус, приміщення №416 | 1 |
| 60. | 35.Е.106.49.024-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Велика Васильківська, 22, інженерний корпус, приміщення №39-5 | 1 |
| 61. | 35.Е.106.49.025-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Велика Васильківська, 22, інженерний корпус, приміщення №34 | 1 |
| 62. | 35.Е.106.50.016-ОВ.ЗД | м. Київ, просп. Берестейський, 35, Будинок адміністрації, приміщення №1 | 1 |
| 63. | 35.Е.106.51.005-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Олександрівська, 8, Адмінбудинок, приміщення №28 | 1 |
| 64. | 35.Е.106.51.007-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Олександрівська, 8, Адмінбудинок, приміщення №2 та №3 | 2 |
| 65. | 35.Е.106.51.009-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Олександрівська, 8, Адмінбудинок, приміщення №14-н | 1 |
| 66. | 35.Е.106.51.011-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Олександрівська, 8, Адмінбудинок, приміщення №12-4 | 1 |
| 67. | 35.Е.106.52.002-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Голосіївська», приміщення №34 | 1 |
| 68. | 35.Е.106.57.002-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Олімпійська», приміщення №25 | 1 |
| 69. | 35.Е.106.58.001-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Житомирська», приміщення №81 | 1 |
| 70. | 35.Е.106.60.002-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька), 1-А, електродепо «Дарниця» (будівля Г), приміщення №13 | 1 |
| 71. | 35.Е.106.60.003-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька), 1-А, електродепо «Дарниця» (будівля Г), приміщення №26 | 1 |
| 72. | 35.Е.106.60.004-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька), 1-А, електродепо «Дарниця» (будівля Д), приміщення №7 | 1 |
| 73. | 35.Е.106.60.005-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька), 1-А, електродепо «Дарниця» корпус «И» приміщення №54, №55, №56, №58, №62 та №65 | 5 (з 6 за проєктом) |
| 74. | 35.Е.106.60.007-ОВ | м. Київ, вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька), 1-А, корпус 12, АПБ, приміщення №9 | 1 |
| 75. | 35.Е.106.61.001-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Червоний Хутір», приміщення №131 | 1 |
| 76. | 35.Е.106.62.001-ОВ.ЗД | м. Київ, станція метро «Деміївська», приміщення №87 | 1 |
| 77. | 35.Е.106.64.001-ОВ.ЗД | м. Київ, вул. Вінстона Черчилля (Червоноткацька), 1-А, проммайданчик електродепо «Дарниця», адміністративний корпус ескалаторної служби, приміщення №1 | 1 |
| ВСЬОГО: | 90 |

Примітки:

1. Зазначені в таблиці проєкти додаються для ознайомлення.

2. В разі наявності в проєктах посилання на інші проєкти, таке обладнання не включається до вартості послуги та вважається наявним в Замовника.