**Код ДК 021:2015 – 50433000-9 – Послуги з калібрування (калібрування засобів вимірювальної техніки).**

**Технічне завдання на проведення закупівлі по наданню послуг на 2022 рік**

1. Найменування замовника: **Київський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України.**

2. Очікувана вартість товару, роботи чи послуги **48 426, 00 грн. (сорок вісім тисяч чотириста двадцять шість гривень 00 копійок)** з урахування ПДВ.

3. Найменування предмета закупівлі: **Калібрування засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) (код ДК 021:2015 50433000-9 - Послуги з калібрування).**

4. Місце надання послуг: **м. Київ, вул. Сім’ї Хохлових 5, 04119.**

5. Строк виконання робіт, надання послуг: **листопад 2022 року.**

6. **Умови оплати товарів, виконання робіт, надання послуг:** Оплата вартості Послуг за Договором здійснюється відповідно до виставленого Виконавцем рахунку протягом 15 банківських днів з дати підписання Сторонами Акту(ів) здачі-приймання наданих Послуг (далі-Акт(и)), за умови наявності коштів на рахунку Замовника.

У випадку затримки оплати послуги Замовником, як бюджетною державною установою (через відсутність коштів на розрахунковому рахунку), Замовник зобов’язується провести оплату наданої Постачальником послуги протягом 10-ти банківських днів з дня надходження коштів на свій розрахунковий рахунок.

Строк надання Послуг не повинен перевищувати 15 робочих днів з дня надання Замовником ЗВТ та/або ВО.

7. **Якісні вимоги до предмету закупівлі:** Якість наданих Виконавцем Послуг повинна відповідати вимогам Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", наказу Мінекономрозвитку України "Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів" № 193 від 08.02.2016 р. (зі змінами відповідно до **Наказ Міністерства** **економічного розвитку** **і торгівлі України** **16 квітня 2019 року № 642)**, ДСТУ ISO/IEС 17025:2019 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" та діючим документам на методики повірки, калібрування та іншим нормативним документам. Калібрування ЗВТ повинно виконуватися на території Виконавця та Замовника ( в залежності від ЗВТ). Якщо калібрування на території Замовника неможливе, воно повинно проводитися на території Виконавця в межах м. Києва та Київської області.

В разі надання послуг виконавець повинен бути атестованим на проведення калібрування ЗВТ та мати свідоцтво про уповноваження, атестат про акредитацію.

Послуги вважаються наданими після підписання Акта здачі-приймання послуг Сторонами.За результатами калібрування Виконавець має надати Замовнику «Свідоцтво про калібрування» або «Довідка про непридатність».

**9. Учасник повинен надати**

* Свідоцтво про уповноваження на проведення калібрування засобів вимірювальної техніки, Галузь уповноваження (додатки до свідоцтва про уповноваження);
* Атестат про акредитацію, що засвідчує компетентність у сфері калібрування засобів вимірювальної техніки(додатки на вимогу).