ЗАТВЕРДЖЕНО

Протоколом уповноваженої особи

№ 53 від 23 квітня 2024 р.

Алла ЯРЕНКО

Перелік змін до тендерної документації

по процедурі закупівлі – відкриті торги  за предметом закупівлі:

Вогнезахисне просочення дерев’яних конструкцій горищних приміщень Ніжинського дитячого будинку-інтернату за адресою: Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. Березанська 44а (код ДК 021:2015 - 77220000-8 Послуги з просочування деревини)

Внести зміни у кваліфікаційні критерії в Додаток 1 - викласти Додаток 1 до Тендерної документації в новій редакції;

Внести зміни в Додаток 2 - викласти Додаток 2 до Тендерної документації в новій редакції ;

Внести зміни в Тендерну документацію в розділі 4 частині 1, а саме: Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 01 травня 2024 року до 00:00 год.

Викласти в новій редакції Додаток 1, Додаток 2 до Тендерної документації та Тендерну документацію.

|  | Посилання | Стара редакція тендерної документації | Нова редакція тендерної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Додаток 1 до Тендерної документації (кваліфікаційні критерії) | Довідка в довільній формі, за підписом уповноваженої особи Учасника та завірена печаткою (у разі використання), в якій Учасник зазначає інформацію стосовно аналогічного(них) за предметом закупівлі договору (рів). На дату подання тендерної пропозиції Учасника строк дії договору має бути закінченим та/або зобов’язання Учасника щодо надання послуг за договором має бути виконаним. Аналогічним договором відповідно до умов цієї тендерної документації є повністю виконаний (завершений) договір, за яким учасник надавав послуги : код ДК 021:2015 - 77220000-8 Послуги з просочування деревини В довідці повинно бути зазначено зокрема: повна назва, код ЄДРПОУ контрагента, з яким було укладено аналогічний договір; номер, дата укладання договору; предмет закупівлі аналогічного договору; сума аналогічного договору (з урахуванням змін). 2. Копія аналогічного договору, інформацію щодо якого зазначено у довідці, з усіма укладеними додатковими угодами, додатками та специфікаціями. 3. Лист-відгук до аналогічного договору від Замовника-контрагента, з яким співпрацював з Учасником. Лист-відгук повинен свідчити про відсутність порушень з боку постачальника під час виконання договору. | 1Довідка за формою Таблиці, з інформацією про виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) (не менше одного договору). Таблиця Інформація про досвід виконання аналогічного договору № з/п Найменування контрагента Номер договору та предмет договору Дата укладання та строки виконання за договором Сума (вартість) договору (грн. з ПДВ) Контактні дані контрагента (телефон, факс, місцезнаходження) 1 2 3 4 5 6 Аналогічним договором відповідно до умов цієї тендерної документації є повністю виконаний (завершений) договір, за яким учасник надавав послуги: код ДК 021:2015 - 77220000-8 Послуги з просочування деревини. Не може вважатись аналогічним договором такий, яким не підтверджуються повністю виконані обов’язки за цим договором. На підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів) Учасник має надати: - Не менше 1 копії договору, зазначеного у довідці, у повному обсязі (з усіма укладеними додатковими угодами, додатками до договору), - звіт про виконання договору**, оприлюднений на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель. - лист – відгук*** від контрагента про виконання не менше ніж одного договору, зазначеного в наданій Учасником довідці з обов’язковим зазначенням у ньому: - номеру, дати та суми договору; - чи виконано договір в повному обсязі та суму виконання; - характеристику учасника за результатами виконаних послуг; - контактної особи та контактного номеру телефону замовника. ** Для договорів, укладених відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922 – VIII та Постанови КМУ від 12 жовтня 2022 року № 1178. *** Вимоги до оформлення документів (листів, довідок тощо): дотримання пункту 4.4 ДСТУ 4163-2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів». Лист – відгук повинен свідчить про належне, своєчасне та добросовісне виконання зобов’язань учасника по даному договору та містити інформацію про якість виконаних робіт, своєчасність, наявність чи відсутність зауважень |
| 2 | Додаток 1 до Тендерної документації (кваліфікаційні критерії) | 2. Довідку за встановленою формою за власноручним підписом уповноваженої особи учасника, яка завірена печаткою (за наявності), в якій зазначається наступна інформація: наявність працівників відповідної кваліфікації, які будуть залучені для виконання робіт/послуг, що є предметом закупівлі, які мають необхідні знання та досвід. Окремо у складі пропозиції учасник повинен надати: - скан-копію оригіналу (завірену копію) протоколів (витяги з протоколів) перевірки знань, посвідчень працівників Учасника, що будуть виконувати роботи безпосередньо на об`єкті діючих на момент надання послуг («Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07); «Правила охорони праці під час роботи із інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); Довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід № з/п ПІБ, посада Освіта (спеціальність та/або кваліфікація та/або розряд) Загальний досвід роботи за професією (років та/або місяців) 1 2 3 4 _______________ __________________ ____________________ Посада Підпис / М.П. П.І.Б. | 2.Довідку за встановленою формою за власноручним підписом уповноваженої особи учасника, яка завірена печаткою (за наявності), в якій зазначається наступна інформація: наявність працівників відповідної кваліфікації, які будуть залучені для надання послуг, що є предметом закупівлі, які мають необхідні знання та досвід. Для підтвердження даної інформації Учасник повинен надати документи, що підтверджують наявність трудових відносин Учасника, співвиконавця (якщо залучається) із вищевказаними працівниками: -документ на кожного працівника, зазначеного в довідці, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником (наприклад: накази, або трудовий договір (трудова угода), або інший документ(ти), який (які) підтверджують факт працевлаштування, згідно із чинним законодавством України). У документі має бути зазначено прізвище та ім’я працівника або прізвище та ініціали працівника, або прізвище, ім’я, по батькові працівника. - Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 4 квартал 2023р. із відміткою про отримання органами ДФС або Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків-фізичних осіб і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску за 4 квартал 2023р. та квитанція №2 ДФС із позначкою «Пакет прийнято». - штатний розпис (або витяг зі штатного розпису), де зазначені ці посади/фахівці. Окремою довідкою учасник закупівлі повинен проінформувати про особу, що відповідатиме за техніку безпеки праці та пожежну безпеку, підтвердити це документами встановленого законодавством зразка (посвідчення, що містить інформацію про результати перевірки знань з охорони праці) та надати відповідний(ні) наказ(зи) про призначення (переведення) на посаду даної особи. - скан-копію оригіналу (завірену копію) протоколів (витяги з протоколів) перевірки знань, посвідчень працівників Учасника, що будуть виконувати роботи безпосередньо на об`єкті діючих на момент надання послуг («Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті» (НПАОП 0.00-1.15-07); «Правила охорони праці під час роботи із інструментом та пристроями» (НПАОП 0.00-1.71-13); - надати підтверджуючі документи на необхідні знання - дипломи/свідоцтва про здобуття відповідної освіти. Довідка про працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід № з/п ПІБ, посада Освіта (спеціальність та/або кваліфікація та/або розряд) Загальний досвід роботи за професією (років та/або місяців) 1 2 3 4 _______________ __________________ ____________________ Посада Підпис / М.П. П.І.Б. |
| 3 | Додаток 2 до Тендерної документації | 4. Для підтвердження якості складу вогнезахисної речовини учасник до тендерної пропозиції надає наступні документи: сертифікат відповідності Державного центру сертифікації ДСНС України чи іншого органу сертифікації (оцінки відповідності); висновок санітарно-епідеміологічної експертизи; регламент робіт з вогнезахисту; Протокол випробувань з визначення групи вогнезахисної ефективності; Протокол випробувань з визначення індексу поширення полум’я по поверхні деревини; Протокол випробувань на відповідність вимогам п. 3.5.10 ГОСТ 30219-95 за показником корозійної дії вогнезахищеної деревини; протокол випробувань з токсичності продуктів горіння (зазначені вище протоколи мають бути видані уповноваженим випробувальним центром (додатково надати на такий випробувальний центр атестат про акредитацію НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025) | 4.Для підтвердження якості складу вогнезахисної речовини учасник до тендерної пропозиції надає наступні документи: сертифікат відповідності Державного центру сертифікації ДСНС України чи іншого акредитованого органу сертифікації (оцінки відповідності); висновок санітарно-епідеміологічної експертизи; регламент робіт з вогнезахисту; Протокол сертифікаційних випробувань з визначення групи вогнезахисної ефективності; Протокол сертифікаційних випробувань з визначення індексу поширення полум’я по поверхні деревини; Протокол сертифікаційних випробувань на відповідність вимогам за показником корозійної дії вогнезахищеної деревини; протокол сертифікаційних випробувань з токсичності продуктів горіння (зазначені вище протоколи мають бути видані уповноваженим випробувальним центром (додатково надати на такий випробувальний центр атестат про акредитацію НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025 та завірену НААУ сферу акредитації даного випробувального центру). |
| 4 | Додаток 2 до Тендерної документації | 5.Під час надання послуг Учасник має застосовувати вогнезахисну речовину, що створює максимально високий захист від вогню (група вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А згідно чинного законодавства), про що у складі пропозиції надає документи від виробника, що підтверджують підгрупу вогнезахисної ефективності 1А, а саме: сертифікат відповідності Державного центру сертифікації ДСНС України чи іншого органу сертифікації (оцінки відповідності) або протоколи випробування (видані уповноваженим випробувальним центром (додатково надати на такий випробувальний центр атестат про акредитацію НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025)) , що підтверджують показники підгрупи 1А згідно пунктів 3.4.2, 3.5.9, 3.5.10 ГОСТУ 30219-95. | 5.Під час надання послуг Учасник має застосовувати вогнезахисну речовину, що створює максимально високий захист від вогню (група вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А згідно чинного законодавства), про що у складі пропозиції надає документи від виробника, що підтверджують підгрупу вогнезахисної ефективності 1А, а саме: сертифікат відповідності Державного центру сертифікації ДСНС України чи іншого органу сертифікації (оцінки відповідності) або протоколи випробування (видані уповноваженим випробувальним центром (додатково надати на такий випробувальний центр атестат про акредитацію НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025 та завірену НААУ сферу акредитації даного випробувального центру), що містять підтвердження показника підгрупи 1А згідно ГОСТу 30219-95 |
| 5 | Додаток 2 до Тендерної документації | Для забезпечення ефективного просочення (досягнення групи вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А згідно чинного законодавства) та виконання графіку обробки, кількість шарів нанесення вогнезахисної суміші, яка планується учасником до застосування, не повинна перевищувати двох (механізованим спосіб нанесення) або трьох (при ручному нанесенні), що має бути підтверджено у складі пропозиції протоколами випробувань, наданими Учасником згідно п. 4. та п. 5. 7.Строк придатності вогнезахисної речовини має складати не менше 3 років в належних умовах експлуатації, про що учасник надає копію протоколу (ів) випробувань з визначення прогнозованого (очікуваного) строку придатності вогнезахисного просочення, із застосуванням методики № 181-2015, затвердженої листом ДСНС України від 11.07.2014 року № 26-9049/261. Для забезпечення ефективного просочення (досягнення групи вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А згідно чинного законодавства), зазначений протокол має містити відомості щодо втрати маси зразка після випробувань до піддавання прискореному старінню не більше 5% (відповідно ГОСТ 16363-98). | 6.Для забезпечення ефективного просочення (досягнення групи вогнезахисної ефективності 1 підгрупа 1А згідно чинного законодавства) та виконання графіку обробки, кількість шарів нанесення вогнезахисної суміші, яка планується учасником до застосування, не повинна перевищувати двох (механізованим спосіб нанесення) або трьох (при ручному нанесенні), що має бути підтверджено у складі пропозиції регламентом та протоколами випробувань, наданими Учасником згідно п. 4. та п. 5. Строк придатності вогнезахисної обробки має складати не менше 3 років в належних умовах експлуатації, про що учасник надає копію протоколу випробування з визначення прогнозованого (очікуваного) строку придатності вогнезахисного просочення. Протокол випробування з визначення строку придатності вогнезахисного просочування, який визначено відповідно до результатів кліматичних або періодичних випробувань повинен бути виданий акредитованою випробувальною лабораторією по діючому ГОСТ, ДСТУ або за затвердженою ДСНС методикою (додатково надати на такий випробувальний центр атестат про акредитацію НААУ відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025 та завірену НААУ сферу акредитації даного випробувального центру). Протокол випробування з визначення строку придатності вогнезахисного просочування, повинен обов’язково містити в собі спалювання зразків, відповідно до ГОСТ 16363, після усіх циклів кліматичних або періодичних випробувань, щоб підтвердити свою спроможність зберігати вогнезахисну ефективність протягом прогнозованого (очікуваного) строку придатності даної обробки. |
| 6 | Тендерна документація (Розділ 4. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції) | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 25 квітня 2024 року до 00:00 год. | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — 01 травня 2024 року до 00:00 год. |
| 7 | Оголошення про проведення відкритих торгів(Специфікація закупівлі) | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 Мегават-година | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 Послуга |