Комунальне некомерційне підприємство «Чернігівська міська лікарня №3»

Чернігівської міської ради

|  | «ЗАТВЕРДЖЕНО» РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ ПРОТОКОЛ № 39-24 від «08» лютого 2024 РОКУ УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА ____________________ Ірина СКРИПКА |
| --- | --- |

Перелік змін, що внесено до нової редакції тендерної документації:

- Розділ VII. Медико-технічних вимог до предмета закупівлі Додатку 3 Тендерної документації викласти у наступній редакції:

| № з/п | Найменування медико-технічних вимог | Відповідність (так/ні) з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку технічного документу |
| --- | --- | --- |
| VII. Зволожувач бульбашковий OXITER |
| 1.1 | Бульбашковий зволожувач індивідуального користування, який складається з полікарбонатного контейнера, а також з кришки і решти конструкції, виготовлених з антидетонаційного АБС, об’єм не більш 285мл, розмір не більш 70x83x178мм, максимальний допустимий тиск не більш 500кПа. |  |

- Продовжити строк для подання тендерних пропозицій в електронній системі до             13 лютого 2024 р.

- Абз.1 п.1 Розділу 4 «Подання та розкриття тендерної пропозиції» Тендерної документації викласти наступній редакції: «Кінцевий строк подання тендерних пропозицій «13» лютого 2024р.»