***Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області***

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

**Рішенням уповноваженої**

**особи з питань публічних закупівель**

**Протокол від «16» серпня 2022 р.**

**ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**СПРОЩЕНОЇ ЗАКУПІВЛІ**

**Устаткування для операційних блоків**

**(код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків**

**код НК 024-2019-32617 - Система лапароскопічна, багаторазового використання;**

**44776 - Електрохірургічна система)**

 *ЛОТ 1. Система лапароскопічна, багаторазового використання*

*(код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків*

*код НК 024-2019 - 32617 - Система лапароскопічна, багаторазового використання)*

*ЛОТ 2. Електрохірургічний апарат ARC 303 (або аналог)*

*код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків*

*код НК 024-2019 - 44776 - Електрохірургічна система)*

**Спрощена закупівля**

**м. Лубни – 2022**

**Оголошення**

**про проведення спрощеної закупівлі**

|  |
| --- |
| **Розділ 1. Загальні положення** |
| **1. Інформація про замовника торгів** |  |
| **1.1.повне найменування** | Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області |
| **1.2.місцезнаходження (адреса)**  | 37500, Полтавська область, місто Лубни, вулиця П’ятикопа, 26 |
| **1.3. Код ЄДРПОУ замовника** | 01999388 |
| **1.4. Категорія замовника** | Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади |
| **1.5.прізвище, ім’я та по батькові, посада та електронна адреса однієї чи кількох посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв’язок з учасниками** | Уповноважена особа з питань публічних закупівель / начальник планово-економічного відділу КП «ЛЛІЛ» ЛМР - Максим ШостакУкраїна, 37500, Полтавська обл., м. Лубни, вул. П’ятикопа, 26тел.: +380536162245е-mail: shostakm57@gmail.com |
| **2. Процедура закупівлі** | Спрощена закупівля (згідно Занону України «Про публічні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів №169 від 28.02.2022 року «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану») зі змінами |
| **3. Інформація про предмет закупівлі:** |  |
| **3.1. назва предмета закупівлі** | Устаткування для операційних блоків (код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків код НК 024-2019-32617 - Система лапароскопічна, багаторазового використання; 44776 - Електрохірургічна система) |
| **3.2. опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції** | ЛОТ 1. Система лапароскопічна, багаторазового використання(код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків код НК 024-2019 - 32617 - Система лапароскопічна, багаторазового використання)ЛОТ 2. Електрохірургічний апарат ARC 303 (або аналог)код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків код НК 024-2019 - 44776 - Електрохірургічна система)Учасник подає пропозицію до кожного лоту закупівлі окремо. |
| **3.3. місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)** | Місце поставки товарів: 37500, Україна, Полтавська область, місто Лубни, П’ятикопа, 26.обсяг: згідно специфікаціїДетальна інформація щодо кількості, товарів, які є предметом закупівлі визначена в Додатку 2 до оголошення |
| **3.4. строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)** | До 21.11.2022 року У разі подовження військового стану відповідно Указу президента України про введення воєнного стану і ПКМ 169 від 28 лютого 2022 року, терміни дії договору може подовжуватись, але не пізніше ніж до 31.12.2022 року |
| **3.5. Недискримінація учасників та рівне ставлення до них**  | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах.Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої цим Законом. |
| **3.6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції**  | Валютою пропозиції є національна валюта України - гривня. Розрахунки за товари здійснюватимуться у гривнях згідно з Договором. |
| **3.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції**  | Всі документи, які мають відношення до пропозиції, складаються українською мовою. Документи, складені Учасником іншою мовою супроводжуються автентичним перекладом на українську мову. |
| **3.8. Умови оплати** | Оплата після події: поставка товару. Тип оплати: післяоплата. Розмір оплати: 100%. Період (днів): 10 календарних днів. Оплату за поставлений товар буде здійснено на підставі укладеного Договору. Договір вважається укладеним та набирає юридичної сили з моменту його підписання Сторонами та діє до «21» листопада 2022 р. У разі подовження військового стану відповідно Указу президента України про введення воєнного стану і ПКМ 169 від 28 лютого 2022 року, терміни дії договору може подовжуватись, але не пізніше ніж до 31.12.2022 року, а в частині взаєморозрахунків до повного виконання взятих зобов’язань Сторонами. |
| **3.9. Очікувана вартість предмета закупівлі** | 3 315 000,00 грн. з ПДВ, в тому числі:- 2 545 000,00 грн. – кошти від господарської діяльності підприємства.- 770 000,00 грн. – кошти місцевого бюджету. |
| **3.10. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів)** | зазначений в електронній версії закупівель |
| **3.11. Кінцевий строк подання пропозицій** | зазначений в електронній версії закупівель |
| **3.12.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв** | Оцінка пропозицій здійснюється на основі єдиного критерію – ціна пропозиції. Питома вага цінового критерію – 100 %. |
| **3.13.Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників** | не вимагається |
| **3.14.Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю** | не вимагається |
| **3.15.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону** | 0,5 % |
| **Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації спрощеної закупівлі** |
| **1. Процедура надання роз’яснень щодо документації** | Процедура визначена нормами частини 7 статті 14 Закону. |
| **2. Внесення змін щодо документації** | Процедура визначена нормами частини 7 статті 14 Закону. |
| **Розділ 3. Інструкція з підготовки пропозиції** |
| **1. Зміст і спосіб подання пропозиції** | Учасник повинен розмістити всі документи передбачені документацією до оголошення спрощеної закупівлі до кінцевого строку подання пропозицій.Пропозиція подається в електронному вигляді шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну та інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), шляхом завантаження необхідних документів через електронну систему закупівель (у форматі pdf) (скановані документи повинні бути викладені в повному обсязі, а саме: мати чіткий вигляд повного (завершеного) документу, печатки, підпису і т.ін.).Сканований варіант пропозицій не повинен містити різних накладень, малюнків (наприклад, накладених підписів, печаток) на скановані документи.В разі відсутності печатки на підприємстві, надати лист роз’яснення щодо її відсутності.Документи, що мають відношення до пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником повинні містити дату створювання документу, реєстраційний номер, підпис уповноваженої особи та печатки (у разі наявності). За достовірність наданої інформації відповідальність безпосередньо несе Учасник.Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді наступні документи:* Цінову пропозицію (Додаток 1)
* Відомість про компанію-учасника (з зазначенням реквізитів учасника: назви, коду ЄДРПОУ, місцезнаходження, поштової адреси, телефону, електронної адреси; відомостей про контактну особу (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактний телефон).
* Проект Договору (Додаток 2 до оголошення) скріплений підписом та печаткою уповноваженої особи учасника. Учасник в складі пропозиції повинен надати завізований Проект Договору **з** заповненими усіма полями, передбаченими для постачальника. Учасник таким чином ознайомився з усіма пунктами договору та погоджується його підписати у такому вигляді та на таких умовах, які зазначені в документації.
* У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.
* Лист-підтвердження згоди щодо умов договору.
* Копію статуту або іншого установчого документу зі змінами (у разі їх наявності).
* Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника спрощеної закупівлі щодо підпису документів пропозиції (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів пропозиції).
* Копію документа, що підтверджує статус платника податків:
* для платників податку на додану вартість – витяг з реєстру платників податку на додану вартість;
* для платника єдиного податку - витяг з реєстру платників єдиного податку або свідоцтво платника єдиного податку.
* Копію Виписки або Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
* Довідки з банків про відкриті рахунки.
* Довідку про наявність обладнання та матеріально-технічної бази. Подається у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника, в якій зазначаються транспортні засоби, машини, механізми, обладнання, необхідні для виконання робіт, визначених технічними вимогами.

- Довідку про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для монтажу та налагодження обладнання. Подається у довільній формі за підписом уповноваженої особи учасника з інформацією про наявність робітників необхідних професій і кваліфікації.- Довідка у довільній формі на фірмовому бланку учасника про наявність документально підтвердженого досвіду поставки аналогічних за предметом закупівлі товарів. В довідці обов’язково повинно бути зазначено: найменування закупівлі за договором; найменування замовника; місцезнаходження замовника; контактний телефон та посада, ПІБ керівника/особи, уповноваженої на підписання договорів; ЄДРПОУ замовника; номер, дата та вартість за договором; рік виконання договору.Учасник повинен підтвердити наявність документально підтвердженого досвіду виконання не менше 1-го аналогічного за предметом закупівлі договору.Для підтвердження наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних за предметом закупівлі договору, учасник надає щодо договору зазначеного в довідці:- скановану копію Договору з усіма додатками та невід’ємними частинами до нього;- скановану копію акту (-ів) приймання-передачі товарів.- сканований позитивний відгук, адресований учаснику закупівлі, від замовника товару, які є предметом вказаного у довідці договору, про якість та своєчасність поставки товару.  - Лист-згода в довільній формі на використання інформації на виконання вимог Закону України “Про захист персональних даних” на уповноважених осіб, які мають право підписувати документи пропозиції та укладати договори (угоди) про закупівлю.- Лист про те, що учасник не належить до переліку осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи згідно Закону України «Про санкції»; |
| **2. Забезпечення пропозиції** | Забезпечення пропозиції не вимагається |
| **3. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції** | Забезпечення пропозиції не вимагається |
| **4. Строк, протягом якого пропозиції є дійсними** | Пропозиції залишаються дійсними з дати розкриття пропозицій не менше ніж 90 днів. |
| **5. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі** | Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником технічному завданні. Детальний опис предмета закупівлі, у т.ч. інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, викладено у технічному завданні до цієї документації. Учасники при підготовці пропозиції повинні враховувати заходи щодо захисту довкілля. Якщо в технічній специфікації міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи роботу (послугу) певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, у разі якщо таке посилання є необхідним, то слід розуміти у значені «або еквівалент». |
| **6. Інформація про субпідрядника/співвиконавця(у випадку закупівлі робіт чи послуг*)*** | ***-*** |
| **7. Внесення змін або відкликання пропозиції учасником**  | Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання пропозиції можуть бути враховані у разі, якщо їх отримано електронною системою закупівель до закінчення строку подання пропозицій. |
| **Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій** |
| **1. Завершення періоду уточнень** | Визначається електронною системою закупівель |
| **2. Початок періоду прийому пропозицій** | Визначається електронною системою закупівель |
| **3. Кінцевий строк подання пропозиції:** | Визначається електронною системою закупівель |
| **4. Дата та час розкриття пропозиції** | Дата і час розкриття пропозицій здійснюється у відповідності до вимог ст.28 Закону. |
| **Розділ 5.Оцінка пропозиції** |
| **1.Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію** | Критерії та методика оцінки визначаються відповідно до частини першої статті 29 Закону. Єдиним критерієм оцінки пропозицій є – ціна (100%).Найбільш економічною вигідною пропозицією буде вважатися пропозиція з найнижчою ціною з урахуванням усіх податків та зборів.Оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель шляхом застосування електронного аукціону. Електронний аукціон полягає в повторювальному процесі пониження цін, що проводиться у три етапи в інтерактивному режимі реального часу.Оцінка здійснюється щодо предмета закупівлі в цілому.Учасник може протягом одного етапу аукціону один раз понизити ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни.Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону складає – 0,5 % очікуваної вартості закупівлі. Після оцінки пропозицій замовник розглядає на відповідність вимогам оголошення про проведення спрощеної закупівлі пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду пропозиції, яка за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Строк розгляду пропозиції може бути аргументовано продовжено замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку розгляду пропозиції замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель.У разі відхилення пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, замовник розглядає наступну пропозицію з переліку учасників, що вважається найбільш економічно вигідною.За результатами розгляду та оцінки пропозиції замовник визначає переможця та приймає рішення про намір укласти договір згідно з Законом. |
| **2. Інша інформація** |  Усі інші питання, які не передбачені цією документацією, регулюються законодавством.Учасник самостійно несе всі витрати, пов’язані з підготовкою та поданням його пропозиції. Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку пропозиції незалежно від результату. |
| **3. Відхилення пропозицій** | Замовник відхиляє пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у порядку та за наявності підстав, передбачених вимогами ч.13 ст.14 Закону Крім зазначених, причиною відхилення пропозиції Учасника може бути надання ним у складі пропозиції недостовірної інформації. |
| **Розділ 6. Результати торгів та укладання договору про закупівлю** |
| **1. Відміна замовником торгів або визнання їх такими, що не відбулися** | Замовник відміняє закупівлю у порядку та за наявності підстав, передбачених вимогами ч. 17 ст.14 Закону |
| **2. Строк укладання договору**  | Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, на наступний день після оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 20 днів. |
| **3.Проект договору про закупівлю** | Проект договору складається з урахуванням особливостей предмету закупівлі. Основні вимоги до договору не є остаточними і вичерпними, і можуть бути доповнені і скориговані під час укладання договору з учасником-переможцем торгів в залежності від специфіки предмету, характеру, інших умов конкретного договору. Замовник залишає за собою право змінювати основні вимоги до договору у випадку зміни діючого цивільного, господарського законодавства і законодавства щодо закупівель за державні кошти. Проект договору подається додатково в окремому файлі, а також наведений у Додатку № 3. Учасник в складі пропозиції повинен надати завізований Проект Договору з заповненими усіма полями, передбаченими для підрядника. Учасник таким чином ознайомився з усіма пунктами договору та погоджується його підписати у такому вигляді та на таких умовах, які зазначені в документації.У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним.  |
| **4. Дії Замовника при відмові Переможця торгів підписати договір про закупівлю** | У разі письмової відмови Переможця закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог документації Замовник відхиляє пропозицію такого Учасника та визначає Переможця серед тих Учасників, строк дії пропозиції яких ще не минув. |
| **5.Забезпечення виконання договору про закупівлю** |  Не вимагається. |

**ДОДАТОК 1.1.**

**до документації щодо проведення**

**спрощеної закупівлі**

*Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.*

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

**ЛОТ 1.**

Уважно вивчивши вимоги до предмета закупівлі, цим подаємо на участь у спрощеній закупівлі свою пропозицію:

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Учасника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Місцезнаходження | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Телефон (та факс за наявності) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Керівник (прізвище, ім’я по батькові) Учасника (не заповнюється фізичними особами, фізичними особами-підприємцями) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Код ЄДРПОУ (або ідентифікаційний номер) (або реєстраційний номер облікової картки платника податків) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Ми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі по ЛОТ 1. Система лапароскопічна, багаторазового використання (код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків; код НК 024-2019 - 32617 - Система лапароскопічна, багаторазового використання).

Вивчивши вимоги до предмета закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:

Загальна вартість \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

грн. з ПДВ\*, в т.ч. ПДВ\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (цифрами та прописом)

\* *У разі надання пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Загальна вартість, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ та Учасником робиться відповідна позначка*.

1. У разі визнання нас переможцем торгів, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати усі умови, передбачені Договором за ціною, що склалась за результатом електронного аукціону.

2. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути визнана Вами переможцем торгів у будь-який час.

3. Цим підписом засвідчуємо свою безумовну згоду з усіма положеннями цих вимог до предмета закупівлі та погоджуємося на виконання всіх умов та вимог, передбачених цими вимогами до предмета закупівлі.

***Посада, прізвище, ініціали, підпису повноваженої особи Учасника, завірені печаткою\*.***

*\* Ця вимога не стосується Переможців, які провадять діяльність без печатки згідно з чинним законодавством*.

**ДОДАТОК 1.2.**

**до документації щодо проведення**

**спрощеної закупівлі**

*Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.*

**ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ**

**ЛОТ 2.**

Уважно вивчивши вимоги до предмета закупівлі, цим подаємо на участь у спрощеній закупівлі свою пропозицію:

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування Учасника | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Місцезнаходження | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Телефон (та факс за наявності) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Керівник (прізвище, ім’я по батькові) Учасника (не заповнюється фізичними особами, фізичними особами-підприємцями) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Код ЄДРПОУ (або ідентифікаційний номер) (або реєстраційний номер облікової картки платника податків) | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Ми \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, надаємо свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі ЛОТ 2. Електрохірургічний апарат ARC 303 (або аналог) код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків ; код НК 024-2019 - 44776 - Електрохірургічна система) Вивчивши вимоги до предмета закупівлі, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у цій пропозиції за наступними цінами:

Загальна вартість \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

грн. з ПДВ\*, в т.ч. ПДВ\* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (цифрами та прописом)

\* *У разі надання пропозицій Учасником - не платником ПДВ, або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, такі пропозиції надаються без врахування ПДВ та у графі «Загальна вартість, грн., з ПДВ» зазначається ціна без ПДВ та Учасником робиться відповідна позначка*.

1. У разі визнання нас переможцем торгів, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати усі умови, передбачені Договором за ціною, що склалась за результатом електронного аукціону.

2. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути визнана Вами переможцем торгів у будь-який час.

3. Цим підписом засвідчуємо свою безумовну згоду з усіма положеннями цих вимог до предмета закупівлі та погоджуємося на виконання всіх умов та вимог, передбачених цими вимогами до предмета закупівлі.

***Посада, прізвище, ініціали, підпису повноваженої особи Учасника, завірені печаткою\*.***

*\* Ця вимога не стосується Переможців, які провадять діяльність без печатки згідно з чинним законодавством*.

**ДОДАТОК 2.1.**

**до документації щодо проведення**

**спрощеної закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**ЛОТ 1. Система лапароскопічна, багаторазового використання (код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків; код НК 024-2019 - 32617 - Система лапароскопічна, багаторазового використання).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва товару | Код товару згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код НК 024-2019 | Одиниці виміру | Кількість |
| 1 | Система лапароскопічна, багаторазового використання | 33160000-9 Устаткування для операційних блоків | 32617 - Система лапароскопічна, багаторазового використання | компл | 1 |

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико - технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів викладених українською мовою), копія якого надається Учасником у складі документів тендерної пропозиції.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також у цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати скан-копію оригіналу гарантійного листа від Учасника у складі тендерної пропозиції).

4. Учасник повинен провести інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про проведення інструктажу персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

5. Сервісне обслуговування Товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог

технічного регламенту.

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

8. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.

Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника** |
|  | **Набір для ендоскопічних операцій** |
| **1** | **Ендоскопічна камера (1шт)**  |
| 1.1 | Роздільна здатність зображення: не гірше 1920 x 1080p, наявність прогресивного сканування, > 1000 ліній |  |
| 1.2 | Датчик зображення 1 x 1/3 дюйма CMOS |  |
| 1.3 | Чутливість датчика зображення не гірше < 3 люкс |  |
| 1.4 | Автоматичний затвор, швідкість затвору в інтервалі не гірше від 1/60 до 1/100.000 с. |  |
| 1.5 | Наявність функцій: стоп-кадр, генератор титрів, 2,5-кратний цифровий зум, меню на екрані, зберігання налаштувань не менше 3 користувачів, баланс білого |  |
| 1.6 | Наявність цифрового відеовиходу не менше 1 x HDMI/DVI  |  |
| 1.7 | Наявність головки камери з кабелем довжиною не менш 3 метра  |  |
| 1.8 | Наявність ТВ-з’єднувача фокусна відстань F, не більше та не менше 21 мм |  |
| **2** | **Джерело світла (1шт)** |
| 2.1 | Тип випромінювача: світлодіод високої потужності |  |
| 2.2 | Потужність LED лампи: еквівалент ксенонової лампи не менше ніж 180 Вт |  |
| 2.3 | Строк служби лампи не менше ніж 50 000 годин |  |
| 2.4 | Кольорова температура світла: не менш 5700К |  |
| 2.5 | Волоконно-оптичний роз’єм, сумісний з адаптерами типу STORZ |  |
| 2.6 | Сигналізація підключення/вимкнення волоконно-оптичного кабелю з функцією, що обмежує витік світла з роз’єму |  |
| 2.7 |  Відображення робочого часу джерела світла на дисплеї  |  |
| 2.8 | Світловий спектр без інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання |  |
| 2.9 | Наявність світловоду, діаметр не менше та не більше ніж 3,8 мм, довжина не менше ніж 3000 мм  |  |
| **3** | **Помпа аспірації та іригації 1 шт** |
| 3.1 | Діапазон тиску: не більше ніж від 0,4 бар до не менше ніж 0,7 бар |  |
| 3.2 | Діапазон вакууму: не більше ніж від 0,3 бар до не менше ніж 0,6 бар |  |
| 3.3 | Шаг регулювання діапазону тиску/ вакууму: не більше ніж 0,05 бар |  |
| 3.4 | Швидкість подачі рідини: не менше ніж 1500 мл/хв |  |
| 3.5 | Швидкість відсмоктування рідини: не менше ніж 1500 мл/хв |  |
| 3.6 | Співвідношення сигнал/шум: не більше ніж 65 дБ |  |
| **4** | **Інсуфлятор 1шт** |
| 4.1 | Діапазон тиску: не гірше ніж 1- 30 мм.рт.ст. |  |
| 4.2 | Діапазон швидкість подачі газу: не менше ніж 30 л/хв |  |
| 4.3 | Наявність функції самоперевірки при включені |  |
| 4.4 | Кольорове відображення заданого тиску у пацієнта на дисплеї |  |
| 4.5 | Функція автоматичного скидання надлишкового тиску |  |
| 4.6 | Наявність 2 режимів інсуфляції зі швидким доступом на панелі прилада: кнопки попередної інсуфляції (голка Вереша) та основної (Троакар) |  |
| 4.7 | Наявність відображення на дисплеях показників: внутрішньочеревного тиску, потік газу та кількості використаного газу |  |
| 4.8 | Наявність трубки високого тиску, тип з’єднання DIN/Ger не менш 1 метра 1 шт |  |
| **5** | **Інструменти** |  |
| 5.1 | Ендоскоп, кут поля зору 30 градусів, діаметр не більше ніж 10,0 мм, довжина не менше ніж 350 мм (1 шт.) |  |
| 5.2 | Світловод, діаметр не менше ніж 4,8 мм, довжина не менше ніж 3000 мм (1 шт.) |  |
| 5.3 | Інсуфляційна канюля типу голка Veress, або аналог, розбірна, діаметр не більше ніж 2,0 мм, довжина не менше ніж 150 мм (1 шт.) |  |
| 5.4 | Троакар, наявність магнітного клапану, діаметр не більше 10,5 мм, довжина не більше 95 мм (3шт) |  |
| 5.5 | Троакар, наявність магнітного клапану, діаметр не більше 5,5 мм, довжина не більше 95 мм (3 шт) |  |
| 5.6 | Зовнішна гумова кришка Ø5,5мм (1 пак - 10 шт.)  |  |
| 5.7 | Зовнішна гумова кришка Ø10,5 мм (1 пак - 10 шт.)  |  |
| 5.8 | Зменшуючий адаптер (1 шт.) |  |
| 5.9 | Вставка щипців, зажим типу Бебкока, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (1 шт.) |  |
| 5.10 | Вставка щипців універсальні, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (1 шт.) |  |
| 5.11 | Вставка щипців гострі, поперечні зубці, бранша 18 мм, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (1 шт.) |  |
| 5.12 | Вставка щипців для дисекції типу Mixter, або аналог, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (1 шт.) |  |
| 5.13 | Вставка щипців типу диссектор Мериленд, або аналог, вигнуті, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (1 шт.) |  |
| 5.14 | Вставка щипців багатозубчасті, одинарної дії, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (1 шт.) |  |
| 5.15 | Вставка щипців типу Дорсі 40 мм, або аналог, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (1 шт.) |  |
| 5.16 | Вставка щипців атравматичні типу РедікОлсен, або аналог, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (1 шт.) |  |
| 5.17 | Пункційна голка діаметр не більше 0,8 мм, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 5 мм (1 шт.) |  |
| 5.18 | Ножиці, прямі, типу Меценбаума , або аналог, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (1 шт.) |  |
| 5.19 | Ножиці, вигнуті, типу Меценбаума , або аналог, діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (1 шт.) |  |
| 5.20 | Ізольована захисна трубка до монополярних інструментів діаметр не менше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (6 шт.) |  |
| 5.21 | Пластикова ручка, з HF-з'єднанням, з фіксатором (3 шт.) |  |
| 5.22 | Пластикова ручка, з HF-з'єднанням, без фіксатора (3 шт.) |  |
| 5.23 | Ретрактор, віяловий, 5 –пальцевий, прямий, розбірний, діаметр не менше 10мм, довжина не менше 34 см (1 шт.) |  |
| 5.24 | Електрохірургічний кабель монополярний, штекер Ø8мм, довжина 3 м (1 шт.) |  |
| 5.25 | Вставка біполярних щипців, вигнуті ,типу Maryland або аналог (1 шт.) |  |
| 5.26 | Захисна трубка до біполярних щипців діаметр не більше ніж 5,0 мм, довжина не менше ніж 330 мм (1 шт.) |  |
| 5.27 | Ручка до біполярних щипців (1 шт.) |  |
| 5.28 | Електрохірургічний кабель біполярний, штекер Ø4мм (2х), довжина 4 м (1 шт.) |  |
| 5.29 | Вставка голкотримача, прямий, з ріжучою пластиною з карбіду вольфраму, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 5 мм (1 шт.) |  |
| 5.30 | Осьова ручка, розподільна пружина, з фіксатором (1 шт.) |  |
| 5.31 | Ендокліпатор кліпсів 3600 поворотний, з LL-адаптером для очищення шляхом іригації, для середньо-великих кліпсів типу Ethicon або аналог, довжина не менше ніж 330 мм, діаметр не більше ніж 10 мм (1 шт.) |  |
| 5.32 | Інструмент для аспірації/іригації, 2 ходовий запірний кран, для обслуговування однією рукою (1 шт) |  |
| **6** | **Монітор (1 шт)** |  |
| 6.1 | Діагональ монітору: не менше ніж 27 дюймів |  |
| 6.2 | Розподільча здатність: не менше ніж 1920 x 1080 |  |
| 6.3 | Яскравість: не менше ніж 300кд/м2 |  |
| 6.4 | Контрастність: не менше 1000:1 |  |
| 6.5 | Кут огляду: не менше ніж 89о |  |

**ДОДАТОК 2.2.**

**до документації щодо проведення**

**спрощеної закупівлі**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

**ЛОТ 2. Електрохірургічний апарат ARC 303 (або аналог) код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків ; код НК 024-2019 - 44776 - Електрохірургічна система)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Назва товару | Код товару згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі | Код НК 024-2019 | Одиниці виміру | Кількість |
| 1 | Електрохірургічний апарат ARC 303 (або аналог) | 33160000-9 Устаткування для операційних блоків | 44776 - Електрохірургічна система | шт. | 1 |

**Загальні вимоги:**

1. Товар, запропонований Учасником, повинен відповідати національним та/або міжнародним стандартам, медико - технічним вимогам до предмету закупівлі, встановленим у даному додатку та всіх інших вимог Тендерної документації.

Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару вимогам технічного завдання повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або ін. документів викладених українською мовою), копія якого надається Учасником у складі документів тендерної пропозиції.

2. Товар, запропонований Учасником, повинен бути новим і таким, що не був у використанні та гарантійний термін (строк) експлуатації повинен становити не менше 12 місяців.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі, в якому зазначити, що запропонований Товар є новим і таким, що не був у використанні і за допомогою цього Товару не проводились демонстраційні заходи. А також у цьому листі зазначити, що гарантійний термін (строк) експлуатації запропонованого Учасником Товару становить не менше 12 місяців.

3. Спроможність учасника поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати скан-копію оригіналу гарантійного листа від Учасника у складі тендерної пропозиції).

4. Учасник повинен провести інструктаж працівників Замовника по користуванню запропонованим обладнанням.

На підтвердження надати гарантійний лист про проведення інструктажу персоналу Замовника по користуванню (керуванню) обладнанням за місцем його експлуатації.

5. Сервісне обслуговування Товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички.

На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті.

6. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог

технічного регламенту.

7. Проведення доставки, інсталяції та пуску обладнання за рахунок Учасника.

На підтвердження Учасник повинен надати лист у довільний формі в якому зазначити, що запропонований Товар буде доставлено та інстальовано за рахунок Учасника.

8. Запропонований товар повинен відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля.

Для підтвердження учасник надає лист в довільній формі.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Медико-технічні вимоги** | **Відповідність (так /ні) з посиланням на відповідні розділи, та/або сторінку(и) технічного документа виробника** |
| **1** | **Електрохірургічний аппарат 1 шт.** |
| 1.1 | Високочастотний апарат для монополярних перетинів і коагуляції, біполярної коагуляції  |  |
| 1.2 | Автоматичне функціональне самотестування при включенні апарату |  |
| 1.3 | Підключення нейтрального електрода згідно з нормами CF |  |
| 1.4 | Автоматичне спостереження за підключенням нейтрального електрода до апарату, світловий і акустичний супровід спостереження |  |
| 1.5 | Автоматичне спостереження за приляганням нейтрального електрода до пацієнта |  |
| 1.6 | Заземлюючий контакт |  |
| 1.7 | Функція розпізнавання струмів витоку |  |
| 1.8 | Функція розпізнавання короткого замикання |  |
| 1.9 | Регулювання гучності для всіх режимів |  |
| 1.10 | Можливість одночасного підключення двох монополярних інструментів |  |
| 1.11 | Можливість одночасної активізації двох монополярних інструментів |  |
| 1.12 | Можливість синхронізації з блоком аргоноплазмової коагуляції та евакуатором дима |  |
| 1.13 | Інтеграція з ультразвуковими апаратами в мультифункціональну хірургічну стійку |  |
| 1.14 | Наявність регулятора електричної дуги, що знижує значення вихідної потужності в залежності від тканини та її опору до необхідного мінімального значення |  |
| 1.15 | Наявність програми для трансуретральної та трансвагінальної резекції, вапоризації простати, матки, сечового міхура. |  |
| 1.16 | Наявність програм для гастроентерології, не менше ніж 2 |  |
| 1.17 | Ступінь захисту корпусу, не гірше IP 21 |  |
| 1.18 | Монополярний перетин, максимальна потужність не менше 300 Ватт (500 Ω) |  |
| 1.19 | Монополярна коагуляція, максимальна потужність не менше 110 Ватт (75 Ω) |  |
| 1.20 | Біполярна коагуляція, максимальна потужність не менше 120 Ватт |  |
| 1.21 | Функція автоматичного старту в режимі біполярної коагуляції |  |
| 1.22 | **Комплектація:**- Електрохірургічний коагулятор (1 шт.)- Мережевий кабель (1 шт.)- Ножний перемикач подвійний (1 шт.)- Гумовий нейтральний електрод, дорослий розмір, 250х150 мм (1 шт.)- Кабель, для гумових нейтральних електродів, довжиною не менше 4,5 м (1шт.) |  |

**ДОДАТОК 3.1.**

**до документації щодо проведення**

**спрощеної закупівлі**

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

м. Лубни \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

 **Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області** (далі - Замовник), в особі директора Сухопар Лариси Іванівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - Постачальник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із змінами згідно Указу Президента України від 14.03.2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно Указу Президента України від 21.04.2022 року №259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно Указу Президента України №2263-IX від 22.05.2022року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», керуючись Постановою КМУ від 28.02.2022 року №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами), згідно Закону України «Про критичну інфраструктуру» (розділ III. КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ, ст. 9 «Сектори критичної інфраструктури») та враховуючи, що Торгово-промислова палата України листом від 28.02.2022 року №2024/02.0-7.1 засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору
	1. Постачальник зобов’язується передати у власність Замовника товар, а Замовник - прийняти та оплатити такий товар: **Система лапароскопічна, багаторазового використання (код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків; код НК 024-2019 - 32617 - Система лапароскопічна, багаторазового використання),** 1 компл.

Найменування товару, об’єм товару, ціна за одиницю виміру вказуються у Специфікації на закупівлю товару (Додаток 1), яка є невід’ємною частиною договору.

* 1. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Зміни обсягів закупівлі здійснюється шляхом укладання додаткової угоди.
1. Умови поставки товару
	1. Місце поставки товарів: 37500, Полтавська обл., місто Лубни, вулиця П'ятикопа, 26.
	2. Строк поставки Товару 10 к.д. з дня підписання цього Договору але в будь разі до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із змінами згідно Указу Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно Указу Президента України від 21.04.2022 № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно Указу Президента України від № 2263-IX від 22.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
	3. Поставка здійснюється Постачальником за усною заявкою Замовника.
	4. Постачальник зобов’язаний передати Замовнику товар разом із документами, що стосуються товару, а в разі надання копії документу завірити їх відповідним чином.
	5. Монтаж та налагодження обладнання здійснюється кваліфікованими фахівцями за рахунок постачальника.
	6. Товар поставляється у тарі (запакованому вигляді), яка забезпечує збереження цілісності товару під час його транспортування, вивантаження та переміщення у місця поставки. Час постачання товару узгоджується за домовленістю сторін.
	7. Обов’язки та витрати з транспортування товару, його розвантаження і переміщення товару у місце поставки покладається на Постачальника.
	8. Право власності на товар переходить до Замовника з моменту оплати Товару.
	9. Матеріально-відповідальною особою Замовника, яка одержує товар, повинна бути надана Постачальнику довіреність на одержання товару, згідно з установленою законодавством України формою.
	10. Датою прийняття (одержання) товару Замовником вважається дата підписання матеріально - відповідальною особою Замовника видаткових документів (накладної, видаткової накладної та ін.).
	11. Товар приймається Замовником по кількості - згідно з кількістю, що зазначена у видатковому документі на товар (накладній, видатковій накладній та ін.), по якості - згідно з сертифікатом якості товару або іншим документом, що підтверджує його якість.
	12. Постачальник несе відповідальність за постачання якісного товару і в кількості, замовленої Замовником.
	13. У разі виявлення неякісного товару або допущення інших відступів від умов цього Договору Замовник має право вимагати від Постачальника:
2. безоплатного усунення недоліків у розумний строк;
3. пропорційного зменшення ціни товару;
4. усунути недоліки та вимагати відшкодування витрат на усунення недоліків.
	1. Постачальник повинен мати усі відповідні документи на вид діяльності, який здійснюється ним при виконанні зобов’язань, передбачених даним договором.
5. Якість, гарантія та упакування товару
	1. Якість товару повинна відповідати вимогам стандартів якості країни-виробника і підтверджуватися сертифікатом відповідності (у разі якщо це передбачено діючим законодавством України), сертифікатом якості або паспортом якості; декларацією про відповідність або іншим подібним документом, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, який повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
	2. Товар, що постачається Постачальником, повинен обов’язково мати технічний документ виробника на обладнання в цілому або його окремих частин (за наявності).
	3. При необхідності доставки до сервісного центру Постачальника устаткування, яке вийшло з ладу, доставка (включаючи повернення до Замовника) виконується Постачальником за його рахунок.
	4. Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
	5. Гарантійне сервісне обслуговування товару повинно здійснюватися сертифікованими інженерами.

Гарантійний термін на обладнання з дати введення в експлуатацію становить **12 місяців**.

* 1. Постачальник повинен провести доставка товару Замовнику.
1. Ціна договору і порядок розрахунку
	1. Ціна цього Договору становить**:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ціна даного договору складається з сукупної вартості всього товару, вказаного в Специфікації і остаточні розрахунки між сторонами здійснюються виходячи із сукупної вартості поставленого товару.

Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.

 4.2. Замовник здійснює оплату товару на підставі виставленого рахунку та накладної на умовах відстрочки платежу на термін 10 календарних днів з моменту поставки товару. Оплата за товар здійснюється згідно ст.23, ст.48 та ст. 49 Бюджетного кодексу України.

 4.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються при отриманні Замовником бюджетного призначення на фінансування цих товарів.

 4.4. При виникненні бюджетних зобов'язань проплата за поставлений товар проводиться при наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.5. Підставою для здійснення розрахунків є товарна накладна на товар, який встановлений на об’єкті Замовника.

1. Форс - мажорні обставини
	1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання з’явилося наслідком настання форс-мажорних обставин, які виникли після підписання Договору в результаті подій, незвичайних за характером, що сторони не могли передбачити або попередити всіма можливими способами. Настання форс-мажорних обставин повинно підтверджуватися відповідною довідкою Торгово-промислової палати.
	2. Форс-мажорними обставинами Сторони визнаються відключення електроенергії, війни, воєнні дії, блокади, стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха або природні явища, що унеможливлюють виконання своїх зобов’язань та які не існували на момент укладення договору.
	3. Сторона, яка знаходиться під впливом форс-мажорних обставин, повинна як найшвидше повідомити про це іншу сторону. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, сторона, яка знаходилася під їх впливом, повинна повідомити про це іншу сторону протягом 2 днів з моменту припинення даних обставин.
2. Відповідальність сторін
	1. За порушення умов даного Договору винна сторона відшкодовує іншій стороні заподіяні збитки в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
	2. За порушення термінів постачання чи постачання товару в неповному обсязі, заявленому Замовником, Постачальник зобов'язаний за вимогою Замовника сплатити останньому пеню у розмірі 0,1% від вартості не поставленого товару, за кожний день прострочення передачі товару, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який оплачується пеня.
	3. За порушення зобов’язання Постачальником щодо якості товару з Постачальника стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісного товару.
	4. Усі спори й розбіжності, які можуть виникнути між сторонами при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, претензійний порядок вирішення спорів обов’язковий, при недосягненні згоди спір вирішується у суді у порядку, визначеному законодавством України.
3. Строк дії договору
	1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє до завершення військового стану (21.11.2022р.).
	2. Дія цього Договору може бути припинена за згодою Сторін, про що складається відповідна Додаткова угода.
4. Інші умови
	1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
	2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно (протягом п’яти днів) у письмовій формі повідомляти іншу сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
	3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони складені у письмовій формі, підписані та скріплені печатками Сторін.
	4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печатками.
	5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Таке ж правило діє у разі протиріччя частин цього Договору імперативним нормам чинних законодавчих актів України. Недійсність одного з положень Договору не тягне недійсність всього Договору.
	6. Сторони підтверджують, що досягли згоди по усім істотним умовам Договору.
	7. Цей Договір, складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у 2 автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
5. **Місцезнаходження, банківські реквізити та підписи сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:****Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області**Адреса: Україна, 37500, Полтавська обл., місто Лубни, вулиця П'ятикопа, будинок 26Код за ЄДРПОУ 01999388\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/р UA 653314670000026006302843874р/р UA 603314670000026005303843874ТВБВ № 10016/0226 ФПОУ АТ«Державний Ощадний банк України» МФО331467тел. 05361 6 22 29**Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.І. Сухопар**М.П. |  |
|  |  |

Додаток №1 до договору №\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СПЕЦИФІКАЦІЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Кількість** | **Ціна з ПДВ** | **Сума з ПДВ** |
| 1 | **Система лапароскопічна, багаторазового використання,** *в комплекті:* |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:****Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області**Адреса: Україна, 37500, Полтавська обл., місто Лубни, вулиця П'ятикопа, будинок 26Код за ЄДРПОУ 01999388\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/р UA 653314670000026006302843874р/р UA 603314670000026005303843874ТВБВ № 10016/0226 ФПОУ АТ«Державний Ощадний банк України» МФО331467тел. 05361 6 22 29**Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.І. Сухопар**М.П. |  |

 |  |

 |  |

**ДОДАТОК 3.2.**

**до документації щодо проведення**

**спрощеної закупівлі**

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

м. Лубни \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 р.

 **Комунальне підприємство «Лубенська лікарня інтенсивного лікування» Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області** (далі - Замовник), в особі директора Сухопар Лариси Іванівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (далі - Постачальник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, з другої сторони, на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із змінами згідно Указу Президента України від 14.03.2022 року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно Указу Президента України від 21.04.2022 року №259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно Указу Президента України №2263-IX від 22.05.2022року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», керуючись Постановою КМУ від 28.02.2022 року №169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами), згідно Наказу МОЗ України №761 від 09.05.2022р. (зі змінами), згідно Закону України «Про критичну інфраструктуру» (розділ III. КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА УКРАЇНИ, ст. 9 «Сектори критичної інфраструктури») та враховуючи, що Торгово-промислова палата України листом від 28.02.2022 року №2024/02.0-7.1 засвідчила форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили), уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет договору
	1. Постачальник зобов’язується передати у власність Замовника товар, а Замовник - прийняти та оплатити такий товар: **Електрохірургічний апарат ARC 303 (або аналог) код ДК 021:2015 33160000-9 Устаткування для операційних блоків ; код НК 024-2019 - 44776 - Електрохірургічна система)**.
	2. **.** Найменування товару, об’єм товару, ціна за одиницю виміру вказуються у Специфікації на закупівлю товару (Додаток 1), яка є невід’ємною частиною договору. Асортимент медичного обладнання відповідно до переліку для забезпечення потреб сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 травня 2022 року №761.
	3. Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Зміни обсягів закупівлі здійснюється шляхом укладання додаткової угоди.
2. Умови поставки товару
	1. Місце поставки товарів: 37500, Полтавська обл., місто Лубни, вулиця П'ятикопа, 26.
	2. Строк поставки Товару 10 к.д. з дня підписання цього Договору але в будь разі до завершення воєнного стану, оголошеного Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» із змінами згідно Указу Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно Указу Президента України від 21.04.2022 № 259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно Указу Президента України від № 2263-IX від 22.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», згідно Указу Президента України від 12 серпня 2022 року № 573 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».
	3. Поставка здійснюється Постачальником за усною заявкою Замовника.
	4. Постачальник зобов’язаний передати Замовнику товар разом із документами, що стосуються товару, а в разі надання копії документу завірити їх відповідним чином.
	5. Товар поставляється у тарі (запакованому вигляді), яка забезпечує збереження цілісності товару під час його транспортування, вивантаження та переміщення у місця поставки. Час постачання товару узгоджується за домовленістю сторін.
	6. Обов’язки та витрати з транспортування товару, його розвантаження і переміщення товару у місце поставки покладається на Постачальника.
	7. Право власності на товар переходить до Замовника з моменту оплати Товару.
	8. Матеріально-відповідальною особою Замовника, яка одержує товар, повинна бути надана Постачальнику довіреність на одержання товару, згідно з установленою законодавством України формою.
	9. Датою прийняття (одержання) товару Замовником вважається дата підписання матеріально - відповідальною особою Замовника видаткових документів (накладної, видаткової накладної та ін.).
	10. Товар приймається Замовником по кількості - згідно з кількістю, що зазначена у видатковому документі на товар (накладній, видатковій накладній та ін.), по якості - згідно з сертифікатом якості товару або іншим документом, що підтверджує його якість.
	11. Постачальник несе відповідальність за постачання якісного товару і в кількості, замовленої Замовником.
	12. У разі виявлення неякісного товару або допущення інших відступів від умов цього Договору Замовник має право вимагати від Постачальника:
3. безоплатного усунення недоліків у розумний строк;
4. пропорційного зменшення ціни товару;
5. усунути недоліки та вимагати відшкодування витрат на усунення недоліків.
	1. Постачальник повинен мати усі відповідні документи на вид діяльності, який здійснюється ним при виконанні зобов’язань, передбачених даним договором.
6. Якість, гарантія та упакування товару
	1. Якість товару повинна відповідати вимогам стандартів якості країни-виробника і підтверджуватися сертифікатом відповідності (у разі якщо це передбачено діючим законодавством України), сертифікатом якості або паспортом якості; декларацією про відповідність або іншим подібним документом, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, який повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України.
	2. Товар, що постачається Постачальником, повинен обов’язково мати технічний документ виробника на обладнання в цілому або його окремих частин (за наявності).
	3. При необхідності доставки до сервісного центру Постачальника устаткування, яке вийшло з ладу, доставка (включаючи повернення до Замовника) виконується Постачальником за його рахунок.
	4. Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.
	5. Гарантійне сервісне обслуговування товару повинно здійснюватися сертифікованими інженерами.

Гарантійний термін на обладнання з дати введення в експлуатацію становить **12 місяців**.

* 1. Постачальник повинен провести доставка товару Замовнику.
1. Ціна договору і порядок розрахунку
	1. Ціна цього Договору становить**:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Ціна даного договору складається з сукупної вартості всього товару, вказаного в Специфікації і остаточні розрахунки між сторонами здійснюються виходячи із сукупної вартості поставленого товару.

Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.

 4.2. Замовник здійснює оплату товару на підставі виставленого рахунку та накладної на умовах відстрочки платежу на термін 10 календарних днів з моменту поставки товару. Оплата за товар здійснюється згідно ст.23, ст.48 та ст. 49 Бюджетного кодексу України.

 4.3. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунки за поставлений товар здійснюються при отриманні Замовником бюджетного призначення на фінансування цих товарів.

 4.4. При виникненні бюджетних зобов'язань проплата за поставлений товар проводиться при наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.5. Підставою для здійснення розрахунків є товарна накладна на товар, який встановлений на об’єкті Замовника.

1. Форс - мажорні обставини
	1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за даним Договором, якщо таке невиконання з’явилося наслідком настання форс-мажорних обставин, які виникли після підписання Договору в результаті подій, незвичайних за характером, що сторони не могли передбачити або попередити всіма можливими способами. Настання форс-мажорних обставин повинно підтверджуватися відповідною довідкою Торгово-промислової палати.
	2. Форс-мажорними обставинами Сторони визнаються відключення електроенергії, війни, воєнні дії, блокади, стихійні лиха, пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха або природні явища, що унеможливлюють виконання своїх зобов’язань та які не існували на момент укладення договору.
	3. Сторона, яка знаходиться під впливом форс-мажорних обставин, повинна як найшвидше повідомити про це іншу сторону. Після закінчення дії форс-мажорних обставин, сторона, яка знаходилася під їх впливом, повинна повідомити про це іншу сторону протягом 2 днів з моменту припинення даних обставин.
2. Відповідальність сторін
	1. За порушення умов даного Договору винна сторона відшкодовує іншій стороні заподіяні збитки в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
	2. За порушення термінів постачання чи постачання товару в неповному обсязі, заявленому Замовником, Постачальник зобов'язаний за вимогою Замовника сплатити останньому пеню у розмірі 0,1% від вартості не поставленого товару, за кожний день прострочення передачі товару, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який оплачується пеня.
	3. За порушення зобов’язання Постачальником щодо якості товару з Постачальника стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісного товару.
	4. Усі спори й розбіжності, які можуть виникнути між сторонами при виконанні цього Договору, вирішуються шляхом переговорів, претензійний порядок вирішення спорів обов’язковий, при недосягненні згоди спір вирішується у суді у порядку, визначеному законодавством України.
3. Строк дії договору
	1. Цей договір набирає чинності з дня його підписання та діє до завершення військового стану (21.11.2022р.).
	2. Дія цього Договору може бути припинена за згодою Сторін, про що складається відповідна Додаткова угода.
4. Інші умови
	1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
	2. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та зобов’язується своєчасно (протягом п’яти днів) у письмовій формі повідомляти іншу сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
	3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони складені у письмовій формі, підписані та скріплені печатками Сторін.
	4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печатками.
	5. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. Таке ж правило діє у разі протиріччя частин цього Договору імперативним нормам чинних законодавчих актів України. Недійсність одного з положень Договору не тягне недійсність всього Договору.
	6. Сторони підтверджують, що досягли згоди по усім істотним умовам Договору.
	7. Цей Договір, складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у 2 автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу.
5. **Місцезнаходження, банківські реквізити та підписи сторін**

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:****Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області**Адреса: Україна, 37500, Полтавська обл., місто Лубни, вулиця П'ятикопа, будинок 26Код за ЄДРПОУ 01999388\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/р UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Державна казначейська служба України, м. Київтел. 05361 6 22 29**Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.І. Сухопар**М.П. |  |
|  |  |

Додаток №1 до договору №\_\_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

СПЕЦИФІКАЦІЯ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Товар** | **Кількість** | **Ціна без ПДВ** | **Сума без ПДВ** |
| 1 | **Електрохірургічний апарат ARC 303 (або аналог)** | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **Замовник:****Комунальне підприємство "Лубенська лікарня інтенсивного лікування" Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області**Адреса: Україна, 37500, Полтавська обл., місто Лубни, вулиця П'ятикопа, будинок 26Код за ЄДРПОУ 01999388\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_р/р UA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Державна казначейська служба України, м. Київтел. 05361 6 22 29**Директор****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Л.І. Сухопар**М.П. |  |
|  |  |

 |  |

 |  |

 |  |