Додаток 1

до тендерної документації

# МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

# на закупівлю по предмету

«код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33120000-7 «Системи реєстрації  медичної  інформації та дослідне обладнання» (НК 024:2023 - 18021 Дерматоскоп оптичний)

| № п/п | Найменування Медико-технічних вимог | Значення | Відповідність (із посиланням на сторінки в офіційній технічній документації виробника) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Технічні вимоги: |  |  |
| 1.1. | Оптика з високою роздільною здатністю та системою ахроматичних лінз, 3 елементи | Відповідність |  |
| 1.2. | Оптичне збільшення | Не менше ніж 10 |  |
| 1.3. | Діаметр лінзи, мм | Не менше ніж 32 |  |
| 1.4. | 3 рівня інтенсивності світла | Наявність |  |
| 1.5. | Перемикання між поляризованим та неполяризованим світлом | Наявність |  |
| 1.6. | Компенсація діоптрії | Не менше ніж від -4 до +4 |  |
| 1.7. | Температура кольору, 5 700 К | Відповідність |  |
| 1.8. | Освітлення на відстані 15 мм без контактної пластини, Lx | Не менше 25000 |  |
| 1.9. | Середня тривалість життя світлодіодів, год. | Не менше 50000 |  |
| 1.10. | Індекс передачі кольору (CRI) | ≥ 90 |  |
| 1.11. | Акумулятор Li-ion | Наявність |  |
| 1.12. | Роз’єм micro USB та індикація заряду | Наявність |  |
| 1.13. | Індикація поляризаційного режиму | Наявність |  |
| 1.14. | Мала контактна плата для важкодоступних місць | Можливість |  |
| 1.15. | Контактна пластина дистанція, яка фіксує положення та дає змогу користувачеві безконтактно проводити маніпуляції зі шкірою під збільшенням | Можливість |  |
| 1.16. | Настільний зарядний пристрій | Можливість |  |
| 1.17. | Контактна плата з автоклавним накипом | Наявність |  |
| 1.18. | Універсальний адаптер до смартфонів | Наявність |  |
| 2. | Комплектність поставки: |  |  |
| 2.1. | Дерматоскоп з зарядним пристроєм | Наявність |  |
| 2.3. | Жосткий кейс на блискавці | Наявність |  |
| 2.4. | Універсальний Адаптер до смартфонів | Наявність |  |

Загальні вимоги:

- Все обладнання медичного призначення, що пропонується, повинно мати дозвіл на застосування в медичній практиці на території України (Надати копію декларації відповідності, що підтверджує можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту (ТР)).

- Учасник повинен підтвердити можливість поставки запропонованого ним товару, у кількості та в терміни, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника.

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, Учасник надає оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України) або представника, дилера, дистриб'ютора, уповноваженого на це виробником, яким підтверджується можливість поставки запропонованого товару, який є предметом закупівлі цих торгів у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією тендерною документацією та тендерною пропозицією Учасника торгів. (повноваження представника, дилера, дистриб'ютора підтверджуються копіями доручень або договорів про співпрацю, іншими документами, якими виробник доручає представнику, дилеру, дистриб'ютору діяти від його імені)

- Наявність в Україні спеціалістів, які пройшли навчання на базі виробника  (надати копію сертифікату)

- Товар , що пропонує Учасник на торги повинен бути новим, не раніше 2023 року випуску. Термін гарантійного обслуговування – не менше 5 років. (надати гарантійний лист на відповідність пропозиції Учасника вимогам)

- Наявність керівництва  (інструкції) з експлуатації українською мовою