**Додаток №2**

**ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ ТА УЧАСНИКА**

***Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі***

**ДК 021:2015: 24930000-2 — Фотохімікати**

**(****агар Ендо BioLife 4014602; агар диференційний з діамантовим зеленим (Еделя-Кампермахера) 4012552 BioLife; агар Палкам для лістерій 4016042 BioLife; селективна добавка для лістерій Палкам 4240042 BioLife; агар поживний 4018102 BioLife; агар Сабуро з глюкозою і хлорамфеніколом 50 мкг 4020062 BioLife; агар вісмут-сульфітний 40121022 BioLife; пептон бактеріологічний 4122592 BioLife; бульйон Фрейзера в половинній концентрації 4015942 BioLife; добавка Фрейзера 4240056 BioLife; агар Оксфорд для лістерій основа 4016002 BioLife; селективна добавка для лістерій Оксфорд 4240038 BioLife; Глюкоза харч; ксилозо-лізиновий дезоксіхолатний агар 4022062 BioLife; основа агара Бейд-Паркер 4011162 BioLife)**

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування** | **Од. виміру** | **Кіль-кість** | **Склад, застосування** | Вказати виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України) | **Відповід**  **ність (так/ні)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Агар Ендо BioLife 4014602 | уп | 2 | Для виявлення БГКП в продуктах харчування  Склад: г/л  Пептон 10,0  Лактоза 10,0  Агар 10,0  Натрію сульфіт 2,65  Калію фосфат 1,0  Фуксин 0,35  Зовнішній вигляд: порошок  Рівень рН 7,5 ± 0,2 при 20-25°С  Упаковка :500гр./уп. |  |  |
| 2 | Агар диференційний з діамантовим зеленим (Еделя-Кампермахера)  4012552 BioLife | уп | 1 | Для селективної ізоляції Salmonella spp із харчових продуктів  Склад: г/л  Пептон 10,0  М’ясний екстракт 5,0  Екстракт дріжджів 3,0  Лактоза 10,0  Сахароза 10,0  K2HPO4 1,0  NaH2PO4 0,6  Бриліантовий зелений 0,005  Феноловий червоний 0,09  Агар 10,0  Зовнішній вигляд: порошок  Рівень рН 6,9± 0,1 при 20-25°С  Упаковка : 500гр./уп. |  |  |
| 3 | Агар Палкам для лістерій 4016042 BioLife | уп | 2 | Для ідентифікації видів Listeria  Склад: г/л  Пептичний перевар тваринної тканини – 23,00  Крохмал – 1,00  Натрія хлорид- 5,00  Д-маніт – 10,00  Заліза алюмійного цитрат-0,5  Ескулін – 0,80  Глюкоза – 0,50  Літія хлорид – 15,0  Феноловий червоний – 0,08  Агар-агар – 13,00  Зовнішній вигляд: гомогенний, сипучий порошок світло-рожевого кольору  Рівень рН-7,0± 0,2 при 25°С  Упаковка: 500гр/уп. |  |  |
| 4 | Селективна добавка для лістерій Палкам 4240042 BioLife | уп | 1 | Для селективного виділення та ідентифікації Listeria monocytogenes  Склад на 500мл середовища  Поліміксин В– 5,0мг  цефтазидим – 10,0мг  Акріфлавін гідрохлорид- 2,5мг  Упаковка: 10фл/уп. |  |  |
| 5 | Агар поживний  4018102 BioLife | уп | 2 | Агар для культивування мікроорганізмів  Склад: г/л  Пептон ферментативний 10,0  Агар мікробіологічний 10,0  Натрію хлорид 5,0  Дріжджовий екстракт 3,0  Зовнішній вигляд: порошок кремового кольору, дрібнодисперсний, гігроскопічний  Рівень рН 7,3 ± 0,2 при 25°С  Упаковка : 500гр./уп |  |  |
| 6 | Агар Сабуро з глюкозою і хлорамфеніколом 50 мкг 4020062 BioLife | уп | 1 | Для селективного культування дріжджів та плісневих грибів в продуктах харчування  Склад: г/л  Гідролізат казеїну-5,00  Пептичний (перевар) тваринної тканини-5,00  Глюкоза-40,00  Хлорамфенікол-0,005  Агар-агар-15,00  Зовнішній вигляд: гомогений, сипучий порошок, жовтого кольору  Рівень рН-5,6± 0,2 при 25°С  Упаковка: 500гр/уп. |  |  |
| 7 | Агар вісмут-сульфітний 40121022 BioLife | уп | 2 | Для селективної ізоляції Salmonella особливо S.typhi та лактозопозитивної Salmonella  Склад: г/л  Агар 20,00  Пептон 10,00  Вісмут–сульфіт 8,0  Екстракт яловичини 5,0  Декстроза 5,0  Динатрійфосфат 4,0  Сульфат заліза 0,3  Бриліантовий зелений 0,025  Зовнішній вигляд: порошок світло зеленого кольору  Рівень рН 7,6 ± 0,2 при 20°С-25°С  Упаковка : 500г./уп. |  |  |
| 8 | Пептон бактеріологічний  4122592 BioLife | уп | 1 | Для приготування поживних середовищ  Склад: високоякісний ферментативний гідролізат тваринної тканини  Зовнішній вигляд: порошок  Упаковка: 500гр/уп. |  |  |
| 9 | Бульйон Фрейзера в половинній концентрації  4015942 BioLife | уп | 2 | Середовище та добавка для першого та другого етапу Listeria spp. збагачення та рахування Listeria spp.  Склад: г/л  Протеоза пептон 5,00  Триптон 5,00  Екстракт яловичини 5,00  Екстракт дріжджів 5,00  Натрію хлорид 20,00  Динатрійдигідрофосфат безводний 9,5  Калійдигідрофосфат 1,35  Ескулін 1,00  Літію хлорид 3,00  Акрифлавін HCl 0,025  Налідиксова кислота 0,020  Зовнішній вигляд: сипучий гігроскопічний порошок  Рівень рН 7,2± 0,2 при 25°С  Упаковка: 500г/уп |  |  |
| 10 | Добавка Фрейзера 4240056 BioLife | уп | 2 | Для селективного виявлення Listerii monocytogenes із харчових продуктів  Склад 1 флакона:  Акрифлавина гідрохлорид 12,5мг  Налідиксова кислота 10,0мг  Зовнішній вигляд: порошок  Рівень рН 7,2± 0,2 при 25°С  Упаковка: 10фл/1уп |  |  |
| 11 | Агар Оксфорд для лістерій основа 4016002 BioLife | уп | 1 | Для селективної ізоляції Listeria spp. Із харчових продуктів  Склад: г/л  Пептон-23,00  Літія хлорид-15,00  Натрія хлорид- 15,00  Крохмал кукурудзяний-1,0г  Ескулін-1,0г  Заліза алюмійного цитрат-0,5  Агар-агар-10,0  Зовнішній вигляд: порошок гомогений, сипучий, жовтого кольору  Рівень рН-7,0-7,2 при 25°С  Упаковка: 500гр/уп. |  |  |
| 12 | Селективна добавка для лістерій Оксфорд  4240038 BioLife | уп | 1 | Для селективного виділення та ідентифікації Listeria monocytogenes  Склад на 500мл середовища  Циклогексимід – 200,0мг  Сульфат колістіну – 10,0мг  Цефотетан – 1,0мг  Фосфаміцин – 5,0мг  Акріфлавін гідрохлорид- 2,5мг  Упаковка: 10фл/уп. |  |  |
| 13 | Глюкоза харч | кг | 0,25 | Для приготування середовищ  Склад г/л:  Хлориди – 0,25  Сульфіти – 15  Сульфатна дальність – 0,1  Кальцій – 200  Сульфат – 200  Свинець у цукрі – 0,5  Мишяк – 1,0  Зовнішній вигляд: білий кристалічний порошок  Упаковка : 0,25кг |  |  |
| 14 | Ксилозо-лізиновий дезоксіхолатний агар 4022062 BioLife | уп. | 1 | Для селективного виділення та підрахунку Salmonella typhi та інші види  Склад: г/л  Дріжджовий екстракт – 3,00  L- Лізин – 5,00  Лактоза – 7,5  Цукроза – 7,5  Ксилоза – 3,5  Натрія хлорид – 5,00  Натрія дезоксихолат – 2,5  Натрія тіосульфат – 6,8  Заліза амонійного цитрат – 0,8  Феноловий червоний – 0,08  Агар-агар – 13.5  Рівень рН 7,4 ± 0,2 при 25°С  Упаковка : 500г./уп. |  |  |
| 15 | Основа агара Бейд-Паркер 4011162 BioLife | уп. | 1 | Для виділення та підрахунку коагулопозитивних стафілококів в харчових продуктах  Склад: г/л  Гідролізат казеїну – 10,00  М’ясний екстракт – 5,00  Дріжджовий екстракт – 1,00  Глицин – 12,00  Натрія пируват- 10,00  Літія хлорид – 5,00  Агар-агар – 15,00  Рівень рН 7,2 ± 0,2 при 25°С  Упаковка : 500г./уп. |  |  |

1. Гарантійний лист, про те що Учасник буде додержуватись цілісності оригінальної упаковки та товар буде упакований таким чином, щоб забезпечити схоронність та цілісність товару і виключити можливість його пошкодження, псування або знищення під час транспортування.
2. Гарантійний лист на підтвердження вимоги, що при транспортуванні товару Учасник буде дотримуватись температурного режиму, вказаного в інструкції до них. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування запропонованих товарів.
3. Гарантійний лист про те що запропонований товар зареєстрований в Україні та /або дозволений для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Поставка та завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника.
4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів, контрабандної продукції та дотримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності не менше 80% на момент поставки , учасник повинен надати оригінал (або копію) гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни до 31.12.2022року.

***Перелік документів, що мають бути подані учасником:***

* заповнена та підписана цінова пропозицію за формою та змістом, наведеними у Додатку № 1;
* інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, а також відповідна технічна специфікація (завдання) та документи згідно з Додатком 2, в т.ч. лист-гарантія наступного змісту: «Ми, *зазначити найменування Учасника* підтверджуємо відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним характеристикам до предмета закупівлі, технічній специфікації та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в Додатку 2 до оголошення, а також підтверджуємо можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації ».
* проєкт договору, підготовлений у відповідності з Додатком 3, який повинен бути заповнений для сторони учасника, підписаний уповноваженою особою учасника і містити печатку учасника. При заповненні проекту договору цінові та кількісні показники не зазначаються;
* інформацію у вигляді довідки в довільній формі, що містить погодження учасника щодо укладення договору про закупівлю за результатами спрощеної закупівлі згідно з істотними умовами та проєктом договору, що запропоновані замовником;
* документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції.

Повноваження щодо підпису документів підтверджуються: *для посадових (службових) осіб учасника*, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів (в тому числі підписувати договір про закупівлю за результатами спрощеної закупівлі) – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи із зазначенням її повноважень в такому документі - наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо, разом із витягом з установчих документів учасника, що містить інформацію щодо повноважень (функцій, тощо) такої особи; *для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності* – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу повіреного згідно чинного законодавства, а так само разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала вказану довіреність; *для фізичних осіб-підприємців, що подають тендерну пропозицію від власного імені та особисто підписують документи тендерної пропозиції* – паспорт або інший документ, що посвідчує особу фізичної особи-підприємця згідно чинного законодавства. Особа, що визначена згідно даного пункту, складає згоду суб’єкта персональних даних згідно вимог чинного законодавства України, та відповідно така згода надається у складі пропозиції;

- лист/згода про те, що учасник надає дозвіл на розміщення інформації про нього та взаєморозрахунків з ним на порталі уповноваженого органу E – data.gov.ua;

-довідку учасника щодо дотримання санкційного законодавства, складеною у довільній формі;

* відомості про учасника, за формою згідно з таблицею 1 до Додатку 2;

- копія ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом (Вказати номер, строк дії ліцензії або документа дозвільного характеру, посилання на ліцензію/дозвільний документ у відкритому доступі, якщо таке посилання наявне. У випадку якщо ліцензія або дозвільний документ видається безстроково, то учасник замість строку дії зазначає про безстроковість ліцензії/дозвільного документу). У разі не надання копії вище зазначеного документа Учасник повинен надати лист-пояснення з посиланням на норми чинного законодавства про відсутність дозволу або ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності.;

Замовник не заперечує проти надання Учасником інших додаткових документів.

**У разі не надання будь-якого документа з вище перелічених Учасник повинен надати лист-пояснення з посиланням на норми чинного законодавства про відсутність такого документа.**

Учасник, якого визнано Переможцем спрощеної закупівлі під час укладання договору про закупівлю повинен надати:

* Копію документа, що підтверджує право уповноваженої особи на підписання договору про закупівлю (копія протокольного рішення учасника (засновників, акціонерів, власників) про призначення директора або наказу про призначення директору та/або особи, яка підписує договір; та/або довіреність у випадку делегування повноважень);
* Копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності (якщо отримання такого дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законодавством).

**Таблиця 1 до Додатку №2**

**ВІДОМОСТІ ПРО УЧАСНИКА**

*(подається на фірмовому бланку Учасника)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги** | **Для заповнення** |
| 1 | Повне та скорочене найменування учасника |  |
| 2 | Код ЄДРПОУ / Ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті) |  |
| 2.1. | ІПН, № свідоцтва платника ПДВ або № витягу з реєстру платників ПДВ |  |
| 3 | Місцезнаходження / юридична адреса: |  |
| 3.1. | Адреса фактичного перебування учасника: |  |
| 4. | Засоби зв’язку:   * контактний телефон (код - номер); * електронна пошта для листування. |  |
| 5 | Банківські реквізити учасника для укладання договору (номер рахунку, найменування установи банку): |  |
| 6. | Керівник учасника (посада, ПІП повністю, контактний телефон та документ на підставі якого діє): |  |
| 7. | Фізична особа, яка є учасником, службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі: |  |
| 8. | Вид суб’єкта господарювання (суб’єкт мікропідприємництва, малого підприємництва; середнього підприємництва; великого підприємництва; не є суб’єктом господарювання): |  |

***Посада, прізвище, ініціали, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання).***