**Оголошення про проведення спрощеної закупівлі**

**через систему електронних закупівель**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1** | **Замовник:** | |
| 1.1 | Найменування: | Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради |
| 1.2 | Код за ЄДРПОУ: | 20989154 |
| 1.3 | Місце знаходження: | 67700, Одеська область, м. Білгород-Дністровський,  вул. Михайлівська, 29, м |
| 1.4 | Уповноважена особа | Боднарюк Лілія Андріївна, тел.: (04849) 22205  lilya.ecologia@gmail.com |
| 2 | Очікувана вартість предмета закупівлі | **115000 грн. з урахування ПДВ** |
| 3 | **Інформація про предмет закупівлі:** | |
| 3.1 | Назва предмета закупівлі та класифікатор: | **ДК 021:2015 – 42510000-4** – Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої  **(42512200-0** настінні кондиціонери повітря) |
| 3.2 | Технічні, якісні характеристики та вимоги до предмета закупівлі | Додаток 1 до оголошення |
| 3.3 | Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. | **Кількість: 3 шт.** |
| 3.4 | Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: | **Заклад управління освіти Білгород-Дністровської міської ради**  **(згідно дислокації, зазначеної в Договорі)** |
| 3.5 | Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: | **22.07.2022 року** |
| 3.6 | Умови оплати | 10 банківських днів з дня поставки товару |
| 4 | **Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження (сканкопії документів подавати у період подання пропозицій).** | ***Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям Учасник повинен у складі своєї пропозиції на сайті обов’язково надати наступні документи в електронному (сканованому) вигляді:***  1. Учасник надає цінову пропозицію (згідно Додатку 2 до оголошення) .   1. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (згідно Додатку № 1до оголошення). 2. Загальні відомості про учасника торгів (згідно Додатку 3 до оголошення) 3. Лист – згода на обробку персональних даних (згідно Додатку 4 до оголошення) 4. Проект договору   **Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:**  1) Витяг з Єдиного державного реєстру юридичної та фізичних осіб – підприємств із зазначенням відповідних відомостей;  2) копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);  3)Установчий документ, на підставі якого діє Учасник, документ, на підставі якого діє керівник.  4) Документ, що відповідає вимогам якості діючих стандартів та засвідчує якість та безпечність товару (сертифікат якості, висновок СЕС та/або декларація виробника та ін..). Кожна партія товару має супроводжуватися документами: товарно-транспортна накладна, видаткова накладна, висновок СЕС та/або сертифікат якості, та/або декларація виробника, інше).  Кожна партія товару має супроводжуватися документами: товарно-транспортна накладна, видаткова накладна, висновок СЕС та/або сертифікат якості, декларація виробника.  5.В ціновій пропозиції Учасник обов’язково повинен зазначити – найменування товару (із зазначенням моделі, марки та виробника).  6. Постачальником здійснюється завантажування, транспортування, розвантажування, занос в приміщення товару, перевірка комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника, встановлення та підключення обладнання, проведення інструктажу персоналу їдальні щодо подальшої експлуатації обладнання та перший запуск обладнання в роботу. |
| **5** | Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв | Ціна |
| **6** | Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників | Не передбачається |
| **7** | Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю | Не передбачається |
|  | Період уточнення інформації про закупівлю: | **04.07.2022 року 16-00** |
| **8** | Кінцевий строк подання пропозицій: | **08.07.2022 року 16-00** |
| **9** | Крок пониження ціни під час аукціону | **575грн. (0,5%)** |

**Додатки до оголошення:**

1. **Додаток 1 - Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**
2. **Додаток 2 – Форма пропозиції**

**3. Додаток 3- Загальні відомості про учасника**

**4. Додаток 4 Лист згода на обробку персональних даних**

**5. Додаток 5 - Проект договору з додатком**

Додаток 1

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

**Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ДК 021:2015 – 42510000-4** – Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (**42512200-0** настінні кондіціонери повітря)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Найменування товару | Технічні характеристики | Од/ виміру | Кількість |
| 1 | Кондиціонер Tosot GZ-30VS (INTEGRA) | Основні характеристики Спліт-систем  Серія: Integra  Тип компресора:  звичайний (неінверторний)  Основні режими:  авто підтримка температури (AUTO)  обігрів  осушення  охолодження  Площа приміщення, що рекомендується:  85 м²  Маркування БТЕ/BTU:  30  Дистанційне управління:  пульт  Потужність (охолодження), що споживається: 2.62 кВт  Потужність (обігрів), що споживається: 2.46 кВт  Потужність у режимі охолодження: 8.5 кВт  Потужність у режимі обігріву: 8.9 кВт  Діаметр труб: газ: 16 мм  Робота кондиціонера на обігрів узимку: - 15 °C  Діаметр труб: рідина: 6 мм  Тип фреону (холодоагент):  R410A  Витрата повітря: 1250 м³/год  Живлення:  електромережа 220 В  Додаткові функції:  автоперезапуск  автопідтримка температури (I feel)  авторозморожування  антицвіль  осушення (дегідратація)  самодіагностика  самоочищення  сон (нічний режим)  таймер  турбо режим  фільтрація повітря  Тип іонізатора:  електростатичний фільтр  LCD дисплей:  Рівень шуму внутрішнього блоку: 37 дБ  Рівень шуму зовнішнього блоку: 60 дБ  Максимальна довжина магістралі: 30 м  Максимальний перепад висоти магістралі: 10 м  Колір внутрішнього блоку:  Офіційна гарантія від виробника  Гарантія:  5 років  Фізичні характеристики внутрішнього блоку  Рівень шуму (мінімальний): 37 дБ(А)  Рівень шуму (максимальний): 48 дБ(А)  Ширина: 1075 мм  Висота: 333 мм  Глибина: 246 мм  Вага (нетто): 16.9 кг  Фізичні характеристики зовнішнього блоку  Ширина: 958 мм  Висота: 660 мм  Глибина: 402 мм  Вага (нетто): 60 кгКондиционер Tosot GZ-30VS (INTEGRA) | шт | 2 |
| 2 | Кондиціонер Tosot Integra GZ-18VS2 | ХАРАКТЕРИСТИКИ  Виробник Tosot  Тип настінний  Потужність (max) (охолодження/нагрів): 1477/1428 Вт.  Напір повітря повітропродуктивність - 650/590/530/480/410/370/340 м³/год  Охолоджувальна здатність 18 BTU  Площа приміщення 48 кв.  Потужність охолодження 4800 Вт  Потужність обігріву 5150 Вт  Температурний діапазон роботи холод/тепло: 18…+43 / -15…+24 °C  Тип компресора звичайний  Система очищення повітря електростатичний фільтр, фільтр тонкого очищення (опція)  Рівень шуму внутрішнього блоку - (хв./середн./макс.): 32/34/35/36/38/40/41 дБ, зовнішнього блоку - 53 дБ.  Живлення ~ 220-240В/50Гц/1Ф  Системи захисту: блокування кнопок на пульті Д/У; "Вольт-контроль" - система низьковольтного старту; система самодіагностики  Розмір (ВхШхГ) внутрішнього блоку: 293х825х196 мм / зовнішнього блоку: 555х802х350 мм.  Вага внутрішнього блоку: 10,3 кг / зовнішнього блоку: 38,5 кг  Холодоагент R410  Колір білий  Додатковий режим "Комфортного сну"; кнопка режиму „TURBO”; таймер; IFEEL; пульт ДУ; дисплей відображення поточного часу; функція запам'ятовування поточних опцій; знімна панель, що миється; тип компресора – роторний; діаметр рідинної магістралі - 6,38/1/4″ мм/дюйм; діаметр газової магістралі - 12.7/1/2″ мм/дюйм; максимальний перепад висоти магістралі – 10 м; максимальна довжина магістралі – 25 м  Країна виробник Китай  Гарантія 24 міс. офіційної гарантіїКондиционер Tosot Integra GZ-18VS2 | шт | 1 |

**Примітка:** Усі посилання у технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму або виробника слід читати як «або еквівалент». Якщо аналог, то тільки покращеної якості.

**1.Товар повинен бути новим.**

1.1.Упаковка товару повинна бути чистою, сухою без порушення цілісності, з необхідними реквізитами виробника, відповідати діючому санітарно-епідеміологічному законодавству. Постачальник несе ризик за пошкодження або знищення Товару до моменту поставки його Замовнику.

***1.2. Постачальником за власний рахунок здійснюється завантажування, транспортування, розвантажування, занос в приміщення товару, перевірка комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника.***

**1.3. Доставку здійснює постачальник за власний рахунок до приміщення закладів за адресою закладів управління освіти Білгород-Дністровської міської ради (згідно дислокації, зазначеної в Договорі))**

Виріб повинен відповідати вимогам чинного санітарного законодавства України та мати дозвіл до використання на об’єктах громадського харчування. Виріб повинен відповідати вимогам ДСТУ, ТУ виробника або технічної документації передбаченої виробником.

**2.Вимоги до товару який поставляється:**

2.1.Товар, який постачається, не перебував раніше в експлуатації, термін та умови його зберігання не порушені, рік виготовлення товару - не раніше 2020 року.

2.2.Товар повинен бути поставлений учасником вцілісній заводській упаковці в термін **до 22.07.2022р.**

2.3 Ціни вказуються за одну одиницю товару (з ПДВ) з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, транспортних витрат, навантажувально-розвантажувальних робіт, доставки, занос в приміщення закладу.

*Ми, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у разі прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю та укладення Договору із Замовником про поставку Товару згідні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій документації*.

Уповноважена особа учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (П.І.Б)

***М.П. (у разі використання)***

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

Додаток 2

До оголошення про спрощену закупівлю

*Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.*

**Форма пропозиції**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва підприємства/фізичної особи), надає свою пропозицію щодо участі у аукціоні на закупівлю товару: **ДК 021:2015 – 42510000-4** – Теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої (**42512200-0** настінні кондиціонери повітря)

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про підприємство** | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або реєстраційний номер облікової картки платника податків |
| Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, e-mail) |
| Вартість пропозиції | Учасник вказує загальну вартість предмету закупівлі **(стартова сума аукціону)** в гривнях цифрами та прописом без ПДВ та з урахуванням ПДВ |
| **Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника** | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). |

1Тендерні пропозиції оформлюються та подаються за встановленою Замовником формою. Учасник не

повинен відступати від даної форми.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Одиниця**  **виміру** | **Кіль-**  **кість** | **Ціна за одиницю,**  **грн.**  **(з/без ПДВ)** | **Загальна**  **сума, грн.**  **(з/без ПДВ)** |
| 1 | Кондиціонер Tosot GZ-30VS (INTEGRA) | шт | 2 |  |  |
| 2 | Кондиціонер Tosot Integra GZ-18VS2 | шт | 1 |  |  |

**Примітка:** вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати вираз "або еквівалент".

**Учасник – переможець самостійно, за власний рахунок, здійснює завантажування, транспортування, розвантажування, занос в приміщення товару, перевірку комплектності, цілісності та відсутності пошкоджень в присутності представників Замовника, за адресою закладу управління освіти Білгород-Дністровської міської ради (згідно дислокації, зазначеної в Договорі)**

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу, чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Разом з цією пропозицією (сканована копія ) ми надаємо документи, передбачені пунктом 4 цієї Документації (скановані копії ) на підтвердження заявлених вимог.

Товар поставляється за рахунок та силами переможця закупівлі.

**Учасник, з мінімальною ціною після процедури «Електронний аукціон», повторно протягом двох робочих днів, надсилає на електронну адресу Замовника ПРОПОЗИЦІЮ (згідно Додатку) – приведену у відповідність до показників за результатами проведеного аукціону.**

*Посада, прізвище, ініціали,*

*підпис уповноваженої особи*

*підприємства/фізичної особи, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_)*

,

**Додаток 3**

**До оголошення**

**Загальні відомості про учасника торгів**

1. Загальні відомості про учасника:

1.1. Найменування організації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Форма власності та юридичний статус:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Фактична адреса:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Телефакс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.2. Місце та дата реєстрації організації\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Код ЄДРПОУ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Індивідуальний податковий номер\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.3. Керівництво (прізвище, ім'я та по батькові, посада)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- особа, яка уповноважена підписувати документи пропозиції

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- особа, яка має право підписувати договір у разі обрання переможцем пропозиції учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. Найменування банку (через який будуть здійснюватись розрахунки): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  2. Поштова адреса: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
  3. Розрахунковий рахунок учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МФО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1.7. Профілюючий напрямок діяльності організації \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Підпис уповноваженої особи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/

М.П.(за наявності)

*Заповнення усіх пунктів даного додатку є обов’язковими*

**Додаток 4**

до оголошення про проведення спрощеної закупівлі

*Подається у наведеному нижче вигляді,*

*Учасник – фізична особа не повинен відступати від даної форми*

**Уповноваженій особі**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Лист – згода**

Відповідно до Закону України від 01.06.2010 №2297- VI «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України « Про публічні закупівлі» , а також згідно з нормами чинного законодавства, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні данні, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні данні: номери телефонів,електронні адреси, та інша необхідна інформація, передбачена законодавством), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі публічних закупівель, цивільно – правових та господарських відносин.

Дата\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис) (ПІБ)