**ДОДАТОК 2**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічна специфікація)**

Постачання товару буде відбуватись погодженими партіями (згідно заявок).

Термін поставки: протягом року, до 31 грудня 2024 року.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі передбачають необхідність застосування заходів із захисту довкілля.

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

Графік постачання додатково обговорюється в момент укладання договору.

На недоброякісний товар складається акт і такий товар повертають постачальнику. Якщо поставлений товар не буде відповідати своїм якісним характеристикам, постачальник повинен замінити товар своїми силами і за свій рахунок протягом 3 календарних днів.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товар,  та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

Завантаження, розвантаження товару здійснюють працівники Постачальника.

Перевірка комплектності товару і упаковки здійснюється Замовником у момент отримання такого товару.

Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні або дозволеним для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства.

Товар поставляється в оригінальній упаковці і в комплектності, визначеній виробником продукції. Упаковка, в якій відвантажується товар, повинна забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання товару під час транспортування, а також збереження товару від зовнішнього впливу.

Поставка лікарських засобів здійснюється за рахунок постачальника згідно заявки замовника.

Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування товару.

 Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати копії декларацій про відповідність щодо предмету закупівлі та/або сертифікати якості.

 Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, Учасник має надати оригінал або нотаріально засвідчену копію гарантійного листа виробника (дистриб’ютора, представництва, філії – якщо їх повноваження поширюються на територію України) в якому зазначено, про можливість поставки товару, який є предметом закупівлі (вказати номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженогого органу з питань закупівель), у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені тендерною документацією та пропозицією Учасника.

 Залишковий термін придатності реагентів на момент поставки повинен становити не менше 70% від загального строку придатності або не менше ніж 12 місяців від загального строку придатності товару (у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист від Учасника).

**Предмет закупівлі: код ДК 021:2015 – 33690000-3 Лікарські засоби різні (33696500-0 Лабораторні реактиви). Реактиви для гематологічного аналізатора Micro CC-25 Plus** згідно переліку наведеному в таблиці №1):

Табл.№1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **НК 024:2019** | **Найменування предмету закупівлі** | **Вимоги** | Одиниця виміру | Кількість |
| **1** |  42651 - Буферний ізотонічний сольовий розчин, IVD | Розчин ізотонічний, 5-Diff фасування: 20літрів | Призначення: для підрахунку і виміру клітин крові в гематологічних аналізаторах;Зовнішній вигляд: Прозора рідина, без осаду, частинок або флокулів.Хімічний склад: Хлористий натрій, Борат;Загальний термін придатності, місяців: 24 Температура зберігання,С: 4-35Застосування: Гематологічний аналізатор HTI MicroCC-25 Plus. | шт. | 25 |
| **2** |  61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД | Лізуючий розчин, WBC фасування: 1літр. | Призначення : для лізування еритроцитів, щоб забезпечити точну кількісну оцінку лейкоцитів і для перетворення виділеного гемоглобіну для кількісного вимірювання в автоматизованих гематологічних аналізаторах; Хімічний склад: Хлористий натрій, Четвертинна амонієва сіль; Загальний термін придатності, місяців: 24;Температура зберігання,С: 4-35Застосування: Гематологічний аналізатор HTI MicroCC-25 Plus. | шт. | 35 |
| **3** |  59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем | Концентрований розчин для промивання, фасування: 50мл | Призначення: Концентрований розчин для промивання це стабілізований і мікро-відфільтрований концентрований протеолітичний ферментативний розчин для постійного автоматичного очищення, промивки капілярів, трубок і камер гематологічних аналізаторів. Знімає залишок крові і опади ліпопротеїдів на гематологічних аналізаторах. Об’єм фасування, л : 0,05. Загальний термін придатності, місяців: 2. Гарантійний термін придатності розчину після вскриття, днів 90. Температура зберігання, С: 4-35. Продукт повинен мати відповідне маркування із обов’язковим зазначенням наступної інформації: назва продукту, дата виготовлення продукту, кінцева дата придатності, номер та дата державної реєстрації, його призначенням до застосування. | шт. | 35 |
| **4** |  61165 - Реагент для лізису клітин крові ІВД  | Лізуючий розчин, HGB фасування: 1літр. | Призначення : для лізування еритроцитів, щоб забезпечити точну кількісну оцінку лейкоцитів і для перетворення виділеного гемоглобіну для кількісного вимірювання в автоматизованих гематологічних аналізаторах; Хімічний склад: Хлористий натрій, Четвертинна амонієва сіль; Загальний термін придатності, місяців: 24;Температура зберігання,С: 4-35Застосування: Гематологічний аналізатор HTI MicroCC-25 Plus. | шт. | 35 |
| **5** | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD, контрольний матеріал | Матеріал контролю гематологічний атестований багато параметричний Para 12 Plus: 4 x 3.0 мл (4 Норма) | Призначення :Для оцінки точності та достовірності результатів, отриманих на гематологічних аналізаторах.Об’єм фасування: 4 x 3.0 мл;Температура зберігання,С- 2-10;Наявність у паспорті атестованих значень: для HTI MicroCC-25 Plus  | Уп. | 3 |

***Примітка:*** *у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то разом з цим враховувати вираз «або еквівалент».*

*Посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника може застосуватися Замовником для конкретизації потрібного товару та більш чіткого та зрозумілого пояснення потрібних характеристик для можливих постачальників.*

*Якщо учасниками пропонуються еквіваленти товарів, Учасники обов’язково наводять опис пропонованого товару із зазначенням всіх параметрів товару, для можливості порівняння Замовником. Еквіваленти мають бути не гіршими за показниками, ніж вказані Замовником.*