**Додаток 2 до тендерної документації**

**Інформація**

**про необхідні технічні, якісні, кількісні характеристики предмета закупівлі**

**(технічні вимоги)**

**Предмет закупівлі: Бензинові генератори (код ДК 021:2015 – 31120000-3 Генератори)**

Невиконання вимог цього розділу документації у пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

У разі, якщо технічна специфікація замовника містить посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, учасник може надати саме такий товар, як вимагається замовником, або еквівалент, не гірший за якістю.

**Вимоги до лоту № 1:**

Бензинові генератори 1 повинні відповідати наступним вимогам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | | | |
|  | Назва | Характеристики | Кількість | Обов’язково подаються учасником у складі пропозиції |
| 1 | Бензинові генератори | Система пуска – ручна/електро  Кількість фаз – 1  Потужність – 7,0 кВт і вище  Напруга 220В-230В  Паливо – бензин  Система охолодження – повітря  Тип двигуна – 4х тактний  Гарантія – не менше 12 місяців | 6 шт. | Копія паспорту якості або сертифікату чи декларації відповідності |

**Вимоги до лоту № 2:**

Бензинові генератори 2 повинні відповідати наступним вимогам:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Вимоги замовника** | | | |
|  | Назва | Характеристики | Кількість | Обов’язково подаються учасником у складі пропозиції |
| 2 | Бензинові генератори | Система пуска – [електростартер](https://www.esco.ua/uk/catalog/419/tip-zapuska--elektrostarter/)  Кількість фаз – 1  Потужність – 5,0 кВт і вище  Напруга – не менше 230В  Паливо – бензин  Система охолодження – повітря  Тип двигуна – 4х тактний  Гарантія – не менше 12 місяців | 5 шт. | Копія паспорту якості або сертифікату чи декларації відповідності |

**Загальні вимоги до лоту № 1 та № 2:**

1. Запропонований учасником товар обов’язково повинен відповідати усім наведеним технічним вимогам та характеристикам (щодо відповідного лоту).

2. Учасник повинен гарантувати, що весь запропонований ним товар є новим та раніше не використовувався, без дефектів, термін та умови його зберігання не порушені, не підлягає заборонам, обтяженням, правом вимоги третіх осіб (надати лист в довільній формі).

3. Запропонований товар має узгоджуватись з усіма електричними вимогами, що встановлені в Україні.

4. Строк поставки товару – до 31 грудня 2022 року.

5. Місце поставки товару: 88000, Закарпатська область, м. Ужгород, пл. Народна, 4, 5 поверх.

6. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, що дає можливість ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва. Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезенні та зберіганні. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

7. Учасник забезпечує проведення гарантійного обслуговування впродовж гарантійного терміну, який повинен становити не менше 12 місяців. Гарантійний термін експлуатації починається виключно з моменту постачання товару. Ремонт обладнання, що вийшло з ладу під час гарантійного терміну проводиться безпосередньо Учасником – переможцем протягом 7 (семи) днів, а заміна обладнання, якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника здійснюватиметься Учасником – переможцем протягом 20 (двадцяти) днів з дня відповідного звернення Замовника. На підтвердження даних вимог учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі.

8. Обов’язкова наявність в Україні сервісної служби та технічного персоналу для інсталяції, гарантійного та післягарантійного обслуговування обладнання (надати довідку з зазначенням місцезнаходження сервісної служби, контактного тел.).

9. Якість Товару повинна відповідати вимогам діючих стандартів, технічним умовам.

***Учасники при поданні пропозиції повинні враховувати норми:***

*– Постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї Постанови;*

*- Постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації;*

*- Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII.*

*У випадку не врахування учасником під час подання пропозиції, зокрема невідповідність учасника чи товару, зазначеним нормативно-правовим актам, учасник вважатиметься таким, що не відповідає, встановленим абзацом першим частиною третьою статті 22 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), вимогам до учасника відповідно до законодавства, тому*

*така пропозиція підлягатиме відхиленню на підставі абзацу 3 пункту 1 частини 1 статті 31 Закону.*

10. Учасник надає довідку (лист) в довільній формі, де підтверджує, що країною походження товару не є Російська Федерація/ Республіка Білорусь.

***Якщо протягом терміну дії гарантії буде виявлено недоліки товару, що перешкоджають нормальному його функціонуванню за призначенням, Виконавець зобов’язаний за свій рахунок протягом 10 (деясти) днів з дня відповідного письмового повідомлення Замовника виправити всі знайдені недоліки або замінити дефектний товар на доброякісний.***

***У разі відмови від дефектного товару Виконавець зобов’язаний у 10-денний термін з дня відповідного письмового повідомлення Замовника повернути останньому кошти за дефектний товар, перераховані згідно з цим Договором, та сплатити штраф у розмірі 20% вартості дефектного товару або замінити дефектний товар на доброякісний.***

**\*Додаткові вимоги (відповідно до абз. 3 п. 3 Особливостей, пункту 6¹ розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону):**

1. Товар згідно з предметом даної закупівлі повинен мати відповідний ступінь локалізації виробництва згідно з пунктом 6¹ розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону, крім випадку, коли такий товар не підпадає під підтвердження ступеня локалізації виробництва.
2. Для підтвердження відповідного ступеню локалізації **Учаснику необхідно надати у складі тендерної пропозиції інформацію про наявність запропонованого товару в переліку із відповідним ступенем локалізації (на кожну позицію), який формує та веде Уповноважений орган або вказати безпосередньо посилання на відповідний товар.**
3. Алгоритм додавання товару до списку  локалізованих:

* Перевірте, що ваш товар підпадає під вимогу про визначення ступеня локалізації (пункт 6¹ розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону).
* Підготуйте інформацію про виробника та товар, а також калькуляцію собівартості товару відповідно до вимог Додатку № 1 та № 2 [«Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів»](https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadkiv-pidtverd-a861), затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 року № 861.

1. Переможець, з яким буде укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, одночасно з передачею товару надає Замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється Замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.

*\*Відповідно до пункту 3* [*«Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів»*](https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennia-poriadkiv-pidtverd-a861)*, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2022 року № 861 даний порядок не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”,* ***що підтверджується сертифікатом про походження товару.***

*Перелік країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а також перелік країн, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, публікується на офіційному веб-сайті Мінекономіки.*

**На підтвердження для застосування вказаних виключень Учасник надає:**

- лист-обґрунтування з посиланням на норми Угоди про державні закупівлі, або положення про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

- сертифікат про походження товару з країни, з якою Україна уклала відповідний договір, або країни, що є учасником вказаної Угоди про державні закупівлі.