ПЕРЕЛІК ЗМІН ДО ТЕНДЕРНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

за предметом закупівлі код ДК 021:2015 - 31210000-1 Електрична апаратура для комутування **Пускачі, контактори**

ідентифікатор закупівлі № [UA-2024-02-23-000379-a](https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-02-23-000379-a)

Внесено зміни до п. 1 Розділу IV тендерної документації (кінцевий строк подання тендерної пропозиції) значення **02.03.2024 року** замінено на **03.03.2024 року.**

Внесено зміни до Додатка 3 до тендерної документації **(**технічні вимоги)

У таблиці стовпчик 3 (Тип, марка, ДСТУ, ГОСТ, ОСТ, ТУ, ISO додаткові технічні характеристики та інша інформація**)** рядок 15 (позиція 14 Контактор) значення **Номінальний струм 250А, Комутаційна зносостійкість, млн циклів 0,2, Керувальна котушка, В ~220 ~380, Допоміжні контакти 2з+2р или 2NO+2NC, монтаж на гвинти, Максимальна напруга, В~ ± 380В, Група механічного виконання М1, Ступінь захисту IP00, Кліматичне вироблення, категорія розміщення УХЛ3, гарантія 1 рік** замінено **на Номінальний струм 250А, Комутаційна зносостійкість, млн циклів 0,2, Керувальна котушка: В~380, Допоміжні контакти 2з+2р або 2NO+2NC, монтаж на гвинти, Максимальна напруга, В~ ± 380В, Група механічного виконання М1, Ступінь захисту IP00, Кліматичне вироблення, категорія розміщення УХЛ3, гарантія 1 рік**