| ДОДАТОК № 1 до тендерної документації ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ |
| --- |
| ЩОДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ: |
| Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "ФЛОРА-8"по вул. Ужвій Наталії, 74 в м. Харків (45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація) |
| № з/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
|  | Ремонтні роботи |  |  |
|  | Розділ 1. Підготовчі роботи 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт (виконання робіт у будівлях всіх призначень, що експлуатуються, у діючих цехах і на виробничих площадках у зв'язку з наявністю у зоні проведення робіт діючого технологічного обладнання або предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньо цехових коліях за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць) | т | 2,048 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Монтаж дрібних металоконструкцій масою до 10 кг для забезпечення стійкості і безпеки ведення робіт (Демонтаж) (виконання робіт у будівлях всіх призначень, що експлуатуються, у діючих цехах і на виробничих площадках у зв'язку з наявністю у зоні проведення робіт діючого технологічного обладнання або предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньо цехових коліях за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць) (повернення матеріалу) | т | 2,048 |
|  | Очищення приміщень від сміття (розбирання завалів) | т | 61,2 |
|  | Очищення приміщень від сміття (побутове) | т | 18,0 |
|  | Дроблення сміття (від розбирання завалів) | м3 | 34,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 | т | 123,074 |
|  | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 123,074 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Навантаження сміття вручну (вікна та двері металопласт.) | т | 29,16 |
|  | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 29,16 |
|  | Розділ 2 Демонтажні роботи 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій наріжчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 300 мм | м | 18,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 300 мм | м | 36,0 |
|  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж) | т | 0,15 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Розбирання монолітних залізобетонних стін | м3 | 8,1 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій наріжчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 50 мм | м | 21,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Розбирання монолітних залізобетонних перегородок | м3 | 4,75 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій наріжчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 300 мм | м | 16,2 |
|  | Розбирання монолітних перекриттів | м3 | 2,4 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій наріжчиком швів GSA-20LS НУDRОSТRЕSS, глибина різання 200 мм | м | 14,2 |
|  | Розбирання монолітних перекриттів | м3 | 3,73 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій наріжчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 50 мм (Стінові панелі лоджій) | м | 6,1 |
|  | Дроблення сміття (Стінові панелі лоджій) | м3 | 0,83 |
|  | Очищення від сміття, що в завалі (залізобетон) (Стінові панелі лоджій) | т | 1,494 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 50 мм | м | 5,2 |
|  | Розбирання монолітних перекриттів балкону | м3 | 0,84 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 250 мм | м | 1,8 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Розбирання монолітних залізобетонних стін | м3 | 0,81 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Різання вертикальних залізобетонних конструкцій настінною пилкою DZ-S Sеt В НУDRОSТRЕSS при глибині різання 200 мм | м | 16,2 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Розбирання монолітних залізобетонних стін | м3 | 3,1 |
|  | Розділ 3 Стіни 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | 8,9 ПОВЕРХИ |  |  |
|  | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м | м3 | 6,4 |
|  | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,008 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Виготовлення металевих перемичок ПР1 | т | 0,07729 |
|  | Улаштування перемичок металевих | т | 0,07729 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Виготовлення закладних деталей ЗД-1, ЗД-2 | т | 0,01009 |
|  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,01009 |
|  | ТЕХПОВЕРХ |  |  |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (60+60 для перев'язки з існуючою стіною) | отворів | 120,0 |
|  | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м | м3 | 14,4 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Виготовлення закладних деталей | т | 0,03028 |
|  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,03028 |
|  | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,022 |
|  | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах (діафрагма жорсткості) | м3 | 0,648 |
|  | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (парапет 1) | м3 | 0,948 |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (36+36 для перев'язки з існуючою стіною) | отворів | 72,0 |
|  | Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м | т | 0,00432 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Виготовлення закладний деталей | т | 0,00558 |
|  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,00558 |
|  | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м | м3 | 3,28 |
|  | 1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 (с/в) | м2 | 34,15 |
|  | 1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м | м2 | 96,68 |
|  | 1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,133 |
|  | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 13,0 |
|  | Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином | м | 48,55 |
|  | Розділ 4 Покриття 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2 | шт | 2,0 |
|  | Розділ 5 Металоконструкції 1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | 9 ПОВЕРХ |  |  |
|  | Піднімання плит домкратом | підйомів | 30,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель | т | 0,97255 |
|  | Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях | т | 0,97255 |
|  | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 36,48 |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | 108,0 |
|  | Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м | т | 0,053 |
|  | Обварювання металевих шайб суцільним швом | шт | 108,0 |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | 72,0 |
|  | Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м | т | 0,00864 |
|  | Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь кварц ґрунтовкою, перший шар | м2 | 54,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Підсилення перекриття зверху залізобетоном | м3 | 3,0 |
|  | 8 ПОВЕРХ |  |  |
|  | Піднімання плит домкратом | підйомів | 30,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель | т | 1,31909 |
|  | Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях | т | 1,31909 |
|  | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 48,64 |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | 144,0 |
|  | Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м | т | 0,07067 |
|  | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,3 |
|  | Обварювання металевих шайб суцільним швом | шт | 144,0 |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | 96,0 |
|  | Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м | т | 0,01152 |
|  | Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь кварц ґрунтовкою, перший шар | м2 | 72,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Підсилення перекриття зверху залізобетоном | м3 | 4,0 |
|  | Розділ 6 Покрівля 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 18,0 |
|  | Розбирання цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 18,0 |
|  | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо (товщ. 200мм) | м3 | 6,434 |
|  | Улаштування пароізоляції | м2 | 32,17 |
|  | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 50мм | м2 | 32,17 |
|  | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 32,17 |
|  | Вент. шахта на покрівлі |  |  |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Виготовлення м/к вент. шахти на покрівлі | т | 0,62768 |
|  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т | т | 0,62768 |
|  | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 16,54 |
|  | Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м | т | 0,001 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях (виконання робіт у будівлях всіх призначень, що експлуатуються, у діючих цехах і на виробничих площадках у зв'язку з наявністю у зоні проведення робіт діючого технологічного обладнання або предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньо цехових коліях за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць) | м3 | 0,96 |
|  | Улаштування незнімної опалубки | м2 | 11,5 |
|  | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах | м3 | 1,125 |
|  | Облицювання каркасу вент. шахти профільованим листом | м2 | 39,12 |
|  | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 50 м (коник) | м2 | 2,88 |
|  | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з пінопласту насухо | м3 | 0,96 |
|  | Забивання отворів та гнізд у цегляних стінах | м3 | 0,336 |
|  | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 м2 до 1 м2 | грати | 3,0 |
|  | Розділ 7. Опорядження внутрішнє 1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Квартири |  |  |
|  | Стелі |  |  |
|  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від кіптяви після пожежі | м2 | 93,71 |
|  | Тільки мілкі шви |  |  |
|  | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 48,1 |
|  | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель (перший шар) | м2 | 48,1 |
|  | Улаштування з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 48,1 |
|  | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стель 2 мм товщини шпаклівки (другий шар) | м2 | 48,1 |
|  | Стіни |  |  |
|  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від кіптяви після пожежі | м2 | 96,8 |
|  | Тільки мілкі шви |  |  |
|  | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 219,5 |
|  | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін (перший шар) | м2 | 219,5 |
|  | Улаштування з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 219,5 |
|  | Шпаклювання шпаклівкою мінеральною стін 2 мм товщини шпаклівки (другий шар) | м2 | 219,5 |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (д. 12 глиб. 150) | отворів | 206,0 |
|  | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 82,4 |
|  | Виготовлення мілких деталей скоби | т | 0,0927 |
|  | Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м | т | 0,0927 |
|  | Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за один раз | м2 | 6,18 |
|  | Ґрунтування поверхні борозни | м2 | 8,24 |
|  | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 82,4 |
|  | Скоби внутрішні стіни фасадної панелі на хім. анкер |  |  |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | 110,0 |
|  | Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 | м | 22,0 |
|  | Виготовлення мілких деталей скоби | т | 0,022 |
|  | Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м | т | 0,022 |
|  | Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 за один раз | м2 | 1,32 |
|  | Грунтування поверхні борозни | м2 | 2,2 |
|  | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 22,0 |
|  | Внутрішні стіни шов менше 3мм |  |  |
|  | Грунтування поверхні | м2 | 64,665 |
|  | Забивання тріщин у стінових панелях ремонтною сумішшю | м | 646,65 |
|  | Відбивання відшарованої поверхні по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 36,3 |
|  | Грунтування поверхні | м2 | 36,3 |
|  | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | м2 | 36,3 |
|  | Улаштування з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 36,3 |
|  | Поліпшене штукатурення внутрішніх поверхонь зовнішніх стін цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону, коли інші поверхні не обштукатурюються | м2 | 36,3 |
|  | Укоси |  |  |
|  | Відбивання відшарованої поверхні по бетону, площа відбивання в одному місці до 1 м2 | м2 | 23,18 |
|  | Грунтування поверхні | м2 | 23,18 |
|  | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | м2 | 23,18 |
|  | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 23,18 |
|  | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 115,9 |
|  | Розділ 8. Ремонт стінових панелей 1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 125,4 |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | 270,0 |
|  | Виготовлення анкерів | т | 0,0165 |
|  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0165 |
|  | Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь кварц ґрунтовкою, перший шар | м2 | 75,6 |
|  | Улаштування каркасу при обштукатурюванні стін | м2 | 75,6 |
|  | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 75,6 |
|  | Розділ 9. Лоджії 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Посилення балкону |  |  |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель | т | 0,27428 |
|  | Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях | т | 0,27428 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Заповнення бетоном окремих місць у перекриттях (виконання робіт у будівлях всіх призначень, що експлуатуються, у діючих цехах і на виробничих площадках у зв'язку з наявністю у зоні проведення робіт діючого технологічного обладнання або предметів, що захаращують приміщення, або руху транспорту по внутрішньо цехових коліях за наявності особливо утруднених умов з організації робочих місць) | м3 | 0,7 |
|  | Ремонт балконного огородження |  |  |
|  | Пробивання прорізів у бетонних стінах 300х300 | м3 | 0,04 |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | 6,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Виготовлення мілких конструкцій (ЗД) | т | 0,00877 |
|  | Установлення закладних деталей та анкерів вагою до 5 кг | т | 0,0093 |
|  | Установлення анкерних болтів у готові гнізда із заробленням довжиною до 1 м | т | 0,001 |
|  | Огорожа балкону |  |  |
|  | Улаштування перегородок товщиною 100 мм з газобетонних блоків при висоті поверху до 4 м | м2 | 6,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Виготовлення закладних деталей | т | 0,01858 |
|  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,01858 |
|  | Обрамлення огорожі балкону кутовою сталлю | м | 6,0 |
|  | Посилення балконного блоку |  |  |
|  | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м | м3 | 0,72 |
|  | Пробивання борозен в піноблоці, переріз борозен до 20 см2 | м | 5,4 |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | 4,0 |
|  | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,00339 |
|  | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 5,4 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Виготовлення закладних деталей | т | 0,008 |
|  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,008 |
|  | Пробивання прорізів у бетонних стінах 300х300 | м3 | 0,0207 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель | т | 0,33372 |
|  | Укладання металевих балок в міжповерхових перекриттях | т | 0,33372 |
|  | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 8,64 |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | 5,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Виготовлення закладних деталей | т | 0,02036 |
|  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,02036 |
|  | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 0,5 |
|  | Розділ 10. Двері 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (Демонтаж) | м2 | 48,47 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Навантаження демонтованих матеріалів вручну | т | 1,89 |
|  | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 1,89 |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | 162,0 |
|  | Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м | т | 0,008 |
|  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 48,47 |
|  | Установлення замків дверних урізних | шт | 27,0 |
|  | Установлення дверних наборів накладних [секрет] | шт | 27,0 |
|  | Розділ 11. Вогнезахисне обробляння металічних конструкцій - балок перекриття |  |  |
|  | Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій | м2 | 50,7 |
|  | На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5 | м2 | 50,7 |
|  | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою (за два рази) | м2 | -50,7 |
|  | Розділ 12. Опорядження внутрішнє 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Стелі |  |  |
|  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від кіптяви | м2 | 49,38 |
|  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 82,6 |
|  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 159,88 |
|  | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 87,2 |
|  | Суцільне вирівнювання штукатурки стель усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 5 мм | м2 | 87,55 |
|  | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 2 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 291,86 |
|  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 379,06 |
|  | Стіни |  |  |
|  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від кіптяви | м2 | 145,57 |
|  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 218,05 |
|  | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 425,59 |
|  | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | м2 | 231,04 |
|  | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 236,75 |
|  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 552,46 |
|  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 789,21 |
|  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 34,8 |
|  | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | м | 348,0 |
|  | Заповнення вертикальних швів стінових панелей цементним розчином | м | 348,0 |
|  | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу (Демонтаж) | м2 | 4,52 |
|  | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу (короб з дерев'яного каркасу з обшиванням лист. сталю) | м2 | 4,52 |
|  | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами | м2 | -4,52 |
|  | Улаштування тепло - і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих | м2 | -4,52 |
|  | Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою | м | -4,52 |
|  | Облицювання стін листовою сталлю | м2 | 4,52 |
|  | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 22,86 |
|  | Грунтування поверхонь укосів | м2 | 37,81 |
|  | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 14,95 |
|  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 37,81 |
|  | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 43,73 |
|  | Розділ 13. Сходи 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 3,0 |
|  | Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,0 |
|  | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож | м2 | 3,0 |
|  | Розділ 14. Покрівля 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 1 633,165 |
|  | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 817,2 |
|  | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 252,6 |
|  | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (Демонтаж) | м | 152,35 |
|  | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 22,53 |
|  | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 120 мм | м2 | 733,93 |
|  | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 1 696,09 |
|  | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 213,93 |
|  | Улаштування примикань висотою 350 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу 'Экобит' | м | 168,8 |
|  | Улаштування примикань висотою 850 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу 'Экобит' | м | 32,0 |
|  | Нарізування швів у свіжо укладеному бетоні | м | 200,0 |
|  | Герметизація мастикою горизонтальних швів | м | 200,0 |
|  | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 213,93 |
|  | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 32,18 |
|  | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (шир.950мм) | м | 11,6 |
|  | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (шир.510мм) | м | 23,5 |
|  | Улаштування з листової сталі відливів (шир.250) | м | 29,15 |
|  | Машинне відділення та вихід на покрівлю |  |  |
|  | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки 40 мм | м2 | 36,0 |
|  | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 75,0 |
|  | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 36,54 |
|  | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (шир.450мм) | м | 35,74 |
|  | Вхідна група |  |  |
|  | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 18,0 |
|  | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 7,2 |
|  | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 23,2 |
|  | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (шир.450мм) | м | 12,0 |
|  | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (шир.640мм) | м | 19,5 |
|  | Козирки балконів |  |  |
|  | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 20,6 |
|  | Улаштування з листової сталі відливів (шир.250) | м | 17,2 |
|  | Розділ 15. Зовнішнє оздоблення 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Установлення та знімання підвісних люльок | шт | 5,0 |
|  | Пересування підвісних люльок по горизонталі на плоскій покрівлі | шт | 4,0 |
|  | Розбирання ізоляції з пінополістиролу | м3 | 11,6 |
|  | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 712,89 |
|  | Укоси |  |  |
|  | Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю та бетону цементно-вапняним розчином з люльок | м2 | 21,05 |
|  | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 186,9 |
|  | Декоративне штукатурення фасаду | м2 | 21,05 |
|  | Балконне обрамлення (екран) |  |  |
|  | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 87,3 |
|  | Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні | м2 | 87,3 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 5,5 |
|  | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 5,5 |
|  | Вікна і двері |  |  |
|  | Розділ 1. Заповнення прорізів 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | (Демонтаж) Обшивання каркасних стін плитами деревостружковими товщиною до 16 мм | м2 | 620,0 |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж) | м2 | 12,59 |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж) | м2 | 146,184 |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж) | м2 | 223,338 |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель (Демонтаж) | м2 | 25,376 |
|  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконний блок) (Демонтаж) | м2 | 63,356 |
|  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконний блок) (Демонтаж) | м2 | 422,52 |
|  | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 23,0 |
|  | Знімання дверних полотен | м2 | 41,371 |
|  | Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 1 м2 (Демонтаж) | м2 | 1,742 |
|  | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 40,0 |
|  | Знімання незасклених віконних рам | м2 | 99,26 |
|  | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2 | 544,5 |
|  | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 353,6 |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 12,59 |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 146,184 |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 272,968 |
|  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 25,376 |
|  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 41,371 |
|  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконний блок) | м2 | 63,356 |
|  | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах (балконний блок) | м2 | 472,15 |
|  | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 544,5 |
|  | Установлення віконних зливів | м | 353,6 |
|  | Скління метало пластикових рам склопакетами площею до 1 м2 | м2 | 1,742 |
|  | Сантехнічні роботи |  |  |
|  | Розділ 1. Холодне та гаряче водопостачання 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм (Демонтаж) | м | 6,0 |
|  | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм (Демонтаж) | м | 72,0 |
|  | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (Демонтаж) | м | 39,0 |
|  | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм (Демонтаж) | м | 32,0 |
|  | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм (Демонтаж) | м | 22,0 |
|  | Розділ 2. Опалення 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм (Демонтаж) | м | 54,0 |
|  | Демонтаж трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм (Демонтаж) | м | 32,0 |
|  | Розділ 3. Побутова каналізація (демонтаж) 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм (Демонтаж) | м | 62,0 |
|  | Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 150 мм (Демонтаж) | м | 7,0 |
|  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (Демонтаж) | м | 25,0 |
|  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (Демонтаж) | м | 17,75 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 0,01 |
|  | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,01 |
|  | Розділ 4. Зливова каналізація (демонтаж) 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (Демонтаж) | м | 48,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 0,01 |
|  | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,01 |
|  | Розділ 5. Холодне та гаряче водопостачання 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Нижче відм. 0.000 |  |  |
|  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм | м | 6,96 |
|  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 60,84 |
|  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 39,5 |
|  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм | м | 24,2 |
|  | Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм | м | 22,4 |
|  | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 154,0 |
|  | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм (існуючий) | м | 1 223,0 |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | 10,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 0,02 |
|  | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,02 |
|  | Вище відм. 0.000 |  |  |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 40 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | 90,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 0,15 |
|  | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,15 |
|  | 1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 12,6 |
|  | 1,3 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 8,6 |
|  | Розділ 6. Опалення 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Нижче відм.0.000 |  |  |
|  | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 54,96 |
|  | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 32,4 |
|  | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм | м | 4,0 |
|  | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм | м | 87,36 |
|  | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм | м | 4,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 11,5 |
|  | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 10,1 |
|  | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 1,4 |
|  | Заміна кранів діаметром до 50 мм | шт | 4,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 0,004 |
|  | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,004 |
|  | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 66,0 |
|  | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром до 50 мм (існуючі) | м | 1 830,64 |
|  | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | отворів | 10,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Навантаження сміття вручну | т | 0,02 |
|  | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,02 |
|  | Розділ 7. Побутова каналізація 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 26,05 |
|  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 87,55 |
|  | Укладання труб каналізаційних діаметром 160 мм | м | 7,96 |
|  | Розділ 8. Зливова каналізація 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
|  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм ( раніше демонтовані) | м | 42,0 |
|  | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 6,3 |
|  | Ремонт електрообладнання і електроосвітлення |  |  |
|  | Розділ 1. Монтажні роботи 1,2 Коеф. для врахування впливу умов виробництва монтажних робіт |  |  |
|  | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 2,0 |
|  | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | шт | 1,0 |
|  | Монтаж світильника стельового. | шт | 6,0 |
|  | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 14,0 |
|  | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в гофровані труби | м | 27,0 |
|  | Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 41,0 |
|  | Прокладання проводів при схованій проводці по не обштукатуреній поверхні | м | 48,0 |
|  | Прокладання проводів при схованій проводці по не обштукатуреній поверхні | м | 53,0 |
|  | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 4,0 |
|  | Благоустрій території |  |  |
|  | Розділ 1. Проїзди 1,06 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
| 330 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 4,9 |
| 331 | Розбирання бортових каменів | м | 75,0 |
| 332 | Нарізування швів у затверділому бетоні | м | 20,0 |
| 333 | Заповнення швів бітумною мастикою | м | -20,0 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
| 334 | Навантаження сміття вручну | т | 13,24 |
| 335 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 13,24 |
| 336 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | м2 | 70,0 |
| 337 | Улаштування покриття товщиною 10 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком | м2 | 70,0 |
| 338 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементно-бетонних покриттях | м | 119,0 |
|  | Розділ 2. Тротуари 1,06 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
| 339 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 16,8 |
|  | 1,0 Коеф. для врахування впливу умов виробництва будівельних робіт |  |  |
| 340 | Навантаження сміття вручну | т | 26,88 |
| 341 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 26,88 |
| 342 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | м2 | 420,0 |
| 343 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 4 см | м2 | 420,0 |
| 344 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 148,0 |

Об’єкт будівництва: «Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку ЖК "ФЛОРА-8" по вул. Ужвій Наталії, 74 в                м. Харків» відноситься до класу наслідків (відповідальності) СС1 (незначні наслідки)