### ПРОТОКОЛЬНЕ РІШЕННЯ (ПРОТОКОЛ)

**Уповноваженої особи з питань закупівель товарів, робіт і послуг АТ «Прикарпаттябленерго»**

**про внесення змін до тендерної документації**

**від 04 січня 2024 р. № 43/1**

м. Івано-Франківськ

**1. Найменування замовника:** Приватне акціонерне товариство «Прикарпаттяобленерго».

**2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:** 00131564.

**3. Місцезнаходження замовника:** вул. Індустріальна, буд. 34, м. Івано-Франківськ, 76014.

**4. Категорія замовника:** юридичні особи та/або суб’єкти господарювання, які здійснюють діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання (відповідно до [п](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19/print#n795)ункту 4 частини четвертої статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 р. №922-VIІІ (із змінами) (далі – Закон).

**5. Конкурентна процедура закупівлі: відкриті торги з особливостями** (відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25 грудня 2015 р. №922-VIІІ (із змінами) та Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (із змінами) (далі – Особливості)).

**6. Унікальний номер оголошення про проведення відкритих торгів, присвоєний електронною системою закупівель:** UA-2023-12-28-010146-a

**7. Назва предмета закупівлі та частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):**Провід самоутримний з ізоляцією

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Внесення змін до тендерної документації.

2. Оприлюднення нової редакції тендерної документації та окремого документу з переліком змін, що вносяться, в електронній системі закупівель відповідно до пункту 51 Особливостей.

**Щодо першого питання порядку денного:**

Відповідно до пункту 51 Особливостей замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до [статті 8](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#n960) Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації.

У відповідь на звернення учасника процедури закупівлі до тендерної документації необхідно внести наступні зміни:

Зміна №1.

В п.10 «Інформація про протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі» розділу 3 тендерної документації внести зміни та викласти у такій редакції

|  |  |
| --- | --- |
| 10. Інформація про протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі | - Учасник в складі тендерної пропозиції повинен завантажити в електронну систему закупівель документи, які підтверджують відповідність запропонованого предмету закупівлі   * заданим вимогам, які стосуються об’єкта оцінки відповідності:   протоколи випробувань на непоширення горіння при одиночному прокладанні, проведені спеціалізованими лабораторіями з інформацією про результати проведених випробувань, з додатками (за наявності додатків).Протоколи випробувань, виконані в акредитованій випробувальній лабораторії, які повинні включати:   * перевірку електричних параметрів (електричний опір жил на вплив постійним струмом); * випробування підвищеною напругою (в т.ч. 100% водні випробування); * перевірку механічних параметрів (міцність при розтягуванні, стійкість до вигину, перевірка розривного зусилля жил, перевірка зусилля при руйнуванні ізоляції, перевірка стійкості до монтажних вигинів); * випробування на стійкість до зовнішніх впливів різних факторів (перевірка деформації ізоляції при термомеханічному навантаженні, випробування ізоляції на стійкість до впливу ультрафіолету); * перевірку стійкості до поздовжнього розповсюдження води; * випробування ізоляції на нерозповсюдження горіння; * перевірку стійкості маркування.   \*сертифікат на лабораторію, що виконувала випробування, з обов'язковим додатком галузі акредитації;  \*сертифікат відповідності УкрСЕПРО;  \*сертифікат виробника на відповідність ISO 9001;  \*сертифікат виробника на відповідність ISO 14001 або висновки/протоколи санітарно-епідеміологічної експертизи, видані уповноваженими державними органами, стосовно відповідності предмета закупівлі, що пропонується учасником, вимогам діючого санітарного законодавства України-; |

**Щодо другого питання порядку денного:**

Відповідно до пункту 51 Особливостей зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться.

Враховуючи вищенаведене, є необхідність в оприлюдненні нової редакції тендерної документації та цього протоколу з переліком змін, що вносяться, протягом 1 (одного) дня з дня прийняття рішення про внесення змін до тендерної документації.

**ВИРІШИВ:**

1. Внести зміни до тендерної документації.

2. Оприлюднити нову редакцію тендерної документації та цей протокол в електронній системі закупівель відповідно до пункту 51 Особливостей.

**Уповноважена особа з питань**

**закупівель товарів, робіт і послуг**

**АТ «Прикарпаттяобленерго» Василь КОСТЮК**