Київська міська державна адміністрація

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

_________________________________________________________________

# проспект Берестейський, 35, м. Київ, 03056, тел. (044) 238-58-35

Учасникам торгів на закупівлю:

Лампи світлодіодні, код 31530000-0 «Частини до світильників та освітлювального обладнання» за ДК 021:2015

Шановні учасники!

Повідомляємо Вас про те, що рішенням уповноваженої особи було внесено зміни до тендерної документації на закупівлю: Лампи світлодіодні, код 31530000-0 «Частини до світильників та освітлювального обладнання» за ДК 021:2015, оголошення про проведення відкритих торгів було розміщено в електронній системі закупівель, номер оголошення в ЦБД UA-2024-02-14-003041-a,
а саме:

- Підпункт 1.1 пункту 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу IV «Подання та розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації викладено в наступній редакції:

### «1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - 28.02.2024 до 15:00 год.».

# Додаток 2 «ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ» до тендерної документації викладено в наступній редакції:

# «Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Лампи світлодіодні, код 31530000-0 «Частини до світильників та освітлювального обладнання» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Посилання на нормативний, технічний або інший документ** | Од. вим. | Кіль-кість | Виробник товару або торговельна марка*** | Країна походження товару**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа світлодіодна (тип 1) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 2200 | *** | **** |
| 2 | Лампа світлодіодна (тип 2) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 170 | *** | **** |
| 3 | Лампа світлодіодна (тип 3) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 80 | *** | **** |
| 4 | Лампа світлодіодна (тип 4) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 350 | *** | **** |
| 5 | Лампа світлодіодна (тип 5) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 200 | *** | **** |
| Всього: |  | шт | 3000 |  |  |

Опис: товар призначений для загального освітлення приміщень метрополітену.

# ТЕХНІЧНІ ТА ІНШІ УМОВИ

1. Основні технічні характеристики товару:

# По позиції 1:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | світлодіодна, двоцокольна |
| 2. | Спосіб підключення | односторонній |
| 3. | Номінальна напруга | _______ В (зазначається учасником величина номінальної напруги, яка повинна бути в межах 220-230 В, або діапазон, який включає ці межі) |
| 4. | Потужність | _______ Вт (зазначається учасником величина потужності, яка повинна бути не більше 26 Вт) |
| 5. | Тип цоколю | G5 |
| 6. | Колірна температура | _______ К (зазначається учасником величина колірної температури, яка повинна бути в межах 4000-4200 К) |
| 7. | Світловий потік | _______ лм (зазначається учасником величина світлового потоку, яка повинна бути не менше 3900 лм) |
| 8. | Довжина (L) | 1461 (+2) мм (відповідно до ескізу 1 додатку до технічної специфікації) Примітка: (+2) – значення допуску в «мм». |
| 9. | Довжина (L1) | 1447 (+2) мм (відповідно до ескізу 1 додатку до технічної специфікації) Примітка: (+2) – значення допуску в «мм». |
| 10. | Строк служби (за умови роботи не менше 20 годин на добу) | _______ годин (зазначається учасником величина строку служби, яка повинна бути не менше 50000 годин) |

# По позиції 2:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | світлодіодна, двоцокольна |
| 2. | Спосіб підключення | односторонній |
| 3. | Номінальна напруга | _______ В (зазначається учасником величина номінальної напруги, яка повинна бути в межах 220-230 В, або діапазон, який включає ці межі) |
| 4. | Потужність | _______ Вт (зазначається учасником величина потужності, яка повинна бути не більше 30 Вт) |
| 5. | Тип цоколю | G5 |
| 6. | Колірна температура | _______ К (зазначається учасником величина колірної температури, яка повинна бути в межах 4000-4200 К) |
| 7. | Світловий потік | _______ лм (зазначається учасником величина світлового потоку, яка повинна бути не менше 3900 лм) |
| 8. | Довжина (L) | 1161 (+2) мм (відповідно до ескізу 1 додатку до технічної специфікації) Примітка: (+2) – значення допуску в «мм». |
| 9. | Довжина (L1) | 1147 (+2) мм (відповідно до ескізу 1 додатку до технічної специфікації) Примітка: (+2) – значення допуску в «мм». |
| 10. | Строк служби (за умови роботи не менше 20 годин на добу) | _______ годин (зазначається учасником величина строку служби, яка повинна бути не менше 50000 годин) |

# По позиції 3:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | світлодіодна |
| 2. | Номінальна напруга | _______ В (зазначається учасником величина номінальної напруги, яка повинна бути в межах 220-230 В, або діапазон, який включає ці межі) |
| 3. | Потужність | _______ Вт (зазначається учасником величина потужності, яка повинна бути не більше 8 Вт) |
| 4. | Тип цоколю | 2G11 |
| 5. | Колірна температура | _______ К (зазначається учасником величина колірної температури, яка повинна бути в межах 4000-4200 К) |
| 6. | Світловий потік | _______ лм (зазначається учасником величина світлового потоку, яка повинна бути не менше 1000 лм) |
| 7. | Довжина (L) | _______ мм (зазначається учасником величина довжини, яка повинна бути не більше 231 мм) (відповідно до ескізу 2 додатку до технічної специфікації) |
| 8. | Строк служби (за умови роботи не менше 20 годин на добу) | _______ годин (зазначається учасником величина строку служби, яка повинна бути не менше 30000 годин) |

# По позиції 4:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | світлодіодна |
| 2. | Номінальна напруга | _______ В (зазначається учасником величина номінальної напруги, яка повинна бути в межах 220-230 В, або діапазон, який включає ці межі) |
| 3. | Потужність | _______ Вт (зазначається учасником величина потужності, яка повинна бути не більше 10 Вт) |
| 4. | Тип цоколю | G24d-2 |
| 5. | Колірна температура | _______ К (зазначається учасником величина колірної температури, яка повинна бути в межах 4000-4200 К) |
| 6. | Світловий потік | _______ лм (зазначається учасником величина світлового потоку, яка повинна бути не менше 700 лм) |
| 7. | Довжина (L) | _______ мм (зазначається учасником величина довжини, яка повинна бути не більше 152 мм) (відповідно до ескізу 3 додатку до технічної специфікації) |
| 8. | Строк служби (за умови роботи не менше 20 годин на добу) | _______ годин (зазначається учасником величина строку служби, яка повинна бути не менше 30000 годин) |

# По позиції 5:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | світлодіодна |
| 2. | Номінальна напруга | _______ В (зазначається учасником величина номінальної напруги, яка повинна бути в межах 220-230 В, або діапазон, який включає ці межі) |
| 3. | Потужність | _______ Вт (зазначається учасником величина потужності, яка повинна бути не більше 10 Вт) |
| 4. | Тип цоколю | G24d-3 |
| 5. | Колірна температура | _______ К (зазначається учасником величина колірної температури, яка повинна бути в межах 4000-4200 К) |
| 6. | Світловий потік | _______ лм (зазначається учасником величина світлового потоку, яка повинна бути не менше 1000 лм) |
| 7. | Довжина (L) | _______ мм (зазначається учасником величина довжини, яка повинна бути не більше 172 мм) (відповідно до ескізу 3 додатку до технічної специфікації) |
| 8. | Строк служби (за умови роботи не менше 20 годин на добу) | _______ годин (зазначається учасником величина строку служби, яка повинна бути не менше 30000 годин) |

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше _______ (зазначається учасником рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2023 року).

2.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар супроводжується:

- документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: по позиції 1 – _____, по позиції 2 – _____, по позиції 3 – _____, по позиції 4 – _____, по позиції 5 – _____ (зазначається учасником по кожній позиції вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(будуть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, етикетка);

- копією(ями) документу(ів), що підтверджує(ють) відповідність товару вимогам документу(ів), зазначеного(их) в таблиці цієї технічної специфікації, діючого(их) на дату поставки товару: по позиції 1 – _______, по позиції 2 – _______, по позиції 3 – ________,               по позиції 4 – _______, по позиції 5 – _______.

Примітка: зазначається учасником вид документа(ів), що підтверджує(ють) відповідність товару вимогам документа(ів), зазначеного(их) в таблиці цієї технічної специфікації: декларація(ї) відповідності та/або декларація(ї) про відповідність, та/або сертифікат(и) відповідності.

# 3. Гарантійні зобов’язання:

# 3.1. Гарантійний строк на товар становить  _____ місяців з дати прийняття товару Замовником.

# Примітка: учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 24 місяців. У разі якщо гарантійний строк на товар за окремими позиціями відрізняється, учасником зазначається відповідний гарантійний строк за кожною позицією або групою позицій, але повинен бути не менше 24 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

# Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - зазначається учасником найменування товару (за наявності: тип, марка або інше), що пропонується до постачання;

** - або еквівалент (під еквівалентом розуміється можливість посилання учасником в технічній специфікації на нормативний(і) документ(и), що включений(і) до переліку нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію (або є доказом, або може сприйматись як доказ) відповідності товару вимогам зазначеного Замовником технічного регламенту, але в будь-якому випадку сфера застосування зазначеного(их) учасником нормативного(их) документа(ів) повинна поширюватись на товар, що пропонується до постачання учасником);

*** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю,  приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

**** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначені в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору - не враховуються (не зазначаються).

Додаток

до технічної специфікації

Зовнішній вигляд товару

Ескіз 1. Товар (позиції 1-2)

Ескіз 2. Товар (позиція 3)

Ескіз 3. Товар (позиції 4-5)»

Уповноважена особа	Олександр ВОЛОСЮК