Додаток 3

до тендерної документації

Технічне завдання

«Труби та елементи до трубопроводів (код ДК 021:2015: 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби)»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Строки постачання: до 31.12.2023 року.

2. Технічні вимоги:

- доставка замовленої продукції проводиться протягом п’яти днів з моменту отримання заявки від Замовника;

- доставка здійснюється у відповідності зі встановленими в Україні стандартам або технічним умовами, і забезпечує, за умови належного поводження з вантажем, захищеність товару під час транспортування до замовника і збереження.

3. При виявленні Замовником дефектів, будь-чого іншого, що може якимось чином вплинути на якісні характеристики товару, Постачальник повинен замінити товар в найкоротші терміни.

4. Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством.

5. Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки та вимог із забезпечення вимог техніки безпеки при постачанні товару несе Учасник.

Учасник повинен дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля.

6. У складі пропозиції Учасник повинен надати Сертифікати якості виробника або сертифікати відповідності згідно вимог чинного законодавства України на запропонований товар.

7. Товар повинен відповідати вимогам чинних ДСТУ.

8.    Товар повинен бути новим та таким, що не був в експлуатації, без зовнішніх пошкоджень, у справному стані і повній комплектності.

Місце поставки:Склад Замовника, 30300 Хмельницька область, Шепетівського району, місто Ізяслав, вул. Шевченка, 19

| № п/п | Найменування товару | Од. вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Труба каналізаційна ПВХ Dm 110х3.4 мм L3000 SN 8 | шт | 100 |
| 2. | Труба каналізаційна ПВХ Dm 160х4.9 мм L3000 SN 8 | шт | 100 |
| 3. | Труба каналізаційна ПВХ Dm 200х5.9 мм L3000 SN 8 | шт | 100 |
| 4. | Труба каналізаційна гофрована Dm 300х6000 SN 8 | шт | 20 |
| 5. | Труба каналізаційна гофрована Dm 400х6000 SN 8 | шт | 20 |
| 6. | Труба каналізаційна гофрована Dm 500х6000 SN 8 | шт | 15 |
| 7. | Муфта гофрована ПП К2-Kan D. 300х300 мм (3917 40 00 90) PL | шт | 2 |
| 8. | Муфта гофрована ПП К2-Kan D. 400х400 мм (3917 40 00 90) PL | шт | 2 |
| 9. | Муфта гофрована ПП К2-Kan D. 500х500 мм (3917 40 00 90) PL | шт | 2 |
| 10. | Труба поліетиленова ПЄ 100 ВОДА SDR 17 PN 10 Dm 25х2.0 мм L6000 | м | 504 |
| 11. | Труба поліетиленова ПЄ 100 ВОДА SDR 17 PN 10 Dm 32х2.0 мм L6000 | м | 504 |
| 12. | Труба поліетиленова ПЄ 100 ВОДА SDR 17 PN 10 Dm 40х2.4 мм L6000 | м | 504 |
| 13. | Труба поліетиленова ПЄ 100 ВОДА SDR 17 PN 10 Dm 50х3.0 мм L6000 | м | 504 |
| 14. | Труба поліетиленова ПЄ 100 ВОДА SDR 17 PN 10 Dm 110х6.6 мм (відрізок 6 м.) | м | 504 |
| 15. | Труба поліетиленова ПЄ 100 ВОДА SDR 17 PN 10 Dm 160х9.5 мм ( відрізок 6 м) | м | 504 |
| 16. | Труба ППР D. 20х2.8 мм ПН16 L4000 (25) | м | 136 |
| 17. | Труба ППР D. 25х3.5 мм ПН16 L4000(15) | м | 136 |
| 18. | Труба ППР D. 32х4.5 мм ПН16 L4000 (10) | м | 136 |
| 19. | Труба ППР D. 40х5.5 мм ПН16 L6000 (5) | м | 136 |
| 20. | Труба ППР D. 50х6.5 мм ПН16 L6000 (5) | м | 136 |
| 21. | Ущільнювач розтрубів DN100 (120х126) L 180 8,7 кг (корпус 1-2 сфероїдальний чавун GJS-500 , захист : епоксидна порошкова фарба RAL5005 , товщина покриття 200 мкм , прокладка гума NBR/EPDM , болти та гайки оцинкована сталь 5,8) (робочий тиск 1.0 Мпа , робоча температура -20*С +70*С) робоче середовище : питна вода , вода з різними не агресивними сумішами | шт | 5 |
| 22. | Ущільнювач рострубів DN150 (172-180) L 180 12,6 кг (корпус 1-2 сфероїдальний чавун GJS-500 , захист : епоксидна порошкова фарба RAL5005 , товщина покриття 200 мкм , прокладка гума NBR/EPDM , болти та гайки оцинкована сталь 5,8) (робочий тиск 1.0 Мпа , робоча температура -20*С +70*С) робоче середовище : питна вода , вода з різними не агресивними сумішами | шт | 8 |
| 23. | Ущільнювач рострубів DN200 (224-240) L 180 15,7 кг (корпус 1-2 сфероїдальний чавун GJS-500 , захист : епоксидна порошкова фарба RAL5005 , товщина покриття 200 мкм , прокладка гума NBR/EPDM , болти та гайки оцинкована сталь 5,8) (робочий тиск 1.0 Мпа , робоча температура -20*С +70*С) робоче середовище : питна вода , вода з різними не агресивними сумішами | шт | 6 |
| 24. | Хомут ремонтний на чавунній платформі EN GJS500-7 Dm 162/174 мм L300 (6.96 кг) AISI 304/NBR 50/60shA гума чотирьох болтовий (болт М14 оцинкована сталь 4.8) (Італія) | шт | 5 |
| 25. | Хомут ремонтний на чавунній платформі EN GJS500-7 Dm 210/223 мм L300 (7.62 кг) AISI 304/NBR 50/60shA гума чотирьох болтовий (болт М14 оцинкована сталь 4.8) (Італія) | шт | 5 |
| 26. | Хомут ремонтний на чавунній платформі EN GJS500-7 Dm 198/210 мм L300 (7.60 кг) AISI 304/NBR 50/60shA гума чотирьох болтовий (болт М14 оцинкована сталь 4.8) (Італія) | шт | 5 |
| 27. | Хомут сідловий компресійний Dm 250х3' ВР PN-8 SAB ITALI | шт | 8 |
| 28. | Хомут сідловий компресійний Dm 315х2' ВР PN-10 SAB ITALI | шт | 9 |
| 29. | Хомут сідловий компресійний Dm 110х3/4' ВР PN-10 (0141 SAB Італія) | шт | 200 |

Всі посилання в тендерній документації в цілому на конкретну марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи  на торгові марки, патенти, типи або   конкретне місце походження чи спосіб виробництва, тощо, слід читати у значенні «або еквівалент»

____________________       _________________         __________________

(Посада)	              (Підпис)                              (ПІБ)

М.П. (у разі використання)