**Додаток №2**

**Технічна специфікація**

**на закупівлю:**

**ДК 021:2015:50420000-5: Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Технічне обслуговування та поточний ремонт рентген аппарат «РУМ-17», рентген аппарат «РУМ-7»)**

Технічні та кількісні характеристики Послуг:

1.1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Кількістьтехнічних обслуговувань(1 раз в квартал протягом 2022 року) |
| 3 | Технічне обслуговування та поточний , Рентгенапарату «РУМ-17»  | 4 |
| 4 | Технічне обслуговування та поточний ремонт Рентгенапарату «РУМ-7» | 4 |

Технічне обслуговування та поточний ремонт Рентгенапарату «РУМ-17» має включати:

* Очищення від нагару захисного кожуху та рентгенівської трубки
* Чистка контактних поверхонь роликових щіток, варіатору, контактів контакторів та реле
* Перевірка встановлення напруги та току анода
* Перевірка електричної міцності масла
* Профілактика та регулювання елементів та деталей, що вийшли з ладу, в період експлуатації (у разі потреби)

Технічне обслуговування та поточний ремонт Рентгенапарату «РУМ-7» має включати:

-Очищення від нагару захисного кожуху та рентгенівської трубки

-Перевірка встановлення напруги та току аноду

-Чистка контактів плат пульту управління

-Регулювання опору гальмування та надійності фіксації частин штативу, що рухаються

-Перевірка електричної міцності масла

- Профілактика та регулювання елементів та деталей, що вийшли з ладу, в період експлуатації (у разі потреби)

1. Послуги повинні надаватися кваліфікованим персоналом (на підтвердження надати копію аналогічних договорів з актами виконання наданих послуг за 2019-2021 та гарантійний лист від Учасника в довільній формі.
2. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування.