|  |
| --- |
| **Розділ 4. Подання та розкриття тендерної пропозиції** |
| **Кінцевий строк подання тендерної пропозиції** | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій — **~~9~~ 14 червня 2023 року, 00:00 год.***(Строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше, ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.)*Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |

**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

***Номенклатура та обсяги закупівлі за предметом***

**ДК 021:2015:** **24110000-8: Промислові гази (Кисень медичний)**

*Таблиця 1*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Найменування товару*** | ***Один. виміру*** | ***Кіль-ть*** |
| 1. 1.
 | Кисень медичний  | кг | 2730 |

1. Кисень рідкий медичний постачається в кріоциліндри.

За якісними показниками кисень повинен відповідати вимогам ГОСТ 6331-78.

1.1. Фізико-хімічні показники кисню медичного:

1.1.1. Об’ємна частка кисню, % не менше -99,5

1.1.2. Вміст ацетилену - відсутність

1.1.3. Об’єм двооксиду вуглецю в 1дмЗ рідкого кисню, см3 при 20С та 101,3Кпа не більше -3,0

1.1.4. Вміст масла - відсутність

1.1.5. Вміст окису вуглецю - менше 0,0005%

1.1.6. Вміст газоподібних кислот і основ - до 0,001 г/моль

1.1.7. Вміст озону і інших газів - окислювачів - відсутність

1.1.8. Вміст вологи і механічних домішок - відсутність

1.1.9. Запах – відсутність.

1. Учасник повинен надати оригінал гарантійного листа про змогу поставляти необхідну кількість кисню, яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі (вказати номер та дату оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу), та копії наступних документів, кожна сторінка яких має бути завірена підписом та печаткою\* Учасника:
* ліцензія на виробництво лікарських засобів кисню медичного газоподібного;
* ліцензія на оптову торгівлю на кисень рідкий медичний з зазначенням адреси аптечного складу;
* реєстраційне посвідчення на Кисень рідкий медичний;
* сертифікат якості лікарського засобу – кисень медичний рідкий;
* свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії;
* санітарно-епідеміологічний висновок на кисень медичний рідкий.
1. **~~Вимоги до кріоциліндрів:~~**
	1. ~~Кисень рідкий медичний заправляється в кріогенні циліндри , які надається на умовах договору на відповідальне зберігання, що мають бути встановлені протягом одного робочого дня з моменту підписання договору про закупівлю (надати гарантійний лист). Дане обладнання повинно бути типом~~ **~~Q]NMHJ-160/1,4~~** ~~(або аналог).~~