|  |
| --- |
| ЗАТВЕРДЖЕНО |
| РІШЕННЯМ УПОВНОВАЖЕНОЇ ОСОБИ |
| від 20 квітня 2023 протокол №107 |
| УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА |
| О.Кондратюк |
|  |

 Перелік змін

Що вносяться до тендерної документації від 19.04.2023

На закупівлю Труби сталеві згідно ДК 021:2015 код 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

1. До підпункту 1.1. пункту 1 розділу 4 тендерної документації «Подання та розкриття тендерної пропозиції» внести зміни та викласти в наступній редакції:

«1.1 Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02.05.2023 до 15:00 (строк для подання тендерних пропозицій не може бути менше ніж сім днів з дня оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель.)»

1. До технічної специфікації (додаток 2 до тендерної документації) внести зміни та викласти в наступній редакції:

Таблиця 1

Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДСТУ (ГОСТ)** | **Умовне позначення товару Найменування**  | **Кількість, м/п** | **Вартість 1 м/п, грн..** |
| **Труби сталеві водогазопровідні** **ДСТУ 8936:2019**(ГОСТ 3262-75) **Марка сталі: Ст 3** **Довжина 6-12 метрів** | **Труба 15х2,8х6000 - ДСТУ 8936:2019** | 24 м/п |  |
| **Труба 20х2,8х6000 - ДСТУ 8936:2019** | 60 м/п |  |
| **Труба 25х3,2х6000 - ДСТУ 8936:2019** | 48 м/п |  |
| **Труба 32х3,2х6000 - ДСТУ 8936:2019** | 48 м/п |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДСТУ (ГОСТ)** | **Умовне позначення товару Найменування** | **Кількість, м/п** | **Вартість 1 м/п, грн..** |
| **Труби сталеві електрозварні** **ДСТУ 8943:2019**(ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80)**Марка сталі: Ст 3; 20** **Довжина 12 метрів, (219 – 6 метрів)** | Труба 57х3,5х12000 – Ст3 (20) - ДСТУ 8943:2019 | 48 м/п |  |
| Труба 76х3,5х12000 – Ст3 (20) - ДСТУ 8943:2019 | 24 м/п |  |
| Труба 89х3,5х12000 – Ст3 (20) - ДСТУ 8943:2019 | 48 м/п |  |
| Труба 108х4,0х12000 – Ст3 (20) - ДСТУ 8943:2019 | 48 м/п |  |
| Труба 133х4,0х12000 – Ст3 (20) - ДСТУ 8943:2019 | 48 м/п |  |
| Труба 159х4,5х12000 – Ст3 (20) - ДСТУ 8943:2019 | 48 м/п |  |
| Труба 219х6,0х6000 – Ст3 (20) - ДСТУ 8943:2019 | 6 м/п |  |