##  Додаток 2

*до тендерної документації на закупівлю труб сталевих згідно ДК 021:2015 код 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби*

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ**

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби — планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку.

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

 Замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідають потребам та вимогам замовника.

 Таблиця 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДСТУ (ГОСТ)** | **Умовне позначення товару Найменування**  | **Кількість, м/п** | **Вартість 1 м/п, грн..** |
| **Труби сталеві водогазопровідні** **ДСТУ 8936:2019**(ГОСТ 3262-75) **Марка сталі: Ст 3** **Довжина 6-12 метрів** | **Труба 15х2,8х6000 - ДСТУ 8936:2019** | 24 м/п |  |
| **Труба 20х2,8х6000 - ДСТУ 8936:2019** | 60 м/п |  |
| **Труба 25х3,2х6000 - ДСТУ 8936:2019** | 48 м/п |  |
| **Труба 32х3,2х6000 - ДСТУ 8936:2019** | 48 м/п |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ДСТУ (ГОСТ)** | **Умовне позначення товару Найменування** | **Кількість, м/п** | **Вартість 1 м/п, грн..** |
| **Труби сталеві електрозварні** **ДСТУ 8943:2019**(ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80)**Марка сталі: Ст 3; 20** **Довжина 12 метрів, (219 – 6 метрів)** | Труба 57х3,5х12000 – Ст3 (20) - ДСТУ 8943:2019 | 48 м/п |  |
| Труба 76х3,5х12000 – Ст3 (20) - ДСТУ 8943:2019 | 24 м/п |  |
| Труба 89х3,5х12000 – Ст3 (20) - ДСТУ 8943:2019 | 48 м/п |  |
| Труба 108х4,0х12000 – Ст3 (20) - ДСТУ 8943:2019 | 48 м/п |  |
| Труба 133х4,0х12000 – Ст3 (20) - ДСТУ 8943:2019 | 48 м/п |  |
| Труба 159х4,5х12000 – Ст3 (20) - ДСТУ 8943:2019 | 48 м/п |  |
| Труба 219х6,0х6000 – Ст3 (20) - ДСТУ 8943:2019 | 6 м/п |  |

*\*Зазначається найменування товару, що буде вказане в товаросупровідних документах (видаткових накладних, товаротранспортних накладних тощо)*

*\*\*Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо).*

*\*\*\* Країною походження товару вважається країна, у якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України.*

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі учасник у складі тендерної пропозиціїнадає:

* технічну специфікацію складену учасником згідно з Таблицею1 .