**ОГОЛОШЕННЯ**

**про проведення закупівлі через систему електронних торгів**

1. Замовник:

1.1. Найменування: ***Комунальна установа «Запорізьке обласне бюро судово–медичної експертизи» Запорізької обласної ради***

1.2. Код ЄДРПОУ: ***02005177***

1.3. Місцезнаходження: ***вул.*** ***Чарівна, 30, м. Запоріжжя, поштовий індекс 69068***

1.4. Категорія замовника: юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

1.5. Уповноважена особа Замовника, яка здійснює зв'язок з учасниками: *Зайцева Інна Анатоліївна, агент з закупівель, вул. Чарівна, 30, м. Запоріжжя, поштовий індекс 69068 тел.: (067) 8712190, zakupivli1.zobsme@gmail.com.*

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі товару (цифрами та прописом, ПДВ): ***90 000,00 грн****. з ПДВ (дев’яносто тисяч гривень 00 копійок з ПДВ).*

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора:

**ДК 021:2015: 33950000-4 Устаткування та приладдя для клінічної та судової медицини, а саме:**

* Змінні леза для мікротомів Персонна Плюс (НК 024: 2019 42440 Лезо мікротома, одноразового використання);

- Маркер для запису на склі та касетах (НК 024: 2019 63038 Олівець гідрофобний для предметного скла IVD (діагностика in vitro)).

3.2. Кількість: *див. Додаток № 1.*

3.3. Місце поставки товарів: *вул. Чарівна, 28 а, м. Запоріжжя,* *поштовий індекс 69068.*

3.4. Строк поставки товарів: *до* ***31.12.2022 р****.*

3.5. Технічні (якісні) та кількісні вимоги до товару та спосіб їх підтвердження: *викладено в Додатку № 1.*

4. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження:

*Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї пропозиції документи, викладені в Додатку № 2.*

5. Пропозиція подається у форматі PDF за формою, що викладено в *Додатку №3* до оголошення, і підписується керівником (або уповноваженою особою).

6. Дата та час закінчення подання запитів на уточнення та запитань щодо закупівлі ***10.08.2022 р.***

7. Дата, час початку подання пропозицій ***10.08.2022 р.***

8. Дата, час закінчення подання пропозицій ***15.08.2022 р.***

9. Мінімальний крок аукціону 1%: ***900,00 грн*** *(дев’ятсот гривень 00 копійок)*

10. Інша інформація:

**Додатки до оголошення:**

Додаток № 1 –Медико-технічні вимоги.

Додаток № 2 – Вимоги до кваліфікації учасника.

Додаток № 3 – Форма пропозиції.

Додаток № 4 – Проєкт договору про закупівлю.

**Додаток № 1**

**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**ДК 021:2015: 33950000-4 Устаткування та приладдя для клінічної та судової медицини, а саме:**

Змінні леза для мікротомів Персонна Плюс (НК 024: 2019 42440 Лезо мікротома, одноразового використання);

Маркер для запису на склі та касетах (НК 024: 2019 63038 Олівець гідрофобний для предметного скла IVD (діагностика in vitro)).

У разі подання пропозиції, яка не відповідає медико-технічним вимогам та визначеному переліку, пропозиція не буде розглядатись та оцінюватись і буде відхилена як така, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.

**ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:**

1. Учасник визначає ціни на товари, які він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат на доставку, страхування товару, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат.

2. Учасник повинен забезпечувати належні умови зберігання та транспортування.

3. У разі, якщо товар, запропонований Учасником, належить до виробів медичного призначення, він повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку.

На підтвердження Учасник повинен надати копії документів наведених нижче:

а) завірену копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, або

б) з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 02.10.2013 № 753, №754, №755\*\*, якщо Учасником торгів пропонується медичні вироби, які пройшли державну реєстрацію, внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення і дозволені для застосування на території України та були введені в обіг до дати обов’язкового застосування технічного регламенту, дозволяється пропонувати такі вироби до закінчення строку їх придатності і не більш як п’ять років з дати введення в обіг, без проходження процедури оцінки відповідності та маркування національним знаком відповідності.

\* - Постанова КМУ від 02.10.2013. № 753 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів»

\*\* - Постанова КМУ від 02.10.2013 № 754 «Про затвердження Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики invitro».

\*\*\* -Постанова КМУ від 02.10.2013. № 755 «Про затвердження Технічного регламенту щодо активних медичних виробів, які імплантують».

4. Наявність сертифікатів відповідності або якості на запропонований товар. Якість предмету закупівлі повинна відповідати діючим на момент виробництва вимогам нормативно-технічної документації. Надати документальне підтвердження у вигляді копії сертифікатів або іншої документації, що підтверджує відповідність технічним вимогам Замовникам.

5. Термін придатності товару та витратних матеріалів на момент поставки повинен складати не менше 75% від загального терміну придатності з дня завезення їх на склад Замовника.

6. Учасник зобов’язаний забезпечити поставку (доставку) товару до дверей складу Замовника.

7. Постачання замовленої продукції здійснюється протягом семи робочих днів від часу надходження заявки постачальнику будь-яким зручним способом (пошта, електрона пошта, факс, телефон).

8. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає документація, якщо учасник не є виробником предмету закупівлі відповідно до умов цієї тендерної документації, такий учасник повинен надати гарантії можливості поставки предмета закупівлі у кількості, якості, термінами придатності, визначені цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів. У якості таких гарантій учасник надає: гарантійний лист у довільній формі.

9. Доставка, завантаження та розвантаження товару, у тому числі на складі Покупця, здійснюється за рахунок Постачальника. Поставка товару здійснюється протягом семи робочих днів з дня отримання заявки на товар за режимом роботи Замовника з 9:00 до 16:00 (у робочі дні).

ДО УВАГИ УЧАСНИКА! У випадку, якщо вищезазначені документи не будуть додані до Вашої пропозиції (або пояснення в довільній формі про відсутність одного з документів) Замовник не буде її приймати до розгляду незалежно від ціни, яку Ви пропонуєте.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Повне найменування предмету закупівлі | Одини-ця виміру | Кількість предме-тів закупівлі в одиницях виміру | Технічні вимоги |
| 1. | Змінні леза для мікротомів Персонна Плюс, 50 шт. | пач. | 20 | Леза призначенi для виготовлення тонких зрiзiв у рутинній гiстологiчнiй практицiПридатнi для роботи з твердими, м'якими та замороженими тканинами.Посилені зміцнюючим хромованим покриттям. Матерiал виготовлення - нержавiюча сталь стiйка до корозii.Довжина - 80 ммВисота - 8 мм.Кут заточування леза- 35°Товщина леза – 0,25 мм. |
| 2. | Маркер длязапису на склі такасетах | шт | 1 | Перманетний маркер, що призначений для письма на пластикових поверхнях та склі, оптимальний для використання у цитології та гістології. Колір – чорний Придатні для письма на папері, металі, пластику та склі Швидковисихаючі постійні чорнилаСтійкі до води та розчинників Після висихання чорнила продовжують бути стійкими до рідкого азоту Подвійна кінцівка (товста та тонка) |

**Пропозиція , що не відповідає вимогам закупівлі відхиляється.**

***Додаток № 2***

**Вимоги до кваліфікації учасника**

**Учасник в складі своєї пропозиції надає наступні документи:**

* Статут, або інший установчий документ завірений учасником;
* Довіреність або наказ про призначення директора;
* Проєкт договору відповідно додатку № 4.
* Гарантійний лист у довільній формі щодо можливості поставки предмета закупівлі у кількості, якості, з термінами придатності, які визначені цією тендерною документацію та тендерною пропозицією учасника торгів.

**Вимоги до якості товару:**

* Товар повинен мати необхідні копії сертифікатів якості виробника (державною мовою), реєстраційне посвідчення МОЗ України та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, або іншій подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і правилами, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України

*Примітки: У разі відсутності документа (документів) учасник повинен надати замість них (нього) лист-пояснення із зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти.*

***Додаток № 3***

**Учасник повинен надати Пропозицію, оформлену на фірмовому бланку, у відповідності до вимог Додатку № 3 до цієї документації, у вигляді сканованої копії,** завірену Учасником, в якій відображено якісні та/або кількісні характеристики (еквівалентні з зазначеними в технічних вимогах до предмета закупівлі) товару, запропонованого для закупівлі Замовнику, в т.ч. назва торгової марки та/або модель (артикул, шифр, код, тощо).

В графі «Вартість пропозиції» зазначається загальна вартість предмету закупівлі - **стартова сума аукціону.**

**Пропозиція повинна містити загальну вартість предмету закупівлі та вартість за одиницю продукції,** що відповідають ціновій пропозиції, поданій учасником через систему електронних закупівель **до початку аукціону.**

При формуванні ціни у вартість товару повинні бути включені витрати на транспортування, страхування, сплату мита, податків, інших обов'язкових платежів та доставку, завантаження та розвантаження товару, у тому числі на складі Замовника.

***Ціна не повинна перевищувати очікувану вартість закупівлі Замовника.***

*Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

# Форма пропозиції

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва підприємства/фізичної особи), що надає свою пропозицію щодо участі у закупівлі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 (назва предмету закупівлі)

|  |  |
| --- | --- |
| **Відомості про підприємство** | Повне найменування учасника – суб’єкта господарювання |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ |
| Реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів) |
| Вартість пропозиції | Учасник вказує загальну вартість предмету закупівлі в гривнях цифрами та прописом з урахуванням ПДВ.  |
| **Відомості про особу (осіб), які уповноважені представляти інтереси Учасника** | (Прізвище, ім’я, по батькові, посада, контактний телефон). |

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **з/п** | Країна виробник | Найменування,технічні характеристики**,**Код ДК 021:2015,Код НК 024:2019 | **Одиниця****виміру** | **Кількість** | **Ціна\* за одиницю без ПДВ (грн.)** | **Сума\* без ПДВ****(грн.)\*\*** |
| 1 |  | *Вказати найменування товару* |  |  |  |  |
|  | **Всього, грн. без ПДВ:** |  |
|  | **ПДВ**  |  |
|  | **Всього з ПДВ, грн.** |  |

**Загальна ціна пропозиції з ПДВ (грн.)\*\*\*:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**в т.ч. ПДВ \*\*:**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

***Примітки:***

*Ціна та сума мають бути відмінними від 0,00 грн., після коми повинно бути не більше двох знаків.*

*\*\* Для платників ПДВ*

*\*\*\* Ціна пропозиції «Всього, грн. з ПДВ» використовується для оцінювання пропозицій.*

**Примітка:** вартість одиниці продукції та загальну вартість пропозиції потрібно заповнювати у гривнях, зазначаючи цифрове значення, яке має не більше двох знаків після коми.

 Ознайомившись з медико-технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити ***Комунальну установу «Запорізьке обласне бюро судово –медичної експертизи» Запорізької обласної ради*** товаром відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені Замовником строки.

 Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі надані пропозиції, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

**ПРОЄКТ *Додаток № 4***

**ДОГОВІР №**

м. Запоріжжя «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року

**Комунальна установа «Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи» Запорізької обласної ради**,(далі - Покупець), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**\_, (далі - Постачальник), в особі \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі - Договір):

1. **ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ**

1.1.Постачальник зобов'язується протягом строку дії даного Договору поставити і передати у власність Покупця, **ДК 021:2015: 33950000-4 Устаткування та приладдя для клінічної та судової медицини, а саме:** Змінні леза для мікротомів Персонна Плюс (НК 024: 2019 42440 Лезо мікротома, одноразового використання); Маркер для запису на склі та касетах (НК 024: 2019 63038 Олівець гідрофобний для предметного скла IVD (діагностика in vitro)),в подальшому в даному Договорі – "Товар", в асортименті, кількості та ціні, визначених у видаткових накладних, що складаються на кожну партію Товару, що поставляється, та у Специфікації (Додаток 1) які є невід'ємною частиною даного Договору, а Покупець зобов'язується прийняти Товар і оплатити його на умовах, передбачених даним Договором.

1.2.Постачальник зобов’язаний протягом 3(трьох) робочих днів з моменту отримання Замовлення надати відповідь щодо можливості поставки Товару у асортименті та кількості згідно Замовлення. Відповідь надається у спосіб, яким було отримане Замовлення.

1.3.Кількість, найменування, вартість та інші індивідуальні особливості Товару відображуються в Специфікації, видаткових накладних або рахунках-фактурах.

1.4.Сторони домовились, що вартість, кількість, асортимент Товару, а також строки та порядок поставки та оплати визначаються Сторонами окремо щодо кожної партії Товару та зазначаються у Специфікації, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

1.5. Закупівля товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану проводиться відповідно до Постанови КМУ від 28 лютого 2022 року № 169 (із змінами).

1. **ЯКІСТЬ ТОВАРІВ**

2.1. Постачальник повинен поставити Покупцю товари, якість яких відповідає умовам:

- товари повинні відповідати сертифікатам якості та іншим документам, підтверджуючим якість товару;

2.2. Якщо протягом терміну придатності товари виявляться дефектними або такими, що не відповідають умовам Договору, Постачальник зобов'язаний здійснити заміну неякісних товарів протягом 7-ми робочих днів з дня подання Покупцем претензії та у термін відповідний п.5.1. цього Договору. Всі витрати, пов'язані із заміною товарів неналежної якості (транспортні витрати та ін.), несе Постачальник.

Ці зобов'язання Постачальника не поширюється на загибель, пошкодження або інші дефекти товарів, що виникли унаслідок невірного або недбалого зберігання та користування товаром Покупцем.

2.3. У разі виявлення товарів, якість яких не відповідає вимогам Договору або документам, що засвідчують якість, Покупцем складається акт про виявлені дефекти (недоліки) у порядку, передбаченому чинним законодавством. Про виявлені порушення щодо якості товарів Покупець негайно письмово повідомляє Постачальника.

1. **ЦІНА ДОГОВОРУ**

3.1.Загальна вартість Договору становить \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_гривень **(\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ гривень \_\_\_ копійок) в т.ч. ПДВ – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами ціни договору.

3.3. У вартість товарів включаються вартість тари та упаковки, а також витрати на транспортування.

1. **ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ**

4.1. Розрахунки проводяться згідно наданих видаткових накладних та рахунків, впродовж 30 (тридцять) календарних днів з моменту поставки відповідної партії товарів.

4.2. Згідно статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов`язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Розрахунки за поставлений товар здійснюються Покупцем на підставі пункту 1 статті 49 Бюджетного кодексу України. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за поставлений товар здійснюється на протязі 7 банківських днів з дати отримання Покупцем бюджетного призначення на фінансування закупівлі товару.

1. **ПОСТАВКА ТОВАРІВ**

5.1. Термін поставки : протягом 7-ми робочих днів з дня замовлення товарів. Замовлення на поставку товарів Покупець передає Постачальнику будь-яким зручним для себе способом (пошта, електрона пошта, факс, телефон). Зобов'язання щодо поставки товарів виникають з моменту узгодження Сторонами відповідного замовлення.

5.2. Місце поставки товарів: поштовий індекс 69068, м. Запоріжжя, вул. Чарівна 28 а.

5.3. Датою поставки товарів є дата приймання Покупцем партії товарів.

Товари вважаються зданими Постачальником і прийнятими Покупцем:

а) відносно кількості – відповідно до накладної, що підтверджується підписом представника Замовника на всіх примірниках накладної;

б) відносно якості – згідно з сертифікатом якості виробника та іншими супровідними документами.

5.4. Покупець має право відмовитися прийняти товари від Постачальника, якщо умови не відповідають умовам, зазначеним в узгодженій заявці.

5.5. Приймання товарів за якістю та кількістю проводиться у порядку, встановленому відповідними нормативно-правовими актами (Інструкції П-6 та П-7). У випадку виявлення невідповідності кількості та/або якості товарів виклик представника Постачальника для участі у прийманні товарів є обов'язковим.

1. **ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН**

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

6.1.2. Приймати поставлені товари згідно з накладною.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у строк до 1 (один) місяця до кінцевого терміну;

6.2.2. Контролювати поставку товарів у строки, встановлені Договором;

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку товарів у строки, встановлені Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II Договору.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

6.4.2. На дострокову поставку товарів за письмовим погодженням Замовника;

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроково відмовитися від Договору, повідомивши про це Замовника у строк до 1 (один) місяця до кінцевого терміну.

6.4.4. У разі порушення Покупцем строків оплати товарів застосувати до нього оперативно-господарську санкцію у вигляді відстрочення поставки вже замовлених товарів до моменту повного погашення заборгованості, у тому числі штрафних санкцій та відшкодування збитків.

**VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН**

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Постачальник сплачує Покупцю штрафні санкції (пеня) у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від суми непоставленого товару за кожний день затримки.

7.3. За несвоєчасну оплату поставлених товарів Покупець несе відповідальність згідно з абз. 3 ч.2 ст.231 Господарського кодексу України.

7.4. Відповідно до ст.259 Цивільного кодексу України та ч.6 ст.232 Господарського кодексу України, Сторони домовилися, що строк позовної давності для стягнення штрафних санкцій та строк їх нарахування становить три роки.

**VIII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ**

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 30 (тридцять) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженими на те органами (МНС України, МЗС України, торгово-промислова палата).

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 (шістдесят) днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. У разі попередньої оплати Постачальник повертає Покупцю кошти протягом трьох днів з дня розірвання Договору.

**IX. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ**

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

**X. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ**

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2022 року.

10.2. Цей Договір укладається і підписується у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

10.3. Сторони засвідчують, що:

10.3.1. За будь-яких умов усі зобов'язання за Договором, відповідно до п.3 ст.631 Цивільного кодексу України та ч.7 ст.180 Господарського кодексу України, повинні бути виконані до закінчення строку дії Договору.

10.3.2. У випадку невиконання п.п.10.3.1 Договору настають наслідки, передбачені ст.612 Цивільного кодексу України та ст. 220 Господарського кодексу України.

**XI. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ**

11.1 Невід'ємною частиною цього Договору є Специфікація (Додаток 1).

**XIІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН**

|  |  |
| --- | --- |
| Покупець: | Постачальник: |
|

|  |
| --- |
| **КУ «ЗАПОРІЗЬКЕ ОБЛАСНЕ БЮРО СМЕ» ЗОР**  |
| 69068, м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 30 |
| ЄДРПОУ 02005177 |
| р/р UA198201720344220001000047546 |
|  UA358201720344211001200047546 UA468201720344230001003047546 |
| в ДКСУ м. Київ  |
| МФО 820172 |
| Тел/факс: (066) 879-68-30; (066) 879-68-28 |
| Неприбуткова установа, платник ПДВІПН 020051708309 |

Е-mail: 02005177@mail.gov.ua.**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/** | Адреса: Код ЄДРПОУ р/р UA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_МФО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Тел./факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ІПН\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е-mail:

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/**  |
|  |

 |

**Додаток 1**

 до договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_від \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 року

**Специфікація**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****з/п** | **Країна виробник** | **Код ДК** | **Назва** | **Од. вим** | **К-ть** | **Ціна, грн.** | **Сума, грн.** |
| 1 |  | 33950000-4 | Змінні леза для мікротомів Персонна Плюс, 50 шт. | пач | 20 |  |  |
| 2 |  | 33950000-4 | Маркер для запису на склі та касетах | шт | 1 |  |  |
| **Сума без ПДВ:** |  |
| **Сума ПДВ:** |  |
| **Сума з ПДВ:** |  |

Покупець Постачальник

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П. М.П.