|  |  |
| --- | --- |
| **Стара редакція Додатку 2 таблиця** | **Нова редакція Додатку 2 таблиця** |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 15 | Габарити | В | мм | До 1100 | | Н | До 2375 | | Н1 | До 2090 | | Н2 | До 1852 | | Н3 | До 190 | | L | До 1800 | | L1 | До 1325 | | D | До 299 | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 15 | Габарити  +/-100 мм | В | мм | 1100 | | Н | 2375 | | Н1 | 2090 | | Н2 | 1852 | | Н3 | 190 | | L | 1800 | | L1 | 1325 | | D | 299 | |
|  |  |
| У разі пропозиції еквіваленту учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником. | У разі пропозиції еквіваленту учасник надає таблицю, складену в довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується учасником. В складі тендерної пропозиції учасник для підтвердження зазначених в таблиці характеристик, повинен надати копію паспорта котла (зразка паспорта котла), де містяться технічні характеристики. |