ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням уповноваженої особи КП «Київський метрополітен» 14.09.2023 (протокол № 1146-П) __________________ Роман ЗОЗУЛЯ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ на закупівлю: Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі, код 45316000-5 «Монтаж систем освітлення і сигналізації» за ДК 021:2015 Київ

# Зміст

|  | Розділ І. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1. | Терміни, які вживаються в тендерній документації |
| 2. | Інформація про Замовника |
| 3. | Процедура закупівлі |
| 4. | Інформація про предмет закупівлі |
| 5. | Недискримінація учасників |
| 6. | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції |
| 7. | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції |
|  | Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1. | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації |
| 2. | Внесення змін до тендерної документації |
|  | Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1. | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції |
| 2. | Забезпечення тендерної пропозиції |
| 3. | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції |
| 4. | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними |
| 5. | Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Для об’єднання учасників Замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим пунктом 47 Особливостей |
| 6. | Інші вимоги |
| 7. | Підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації |
| 8. | Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у разі закупівлі робіт чи послуг) |
| 9. | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником |
|  | Розділ ІV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1. | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції |
| 2. | Дата та час розкриття тендерної пропозиції |
|  | Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1. | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію |
| 2. | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. |
| 3. | Інша інформація |
| 4. | Відхилення тендерних пропозицій |
|  | Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю |
| 1. | Відміна Замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся |
| 2. | Строк укладання договору |
| 3. | Проєкт договору про закупівлю |
| 4. | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю |
| 5. | Дії Замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю |
| 6. | Забезпечення виконання договору про закупівлю |
| Додатки до тендерної документації |
| Додаток 1 Лист-згода |
| Додаток 2 Технічна специфікація |
| Додаток 3 Проєкт договору |
| Додаток 4 Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника умовам тендерної документації |
| Додаток 5 Перелік документів, які надаються переможцем процедури закупівлі |

# Додаток 6 Цінова тендерна пропозиція

# Додаток 7 Перелік документів для укладання договору

# ПОРЯДОК заповнення тендерної документації

| № | Розділ І. Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон) та постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» (далі - Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та в інших чинних законодавчих актах. |
| 2 | Інформація про Замовника |  |
| 2.1 | повне найменування | Комунальне підприємство «Київський метрополітен» |
| 2.2 | місцезнаходження | проспект Перемоги, 35, м. Київ, 03056 |
| 2.3 | посадова особа Замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками | з питань проведення процедури закупівлі – Зозуля Роман Володимирович, головний фахівець з публічних закупівель відділу публічних закупівель управління з організації процедур закупівель, тел. (044)238-47-52, (044)238-58-92, проспект Перемоги, 35, м. Київ, 03056, e-mail: R.Zozulia@metro.kyiv.ua; технічна частина – Жучко Сергій Георгійович, головний інженер служби електропостачання, тел. (044)238-41-01, вул. Драгоманова, 31, оф. 11, м. Київ, 02068, е-mail: S.Zhuchko@metro.kyiv.ua. |
| 3 | Процедура закупівлі | відкриті торги |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі, код 45316000-5 «Монтаж систем освітлення і сигналізації» за ДК 021:2015 |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | в даній закупівлі лоти не передбачено |
| 4.3 | місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | електродепо «Оболонь», вул. Озерна, 3, Оболонський район, м. Київ; кількість та обсяг відповідно до технічної специфікації (Додаток 2 до тендерної документації). |
| 4.4 | строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт) | до 30.09.2024 включно |
| 5 | Недискримінація учасників | 5.1. Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. Замовники забезпечують вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом. |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинно бути розраховано та зазначено ціну тендерної пропозиції | 6.1. Валютою тендерної пропозиції (далі-тендерна пропозиція/пропозиція) є національна валюта України - гривня. |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинно бути складено тендерні пропозиції | 7.1. Уся інформація розміщується в електронній системі закупівель українською мовою, крім тих випадків, коли використання літер та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно, адреси мережі Інтернет, адреси електронної пошти, торговельної марки (знака для товарів та послуг), загальноприйняті міжнародні терміни). Тендерна пропозиція та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, складаються українською мовою. Документи або копії документів, передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, які надаються учасником у складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою. Переклад повинен бути посвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі. Відповідальність за достовірність та якість перекладу несе учасник процедури закупівлі. |
| Розділ ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз’яснень щодо тендерної документації | 1.1. Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до Замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до Замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до Замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. 1.2. У разі несвоєчасного надання Замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. 1.3. Для поновлення перебігу відкритих торгів Замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. 1.4. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону з урахуванням Особливостей. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | 2.1. Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується Замовником в електронній системі закупівель, а саме в оголошенні про проведення відкритих торгів, таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. 2.2. Зміни, що вносяться Замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. 2.3. Зазначена у цій частині інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону з урахуванням Особливостей. |
| Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | 1.1. Тендерна пропозиція подається в електронній формі через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення Замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційному(им) критерію(ям), наявність/відсутність підстав, установлених у пункті 47 Особливостей і в цій тендерній документації, та шляхом завантаження необхідних документів, що вимагаються Замовником у тендерній документації, а саме: інформація та документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям; інформація щодо відповідності учасника вимогам, визначеним у пункті 47 Особливостей; інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідну технічну специфікацію (у разі потреби (плани, креслення, малюнки чи опис предмета закупівлі); документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції; документ, що підтверджує надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі); інформація про субпідрядника/співвиконавця (субпідрядників/співвиконавців) (у разі закупівлі робіт або послуг); інша інформація, передбачена вимогами цієї тендерної документації. 1.2. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота)). Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру. 1.3. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджується: - для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи тендерної пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників тощо) (для юридичних осіб); - паспортом (ст.1-2, ст.3-6 за наявності записів) або паспортом у формі ID-картки (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців); - для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням права на підпис документів, що входять до складу тендерної пропозиції, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. 1.4. Документи, що мають відношення до тендерної пропозиції та підготовлені безпосередньо учасником повинні містити дату створювання документу, реєстраційний номер, посаду і підпис уповноваженої особи. 1.5. Документи, що подаються учасником у складі тендерної пропозиції на підтвердження кваліфікаційних, технічних та інших вимог, зазначених в тендерній документації, повинні бути відскановані з оригіналу документів або копій, завірених підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі. 1.6. Документи, зазначені в додатку 4 до тендерної документації «Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника умовам тендерної документації» та документи, що вимагаються цією тендерною документацією учасник повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель до кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 1.7. Всі визначені цією тендерною документацією документи тендерної пропозиції завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.»), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документ (документи), які надані у складі тендерної пропозиції, мають бути відкриті для загального доступу, тобто не містити паролів. У разі, якщо будь-який документ (файл) містить пароль або пошкоджений, що унеможливлює його перегляд, Замовником в електронній системі закупівель не розміщується повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та тендерна пропозиція такого учасника вважається такою, що не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону. 1.8. Документи, що подаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника. Вимога щодо засвідчення того чи іншого документу тендерної пропозиції власноручним підписом не застосовується до документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані учасником у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». 1.9. Файлам, що розміщуються (завантажуються) в електронній системі закупівель учасником в складі тендерної пропозиції повинна бути присвоєна назва, яка відповідає змісту поданого документу. 1.10. Назва документу, наданого в складі тендерної пропозиції та підготовленого безпосередньо учасником, повинна відповідати назві документу, визначеній Замовником в тендерній документації. 1.11. Документ розміщений на декількох сторінках повинен бути розміщений (завантажений) в електронній системі закупівель одним файлом. 1.12. Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення Замовником. 1.13. У разі, якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників, до неї обов’язково включається документ про створення такого об’єднання. 1.14. Подані учасником документи у складі тендерної пропозиції, що не вимагались тендерною документацією, Замовником не розглядаються. 1.15. Учасник відповідає за одержання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та інших документів, пов’язаних із підготовкою тендерної пропозиції. Витрати пов’язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції учасник несе самостійно. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни відкритих торгів). 1.16. Учасник нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни реєстрації. Такі документи подаються разом із завіреним у встановленому порядку перекладом. 1.17. Учасник подаючи тендерну пропозицію, цим погоджується з усіма умовами, викладеними в тендерній документації, в т.ч. з проєктом договору (Додаток 3 до тендерної документації) та підтверджує, що учасник: - дотримується: постанови Кабінету Міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» від 30.12.2015 №1147, Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII, Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 28.04.2017, введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017; постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки Замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови; постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII; підтверджує, що: учасник, його кінцевий бенефіціарний власник (власники) та його тендерна пропозиція не підпадає під дію рішення/-нь Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), що введене/-ні в дію відповідним/-ми указом/-ами Президента України, та інших обмежувальних заходів (санкцій, спеціальних санкцій), які застосовуються у відповідності до законодавства України чинного на кінцеву дату подання тендерних пропозицій; учасник не є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; учасник не є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь, за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». У разі зазначення учасником країною походження товару Російську Федерацію або Республіку Білорусь, тендерна пропозиція такого учасника буде відхилена. Учасники при поданні тендерної пропозиції повинні враховувати, що в Україні замовникам забороняється здійснювати публічні закупівлі товарів, робіт і послуг у громадян Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах); юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі-активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичних осіб, утворених та зареєстрованих відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. 1.18. Відсутність будь-яких запитань або уточнень стосовно змісту та викладення вимог тендерної документації з боку учасників процедури закупівлі означатиме, що учасники процедури закупівлі, що беруть участь в цих торгах, повністю усвідомлюють зміст цієї тендерної документації та вимоги, викладені Замовником при підготовці цієї закупівлі. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Не вимагається |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі) | 3.1. За зверненням учасника, яким було надано забезпечення тендерної пропозиції, Замовник повідомляє установу, що видала такому учаснику гарантію, про настання підстави для повернення забезпечення тендерної пропозиції протягом п’яти днів з дня настання однієї з підстав: - закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції, зазначеного в тендерній документації; - укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі; - відкликання тендерної пропозиції до закінчення строку її подання; - закінчення тендеру в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції. 3.2. Забезпечення тендерної пропозиції не повертається у разі: - відкликання тендерної пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; - непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру; - ненадання переможцем процедури закупівлі у строк, визначений пунктом 47 Особливостей, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей; - ненадання переможцем процедури закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією. 3.3. Кошти, що надійшли як забезпечення тендерної пропозиції, якщо вони не повертаються учаснику у випадках, визначених Законом, підлягають перерахуванню до відповідного бюджету, а в разі здійснення закупівлі замовниками не за бюджетні кошти - перераховуються на рахунок таких замовників. |
| 4 | Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними | 4.1. Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. 4.2. До закінчення цього строку Замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це Замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії відповідно до статті 16 Закону, підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей, та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників установленим критеріям і вимогам згідно із законодавством. Для об’єднання учасників Замовником зазначаються умови щодо надання інформації та способу підтвердження відповідності таких учасників установленим кваліфікаційним критеріям та підставам, встановленим пунктом 47 Особливостей. | 5.1. Документ(и), що підтверджує(ють) відповідність учасника кваліфікаційному(им) критерію(ям), а саме: 5.1.1. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: 1) Довідка, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання роботи, що є предметом закупівлі. 2) Довідка(и), зазначена(і) в п.п.1) п.5.1.1, від субпідрядника(ів), якого(их) учасник планує залучити до виконання роботи (надається у разі залучення учасником субпідрядника(ів) до виконання роботи в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю). Примітка: допускається відсутність працівників необхідної кваліфікації (спеціалізації) у учасника, у разі наявності таких працівників у субпідрядника(ів), якого(их) учасник планує залучити до виконання роботи, що підтверджується довідкою(ами), наданою(ими) згідно з п.п.2) п. 5.1.1 5.2. Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі визначені пунктом 47 Особливостей. Учасник подаючи свою тендерну пропозицію, цим підтверджує відсутність підстав, передбачених пунктом 47 Особливостей. 5.2.1.Підтвердження відсутності передбачених Особливостями підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно пункту 47 Особливостей (крім абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей) здійснюється учасником через підтвердження відсутності підстав, передбачених пунктом 47 Особливостей (крім підпунктів 1,7 та абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей) в електронній системі закупівель шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. 5.2.2. Для підтвердження відсутності передбачених Особливостями підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей надається: Довідка, складена учасником процедури закупівлі у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі - Особливості), або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей. 5.2.3. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/ співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, такі субпідрядники/співвиконавці надають довідку наступного змісту: «Ми ________ (найменування субпідрядника/співвиконавця, код ЄДРПОУ) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав, передбачених пунктом 47 (крім абзацу чотирнадцятого пункту 47) Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178». 5.2.4. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників, кожен з учасників, які входять до складу об’єднання окремо надають довідку наступного змісту: «Ми ________ (найменування учасника, який входить у склад об’єднання, код ЄДРПОУ) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав, передбачених пунктом 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178». 5.3. Якщо для закупівлі робіт або послуг Замовник встановлює кваліфікаційний критерій такий як наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій та/або наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, учасник може для підтвердження своєї відповідності такому критерію залучити потужності інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців. 5.4. У разі участі об’єднання учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об’єднаних показників кожного учасника такого об’єднання на підставі наданої об’єднанням інформації. 5.5. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі встановленими пунктом 47 Особливостей подається по кожному з учасників, які входять у склад об’єднання окремо. 5.6. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати Замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, зазначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей згідно з Додатком 5 до тендерної документації. 5.7. Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей. |
| 6 | Інші вимоги | 6.1. Для підтвердження тендерної пропозиції іншим вимогам тендерної документації, учаснику необхідно надати: 6.1.1. Лист - згода (по формі, наведеній в Додатку 1 до тендерної документації). 6.1.2. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджуються: - для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи тендерної пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників тощо) (для юридичних осіб); - паспортом (ст.1-2, ст.3-6 за наявності записів) або паспортом у формі ID-картки (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців); - для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням права на підпис документів, що входять до складу тендерної пропозиції, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. 6.1.3. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, або інформації про відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, учасник надає лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав відсутності такої інформації, а також зазначає інформацію (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа (для юридичних осіб). Вимога не застосовується до юридичних осіб, засновниками яких є юридична особа, що зазначена як виключення в пункті 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». 6.1.4. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників надаються: 1) Документ про створення такого об’єднання. 2) У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у кожного з учасників, які входять до складу об’єднання окремо, інформації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа, або інформації про відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, кожен учасник, що входить до складу об’єднання, надає лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав відсутності такої інформації, а також зазначає інформацію (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник – юридична особа (для юридичних осіб). Вимога не застосовується до юридичних осіб, засновниками яких є юридична особа, що зазначена як виключення в пункті 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». 6.1.5. Довідка в довільній формі (створена учасником) із зазначенням наявності/відсутності акціонерів, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків та є громадянами Російської Федерації/Республіки Білорусь (вимога стосується тільки акціонерних товариств). 6.1.6. У разі, якщо учасник є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, такий учасник надає документ відповідно до статті 1 Закону України «Про громадянство України», що підтверджує такі законодавчі підстави проживання на території України (вимога стосується тільки фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців). 6.1.7. У разі, якщо учасник є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, надається документ, виданий Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що підтверджує прийняття в управління активів (вимога стосується тільки юридичних осіб). 6.1.8. У разі, якщо учасник є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, то такий учасник у складі тендерної пропозиції надає документ, відповідно до статті 1 Закону України «Про громадянство України», що підтверджує такі законодавчі підстави проживання на території України (вимога стосується тільки юридичних осіб, крім випадків надання документа, передбаченого підпунктом 6.1.7). 6.1.9. Довідка, складена учасником у довільній формі із зазначенням номеру документа та посилання на реєстр(и), за яким(и) можна перевірити надану інформацію, про наявність чинної(их) Декларації(й) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрованої(их) в територіальному органі Державної служби України з питань праці (далі – Держпраці), або чинного(их) Дозволу(ів) Держпраці або Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (з продовженим строком дії Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки: - роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; - земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; - зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я або зварювальні, газополумʼяні роботи; - монтаж, демонтаж та капітальний ремонт споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин. Примітка: учасник може для підтвердження своєї відповідності цій вимозі залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядника(ів), зазначивши про це у цій довідці. та/або чинна(і) Декларація(ї) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрована(і) в територіальному органі Держпраці, або чинний(і) Дозвіл(оли) Держпраці або Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (з продовженим строком дії Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки, що перелічені вище. Примітки: 1. Зазначені документи повинен(ні) надати учасник та/або субпідрядник(и), якого(их) учасник планує залучити до виконання роботи (у разі залучення його(їх) до виконання роботи підвищеної небезпеки); 2. Учасник надає лист, складений у довільній формі, про залучення до виконання роботи(робіт) підвищеної небезпеки іншого(их) суб’єкта(ів) господарювання як субпідрядника(ів) (надається у разі його(їх) залучення до виконання такої(их) роботи(робіт)). та/або Гарантійний лист із зазначенням інформації, що до початку виконання роботи буде надано(і) Декларацію(ї) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, зареєстровану(і) у територіальному органі Держпраці, на виконання робіт підвищеної небезпеки, що перелічені вище та підлягають декларуванню (надається учасником у разі відсутності зазначеного(их) документа(ів) на момент підготовки тендерної пропозиції). Примітка: зазначений у довідці чи наданий у складі тендерної пропозиції Дозвіл, термін дії якого закінчився в період дії воєнного стану, вважається чинним на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування згідно з підпунктом 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 №357. 6.1.10. Інформація у вигляді порівняльної таблиці за наступною формою: № з/п Обладнання згідно зі специфікацією проєкту Еквівалент, що пропонується учасником | Найме-нування Гарантій-ний термін Наймену-вання Вироб-ник1 Гарантій-ний термін Техніко-експлуата-ційні характе-ристики еквівален-ту Примітки: 1. Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо). 2. Інформація надається у разі, якщо учасником передбачається застосування під час виконання роботи (капітального ремонту) еквівалентів окремого обладнання, матеріалів, комплектуючих та інших складових, ніж зазначені в специфікаціях до робочого проєкта. У будь-якому випадку еквівалент повинен мати техніко-експлуатаційні характеристики не гірші, ніж характеристики обладнання, матеріалів, комплектуючих та інших складових, передбачених проєктною документацією. 3. Ненадання зазначеної інформації учасником, розглядається Замовником, як відсутність намірів у учасника застосовувати еквівалент обладнання, матеріалів, комплектуючих та інших складових, ніж передбачені проєктною документацією. |
| 7 | Підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації | 7.1. Документи, що підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації: 7.1.1. Лист – згода наступного змісту: «Ми, _____________ (найменування учасника), цим листом погоджуємося виконати роботу: «Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі», код 45316000-5 «Монтаж систем освітлення і сигналізації» за ДК 021:2015», відповідно до вимог технічної специфікації до предмета закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації Замовника) та проєктної документації.». 7.2. У цій тендерній документації всі посилання: – на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. До кожного посилання повинен додаватися вираз «або еквівалент»; – на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, передбачають застосування виразу «або еквівалент». |
| 8 | Інформація про субпідрядника/співвиконавця (у разі закупівлі робіт чи послуг) | 8.1. Учасник у складі тендерної пропозиції надає інформацію (повне найменування та місцезнаходження (місце проживання)) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт чи надання послуг як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю (ненадання інформації означає відсутність в учасника наміру залучати такого суб’єкта господарювання та не вважається невідповідністю умовам тендерної документації Замовника) (у разі закупівлі робіт чи послуг). |
| 9 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | 9.1. Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | 1.1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій – 07.10.2023 до 15:00 год. 1.2. Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | 2.1. Дата і час розкриття тендерних пропозицій, дата і час проведення електронного аукціону визначаються електронною системою закупівель автоматично в день оприлюднення Замовником оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель. 2.2. Розкриття тендерних пропозицій з інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям, та вимогам до предмета закупівлі, а також з інформацією та документами, що містять технічний опис предмета закупівлі, здійснюється автоматично електронною системою закупівель одразу після завершення електронного аукціону, а у разі якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. 2.3. Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей. Паспорт учасника - фізичної особи, у тому числі фізичної особи – підприємця може бути розміщено, як конфіденційна інформація. 2.4. Тендерна пропозиція учасника відхиляється, у разі визначення ним документів, як «конфіденційна інформація», всупереч вимогам пункту 40 Особливостей. |
| Розділ V. Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв та методика оцінки тендерної пропозиції із зазначенням питомої ваги критерію | 1.1. Ціна тендерної пропозиції не може перевищувати очікувану вартість предмета закупівлі, зазначену в оголошенні про проведення відкритих торгів. Замовник не приймає до розгляду тендерну пропозицію, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів та відхиляє таку тендерну пропозицію, відповідно до абзацу четвертого підпункту 2 пункту 44 Особливостей. 1.2. Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених Замовником у тендерній документації та шляхом застосування електронного аукціону/визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. 1.3. Оцінка тендерних пропозицій здійснюється на основі одного критерію – ціна. 1.4. Після оцінки тендерних пропозицій Замовник розглядає на відповідність вимогам тендерної документації тендерну пропозицію, яка визначена найбільш економічно вигідною. Строк розгляду тендерної пропозиції, що за результатами оцінки визначена найбільш економічно вигідною, не повинен перевищувати п’яти робочих днів з дня визначення найбільш економічно вигідної пропозиції. Такий строк може бути аргументовано продовжено Замовником до 20 робочих днів. У разі продовження строку Замовник оприлюднює повідомлення в електронній системі закупівель протягом одного дня з дня прийняття відповідного рішення. 1.5. У разі відхилення Замовником найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції Замовник розглядає наступну тендерну пропозицію у списку тендерних пропозицій, розташованих за результатами їх оцінки, починаючи з найкращої, яка вважається в такому випадку найбільш економічно вигідною, у порядку та строки, визначені Особливостями. 1.6. Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною. Замовник розглядає таку тендерну пропозицію відповідно до вимог Особливостей щодо її відповідності вимогам тендерної документації. 1.7. Відповідальність за достовірність інформації наданої в складі тендерної пропозиції несе учасник. 1.8. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником/переможцем процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі. |
| 2 | Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій. | 2.1. Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. 2.2. Опис та перелік формальних (несуттєвих) помилок, які не призведуть до відхилення тендерної пропозиції: 1) Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2) Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп’ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3) Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним Замовником у тендерній документації. 4) Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5) У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому Замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги». 7) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8) Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9) Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв’язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12) Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається Замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок. - «Лист-пояснення» замість «Лист», «Інформація в довільній формі» замість «Інформація», «Інформація» замість «Довідка»; - «м.київ» замість «м.Київ»; - «Двідка» замість «Довідка»; - «виробн-ик» замість «вироб-ник»; - відсутній номер та дата створення документу; - учасник розмістив (завантажив) документ у форматі «jpg» замість документа у форматі «pdf»; - тощо. |
| 3 | Інша інформація | 3.1. Відповідно до частини першої статті 1 Закону під терміном «аномально низька ціна тендерної пропозиції» (далі – аномально низька ціна) розуміється ціна/приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції за результатами аукціону, яка є меншою на 40 або більше відсотків від середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників на початковому етапі аукціону, та/або є меншою на 30 або більше відсотків від наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції за результатами проведеного електронного аукціону. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). 3.2. Учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою, повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції. 3.3. Якщо Замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником, та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Учасник процедури закупівлі повинен виправити невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у своїй тендерній пропозиції, виявлені Замовником після розкриття тендерних пропозицій, шляхом завантаження через електронну систему закупівель уточнених або нових документів в електронній системі закупівель, протягом 24 годин з моменту розміщення Замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей. Замовник розглядає подані тендерні пропозиції з урахуванням виправлення або невиправлення учасниками виявлених невідповідностей. 3.4. Замовник здійснює закупівлю товарів, визначених підпунктом 2 пункту 61 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону або додатковим переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (у разі його затвердження), а також робіт та послуг (у разі якщо виконання робіт чи надання послуг передбачає набуття у власність вищезазначених товарів), з урахуванням особливостей, встановлених пунктом 61 Розділу X «Прикінцеві та перехідні положення» Закону. |
| 4 | Відхилення тендерних пропозицій | 4.1. Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: - підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей; - зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку Замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей; - не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником; - не виправив виявлені Замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених Замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення Замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; - не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону/абзацом дев’ятим пункту 37 Особливостей; - визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей; - є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування»; 2) тендерна пропозиція: - не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності в інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей; - є такою, строк дії якої закінчився; - є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо Замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена Замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений Замовником в тендерній документації; - не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: - відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; - не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 та в абзаці чотирнадцятому пункту 47 Особливостей; - не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося Замовником; - надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку Замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей. 4.2. Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; 2) учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим Замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). 4.3. Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення Особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. 4.4. Замовник здійснює закупівлю з урахуванням: - постанови Кабінету Міністрів України «Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації» від 30.12.2015 №1147, Закону України «Про санкції» від 14.08.2014 №1644-VII, Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 28.04.2017, введеного в дію Указом Президента України від 15.05.2017 №133/2017; - постанови Кабінету Міністрів України «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації» від 03.03.2022 № 187, оскільки Замовник не може виконувати зобов’язання, кредиторами за якими є Російська Федерація або особи пов’язані з країною агресором, що визначені підпунктом 1 пункту 1 цієї постанови; - постанови Кабінету Міністрів України «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації» від 09.04.2022 № 426, оскільки цією постановою заборонено ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації; - Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII; - постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 №1178. |
| Розділ VI. Результати тендеру та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна Замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся | 1.1. Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. 1.2. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена Замовником) згідно з Особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений Замовником згідно з Особливостями. 1.3. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). 1.4. У разі відміни відкритих торгів Замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. У разі відміни відкритих торгів з підстав, визначених пунктом 51 Особливостей, електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. |
| 2 | Строк укладання договору | 2.1. З метою забезпечення права на оскарження рішень Замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. 2.2. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його тендерної пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. 2.3. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проєкт договору про закупівлю | 3.1. Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом та Особливостями. 3.2. Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотирьох календарних днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен розмістити (завантажити) в електронній системі закупівель: - цінову тендерну пропозицію (по формі наведеній в Додатку 6 до тендерної документації) приведену у відповідність до показників за результатами проведеного електронного аукціону (у разі його проведення); - документи для укладання договору про закупівлю згідно з Додатком 7 до тендерної документації. У разі виявлення арифметичних помилок, невідповідностей (помилок), відсутності інформації, у поданій ціновій тендерній пропозиції та/або Договірній ціні з відповідними кошторисами та/або розрахунку кошторисної заробітної плати, допущених в результаті арифметичних дій/оформлення документа(ів), переможець під час укладення договору про закупівлю розміщує (завантажує) в електронну систему закупівель виправлені згадані документи. Ненадання документів передбачених Додатком 6 та Додатком 7 до тендерної документації буде вважатись, як відмова переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю, крім випадків розміщення (завантаження) в електронну систему закупівель учасником в складі тендерної пропозиції до кінцевого строку подання тендерних пропозицій цінової тендерної пропозиції (по формі наведеній в Додатку 6 до тендерної документації), у разі якщо ціна пропозиції не змінилась та документів, зазначених у пунктах 1, 2, 3 Додатку 7 до тендерної документації. 3.3. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю повинен надати відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю. 3.4. Проєкт договору про закупівлю зазначено в Додатку 3 до тендерної документації. |
| 4 | Істотні умови, що обов’язково включаються до договору про закупівлю | 4.1. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, у тому числі за результатами електронного аукціону, крім випадків: - визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; - перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі; - перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. 4.2. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків: 1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника; 2) погодження зміни ціни за одиницю товару в договорі про закупівлю у разі коливання ціни такого товару на ринку, що відбулося з моменту укладення договору про закупівлю або останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни за одиницю товару. Зміна ціни за одиницю товару здійснюється пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку (відсоток збільшення ціни за одиницю товару не може перевищувати відсоток коливання (збільшення) ціни такого товару на ринку) за умови документального підтвердження такого коливання та не повинна призвести до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю на момент його укладення; 3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 4) продовження строку дії договору про закупівлю та/або строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю; 5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); 6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв’язку із зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування; 7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни; 8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону. 4.3. Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку. |
| 5 | Дії Замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю | 5.1. У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 44 Особливостей, Замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та Особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та пунктом 49 Особливостей. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Не вимагається |

# Додаток 1

# до тендерної документації

# ____________№__________

# Лист-згода

Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010                    №2297-VI, даю згоду на обробку, використання, поширення та доступ до персональних даних, які передбачено Законом України «Про публічні закупівлі» з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, а також згідно з нормами чинного законодавства України, моїх персональних даних (у т.ч. паспортні дані, ідентифікаційний код, свідоцтво про державну реєстрацію, свідоцтво платника податків, банківські реквізити, розрахункові рахунки, електронні ідентифікаційні дані: номери телефонів, електронні адреси та інша необхідна інформація, передбачена законодавством України), відомостей, які надаю про себе для забезпечення участі у процедурі відкритих торгів, цивільно-правових та господарських відносин.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі, код 45316000-5 «Монтаж систем освітлення і сигналізації» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування роботи | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі | робота | 1 |

Опис: робота передбачає виконання з урахуванням та дотриманням вимог чинного законодавства, комплексу робіт, пов’язаних з організацією і виконанням, відповідно до розробленої та затвердженої проєктної документації, капітального ремонту мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь», зокрема: улаштування нових пальових фундаментів, що об’єднані залізобетонним ростверком, та почергове влаштування нових конструкцій прожекторних щогл №1 та №2 з електрообладнанням на нових місцях  з наступним демонтажем існуючих прожекторних щогл.

Умови виконання роботи

1. Основні дані.

1.1. Назва об’єкта будівництва (далі – Об’єкт) за затвердженою проєктною документацією:

«Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі».

1.2. Місцезнаходження Об’єкта: електродепо «Оболонь», вул. Озерна, 3, Оболонський район міста Києва.

1.3. Вид будівництва: капітальний ремонт.

1.4. Клас наслідків (відповідальності) об’єкта: СС1.

1.5. Черговість будівництва: 2 черги без виділення пускових комплексів.

1.6. Розробник (автор) проєкту: ТОВ «КБ «Теплоенергоавтоматика», м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15, офіс 3031.

2. Терміни та етапи виконання роботи: відповідно до визначених затвердженою проєктною документаціє та умовами договору будівельного підряду (далі – договір).

3. Обсяги виконання роботи.

3.1. Робота включає виконання Підрядником та/або залученим(и) ним субпідрядником(ами) (у разі залучення), з урахуванням черговості будівництва, комплексу робіт, пов’язаних з реалізацією проєктних рішень за затвердженим робочим проєктом «Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі» (далі – проєктна документація або ПД).

3.2. У комплексі робіт Підрядник забезпечує:

- підготовку та організацію будівництва (капітального ремонту);

- проведення будівельних робіт (будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних тощо);

- підбір субпідрядника(ів) (за необхідності);

- підбір матеріальних ресурсів (обладнання, матеріалів, виробів та кабельно-провідникової продукції тощо), їх постачання;

- оформлення всього комплексу необхідної документації, в т.ч. виконавчої;

- організовує технічний та лабораторний контроль (за необхідності);

- відстежує відповідність витрат кошторису;

- передачу завершених робіт Замовнику.

3.2.1. Підготовка та організація будівництва (капітального ремонту) забезпечується у складі та необхідних обсягах, відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва».

3.2.2. Будівельні роботи виконуються в обсягах, визначених затвердженою ПД, відповідно до Відомостей обсягів робіт на І та ІІ чергу будівництва відповідно (додається)

3.2.3. Підбір матеріальних ресурсів (обладнання, матеріалів, виробів та кабельно-провідникової продукції тощо), їx постачання, здійснюються в обсягах, визначених затвердженою ПД, відповідно до Відомостей ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об’єкта будівництва на І та ІІ чергу будівництва відповідно  (додається).

3.3. Науково-технічний супровід та проведення науково-дослідних і дослідно-експериментальних робіт в процесі будівництва (капітального ремонту) не передбачається.

3.4. Технічний нагляд, протягом усього періоду будівництва (капітального ремонту) об’єкта, забезпечується Замовником.

3.5. Авторський нагляд, відповідно до вимог чинного законодавства, здійснюється розробником (автором) проєкту.

4. Визначення вартості роботи.

4.1. Вартість роботи (Договірна ціна динамічна) визначається Підрядником з урахуванням проєктних рішень, обсягів робіт і ресурсів, передбачених ПД, відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» (із змінами), затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон) від 01.11.2021 №281 (далі – Настанова) та нормативів з ціноутворення у будівництві, у Порядку застосування кошторисних норм та нормативів з ціноутворення при визначенні вартості будівництва, затвердженого наказом Мінрегіону від 25.06.2021 №162 (далі – Порядок).

4.2. Пiд час визначення вартості роботи, вартість матеріальних ресурсів приймається Підрядником за середньою (за умови всіх однакових (рівних) характеристик) ціною на підставі проведеного аналізу цін на ринку, а також враховуються вимоги законодавства щодо ступеню локалізації виробництва товарів, що будуть передаватись Замовнику у власність (за наявності таких).

5. Умови виконання роботи.

5.1. Робота, її етапи, виконується з використанням обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а також силами та засобами Підрядника та/або залученого(их) субпідрядника(iв) (у разі залучення).

5.2. Залучення Підрядником до роботи субпідрядника(iв), вартість роботи яких складає не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю, здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» з урахуванням  Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178, а вартість роботи яких складає менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю, здійснюється за узгодженням із Замовником.

5.3. Для виконання роботи Підрядник та/або залучений(і) ним субпідрядник(и) (у разі залучення), має(ють):

- власну або орендовану (залучену) матеріально-технічну базу, обладнання (техніку, в тому числі спеціальну), яка необхідна для виконання роботи;

- інженерно-технічних працівників, кваліфікованих працівників робітничих професій, які мають необхідні знання та досвід і будуть залучені до виконання роботи;

- чинну(і) Декларацію(ї) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстровану(і) в територіальному органі Державної служби України з питань праці (далі – Держпраці), або чинний(і) Дозвіл(и) Держпраці або Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (з продовженим строком дії Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;

зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я або зварювальні, газополум'яні роботи;

монтаж, демонтаж та капітальний ремонт споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійної частини.

5.4. Підрядник несе перед Замовником відповідальність за виконання всього комплексу робіт та за всі дії і бездіяльність залученого(их) ним, у встановленому порядку, субпідрядника(iв) (у разі залучення), а також за належну якість матеріальних ресурсів, що будуть застосовуватись та передаватись Замовнику.

5.5. До початку виконання будівельних робіт, у т.ч. підготовчих, Підрядник:

- розробляє та узгоджує з Замовником проєкт виконання робіт (далі – ПВР);

- надає Замовнику гарантійний лист на відновлення конструктивних елементів будівель, споруд, інженерних мереж i комунікацій метрополітену або відшкодування їх вартості у випадку їх пошкодження, руйнування тощо, під час виконання будівельних робіт (капітального ремонту);

- укладає договори (за необхідністю) на відшкодування витрат Замовнику за водопостачання, спожиту (використану) в процесі виконання робіт електричну енергію, за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії, за послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії відповідно до показників лічильників та згідно з чинними тарифами;

- підписує спільний наказ на виконання роботи (готується КП «Київський метрополітен» за окремою заявкою (листом) Підрядника);

- здійснює організацію на території промислового майданчика електродепо «Оболонь» (за узгодженням із Замовником) будівельних майданчиків, складських та побутових приміщень мінімально необхідних розмірів для виконання роботи, в т.ч. розміщення та зберігання механізмів, технологічного обладнання тощо; транспортування технологічного обладнання та його розміщення для роботи і зберігання у визначених місцях; забезпечує запровадження заходів із комплексної безпеки в зоні ведення майбутніх робіт та огородження місця робіт.

5.6. Робота виконується Підрядником та/або залученим(и) ним субпідрядником(ами) (у разі залучення):

5.6.1. З урахуванням та дотриманням:

- проєктних рішень, передбачених затвердженою ПД;

- вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної та санітарної безпеки, охорони довкілля, а також Інструкції про порядок виконання робіт сторонніми організаціями на діючих об’єктах метрополітену та в його технічних зонах, затвердженої наказом КП «Київський метрополітен» від 27.04.2016             №121-Н;

- державних будівельних норм, зокрема вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки  праці. Охорона праці i промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)», нормативних документів, обов’язковість застосування яких визначена законодавством, та правил, затверджених згідно із законодавством;

- умов договору.

5.6.2. На підставі рішень з організації будівництва та технології(й) провадження робіт, які відображені в ПВР, що розробляється Підрядником на основі ПД i погоджуються з Замовником (див. п. 5.5).

5.6.3. У робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за попереднім (за 1 добу) узгодженням з Замовником обсягів робіт зі спорудження фундаментної частини. Допускається, в окремих випадках, за узгодженням із Замовником, виконання робіт у вихідні дні.

Роботи з монтажу та демонтажу прожекторних щогл №1 та №2 з електрообладнанням виконуються виключно у нічний час після закінчення та до початку руху електропоїздів (після зняття та до подачі напруги на контактну рейку – з 01 год. 10 хв. до 04 год. 30 хв.) з урахуванням періоду регламентного відключення технологічного обладнання метрополітену (тривалість нічної зміни може уточнюватись в залежності від режиму роботи метрополітену в умовах воєнного стану).

5.6.4. З відома та у присутності персоналу Замовника (відповідних виробничих структурних підрозділів), з технічного нагляду за безпечним станом діючих споруд, обладнання, мереж та систем метрополітену, за оформленими i погодженими встановленим порядком нарядами допусками, тимчасовими перепустками тощо, та згідно з підписаним між Замовником i Підрядником спільним наказом та в чітко визначені в ньому терміни (див. п 5.5).

5.6.5. Без порушення та з дотриманням діючих режимів функціонування всіх систем життєзабезпечення електродепо «Оболонь», технологічності обслуговування i ремонту обладнання та нормальної роботи оперативного i чергового персоналу.

5.6.6. З виключенням будь-якої можливості пошкоджень конструкції верхньої будови колії, кабельних мереж (силові, контрольні, зв’язку, сигнально-блокувальні, освітлення), обладнання (колійні ящики, дросельні трансформатори, шафи зв’язку), трубопроводів водопостачання тощо, або з їх тимчасовим відключенням без погодження та участі Замовника.

5.6.7. Без захаращення території промислового майданчика електродепо «Оболонь» зі своєчасним (в найкоротші терміни) вивезенням будівельних відходів та відходів кабельно-провідникової продукції тощо.

5.6.8. Із застосуванням засобів індивідуального захисту, що відповідають вимогам чинного законодавства.

5.6.9. З використанням механізмів, пристосувань та інструментів, що знаходяться в справному стані, та дотриманням і виконанням вимог нормативно-правових актів у сфері охорони праці та пожежної безпеки під час роботи з інструментом та пристроями.

5.7. Під час виконання роботи:

5.7.1. Рух будівельної техніки та автотранспорту по території промислового майданчика електродепо «Оболонь» здійснюється існуючими дорогами і тимчасовими під’їзними шляхами. Для проїзду будівельної техніки через верхню будову колії до зони проведення робіт, згідно з рекомендаціями і за погодженням з відповідними службами метрополітену, ПВР передбачити конструкцію тимчасових під’їзних шляхів. Під’їзні шляхи та дороги до будівельного майданчика мають бути споруджені до початку виконання робіт і забезпечувати вільний доступ транспортним засобам. Після завершення будівельно-монтажних робіт дорожні плити, що встановлювались на період виконання робіт, не демонтуються, а залишаються, як частина благоустрою.

5.7.2. Будівельний майданчик облаштовується електропостачанням для будівельних механізмів і зовнішнього освітлення з подальшим використанням під час експлуатації об’єкта (щогл).

5.7.3. Підрядником та/або субпідрядником(ами) (у разі залучення) проводиться демонтаж електричного обладнання та металоконструкцій щогл зовнішнього освітлення з подальшою їх передачею Замовнику. Демонтажні роботи виконувати після здачі в експлуатацію зведених на заміну конструкцій освітлення.

5.7.4. Підключення обладнання здійснюється згідно з проєктними рішеннями відповідно до схем електричних підключень та інструкцій виробників обладнання, а також вимог нормативних документів та правил.

5.7.5. Підрядником забезпечується:

- контроль якості виконаних будівельних робіт на кожному етапі їx виконання та своєчасне усунення (за власний рахунок) недоліків робіт або недоліків матеріалів, що використовувались для виконання робіт, допущених з вини Підрядника та/або субпідрядника(iв) (у разі залучення);

- гарантоване відновлення, в найкоротші строки та за власний рахунок, конструктивних елементів будівель, споруд, інженерних мереж та комунікацій метрополітену, у разі їх пошкодження (руйнування) з вини Підрядника та/або субпідрядника(iв) (у разі залучення);

- відшкодування збитків КП «Київський метрополітен» або третім особам, заподіяних внаслідок невиконання чи неналежного виконання робіт, дій або бездіяльності Підрядника та/або субпідрядника(iв) (у разі залучення);

- у разі виникнення позаштатних ситуацій, негайне повідомлення Замовника   або чергового по метрополітену за телефоном: 238-44-41.

5.7.6. Підрядником здійснюється відновлення благоустрою та озеленення території після завершення будівельних робіт.

5.7.7. Можливі додаткові роботи, що не враховані в ПД, але можуть виникнути під час будівництва (капітального ремонту) та є обґрунтовано необхідними, оформлюються Підрядником актом, погодженим з субпідрядником(ами) (у разі залучення), розробником (автором) проєкту, після чого надається на розгляд Замовнику.

Питання виконання додаткового обсягу робіт та внесення необхідних (обґрунтованих) змін до ПД вирішуються Замовником окремо, у встановленому чинним законодавством порядку.

6. Забезпечення матеріальними та іншими ресурсами.

6.1. Матеріальні та інші ресурси забезпечуються Підрядником.

6.2. Підбір ресурсів (обладнання, матеріалів, виробів, кабельно-провідникової продукції тощо), передбачених проєктною документацією, здійснюється Підрядником (без погіршення технічних та експлуатаційних характеристик у разі вибору еквіваленту) за узгодженням із Замовником.

6.3. Вартість витратних матеріалів та їх транспортування до місця виконання робіт входить до вартості роботи.

6.4. Відповідальність за неналежну якість наданих (застосованих) матеріальних та інших ресурсів несе Підрядник. Якість матеріальних ресурсів підтверджується технічною документацією виробників.

6.5. Під час виконання робіт постачаються та застосовуються нові матеріальні та інші ресурси, що раніше не були у використанні, без механічних та інших пошкоджень.

7. Здавання-приймання роботи.

7.1. Передача закінчених робіт Підрядником i приймання їх Замовником оформлюється документально з дотриманням вимог чинного законодавства та наступних умов:

- наявність повного комплекту виконавчої та іншої документації, що підтверджує якість виконаних робіт;

- надання належним чином оформлених результатів контролю якості виконаних робіт, що підтверджують досягнення відповідних проєктних показників;

- надання документів (перевіряються Замовником), що підтверджують відповідність обладнання, кабельно-провідникової продукції, матеріалів тощо, що застосовувались, вимогам технічних регламентів та/або нормативних документів та/або правил;

- обладнання, матеріали, вироби та кабельно-провідникова продукція, що використовується при виконанні роботи, повинні бути забезпечені експлуатаційною документацією, а саме:

паспортами на електрообладнання,

сертифікатами відповідності на комутаційні апарати та кабелі,

протоколами вимірів опору ізоляції кабелів,

протоколами перевірки захистів автоматичних вимикачів,

журналом монтажу кабельних муфт,

кабельним журналом,

актами прихованих робіт;

- відсутність зауважень з боку авторського та технічного нагляду;

- надання, у разі якщо за результатами виконання роботи Замовник набуває у власність товар(и) (матеріально-технічні ресурси), визначений(і) підпунктом 2 пункту 61 розділу Х «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про публічні закупівлі» та/або додатковим переліком товарів, затвердженим Кабінетом Міністрів України (у разі затвердження), документів, що підтверджують встановлений законодавством у відповідному році ступень локалізації виробництва такого(их) товару(ів) (фактичних калькуляцій собівартості товару(ів) від виробника та/або сертифіката(ів) про походження товару(ів)).

7.2. Завершені роботи, їх передача (прийняття) оформлюються:

- Актом приймання виконаних будівельних робіт, складеним за формою №КБ-2в (Додаток 36 до Настанови);

- Довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, складеною за формою №КБ-3 (Додаток 37 до Настанови);

7.3. Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461. Підрядником забезпечується оформлення та надання Замовнику Декларації про готовність до експлуатації об’єкта з незначними наслідками (СС1) у 2-х примірниках.

8. Критерієм оцінки якості виконання роботи є:

- відповідність виконаних (завершених) робіт з капітального ремонту ПД;

- дотримання вимог чинного законодавства у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної і санітарної безпеки, охорони довкілля, публічних закупівель тощо;

- належна якість та відповідність матеріальних ресурсів, що будуть використовуватись (застосовуватись) та передаватись Замовнику, технічним регламентам, будівельним нормам, національним документам і правилам, а також технічній документації виробників, а також ступеню локалізації виробництва, що визначений законодавством (за наявності товару, на який поширюються вимоги законодавства щодо локалізації);

- дотримання строків виконання роботи та умов договору.

9. Гарантійні зобов'язання на виконану роботу: відповідно до вимог законодавства та умов договору.

Примітка:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних даних і умов (технічних, якісних та інших) до виконання роботи, що містяться в затвердженій проєктній документації та умовах договору, враховується учасником під час підготовки тендерної пропозиції, підтверджується листом-згодою, але не є окремим додатком до договору.

2. Ознайомлення учасників з проєктною документацією (робочим проєктом), що зазначена в                п. 3.1 технічної специфікації до предмета закупівлі, проводиться в робочі дні: Пн.-Чm. з 8.00 до 17.00, Пт. з 8.00 до 15.30, за адресою: м. Київ, вул. Драгоманова, б.31, прим. №3, телефони                  (044) 238 41 01, (044) 238 41 05.

# Додаток

до технічної специфікації

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі. І черга будівництва. Щогла №1 |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи. Щогла №1 |  |  |  |
|  | Розділ 1. Демонтаж електротехнічних виробів та металевих конструкцій існуючої металевої щогли у "нічне вікно" |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Демонтаж прожекторів , що установлені окремо, на сталевій щоглі з лампою потужністю 500 Вт (PHILIPS RVP351-COH-TPP-400, 430х440х137-6шт; СЄС-4-125, 365х370х140-2шт; Ж 001-250-01-УХЛ1, 245х420х620-1шт; ПКН 1000, 390х200х340-1шт) | шт | 10 |  |
| 2 | (Демонтаж) Демонтаж щитового обладнання, висота і ширина до 600х600 мм (щит 500х400х200мм-1шт; щит 600х300х150-1шт; щит 600х300х250-1шт;) | шт | 3 |  |
| 3 | (Демонтаж) Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (автоматичні вимикачі ВА47-29) | шт | 7 |  |
| 4 | (Демонтаж) Демонтаж кабелю до 35 кВ, що прокладений з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг (АВВБГ перерізом 3х70+1х25мм2) [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] | м | 270 |  |
| 5 | (Демонтаж) Демонтаж кабелю до 35 кВ, що прокладений з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг (АВВГ перерізом 3х25+1х16мм2- 20м та ВВГ перерізом 2х2,5мм2 - 20м) [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 40 |  |
| 6 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж існуючої металевої щогли №1 (висота щогли 21 м)) | т | 2,918 |  |
| 7 | Навішування канатних систем | навішув | 4 |  |
| 8 | Перенавішування канатних систем | перен. | 4 |  |
| 9 | Знімання канатних систем | зніман | 4 |  |
|  | Розділ 2. Інші роботи |  |  |  |
| 10 | Навантаження габаритних для перевезення елементів вручну | т | 2,918 |  |
| 11 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 3,10244 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Будівельні роботи. Будівельні рішення (БР.1) |  |  |  |
|  | Розділ 1. Улаштування буронабивних паль |  |  |  |
| 12 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль більше 12 до 21 м | м3 | 8,65 |  |
| 13 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль | т | 1,169 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3, група ґрунту 1 (від буріння паль) | м3 | 8,65 |  |
| 15 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 13,84 |  |
| 16 | Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2 | паля | 5 |  |
| 17 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. (вирублений бетон) | т | 0,75 |  |
| 18 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,75 |  |
|  | Розділ 2. Улаштування ростверку залізобетонного монолітного РМ-1 |  |  |  |
| 19 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1, який знаходиться на відстані до 2 м від поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора | м3 | 10 |  |
| 20 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3, група ґрунту 1 | м3 | 10 |  |
| 21 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 16 |  |
| 22 | Улаштування бетонної підготовки (суміші бетонні готові важкі C8/10 (В10) (ДСТУ Б В.2.7-43-96)) | м3 | 0,34 |  |
| 23 | Готування важкого бетону на щебні, клас бетону В10 | м3 | 0,3468 |  |
| 24 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під щогли | м3 | 6,25 |  |
| 25 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні у вигляді зварених каркасів | т | 0,04368 |  |
| 26 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою у два шари | м2 | 13,8 |  |
| 27 | Засипання вручну пазух котловану, група ґрунту 1 (піском) | м3 | 5 |  |
|  | Розділ 3. Улаштування щогл |  |  |  |
| 28 | Установлення стальних прожекторних щогл з площадками і драбиною | т | 5,718 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Придбання устаткування. Електротехнічні рішення (ЕТР.1) |  |  |  |
|  | Розділ 1. Електроосвітлення |  |  |  |
|  | Розділ 2. Електропостачання. |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Будівельні роботи. Електротехнічні рішення (ЕТР.1) |  |  |  |
|  | Відділ 1. Електроосвітлення |  |  |  |
|  | Розділ 1. Прокладання кабелю живлення до ящика ввідного ЩО-1 від кабелю існуючого щита ЩНО-1 (РП-1) |  |  |  |
| 29 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів | м3 | 2,7 |  |
| 30 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (об'єм ґрунту, що буде заміщений сумішшю піщано- гравійною при зворотній засипці) | м3 | 0,9 |  |
| 31 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1,44 |  |
| 32 | Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2 | шт | 1 |  |
| 33 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів | м | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Знімаються трудовитрати з гідравлічного випробування трубопроводів системи водопроводу, діаметром до 50 мм, враховані у нормі РН16-4-6 | м | -10 |  |
| 35 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (в існуючому кабельному колекторі) | м | 30 |  |
| 36 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (у трубі діам.65мм) | м | 10 |  |
| 37 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 (суміш піщано-гравійна) | м3 | 0,9 |  |
| 38 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 35 |  |
| 39 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 1,8 |  |
|  | Розділ 2. Монтаж щитового обладнання, трубних проводок, кабельних конструкцій та кабельних мереж |  |  |  |
| 40 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм (ЩУО) | шт | 1 |  |
| 41 | Виготовлення конструкцій для кріплення ЩО-1 та ЩО-2 | т | 0,01806 |  |
| 42 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 1,15 |  |
| 43 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази лаком БТ- 577 | м2 | 1,15 |  |
| 44 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (ящик ввідний ЩО-1) | шт | 1 |  |
| 45 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 8 |  |
| 46 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] | м | 15 |  |
| 47 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 5 |  |
| 48 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 2 |  |
| 49 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 8 |  |
| 50 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] | м | 15 |  |
| 51 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 5 |  |
| 52 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (ящик розподільчий ЩО-2) [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | шт | 1 |  |
| 53 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 20 |  |
| 54 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 20 |  |
| 55 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 16 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 16 |  |
| 57 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 4 |  |
|  | Розділ 3. Монтаж прожекторів |  |  |  |
| 58 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій щоглі з лампою потужністю 500 Вт | шт | 16 |  |
|  | Розділ 4. Улаштування заземлення |  |  |  |
| 59 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м | шт | 2 |  |
| 60 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 8 |  |
| 61 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 4,8 |  |
| 62 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 32 |  |
| 63 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 5 |  |
| 64 | Нанесення нормальної антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики елементів системи заземлення | м | 10 |  |
| 65 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 4,8 |  |
|  | Розділ 5. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 66 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 5 |  |
| 67 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | _точ. | 20 |  |
| 68 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 3 |  |
| 69 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ | Фаз-ня | 4 |  |
| 70 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | Лінія | 10 |  |
|  | Вiддiл 2. Електропостачання. |  |  |  |
|  | Розділ 1. Монтаж щитового обладнання та електротехнічних виробів |  |  |  |
| 71 | Виготовлення конструкцій для встановлення щита облікового ЩО | т | 0,0479 |  |
| 72 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 4,65 |  |
| 73 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази лаком БТ- 577 | м2 | 4,65 |  |
| 74 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (щит розподільний ЩР та щит обліку ЩО) | шт | 2 |  |
| 75 | Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 10 кВ (роздільний трансформатор 380/380В ТН1) | шт | 1 |  |
| 76 | Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 2 |  |
|  | Розділ 2. Прокладання кабельної мережі |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 (в існуючому КЯ-1) | шт | 4 |  |
| 78 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг (в існуючому бетонному лотку) | м | 69 |  |
| 79 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м вiд незахищених кабелiв | м3 | 2,7 |  |
| 80 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (об'єм ґрунту, що буде заміщений сумішшю піщано- гравійною при зворотній засипці) | м3 | 0,9 |  |
| 81 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1,44 |  |
| 82 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | м | 6 |  |
| 83 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 (суміш піщано-гравійна) | м3 | 0,9 |  |
| 84 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 1,8 |  |
| 85 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | м | 20 |  |
|  | Розділ 3. Монтаж прожекторів |  |  |  |
| 86 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції з лампою потужністю 500 Вт | шт | 3 |  |
|  | Розділ 4. Улаштування заземлення |  |  |  |
| 87 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 1 |  |
| 88 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 1,35 |  |
| 89 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 9 |  |
| 90 | Заземлювач вертикальний з балки сталевої двотаврової N45 | шт | 1 |  |
| 91 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 1,35 |  |
|  | Розділ 5. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 92 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 2 |  |
| 93 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | _точ. | 6 |  |
| 94 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 4 |  |
| 95 | Трансформатор трифазний сухий, напруга до 1 кВ | шт | 1 |  |
| 96 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ | Фаз-ня | 5 |  |
| 97 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | Лінія | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 05-01-01 на Будівельні роботи. Улаштування дороги із плит |  |  |  |
| 98 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках i зубах ковша | м3 | 101 |  |
| 99 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 161,6 |  |
| 100 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 52,2 |  |
| 101 | Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею понад 10,5 м2 | м3 | 48,72 |  |

| Відомість обсягів робіт |
| --- |
| Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі. ІІ черга будівництва. Щогла №2 |
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Демонтажні роботи. Щогла №2 |  |  |  |
|  | Розділ 1. Демонтаж електротехнічних виробів та металевих конструкцій існуючої металевої щогли у "нічне вікно" |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Демонтаж прожекторів , що установлені окремо, на сталевій щоглі з лампою потужністю 500 Вт (СЄС-4-125, 365х370х140-2шт; Ж 001-250-01-УХЛ1, 245х420х620-5шт; ПКН 1000, 390х200х340-1шт; РКУ 21- 250-00341 "Геліос"; 655x270x265-3шт) | шт | 11 |  |
| 2 | (Демонтаж) Демонтаж щитового обладнання, висота і ширина до 600х600 мм (щит 500х400х200мм-1шт; щит 600х300х150-1шт; щит 600х300х250-1шт;) | шт | 3 |  |
| 3 | (Демонтаж) Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням (автоматичні вимикачі ВА47-29) | шт | 5 |  |
| 4 | (Демонтаж) Демонтаж кабелю до 35 кВ, що прокладений з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 2 кг (АВВБГ перерізом 3х70+1х25мм2) [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] | м | 140 |  |
| 5 | (Демонтаж) Демонтаж кабелю до 35 кВ, що прокладений з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг (АВВГ перерізом 3х25+1х16мм2- 20м та ВВГ перерізом 2х2,5мм2 - 20м) [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 40 |  |
| 6 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (Демонтаж існуючої металевої щогли №1 (висота щогли 21 м)) | т | 2,918 |  |
| 7 | Навішування канатних систем | навішув | 4 |  |
| 8 | Перенавішування канатних систем | перен. | 4 |  |
| 9 | Знімання канатних систем | зніман | 4 |  |
|  | Розділ 2. Інші роботи |  |  |  |
| 10 | Навантаження габаритних для перевезення елементів вручну | т | 2,918 |  |
| 11 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 3,01649 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Будівельні роботи. Будівельні рішення (БР.2) |  |  |  |
|  | Розділ 1. Улаштування буронабивних паль |  |  |  |
| 12 | Улаштування буроін'єкційних паль діаметром 420 мм, довжина паль більше 12 до 21 м | м3 | 8,65 |  |
| 13 | Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'єкційних паль | т | 1,169 |  |
| 14 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3, група ґрунту 1 (від буріння паль) | м3 | 8,65 |  |
| 15 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 13,84 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Вирубування бетону з арматурного каркаса залізобетонних паль площею перерізу понад 0,1 м2 | паля | 5 |  |
| 17 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. (вирублений бетон) | т | 0,75 |  |
| 18 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,75 |  |
|  | Роздiл 2. Улаштування ростверку залізобетонного монолітного РМ-1 |  |  |  |
| 19 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 1, який знаходиться на відстані до 2 м вiд поверхні комунікацій або предметів, що заважають, а також об'єму ґрунту, що знаходиться від наземного предмета, що заважає [дерев, стовпів, тощо] у межах вильоту стріли екскаватора | м3 | 10 |  |
| 20 | Навантаження ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0, 25 м3, група ґрунту 1 | м3 | 10 |  |
| 21 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 16 |  |
| 22 | Улаштування бетонної підготовки (суміші бетонні готові важкі C8/10 (В10) (ДСТУ Б В.2.7-43-96)) | м3 | 0,34 |  |
| 23 | Готування важкого бетону на щебні, клас бетону В10 | м3 | 0,3468 |  |
| 24 | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом понад 5 м3 до 25 м3 під щогли | м3 | 6,25 |  |
| 25 | Установлення анкерних болтів при бетонуванні у вигляді зварених каркасів | т | 0,04368 |  |
| 26 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою у два шари | м2 | 13,8 |  |
| 27 | Засипання вручну пазух котловану, група ґрунту 1 (піском) | м3 | 5 |  |
|  | Розділ 3. Улаштування щогл |  |  |  |
| 28 | Установлення стальних прожекторних щогл з площадками і драбиною | т | 5,718 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Придбання устаткування. Електротехнічні рішення (ЕТР.2) |  |  |  |
|  | Розділ 1. Електроосвітлення |  |  |  |
|  | Розділ 2. Електропостачання. |  |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Будівельні роботи. Електротехнічні рішення (ЕТР.2) |  |  |  |
|  | Відділ 1. Електроосвітлення |  |  |  |
|  | Розділ 1. Прокладання кабелю живлення до ящика ввідного ЩО-1 від кабелю існуючого щита ЩНО-1 (РП-1) |  |  |  |
| 29 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів | м3 | 2,7 |  |
| 30 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди (об'єм ґрунту, що буде заміщений сумішшю піщано- гравійною при зворотній засипці) | м3 | 0,9 |  |
| 31 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1,44 |  |
| 32 | Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабелю напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2 | шт | 1 |  |
| 33 | Укладання труб сталевих водопровідних діаметром 50 мм у траншеї без розпорів | м | 10 |  |
| 34 | Знімаються трудовитрати з гідравлічного випробування трубопроводів системи водопроводу, діаметром до 50 мм, враховані у нормі РН16-4-6 | м | -10 |  |
| 35 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (в існуючому кабельному колекторі) | м | 50 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг (у трубі діам.65мм) | м | 10 |  |
| 37 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 (суміш піщано-гравійна) | м3 | 0,9 |  |
| 38 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | м тр | 55 |  |
| 39 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 1,8 |  |
|  | Розділ 2. Монтаж щитового обладнання, трубних проводок, кабельних конструкцій та кабельних мереж |  |  |  |
| 40 | Виготовлення конструкцій для кріплення ЩО-1 та ЩО-2 | т | 0,01806 |  |
| 41 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 1,15 |  |
| 42 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази лаком БТ- 577 | м2 | 1,15 |  |
| 43 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (ящик ввідний ЩО-1) | шт | 1 |  |
| 44 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 8 |  |
| 45 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] | м | 15 |  |
| 46 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 5 |  |
| 47 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг | м | 2 |  |
| 48 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | м | 8 |  |
| 49 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 [при роботі на висоті понад 8 до 15 м] | м | 15 |  |
| 50 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 70 мм2 [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 5 |  |
| 51 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (ящик розподільчий ЩО-2) [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | шт | 1 |  |
| 52 | Труба сталева по фермах, колонах та інших сталевих конструкціях, діаметр до 40 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 30 |  |
| 53 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 16 мм2 [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 20 |  |
| 54 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 19 |  |
| 55 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 16 |  |
| 56 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 15 до 30 м] | м | 4 |  |
| 57 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 70 мм2 | шт | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 | шт | 1 |  |
| 59 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2 | шт | 1 |  |
|  | Розділ 3. Монтаж прожекторів |  |  |  |
| 60 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій щоглі з лампою потужністю 500 Вт | шт | 19 |  |
|  | Розділ 4. Улаштування заземлення |  |  |  |
| 61 | Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м | шт | 2 |  |
| 62 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 8 |  |
| 63 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 4,8 |  |
| 64 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 32 |  |
| 65 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм | шт | 5 |  |
| 66 | Нанесення нормальної антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на стики елементів системи заземлення | м | 10 |  |
| 67 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 4,8 |  |
|  | Розділ 5. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 68 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 5 |  |
| 69 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | _точ. | 20 |  |
| 70 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 2 |  |
| 71 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ | Фаз-ня | 4 |  |
| 72 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | Лінія | 10 |  |
|  | Відділ 2. Електропостачання. |  |  |  |
|  | Розділ 1. Монтаж щитового обладнання та електротехнічних виробів |  |  |  |
| 73 | Виготовлення конструкцій для кріплення щита облікового ЩО | т | 0,0479 |  |
| 74 | Знепилювання металевих поверхонь | м2 | 4,65 |  |
| 75 | Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази лаком БТ- 577 | м2 | 4,65 |  |
| 76 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (конструкції для кріплення щита облікового ЩО) | т | 0,0479 |  |
| 77 | Монтаж щита облікового та підключення проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів (щит обліку ЩО) | шт | 1 |  |
| 78 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (щит розподільний ЩР) | шт | 1 |  |
| 79 | Монтаж трансформатора напруги трифазного напругою до 10 кВ (роздільний трансформатор 380/380В ТН1) | шт | 1 |  |
| 80 | Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ 2. Прокладання кабельної мережі |  |  |  |
| 81 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 35 мм2 (в існуючому КЯ-1) | шт | 4 |  |
| 82 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1, в місцях, що знаходяться на відстані до 1 м від незахищених кабелів | м3 | 4,5 |  |
| 83 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг | м | 10 |  |
| 84 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 4,5 |  |
| 85 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | м | 20 |  |
|  | Розділ 3. Монтаж прожекторів |  |  |  |
| 86 | Прожектор, що установлюється окремо, на сталевій конструкції з лампою потужністю 500 Вт | шт | 3 |  |
|  | Розділ 4. Улаштування заземлення |  |  |  |
| 87 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 1 |  |
| 88 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 | м3 | 1,35 |  |
| 89 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 9 |  |
| 90 | Заземлювач вертикальний з балки сталевої двотаврової N45 | шт | 1 |  |
| 91 | Засипання вручну траншей, група ґрунту 1 | м3 | 1,35 |  |
|  | Розділ 5. Пусконалагоджувальні роботи |  |  |  |
| 92 | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача | Вимір. | 2 |  |
| 93 | Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності кола між заземлювачами і заземленими елементами | _точ. | 6 |  |
| 94 | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» | Струмопр | 4 |  |
| 95 | Трансформатор трифазний сухий, напруга до 1 кВ | шт | 1 |  |
| 96 | Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ | Фаз-ня | 5 |  |
| 97 | Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам | Лінія | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 05-01-01 на Будівельні роботи. Улаштування дороги із плит |  |  |  |
| 98 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 підвищеної вологості, що сильно налипає на стінках i зубах ковша | м3 | 369 |  |
| 99 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 590,4 |  |
| 100 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 190,8 |  |
| 101 | Улаштування дорожніх покриттів із збірних залізобетонних плит прямокутних площею понад 10,5 м2 | м3 | 178,08 |  |

| Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку |
| --- |
| вартості об'єкта будівництва Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі. І черга будівництва. Щогла №1 |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-склад- ські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 820,24 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 4,0 |  |  |  |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 278,21 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками | розряд | 4,0 |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 50,92 |  |  |  |  |
| 6 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 510,44 |  |  |  |  |
| 7 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,1 |  |  |  |  |
| 8 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | 80,18 |  |  |  |  |
| 9 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується складі: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 184,98 |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 1924,97 |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 4,1 |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СН203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 22,2699 |  |  |  |  |
| 11 | СН203-1002 | Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м | маш. год | 41,04 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | СН212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 1,60202 |  |  |  |  |
| 13 | СН201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 4,36378 |  |  |  |  |
| 14 | СН201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 5,808133 |  |  |  |  |
| 15 | СН201-13 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 1,32357 |  |  |  |  |
| 16 | СН203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,00147 |  |  |  |  |
| 17 | СН204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 11,485426 |  |  |  |  |
| 18 | СН204-202 | Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 7,7762 |  |  |  |  |
| 19 | СН234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 0,16435 |  |  |  |  |
| 20 | СН211-811 | Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л | маш. год | 0,11231 |  |  |  |  |
| 21 | СН211-210 | Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год | маш. год | 15,86626 |  |  |  |  |
| 22 | СН207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 3,55631 |  |  |  |  |
| 23 | СН214-411 | Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонок | маш. год | 3,84484 |  |  |  |  |
| 24 | СН233-285 | Верстат трубонарізний | маш. год | 0,864 |  |  |  |  |
| 25 | СН233-281 | Верстат трубообрізний | маш. год | 1,344 |  |  |  |  |
| 26 | СН233-1002 | Верстати свердлильні | маш. год | 0,17413 |  |  |  |  |
| 27 | СН206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 16,28873 |  |  |  |  |
| 28 | СН204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 0,1485 |  |  |  |  |
| 29 | СН212-600 | Заливальник швів на базі автомобіля | маш. год | 11,216806 |  |  |  |  |
| 30 | СН205-102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 21,62201 |  |  |  |  |
| 31 | СН205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 0,89805 |  |  |  |  |
| 32 | СН212-711 | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т | маш. год | 1,7226 |  |  |  |  |
| 33 | СН212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 0,53975 |  |  |  |  |
| 34 | СН216-1001 | Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 4,05063 |  |  |  |  |
| 35 | СН202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 6,43169 |  |  |  |  |
| 36 | СН202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 12,53184 |  |  |  |  |
| 37 | СН202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,14753 |  |  |  |  |
| 38 | СН202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш. год | 19,545 |  |  |  |  |
| 39 | СН202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 23,55594 |  |  |  |  |
| 40 | СН202-1438 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 16 т | маш. год | 53,236867 |  |  |  |  |
| 41 | СН216-402 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м | маш. год | 2,66 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | СН212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 0,671814 |  |  |  |  |
| 43 | СН233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 0,976 |  |  |  |  |
| 44 | СН233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 11,5115 |  |  |  |  |
| 45 | СН203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,006875 |  |  |  |  |
| 46 | СН214-1400 | Пальо-бурова установка на базі крана на гусеничному ходу вантажопідйомністю 25 т | маш. год | 15,8662625 |  |  |  |  |
| 47 | СН204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 3,11991 |  |  |  |  |
| 48 | СН233-330 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш. год | 2,8432 |  |  |  |  |
| 49 | СН233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 0,05804 |  |  |  |  |
| 50 | СН201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 1,7226 |  |  |  |  |
| 51 | СН201-313 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 96 кВт [130 к.с.] | маш. год | 15,84086 |  |  |  |  |
| 52 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 25,52137 |  |  |  |  |
| 53 | СН233-350 | Шинотрубозгин з моторним приводом | маш. год | 2,112 |  |  |  |  |
| 54 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 194,32 |  |  |  |  |
| 55 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,75 |  |  |  |  |
| 56 | С331-4-2 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 3,10244 |  |  |  |  |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 57 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 8,99591055 |  |  |  |  |
| 58 | СН211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 1,848561 |  |  |  |  |
| 59 | СН270-50 | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного | маш. год | 1,80125 |  |  |  |  |
| 60 | СН270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 0,1225785 |  |  |  |  |
| 61 | СН203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 12,8817 |  |  |  |  |
| 62 | СН270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 0,0217668 |  |  |  |  |
| 63 | СН270-108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 2,572416 |  |  |  |  |
| 64 | СН203-402 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш. год | 6 |  |  |  |  |
| 65 | СН203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 12,8846348 |  |  |  |  |
| 66 | СН233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 0,0290224 |  |  |  |  |
| 67 | СН233-302 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 0,2177 |  |  |  |  |
| 68 | СН200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 4,8296 |  |  |  |  |
| 69 | СН200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 1,1068 |  |  |  |  |
| 70 | СН270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 0,5768 |  |  |  |  |
| 71 | СН204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 3,119908 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | СН204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 2,00385775 |  |  |  |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |
| 73 | +&С111-1683- 7 | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10м (356 50) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 74 | С111-1599 | Ацетилен газоподібний технічний | м3 | 0,05 |  |  |  |  |
| 75 | С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,12444 |  |  |  |  |
| 76 | +&С111-1008- 1 | Балки сталеві двотаврові N45 | т | 0,399 |  |  |  |  |
| 77 | С111-69 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,0008 |  |  |  |  |
| 78 | +&С121-783- 15 | Блискавкоприймач 4м, алюміній (101 3В-4000) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 79 | +&С1111-3- 104 | Болт М20x100 (ГОСТ 7798-70) | шт | 56 |  |  |  |  |
| 80 | +&С111-89-15 | Болт з гайкою та шайбою оцинкований М10х40мм | шт | 4 |  |  |  |  |
| 81 | +&С111-89-16 | Болт з гайкою та шайбою оцинкований М12х40мм | шт | 48 |  |  |  |  |
| 82 | +&С111-89-14 | Болт з гайкою та шайбою оцинкований М8х50мм | шт | 8 |  |  |  |  |
| 83 | С111-91 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0000625 |  |  |  |  |
| 84 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0024852 |  |  |  |  |
| 85 | С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,008675 |  |  |  |  |
| 86 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,0001 |  |  |  |  |
| 87 | С142-10-2 | Вода | м3 | 3,75898 |  |  |  |  |
| 88 | С1545-20 | Втулка В22 | 100шт | 0,01952 |  |  |  |  |
| 89 | С1545-21 | Втулка В28 | 100шт | 0,0244 |  |  |  |  |
| 90 | С1545-23 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,07776 |  |  |  |  |
| 91 | С1545-24 | Втулка В69 | 100шт | 0,016 |  |  |  |  |
| 92 | +&С1111-3- 106 | Гайка М20 (ГОСТ 5915-70) | шт | 112 |  |  |  |  |
| 93 | С1545-30 | Гайка встановлювальна заземлювальна К483 | 100шт | 0,312 |  |  |  |  |
| 94 | +С124-5 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм | т | 0,034104 |  |  |  |  |
| 95 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,0004896 |  |  |  |  |
| 96 | +&С124-24-22 | Діагональний з’єднувач з болтом, Rd 6-22/max. FL 50мм гарячецинкований (250 А-ВО) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 97 | С112-53 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,00125 |  |  |  |  |
| 98 | С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,020625 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0005 |  |  |  |  |
| 100 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,00156 |  |  |  |  |
| 101 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,53 |  |  |  |  |
| 102 | С111-152 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,00039 |  |  |  |  |
| 103 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,4226 |  |  |  |  |
| 104 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0105122 |  |  |  |  |
| 105 | +С111-1517 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 | т | 0,0015979 |  |  |  |  |
| 106 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0012532 |  |  |  |  |
| 107 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,003862 |  |  |  |  |
| 108 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0004464 |  |  |  |  |
| 109 | +&С124-24-20 | З’єднувач Rd 8-10/FL 40мм до шпильки заземлення 20мм, гарячецинкований (2760 20 FT) | шт | 5 |  |  |  |  |
| 110 | С1545-47 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 0,02856 |  |  |  |  |
| 111 | +&С130-1168- 3 | Заглушка до коробки відгалуджуючої М20х1,5 (6050-20) «ДКС» | шт | 4 |  |  |  |  |
| 112 | +&С121-787-1 | Заглушки металеві | шт | 2,98 |  |  |  |  |
| 113 | +&С124-59-1 | Збірка фундаментних болтів у складі: шпилька М36х600- 6шт; шайба-6шт; гайка-12шт; арматура діам.16 А500С L=400-8шт індивідуального виготовлення. | т | 0,04368 |  |  |  |  |
| 114 | С111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,0000846 |  |  |  |  |
| 115 | С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,0000117 |  |  |  |  |
| 116 | +&С121-554-1 | Каркас палі з арматури: класу А500С діам.20мм L=6585мм- 12шт; класу А240С діам.8мм L=1230мм-80шт (ДСТУ 3760:2019), індивідуального виготовлення у відповідності до проєктної документації 78-Е-22-КБ | т | 1,169 |  |  |  |  |
| 117 | +&С121-554-2 | Каркас ростверку РМ-1 з арматури: класу А500С діам.16мм L=2480мм-68шт; класу А240С діам.10мм L=970мм-290шт (ДСТУ 3760:2019), індивідуального виготовлення у відповідності до проєктної документації 78-Е-22-КБ | т | 0,4397 |  |  |  |  |
| 118 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 3,18992 |  |  |  |  |
| 119 | С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,1488 |  |  |  |  |
| 120 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,17016 |  |  |  |  |
| 121 | С1545-74 | Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 | 100шт | 0,6448 |  |  |  |  |
| 122 | +&С121-768-7 | Кондуктор інвентарний металевий | шт | 0,00004 |  |  |  |  |
| 123 | С113-123 | Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм | 10шт | 0,8064 |  |  |  |  |
| 124 | +&С1512-1-9 | Коробка відгалужувальна алюмінієва, 4 вводи, М20x1,5, ІР55, 118х83х42мм (6430-20) «ДКС» | шт | 8 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | +&С1630-114- 1-11 | Крiплення | кг | 5,76 |  |  |  |  |
| 126 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,0066 |  |  |  |  |
| 127 | С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,0225 |  |  |  |  |
| 128 | С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,001044 |  |  |  |  |
| 129 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,0011394 |  |  |  |  |
| 130 | С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00006 |  |  |  |  |
| 131 | С111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | т | 0,0010416 |  |  |  |  |
| 132 | С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,003517 |  |  |  |  |
| 133 | +&С111-1804- 16 | Лист металевий Б 0,8x1000x1000 Cт3 (ОСТ 14-2-208-87) (m=6,38кг/м2) | т | 0,0068 |  |  |  |  |
| 134 | С1517-164 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм | т | 0,001336 |  |  |  |  |
| 135 | +С111-1694 | Мастика бітумно-полімерна | т | 0,21924 |  |  |  |  |
| 136 | С111-593 | Мастика бітумнобутилкаучукова холодна | т | 0,06624 |  |  |  |  |
| 137 | С111-962 | Мастило, солідол жировий "Ж" | т | 0,003633 |  |  |  |  |
| 138 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,0192 |  |  |  |  |
| 139 | +&С121-545- 14 | Металеві конструкції прожекторної щогли з площадками і драбиною у відповідності до 78-Е-22-КМ індивідуального виготовлення у заводських умовах, з покриттям "гарячим цинкуванням" | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 140 | С121-783 | Металоконструкції індивідуальні | т | 0,025 |  |  |  |  |
| 141 | +&С113-7-29 | Металорукав DN 20 мм в гладкой EVA ізоляції, IP66 (607Е022) «ДКС» | м | 16 |  |  |  |  |
| 142 | +&С113-105- 11 | Муфта коробка-мет. рукав в ізоляції та в обплетенні DN20, ІР66, М20x1,5 (T16014-2020) «ДКС» | шт | 16 |  |  |  |  |
| 143 | +&С1510-6-19 | Муфта сполучна термоусаджувальна POLJ-01/4х 25-70-Т | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 144 | +&С113-105- 10 | Муфта труба-коробка д.20 мм, ІР54, М 20x1,5, сталь оцинкована (6111-420) «ДКС» | шт | 12 |  |  |  |  |
| 145 | +&С1545-155- 15 | Наконечник алюмінієвий 16мм2 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 146 | +&С1545-155- 14 | Наконечник алюмінієвий 35мм2 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 147 | +&С1545-155- 7 | Наконечник алюмінієвий 70мм2 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 148 | +&С1545-29-9 | Наконечник уземлювача SТ, ВР, 20мм (1819 20ВР) | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 149 | С1545-131 | Наконечники ПН-1,П-1 | 100шт | 0,5814 |  |  |  |  |
| 150 | +&С124-24-23 | Насадка вібромолота SDS-Мах, для стрижнів SТ, ВР, ОМЕХ, 20 мм, гартована сталь (2536 20) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 151 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,1488 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,00692 |  |  |  |  |
| 153 | +С1421-9552 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,19768 |  |  |  |  |
| 154 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 62,42 |  |  |  |  |
| 155 | С1546-57 | Паста кварцевазелинова | кг | 0,002 |  |  |  |  |
| 156 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 1,0674 |  |  |  |  |
| 157 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,0816 |  |  |  |  |
| 158 | С1545-168 | Патрубок У-479 | 100шт | 0,016 |  |  |  |  |
| 159 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 29,02 |  |  |  |  |
| 160 | +&К584111- 301-1 | Плити покриття залізобетонні марки ПАГ-14 (6,0х2,0х0,14м) | шт | 29 |  |  |  |  |
| 161 | С111-1315 | Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300 | т | 0,01756 |  |  |  |  |
| 162 | С1545-158 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,0612 |  |  |  |  |
| 163 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,000705 |  |  |  |  |
| 164 | +&С111-1810- 2 | Провідник плаский, 40х4 мм, бухта 40 м, гарячецинкований (5052 DIN 40X4) | м | 40 |  |  |  |  |
| 165 | +&С1547-109- 9 | Прожектор IP-66, 220 АС, 55620Лм, колірна температура 4000К, 412Вт (ITW SYSTEMS ANTARES LED) 412/740-170- 5/2400 (0-5-5) | шт | 16 |  |  |  |  |
| 166 | +&С1547-109- 8 | Прожектори 2 LED- діодні на штативі (YATO YT-81189) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 167 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,23148 |  |  |  |  |
| 168 | С1546-67 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,0006128 |  |  |  |  |
| 169 | +С1545-207 | Профіль монтажний, швелер К-240 | 100шт | 0,1235 |  |  |  |  |
| 170 | +С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 0,350784 |  |  |  |  |
| 171 | С130-609 | Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм | м | 0,01557 |  |  |  |  |
| 172 | С111-1757 | Рядно | м2 | 1,46875 |  |  |  |  |
| 173 | +&С111-1784- 2 | Сітка 4С 6Вр1 - 100х100мм (ДСТУ Б В.2.6-173:2011) | т | 0,0219 |  |  |  |  |
| 174 | +&15093- 38033-1 | Силовий кабель АВВГ-1, перерізом 4х16мм2 | 1000м | 0,0306 |  |  |  |  |
| 175 | +&15093- 38033-2 | Силовий кабель АВВГ-1, перерізом 4х35мм2 | 1000м | 0,0969 |  |  |  |  |
| 176 | +&15093- 30095-9 | Силовий кабель ВВГ, переріз 2х1,5мм2 | 1000м | 0,0204 |  |  |  |  |
| 177 | +&15093- 30095-7 | Силовий кабель ВВГ, переріз 4х2,5мм2 | 1000м | 0,0204 |  |  |  |  |
| 178 | +&15092- 1012-2 | Силовий кабель броньований АВБбШв, перетин 3x70+1x35мм2 | 1000м | 0,0408 |  |  |  |  |
| 179 | С1545-240 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 0,0015 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 180 | С1545-244 | Скоби дволапкові К146П | 100шт | 0,2652 |  |  |  |  |
| 181 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,4 |  |  |  |  |
| 182 | +&С1545-548- 3 | Сталь кругла Д=6мм, оцинкована (ДСТУ 2770-94) | т | 0,00047 |  |  |  |  |
| 183 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,0006 |  |  |  |  |
| 184 | +&С1110-172- 3 | Сталь кутова 63х63х4 мм (ДСТУ 2251-93) | т | 0,0558 |  |  |  |  |
| 185 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,00824 |  |  |  |  |
| 186 | +&С111-1810- 20 | Сталь штабова 40х4мм, оцинкована (ДСТУ 4747:2007) | т | 0,02 |  |  |  |  |
| 187 | +&С124-1-6 | Стержень різьбовий М8 оцинкований (m=0,319кг/м) | м | 3,5 |  |  |  |  |
| 188 | +&С1545-233- 1 | Стискач безгвинтовий зажимний (222-413) «Wago» | шт | 28 |  |  |  |  |
| 189 | +&С111-1721- 2 | Стрiчка сигнальна "Обережно кабель" ЛСЕ 0,15/100 | м | 35 |  |  |  |  |
| 190 | С1545-96 | Стрічка ФУМ | кг | 0,0144 |  |  |  |  |
| 191 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,01981 |  |  |  |  |
| 192 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,4279 |  |  |  |  |
| 193 | +&С124-24-19 | Стрижень уземлення, 1,5 м, 20мм, 130мкм, гарячецинкований (219 20 ST FT) | шт | 25 |  |  |  |  |
| 194 | +&С1424- 11615-2 | Суміші бетонні готові важкі, C25/30 (B30), W6, F150 (ДСТУ Б В.2.7-43-96) | м3 | 17,3 |  |  |  |  |
| 195 | +С1424-11616 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,204624 |  |  |  |  |
| 196 | +&С1421- 9636-1 | Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт | м3 | 1,8 |  |  |  |  |
| 197 | С1546-83 | Тавот | кг | 8,9816 |  |  |  |  |
| 198 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,0006588 |  |  |  |  |
| 199 | С111-1129 | Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп | т | 0,00006 |  |  |  |  |
| 200 | +&С121-783- 16 | Тримач блискавкоприймача, нержавіюча сталь (ISFANG TS50X50) | шт | 4 |  |  |  |  |
| 201 | С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,1908 |  |  |  |  |
| 202 | С113-20 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,5928 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 203 | С113-38 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 20 |  |  |  |  |
| 204 | С113-52 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 28 |  |  |  |  |
| 205 | С113-55 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм | м | 10 |  |  |  |  |
| 206 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,00015 |  |  |  |  |
| 207 | С1545-37 | Утримувач К188 | 100шт | 0,0134 |  |  |  |  |
| 208 | С1546-29 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,000207 |  |  |  |  |
| 209 | С111-411 | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло- бежева | т | 0,000015 |  |  |  |  |
| 210 | С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,0001 |  |  |  |  |
| 211 | С111-430 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0002496 |  |  |  |  |
| 212 | +&С124-24-21 | Хрестовий з'єднувач, гарячецинкований (256 A-DIN 40) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 213 | С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,00168125 |  |  |  |  |
| 214 | +&С1111-3- 108 | Шайба М20 (ГОСТ 5915-70) | шт | 112 |  |  |  |  |
| 215 | +С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0,081498 |  |  |  |  |
| 216 | +&С119-196-1 | Шнек, діаметр 420 мм | шт | 0,28 |  |  |  |  |
| 217 | С111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,00002 |  |  |  |  |
| 218 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,00303 |  |  |  |  |
| 219 | С1421-9470 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400 | м3 | 0,27744 |  |  |  |  |
| 220 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 1,78125 |  |  |  |  |
| 221 | +&С1546-10-4 | Ящик з рубільником. Ін =250А. Ступінь захисту ІР51. (ЯР- 250) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 222 | +&С1545-104- 1 | Брухт алюмінієвий (зворотній матеріал) | т | 0,18355 |  |  |  |  |
| 223 | +&С1545-104- 2 | Брухт мідний (зворотній матеріал) | т | 0,00089 |  |  |  |  |
| 224 | С1545-104 | Брухт металевий (зворотній матеріал) | т | 2,918 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 225 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 31,1487 |  |  |  |  |
| 226 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,382 |  |  |  |  |
| 227 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,2576 |  |  |  |  |
| 228 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 0,3087 |  |  |  |  |
|  |  | IV. Устаткування |  |  |  |  |  |  |
| 229 | +&1503-5005-4 | Роздільний трансформатор 380/380В, У/У-О, 30кВА. Ступінь захисту ІР51 (ТН1) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 230 | +&1603-2045- 43 | Щит автоматичного управління освітленням в комплекті: корпус металевий, 400х300х200мм. Ступінь захисту ІР54 - 1шт; автоматичний вимикач 1Р, 2А, хар.С -1шт; реле часу астрономічне РЕВ-225 -1шт; перемикач ПКП Е9 16/2-832- 1шт. Індивідуального виготовлення. ЩУО | шт | 1 |  |  |  |  |
| 231 | +&1603-2044- 28 | Щит обліку ЩО в комплекті: корпус металевий, 395x310x150. Ступінь захисту ІР65 (ЩМП)-1шт; лічильник, 3x380/220В, Ін/Іmах-5/100 А (NIK 2303 ARP3.1000М11) )- 1шт; автоматичний вимикач, 3р, 50А (Eaton BZMB1-A50- BT)-1шт. Індивідуального виготовлення. | шт | 1 |  |  |  |  |
| 232 | +&1603-2044- 27 | Щит розподільчий ЩР в комплекті: корпус металевий, 395х300x200мм. Ступінь захисту IP65.-1шт; автоматичний вимикач 3р, 50А-1шт; автоматичний вимикач, 3р, 16А -3шт; автоматичний вимикач, 3р, 20А-1шт; Індивідуального виготовлення. | шт | 1 |  |  |  |  |
| 233 | +&1603-2045- 45 | Ящик ввідний в комплекті: щит-бокс монтажний 400х300x200мм, герметичний ІР65, металічний з монтажною панеллю-1шт; автоматичний вимикач у литому корпусі COMPACT NSX100B 25kA 3Р3D 40А з TMD АС - 1шт; конектор для кабелю 70мм для авт. вимикача COMPACT NSX100 - 3шт. Індивідуального виготовлення. ЩО-1. | шт | 1 |  |  |  |  |
| 234 | +&1603-2045- 44 | Ящик розподільчий в комплекті: щит-бокс монтажний 400х300x150мм, герметичний ІР65, металічний з монтажною панеллю-1шт; вимикач навантаження 3Р, 32А- 1шт; автоматичний вимикач 1P, 16А, хар. С-8шт. Індивідуального виготовлення. ЩО-2. | шт | 1 |  |  |  |  |
| Символ & визначає, що ресурс заданий користувачем. |

| Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку |
| --- |
| вартості об'єкта будівництва Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі. ІІ черга будівництва. Щогла №2 |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | I. Витрати труда |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 1204,14 |  |  |  |  |
| 2 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- будівельниками | розряд | 3,9 |  |  |  |  |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 286,78 |  |  |  |  |
| 4 |  | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками- монтажниками | розряд | 4,0 |  |  |  |  |
| 5 |  | Витрати труда пусконалагоджувального персоналу | люд.год | 48,92 |  |  |  |  |
| 6 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 742,11 |  |  |  |  |
| 7 |  | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,0 |  |  |  |  |
| 8 |  | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год | 255,82 |  |  |  |  |
| 9 |  | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі: |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 |  | загальновиробничих витрат | люд.год | 280,38 |  |  |  |  |
|  | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 2818,15 |  |  |  |  |
|  | Середній розряд робіт | розряд | 4,0 |  |  |  |  |
|  |  | II. Будівельні машини і механізми |  |  |  |  |  |  |
| 10 | СН212-600 | Заливальник швів на базі автомобіля | маш. год | 40,99936 |  |  |  |  |
| 11 | СН202-1438 | Крани на пневмоколісному ходу, вантажопідйомність 16 т | маш. год | 53,236867 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | СН202-1243 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т | маш. год | 71,44035 |  |  |  |  |
| 13 | СН203-1002 | Автогідропідіймачі, висота підйому 18 м | маш. год | 48,168 |  |  |  |  |
| 14 | СН211-210 | Бетононасоси при роботі на гідроенергетичному будівництві, подача 5-65 м3/год | маш. год | 15,86626 |  |  |  |  |
| 15 | СН206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 49,75442 |  |  |  |  |
| 16 | СН201-313 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 96 кВт [130 к.с.] | маш. год | 15,84086 |  |  |  |  |
| 17 | СН202-1244 | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 23,55594 |  |  |  |  |
| 18 | СН203-1001 | Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м | маш. год | 21,7486 |  |  |  |  |
| 19 | СН214-1400 | Пальо-бурова установка на базі крана на гусеничному ходу вантажопідйомністю 25 т | маш. год | 15,8662625 |  |  |  |  |
| 20 | СН204-202 | Агрегати зварювальні пересувні з дизельним двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 28,42335 |  |  |  |  |
| 21 | СН202-1140 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 12,71994 |  |  |  |  |
| 22 | СН205-102 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 21,62201 |  |  |  |  |
| 23 | СН207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 12,99286 |  |  |  |  |
| 24 | СН201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 19,68333 |  |  |  |  |
| 25 | СН212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 5,85565 |  |  |  |  |
| 26 | СН204-201 | Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А | маш. год | 11,74677 |  |  |  |  |
| 27 | СН201-312 | Трактори на гусеничному ходу, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 6,2964 |  |  |  |  |
| 28 | СН202-1102 | Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 5,95689 |  |  |  |  |
| 29 | СН216-1001 | Крани на автомобільному ходу для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 4,05063 |  |  |  |  |
| 30 | СН216-402 | Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м | маш. год | 2,66 |  |  |  |  |
| 31 | СН212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 2,455596 |  |  |  |  |
| 32 | СН212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ходу, маса 16 т | маш. год | 1,97287 |  |  |  |  |
| 33 | СН214-411 | Віброзаглиблювачі низькочастотні для заглиблювання паль-оболонок | маш. год | 3,84484 |  |  |  |  |
| 34 | СН201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 3,45558 |  |  |  |  |
| 35 | СН204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 26,39877 |  |  |  |  |
| 36 | СН212-711 | Котки дорожні причіпні на пневмоколісному ходу, маса 25 т | маш. год | 6,2964 |  |  |  |  |
| 37 | СН201-13 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 1,32957 |  |  |  |  |
| 38 | СН233-281 | Верстат трубообрізний | маш. год | 1,624 |  |  |  |  |
| 39 | СН233-350 | Шинотрубозгин з моторним приводом | маш. год | 2,552 |  |  |  |  |
| 40 | СН204-1000 | Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 3,11991 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | СН233-285 | Верстат трубонарізний | маш. год | 1,044 |  |  |  |  |
| 42 | СН202-1141 | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,14753 |  |  |  |  |
| 43 | СН233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 11,5115 |  |  |  |  |
| 44 | СН205-401 | Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв | маш. год | 0,89805 |  |  |  |  |
| 45 | СН233-330 | Прес гідравлічний з електроприводом | маш. год | 4,8732 |  |  |  |  |
| 46 | СН204-101 | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт | маш. год | 0,1485 |  |  |  |  |
| 47 | СН211-811 | Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л | маш. год | 0,11231 |  |  |  |  |
| 48 | СН233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 1,159 |  |  |  |  |
| 49 | СН233-345 | Прес-ножиці комбіновані | маш. год | 0,05804 |  |  |  |  |
| 50 | СН203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,006875 |  |  |  |  |
| 51 | СН234-201 | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 0,16435 |  |  |  |  |
| 52 | СН203-101 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,00147 |  |  |  |  |
| 53 | СН233-1002 | Верстати свердлильні | маш. год | 0,17413 |  |  |  |  |
| 54 | С311-30 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 621,68 |  |  |  |  |
| 55 | С311-30-М | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,75 |  |  |  |  |
| 56 | С331-4-2 | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 30 км | т | 3,01649 |  |  |  |  |
|  |  | Будiвельнi машини, врахованi в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 57 | СН270-108 | Котли бітумні пересувні, місткість 400 л | маш. год | 9,402624 |  |  |  |  |
| 58 | СН203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 8,5097348 |  |  |  |  |
| 59 | СН204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 1,70129775 |  |  |  |  |
| 60 | СН203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 8,5068 |  |  |  |  |
| 61 | СН203-402 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т] | маш. год | 6 |  |  |  |  |
| 62 | СН270-50 | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного | маш. год | 1,80125 |  |  |  |  |
| 63 | СН200-64 | Перфоратор електромагнітний | маш. год | 1,2907 |  |  |  |  |
| 64 | СН270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 0,5768 |  |  |  |  |
| 65 | СН233-302 | Машини шліфувальні кутові | маш. год | 0,2177 |  |  |  |  |
| 66 | СН270-116 | Вібратори поверхневі | маш. год | 0,1225785 |  |  |  |  |
| 67 | СН204-1100 | Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг | маш. год | 3,119908 |  |  |  |  |
| 68 | СН233-301 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 0,0290224 |  |  |  |  |
| 69 | СН270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 0,0217668 |  |  |  |  |
| 70 | СН200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 5,0912 |  |  |  |  |
| 71 | СН211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 1,848561 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | СН270-106 | Апарат для газового зварювання і різання | маш. год | 9,17189515 |  |  |  |  |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |
| 73 | +&К584111- 301-1 | Плити покриття залізобетонні марки ПАГ-14 (6,0х2,0х0,14м) | шт | 106 |  |  |  |  |
| 74 | +&С1547-109- 9 | Прожектор IP-66, 220 АС, 55620Лм, колірна температура 4000К, 412Вт (ITW SYSTEMS ANTARES LED) 412/740-170- 5/2400 (0-5-5) | шт | 16 |  |  |  |  |
| 75 | +&С121-545- 14 | Металеві конструкції прожекторної щогли з площадками і драбиною у відповідності до 78-Е-22-КМ індивідуального виготовлення у заводських умовах, з покриттям "гарячим цинкуванням" | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 76 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 214,88 |  |  |  |  |
| 77 | +&С121-554-1 | Каркас палі з арматури: класу А500С діам.20мм L=6585мм- 12шт; класу А240С діам.8мм L=1230мм-80шт (ДСТУ 3760:2019), індивідуального виготовлення у відповідності до проєктної документації 78-Е-22-КБ | т | 1,169 |  |  |  |  |
| 78 | +&С1424- 11615-2 | Суміші бетонні готові важкі, C25/30 (B30), W6, F150 (ДСТУ Б В.2.7-43-96) | м3 | 17,3 |  |  |  |  |
| 79 | +&С1547-109- 7 | Прожектор IP-65, 220 АС, 10000Лм, колірна температура 4000К, 71Вт (ITW SYSTEMS PARK LED - 71W/740-I/K-62 (ITW-10000-71-16-724-2) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 80 | +С111-1694 | Мастика бітумно-полімерна | т | 0,80136 |  |  |  |  |
| 81 | +&С113-105- 11 | Муфта коробка-мет. рукав в ізоляції та в обплетенні DN20, ІР66, М20x1,5 (T16014-2020) «ДКС» | шт | 19 |  |  |  |  |
| 82 | +&С121-554-2 | Каркас ростверку РМ-1 з арматури: класу А500С діам.16мм L=2480мм-68шт; класу А240С діам.10мм L=970мм-290шт (ДСТУ 3760:2019), індивідуального виготовлення у відповідності до проєктної документації 78-Е-22-КБ | т | 0,4397 |  |  |  |  |
| 83 | +&С124-24-19 | Стрижень уземлення, 1,5 м, 20мм, 130мкм, гарячецинкований (219 20 ST FT) | шт | 25 |  |  |  |  |
| 84 | +&15092- 1012-2 | Силовий кабель броньований АВБбШв, перетин 3x70+1x35мм2 | 1000м | 0,0612 |  |  |  |  |
| 85 | +&С111-1008- 1 | Балки сталеві двотаврові N45 | т | 0,399 |  |  |  |  |
| 86 | +&С124-24-23 | Насадка вібромолота SDS-Мах, для стрижнів SТ, ВР, ОМЕХ, 20 мм, гартована сталь (2536 20) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 87 | +&С121-783- 15 | Блискавкоприймач 4м, алюміній (101 3В-4000) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 88 | +&С1547-109- 8 | Прожектори 2 LED- діодні на штативі (YATO YT-81189) | шт | 3 |  |  |  |  |
| 89 | +&С119-196-1 | Шнек, діаметр 420 мм | шт | 0,28 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | +&С113-7-29 | Металорукав DN 20 мм в гладкой EVA ізоляції, IP66 (607Е022) «ДКС» | м | 19 |  |  |  |  |
| 91 | +&С111-1810- 2 | Провідник плаский, 40х4 мм, бухта 40 м, гарячецинкований (5052 DIN 40X4) | м | 40 |  |  |  |  |
| 92 | +&С1512-1-9 | Коробка відгалужувальна алюмінієва, 4 вводи, М20x1,5, ІР55, 118х83х42мм (6430-20) «ДКС» | шт | 8 |  |  |  |  |
| 93 | +&С1546-10-4 | Ящик з рубільником. Ін =250А. Ступінь захисту ІР51. (ЯР- 250) | шт | 2 |  |  |  |  |
| 94 | +&С121-783- 16 | Тримач блискавкоприймача, нержавіюча сталь (ISFANG TS50X50) | шт | 4 |  |  |  |  |
| 95 | +&С124-59-1 | Збірка фундаментних болтів у складі: шпилька М36х600- 6шт; шайба-6шт; гайка-12шт; арматура діам.16 А500С L=400-8шт індивідуального виготовлення. | т | 0,04368 |  |  |  |  |
| 96 | +&15093- 38033-2 | Силовий кабель АВВГ-1, перерізом 4х35мм2 | 1000м | 0,0306 |  |  |  |  |
| 97 | +&С1111-3- 106 | Гайка М20 (ГОСТ 5915-70) | шт | 112 |  |  |  |  |
| 98 | +&С1510-6-19 | Муфта сполучна термоусаджувальна POLJ-01/4х 25-70-Т | комплект | 1 |  |  |  |  |
| 99 | +&С1111-3- 104 | Болт М20x100 (ГОСТ 7798-70) | шт | 56 |  |  |  |  |
| 100 | +С124-5 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм | т | 0,124656 |  |  |  |  |
| 101 | +&С111-89-16 | Болт з гайкою та шайбою оцинкований М12х40мм | шт | 54 |  |  |  |  |
| 102 | С113-52 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 28 |  |  |  |  |
| 103 | +С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 1,282176 |  |  |  |  |
| 104 | С111-593 | Мастика бітумнобутилкаучукова холодна | т | 0,06624 |  |  |  |  |
| 105 | +&15093- 38033-1 | Силовий кабель АВВГ-1, перерізом 4х16мм2 | 1000м | 0,0306 |  |  |  |  |
| 106 | +&С1110-172- 3 | Сталь кутова 63х63х4 мм (ДСТУ 2251-93) | т | 0,0558 |  |  |  |  |
| 107 | С113-55 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм | м | 10 |  |  |  |  |
| 108 | +С1545-207 | Профіль монтажний, швелер К-240 | 100шт | 0,143 |  |  |  |  |
| 109 | +С1424-11616 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,747936 |  |  |  |  |
| 110 | С113-38 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 30 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | +&С111-1784- 2 | Сітка 4С 6Вр1 - 100х100мм (ДСТУ Б В.2.6-173:2011) | т | 0,0219 |  |  |  |  |
| 112 | +&С121-787-1 | Заглушки металеві | шт | 2,98 |  |  |  |  |
| 113 | +&15093- 30095-7 | Силовий кабель ВВГ, переріз 4х2,5мм2 | 1000м | 0,0204 |  |  |  |  |
| 114 | +&С124-24-20 | З’єднувач Rd 8-10/FL 40мм до шпильки заземлення 20мм, гарячецинкований (2760 20 FT) | шт | 5 |  |  |  |  |
| 115 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,02816743 |  |  |  |  |
| 116 | +&С1545-233- 1 | Стискач безгвинтовий зажимний (222-413) «Wago» | шт | 40 |  |  |  |  |
| 117 | +&С111-1810- 20 | Сталь штабова 40х4мм, оцинкована (ДСТУ 4747:2007) | т | 0,02 |  |  |  |  |
| 118 | +&С1111-3- 108 | Шайба М20 (ГОСТ 5915-70) | шт | 112 |  |  |  |  |
| 119 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,0232 |  |  |  |  |
| 120 | +&С1421- 9636-1 | Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт | м3 | 0,9 |  |  |  |  |
| 121 | +&15093- 30095-9 | Силовий кабель ВВГ, переріз 2х1,5мм2 | 1000м | 0,0204 |  |  |  |  |
| 122 | С1545-169 | Перемичка заземлювальна | шт | 34,03 |  |  |  |  |
| 123 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 1,78125 |  |  |  |  |
| 124 | +&С124-24-22 | Діагональний з’єднувач з болтом, Rd 6-22/max. FL 50мм гарячецинкований (250 А-ВО) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 125 | С121-787 | Опалубка металева | т | 0,00692 |  |  |  |  |
| 126 | +&С111-1683- 7 | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10м (356 50) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 127 | +&С113-105- 10 | Муфта труба-коробка д.20 мм, ІР54, М 20x1,5, сталь оцинкована (6111-420) «ДКС» | шт | 16 |  |  |  |  |
| 128 | +&С130-1168- 3 | Заглушка до коробки відгалуджуючої М20х1,5 (6050-20) «ДКС» | шт | 4 |  |  |  |  |
| 129 | +&С1545-29-9 | Наконечник уземлювача SТ, ВР, 20мм (1819 20ВР) | шт. | 5 |  |  |  |  |
| 130 | +&С111-1804- 16 | Лист металевий Б 0,8x1000x1000 Cт3 (ОСТ 14-2-208-87) (m=6,38кг/м2) | т | 0,0068 |  |  |  |  |
| 131 | +&С111-89-14 | Болт з гайкою та шайбою оцинкований М8х50мм | шт | 8 |  |  |  |  |
| 132 | +&С124-24-21 | Хрестовий з'єднувач, гарячецинкований (256 A-DIN 40) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 133 | С1545-44 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | 100шт | 0,488 |  |  |  |  |
| 134 | С142-10-2 | Вода | м3 | 10,68898 |  |  |  |  |
| 135 | +&С1630-114- 1-11 | Крiплення | кг | 5,76 |  |  |  |  |
| 136 | +С111-1324 | Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400 | т | 0,081498 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 137 | +&С111-1721- 2 | Стрiчка сигнальна "Обережно кабель" ЛСЕ 0,15/100 | м | 55 |  |  |  |  |
| 138 | +&С124-1-6 | Стержень різьбовий М8 оцинкований (m=0,319кг/м) | м | 4,5 |  |  |  |  |
| 139 | С1421-9470 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400 | м3 | 0,27744 |  |  |  |  |
| 140 | С1110-171 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,009785 |  |  |  |  |
| 141 | +&С111-89-15 | Болт з гайкою та шайбою оцинкований М10х40мм | шт | 4 |  |  |  |  |
| 142 | С1546-63 | Припой ПОС-18 | т | 0,00048 |  |  |  |  |
| 143 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,4717 |  |  |  |  |
| 144 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0038095 |  |  |  |  |
| 145 | +&С1545-155- 7 | Наконечник алюмінієвий 70мм2 | шт | 3 |  |  |  |  |
| 146 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,475 |  |  |  |  |
| 147 | +С1421-9552 | Пісок природний, збагачений | м3 | 0,19768 |  |  |  |  |
| 148 | С111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,0033148 |  |  |  |  |
| 149 | С1517-164 | Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1, 0 мм | т | 0,000976 |  |  |  |  |
| 150 | С113-20 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,7176 |  |  |  |  |
| 151 | С111-1659 | Лак масляний, марка МА-592 | т | 0,0012586 |  |  |  |  |
| 152 | С1545-161 | Патрони Д або К довгі | 100шт | 1,1328 |  |  |  |  |
| 153 | С1546-83 | Тавот | кг | 4,944 |  |  |  |  |
| 154 | С113-123 | Контргайки [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 50 мм | 10шт | 0,9744 |  |  |  |  |
| 155 | С1545-131 | Наконечники ПН-1,П-1 | 100шт | 0,6732 |  |  |  |  |
| 156 | С1545-30 | Гайка встановлювальна заземлювальна К483 | 100шт | 0,377 |  |  |  |  |
| 157 | +&С1545-155- 15 | Наконечник алюмінієвий 16мм2 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 158 | С111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,0011794 |  |  |  |  |
| 159 | С111-1663 | Лак, марка 177 | т | 0,003637 |  |  |  |  |
| 160 | С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,020625 |  |  |  |  |
| 161 | +С111-1517 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э50 | т | 0,0015979 |  |  |  |  |
| 162 | С1545-153 | Наконечники кабельні | шт | 6 |  |  |  |  |
| 163 | С111-1757 | Рядно | м2 | 1,46875 |  |  |  |  |
| 164 | +С111-1521 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 | т | 0,0012532 |  |  |  |  |
| 165 | С111-962 | Мастило, солідол жировий "Ж" | т | 0,003633 |  |  |  |  |
| 166 | С1545-244 | Скоби дволапкові К146П | 100шт | 0,2652 |  |  |  |  |
| 167 | С1110-111 | Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм | т | 0,001842 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 168 | С1545-168 | Патрубок У-479 | 100шт | 0,019 |  |  |  |  |
| 169 | С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,0225 |  |  |  |  |
| 170 | С1545-96 | Стрічка ФУМ | кг | 0,0174 |  |  |  |  |
| 171 | +&С1545-155- 14 | Наконечник алюмінієвий 35мм2 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 172 | С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,008675 |  |  |  |  |
| 173 | С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,00168125 |  |  |  |  |
| 174 | С111-1315 | Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300 | т | 0,01756 |  |  |  |  |
| 175 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,0004544 |  |  |  |  |
| 176 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,1798 |  |  |  |  |
| 177 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 3,2474 |  |  |  |  |
| 178 | С1546-35 | Лак електроізолювальний N318 | т | 0,00016 |  |  |  |  |
| 179 | С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,001044 |  |  |  |  |
| 180 | С1110-173 | Сталь кутова 50х50 мм | т | 0,001 |  |  |  |  |
| 181 | С1546-67 | Пропан-бутанова суміш | т | 0,0006128 |  |  |  |  |
| 182 | С113-6 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,1908 |  |  |  |  |
| 183 | С111-152 | Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] з цинковим хроматованим покриттям 3х58,5 мм | т | 0,00039 |  |  |  |  |
| 184 | С1545-74 | Ковпачки ізолювальні К-441, К-442 | 100шт | 0,6448 |  |  |  |  |
| 185 | С1546-29 | Фарба емалева МО-1 | т | 0,000207 |  |  |  |  |
| 186 | С1546-7 | Вазелін технічний | т | 0,0002 |  |  |  |  |
| 187 | +&С1545-548- 3 | Сталь кругла Д=6мм, оцинкована (ДСТУ 2770-94) | т | 0,00047 |  |  |  |  |
| 188 | С111-115 | Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм | т | 0,0005814 |  |  |  |  |
| 189 | С111-69 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,0008 |  |  |  |  |
| 190 | С111-430 | Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14 | т | 0,0003016 |  |  |  |  |
| 191 | С111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,0000576 |  |  |  |  |
| 192 | С111-816 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм | т | 0,0005 |  |  |  |  |
| 193 | С111-1672 | Емаль МС-17, пісочна | т | 0,0002 |  |  |  |  |
| 194 | С1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,000018 |  |  |  |  |
| 195 | С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,10608 |  |  |  |  |
| 196 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 0,23675 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 | С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,01107 |  |  |  |  |
| 198 | С1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,02549 |  |  |  |  |
| 199 | С1545-37 | Утримувач К188 | 100шт | 0,0134 |  |  |  |  |
| 200 | С111-1504 | Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 | т | 0,00015 |  |  |  |  |
| 201 | С111-1708 | Клоччя просочене | кг | 0,1798 |  |  |  |  |
| 202 | С111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,0006588 |  |  |  |  |
| 203 | С111-1818 | Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм | т | 0,00016 |  |  |  |  |
| 204 | С112-53 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,00125 |  |  |  |  |
| 205 | С1545-163 | Патрони до пістолета Д-2 | 100шт | 0,0816 |  |  |  |  |
| 206 | С111-1608 | Дрантя | кг | 0,53 |  |  |  |  |
| 207 | С1545-23 | Втулка В54, В59 | 100шт | 0,05816 |  |  |  |  |
| 208 | С111-390 | Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева | т | 0,0001 |  |  |  |  |
| 209 | С111-1599 | Ацетилен газоподібний технічний | м3 | 0,05 |  |  |  |  |
| 210 | С1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,23272 |  |  |  |  |
| 211 | С111-1129 | Товстолистовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками,товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп | т | 0,0001 |  |  |  |  |
| 212 | С111-411 | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло- бежева | т | 0,000025 |  |  |  |  |
| 213 | С111-91 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,0000625 |  |  |  |  |
| 214 | С1545-24 | Втулка В69 | 100шт | 0,019 |  |  |  |  |
| 215 | С130-609 | Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм | м | 0,01557 |  |  |  |  |
| 216 | С1545-7 | Бірка-прикінцевлювач А631, А671 | 100шт | 0,08 |  |  |  |  |
| 217 | С1545-47 | Заглушка У467, У469 | 100шт | 0,02856 |  |  |  |  |
| 218 | С111-309 | Канати прядив'яні просочені | т | 0,0000117 |  |  |  |  |
| 219 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 0,0066 |  |  |  |  |
| 220 | С1545-156 | Нитки швейні | кг | 0,004 |  |  |  |  |
| 221 | С1545-21 | Втулка В28 | 100шт | 0,0244 |  |  |  |  |
| 222 | С1545-158 | Прикінцевлювач маркувальний А671 | 100шт | 0,0612 |  |  |  |  |
| 223 | С111-1374 | Шпагат паперовий | т | 0,00002 |  |  |  |  |
| 224 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,00015 |  |  |  |  |
| 225 | С1545-20 | Втулка В22 | 100шт | 0,01952 |  |  |  |  |
| 226 | С1546-57 | Паста кварцевазелинова | кг | 0,0058 |  |  |  |  |
| 227 | С111-1893 | Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон | кг | 0,002 |  |  |  |  |
| 228 | +&С121-768-7 | Кондуктор інвентарний металевий | шт | 0,00004 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 229 | С1545-240 | Скоба будівельна К853 | 100шт | 0,0015 |  |  |  |  |
| 230 | С1545-104 | Брухт металевий (зворотній матеріал) | т | 2,918 |  |  |  |  |
| 231 | +&С1545-104- 1 | Брухт алюмінієвий (зворотній матеріал) | т | 0,0976 |  |  |  |  |
| 232 | +&С1545-104- 2 | Брухт мідний (зворотній матеріал) | т | 0,00089 |  |  |  |  |
|  |  | Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |  |  |  |  |
| 233 | С1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 24,616 |  |  |  |  |
| 234 | С1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 0,2982 |  |  |  |  |
| 235 | С1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,1701 |  |  |  |  |
| 236 | С1999-9009 | Дрова | м3 | 1,1283 |  |  |  |  |
|  |  | IV. Устаткування |  |  |  |  |  |  |
| 237 | +&1603-2045- 45 | Ящик ввідний в комплекті: щит-бокс монтажний 400х300x200мм, герметичний ІР65, металічний з монтажною панеллю-1шт; автоматичний вимикач у литому корпусі COMPACT NSX100B 25kA 3Р3D 40А з TMD АС - 1шт; конектор для кабелю 70мм для авт. вимикача COMPACT NSX100 - 3шт. Індивідуального виготовлення. ЩО-1. | шт | 1 |  |  |  |  |
| 238 | +&1503-5005-4 | Роздільний трансформатор 380/380В, У/У-О, 30кВА. Ступінь захисту ІР51 (ТН1) | шт | 1 |  |  |  |  |
| 239 | +&1603-2045- 41 | Ящик розподільчий в комплекті: щит-бокс монтажний 400х300x150мм, герметичний ІР65, металічний з монтажною панеллю-1шт; вимикач навантаження 3Р, 32А- 1шт; автоматичний вимикач 1P, 16А, хар. С-9шт. Індивідуального виготовлення. ЩО-2. | шт | 1 |  |  |  |  |
| 240 | +&1603-2044- 28 | Щит обліку ЩО в комплекті: корпус металевий, 395x310x150. Ступінь захисту ІР65 (ЩМП)-1шт; лічильник, 3x380/220В, Ін/Іmах-5/100 А (NIK 2303 ARP3.1000М11) )- 1шт; автоматичний вимикач, 3р, 50А (Eaton BZMB1-A50- BT)-1шт. Індивідуального виготовлення. | шт | 1 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 241 | +&1603-2044- 27 | Щит розподільчий ЩР в комплекті: корпус металевий, 395х300x200мм. Ступінь захисту IP65.-1шт; автоматичний вимикач 3р, 50А-1шт; автоматичний вимикач, 3р, 16А -3шт; автоматичний вимикач, 3р, 20А-1шт; Індивідуального виготовлення. | шт | 1 |  |  |  |  |
| Символ & визначає, що ресурс заданий користувачем. |
| 65 |

# Додаток 3

до тендерної документації

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

Київ	«____» ____________202_ року

__________________________________ в особі ________________________________________,

(повне найменування контрагента)	(посада, ПІБ особи уповноваженої на підписання договору)

який(-а) діє на підставі ________________________________ (далі – Підрядник), з однієї сторони, та

(документ, який встановлює повноваження на підписання договору)

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»
(КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН») в особі _____________________________, який(-а) діє на

(посада, ПІБ особи уповноваженої на підписання договору)

підставі _____________________________________ (далі – Замовник), з другої сторони, далі разом –

(документ, який встановлює повноваження на підписання договору)

Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:

# 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Підрядник бере на себе зобов'язання виконати та здати роботи: Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі, код 45316000-5 «Монтаж систем освітлення і сигналізації» за ДК 021:2015 (далі - роботи), а Замовник зобов'язується виконані належним чином роботи прийняти та оплатити.

1.2. Об’єкт за Договором, склад, зміст та обсяги робіт, що є предметом цього Договору, визначено в проєктній документації (далі – ПД).

1.3. Місцезнаходження об’єкта: електродепо «Оболонь», вул. Озерна, 3, Оболонський район міста Києва.

1.4. Обсяг закупівлі робіт, що є предметом Договору, можуть бути зменшені залежно від фінансових можливостей та/або виробничих потреб Замовника.

2. ЯКІСТЬ РОБІТ

2.1. Якість робіт, що є предметом цього Договору, повинна відповідати діючим нормам якості для даного виду робіт та вимогам, викладеним в ПД.

2.2. Якість матеріальних та інших ресурсів (обладнання, матеріалів, виробів та кабельно-провідникової продукції тощо), що використовуються Підрядником під час або для виконання робіт, має відповідати вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил, технічних регламентів та інших нормативно-правових актів у галузі будівництва та цьому Договору.

2.3. Матеріальні та інші ресурси повинні відповідати вимогам чинного законодавства, що регулює питання оцінки відповідності, пожежної безпеки та охорони довкілля тощо.

2.4. Підрядник надає Замовнику під час здачі виконаних за Договором робіт документи, що підтверджують якість використаних матеріальних ресурсів (матеріалів, обладнання, кабельно-провідникової продукції), перелік яких визначено в ПД.

2.5. Підрядник гарантує Замовнику якість виконаних робіт (строк експлуатації відремонтованих мереж електроосвітлення), передбачених п. 1.1 Договору, протягом 24 (двадцяти чотирьох) місяців з дня підписання Сторонами Акта приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2в (далі – Акт КБ-2в) та Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за формою №КБ-3 (далі – Довідка КБ-3). Підрядник гарантує Замовнику якість використаного обладнання протягом 36 (тридцяти шести) місяців з дня підписання Сторонами Акта КБ-2в та Довідки КБ-3 окремо за І та ІІ чергу виконання робіт.

66

2.6. Якщо протягом дії гарантійного строку, визначеного п. 2.5 Договору, Замовником будуть виявлені дефекти (недоліки) у виконаних Підрядником роботах або матеріальних та інших ресурсах,  Підрядник зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту направлення письмового повідомлення Замовника про дефекти (недоліки), що виявлені (із зазначенням переліку основних дефектів (недоліків)) направити свого уповноваженого представника для складання Акта виявлених дефектів (недоліків) із зазначенням строків їх усунення. У разі неприбуття уповноваженого представника Підрядника у зазначений термін, Замовник має право скласти Акт виявлених дефектів (недоліків) самостійно, без його участі, визначаючи порядок та строки усунення виявлених дефектів (недоліків). Акт, складений без участі Підрядника, надсилається йому Замовником рекомендованим листом (з повідомленням про вручення)  протягом 2 (двох) робочих днів з дня його складання. Акт виявлених дефектів (недоліків) є підставою для усунення  Підрядником виявлених дефектів (недоліків). Замовник вправі вимагати усунення Підрядником виявлених дефектів (недоліків), а Підрядник зобов’язаний їх усунути та/або замінити неякісне обладнання на якісне за власний рахунок.

2.7. Строк усунення недоліків, виявлених у межах гарантійного строку, — протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту складання Сторонами Акта виявлених дефектів (недоліків).

2.8. У випадку виявлення дефектів (недоліків) у виконаних роботах і матеріальних та інших ресурсах, гарантійний строк на виконані роботи або використані матеріальні та інші ресурси продовжується на час, протягом якого об’єкт не міг експлуатуватися Замовником. При заміні обладнання гарантійний строк обчислюється заново від дня його заміни.

2.9. Підрядник зобов’язується відшкодувати Замовнику всі збитки, нанесені у зв’язку з неналежною якістю виконаних робіт.

# 3. ВАРТІСТЬ РОБІТ (СУМА ДОГОВОРУ)

3.1. Вартість робіт встановлюється в національній валюті України – гривні.

3.2. Вартість робіт (сума Договору) становить ______________ ___________________________грн (вартість робіт (сума Договору) визначається відповідно до тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі)  відповідно до Договірної ціни (Додаток ___) (номер Додатку визначається Сторонами на момент укладання Договору), яка додається до Договору та є його невід’ємною частиною.

3.3. Вартість робіт (сума Договору) може бути змінена за взаємною згодою Сторін у випадках, передбачених чинним законодавством України, шляхом укладання відповідних додаткових угод до Договору.

# 4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКУ

4.1. Розрахунок за роботи здійснюються у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Підрядника.

4.2. Розрахунок за роботи здійснюється Замовником у 2 (дві) черги, а саме:

І черга – Замовник здійснює попередню оплату в розмірі 30% (тридцяти) вартості робіт за І чергу виконання робіт протягом 20 календарних днів відповідно до отриманого рахунку-фактури, що надається Підрядником протягом 3 (трьох) календарних днів після направлення письмового замовлення на І чергу виконання робіт відповідно до п. 5.1 Договору. Остаточний розрахунок у розмірі 70% (сімдесяти) вартості робіт за І чергу виконання робіт здійснюється Замовником  протягом  30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Сторонами Акта КБ-2в та Довідки КБ-3 за І чергу виконання робіт.

ІІ черга – Замовник здійснює попередню оплату в розмірі 30% (тридцяти) вартості робіт за ІІ чергу виконання робіт протягом 20 календарних днів відповідно до отриманого рахунку-фактури, що надається Підрядником протягом 3 (трьох) календарних днів після направлення письмового замовлення на ІІ чергу виконання робіт відповідно до п. 5.1 Договору. Остаточний розрахунок у розмірі 70% (сімдесяти) вартості робіт за ІІ чергу виконання робіт здійснюється Замовником  протягом  30 (тридцяти) календарних днів з моменту підписання Сторонами Акта КБ-2в та Довідки КБ-3 за ІІ чергу виконання робіт.

4.3. Фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів Замовника.

4.4. У разі дострокового виконання робіт Підрядником за Договором в цілому Замовник має право достроково прийняти виконану роботу та оплатити її відповідно до умов цього Договору.

# 5. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ, ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

5.1. Виконання робіт здійснюється за письмовими, окремими по кожній черзі, замовленнями Замовника, виходячи з його фінансових можливостей та/або виробничих потреб. Письмове замовлення направляється Підряднику рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

5.2. Замовник до початку виконання робіт по Договору надає Підряднику ПД.

5.3. Підрядник розпочинає виконання робіт по кожній черзі з дати перерахування Замовником попередньої оплати за кожну чергу робіт.

5.4. Строк виконання робіт:

І черга – протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дати перерахування попередньої оплати Замовником, визначеної в п. 4.2 за І чергу виконання робіт;

ІІ черга – протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дати перерахування                  попередньої оплати Замовником,  визначеної в п. 4.2 за ІІ чергу виконання робіт.

5.5. Місце виконання робіт – електродепо «Оболонь», вул. Озерна, 3, Оболонський район, м. Київ.

5.6. Підрядник виконує роботи, передбачені Договором, власними силами та засобами, відповідно до вимог, встановлених цим Договором та відповідно до діючої в метрополітені Інструкції про порядок виконання робіт сторонніми організаціями на діючих об’єктах метрополітену та в його технічних зонах, забезпечуючи  якість цих робіт.

5.7. Забезпечення виконання робіт матеріальними та іншими ресурсами здійснює Підрядник та несе відповідальність за якість використаних при виконанні робіт матеріальних та інших ресурсів.

5.8. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна Замовника до прийняття виконаних робіт Замовником, несе Підрядник, крім випадків виникнення ризику внаслідок обставин, що залежали від Замовника.

5.9. При виконанні робіт Підрядник повинен дотримуватись всіх інструкцій з охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, інших законодавчих, нормативно-правових та технічних актів України, умов Договору і нести повну відповідальність за працівників, зайнятих при виконанні робіт.

5.10. Для здійснення технічного нагляду і контролю за виконанням робіт, Підрядник зобов’язаний на вимогу Замовника надавати необхідну інформацію та документи.

5.11. Датою закінчення виконання робіт за Договором в цілому є дата їх прийняття Замовником згідно з Актом КБ-2в та Довідкою КБ-3 за відповідною чергою.

5.12. У разі виявлення під час виконання Підрядником робіт невідповідності цих робіт та/або матеріальних та інших ресурсів, що використовуються для виконання цих робіт,  встановленим вимогам, Замовник приймає рішення про усунення Підрядником допущених недоліків або про призупинення виконання робіт та не оплачує їх до усунення цих недоліків. При цьому, в разі виявлення невідповідності матеріальних та інших ресурсів встановленим вимогам, уповноважені особи Сторін у 5-денний термін з моменту направлення Замовником Підряднику повідомлення про виявлені недоліки, складають Акт з переліком виявлених недоліків та термінів їх усунення Підрядником. Підрядник зобов’язаний провести заміну таких матеріальних та інших ресурсів протягом терміну, зазначеного в Акті.

5.13. Підрядник зобов’язаний за свій рахунок усунути недоліки в роботах і матеріальних та інших ресурсах, виявлених Замовником, відповідними державними органами, архітектурно-будівельним наглядом в строки, визначені Актом(ами) про усунення недоліків (дефектів), Актом(ами) перевірок, вказівкою(ами) і приписом(ами).

5.14. Для прийняття  об’єкта в експлуатацію по кожній черзі окремо створюється робоча комісія, яка складається з представників Замовника, Підрядника, та, за потреби, інших представників (далі – Комісія). Порядок та тривалість роботи Комісії визначається Замовником.

5.15. У разі виявлення Комісією під час перевірки виконаних робіт недоліків та порушень державних будівельних норм і правил та вимог, викладених в ПД, Комісією складається Акт. Підрядник повинен у терміни, визначені Комісією, усунути за власний рахунок зазначені в акті зауваження та сповістити про це Замовника.

5.16. Після введення об’єкта в експлуатацію, по кожній черзі окремо відповідно до умов Договору, здійснюється здавання та приймання виконаних робіт шляхом підписання уповноваженими представниками Сторін Акта КБ-2в та Довідки КБ-3.

5.17. Підрядник, після виконання робіт, передбачених Договором, по кожній черзі окремо надає Замовнику на розгляд та підписання належним чином оформлений Акт КБ-2в та Довідку КБ-3 (у 3 (трьох) примірниках та на електронних флеш носіях) разом з документами, передбаченими в ПД.

5.18. У разі ненадання Підрядником документів, вказаних в ПД та у відповідності до вимог, зазначених в п. 5.17 Договору, роботи Замовником не приймаються.

5.19. Замовник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Акта КБ-2в та Довідки КБ-3 повертає їх підписаними Підряднику або надає мотивовану відмову від прийняття робіт за відповідною чергою.

5.20. У випадку мотивованої відмови Замовника від приймання робіт уповноважені особи Сторін, у 5-денний термін з моменту надання Замовником Підряднику мотивованої відмови, складають акт з переліком виявлених недоліків за відповідною чергою та термінів їх усунення Підрядником. Усунення недоліків Підрядник здійснює за власний рахунок. Після усунення в повному обсязі Підрядником недоліків Замовник підписує Акти КБ-2в та Довідки КБ-3. Дата підписання вищезазначених документів обома Сторонами є датою виконання робіт за відповідною чергою.

5.21. Зобов׳язання Підрядника щодо виконання робіт за відповідною чергою вважаються виконаними в повному обсязі з моменту підписання Сторонами Акта КБ-2в та Довідки КБ-3 за відповідною чергою.

5.22. Прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта здійснюється відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 №461. Підрядником забезпечується оформлення та надання Замовнику Декларації про готовність до експлуатації об’єкта з незначними наслідками (СС1) у 2-х примірниках.

5.23. Порядок залучення до виконання робіт субпідрядної(их) організації(й) (далі – субпідрядник(и)):

5.23.1. Субпідрядник(и), що залучається(ються) Підрядником до виконання робіт, повинен (-нні) відповідати таким вимогам (у передбачених чинним законодавством випадках): мати відповідні дозвільні документи на виконання відповідних видів робіт, мати кваліфікованих виконавців з відповідними кваліфікаційними сертифікатами на виконання зазначеного виду робіт, мати необхідні ресурси (трудові, технічні), достатні для виконання цих робіт та мати досвід виконання аналогічних робіт.

5.23.2. Залучення субпідрядника(ів) здійснюється Підрядником за його вибором з обов’язковим письмовим погодженням із Замовником. В такому випадку Підрядник виступає Замовником перед субпідрядником(ами) і несе повну відповідальність перед  КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» за якість, обсяги та вартість виконаних субпідрядником(ами) робіт.

5.23.3. Погодження залучення до виконання робіт субпідрядника(ів) здійснюється шляхом направлення Підрядником письмового повідомлення Замовнику не пізніше ніж за 10 днів до початку виконання субпідрядником(ами) робіт.

5.23.4. Замовник зобов’язаний протягом 10 (десяти) днів після одержання повідомлення Підрядника погодити або відмовити у залученні запропонованого субпідрядника(ів) з обґрунтуванням причин такої відмови.

5.23.5. Відносини між Замовником, Підрядником та субпідрядником(ами) регулюються положеннями Господарського кодексу України та Цивільного кодексу України, цим Договором та іншими чинними нормативними актами в галузі будівництва.

# 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Забезпечити Підряднику необхідний доступ до місць, відведених для виконання робіт.

6.1.2. Оформити тимчасові перепустки працівникам Підрядника за встановленим порядком, ознайомити з діючим пропускним режимом на території Замовника.

6.1.3. Ознайомити працівників Підрядника з правилами охорони праці та пожежної безпеки, діючими на території Замовника. Перед допуском до виконання робіт провести працівникам Підрядника інструктаж з питань охорони праці щодо порядку їх пересування та дотримання ними правил безпечного перебування на території Замовника під час виконання ними зобов’язань за цим Договором.

6.1.4. Прийняти  належним  чином  виконані  роботи  за  Актом КБ-2в та Довідкою КБ-3.

6.1.5. Здійснити розрахунок за виконані роботи своєчасно та в повному обсязі відповідно до умов Договору.

6.1.6. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків, що сталися з працівниками Підрядника.

6.1.7. Забезпечити технічний нагляд за виконанням робіт за цим Договором.

6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково, в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання договірних зобов’язань Підрядником, письмово повідомивши про це Підрядника за 20 (двадцять) календарних днів до бажаної дати його розірвання, без будь-якої компенсації за збитки, які Підрядник поніс чи може понести у зв’язку з таким розірванням Договору. Повідомлення про розірвання Договору направляється рекомендованим листом, за місцезнаходженням Підрядника відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або на його поштову/фактичну адресу, якщо така зазначена в розділі 13 цього Договору. У такому випадку Договір вважається розірваний через 20 (двадцять) календарних днів з моменту направлення Замовником повідомлення Підряднику про розірвання Договору.

В такому випадку Підрядник повертає на поточний рахунок Замовника всю суму попередньої оплати з урахуванням індексу інфляції за відповідну чергу виконання робіт у триденний строк з дня її вимоги.

6.2.2. Достроково, в односторонньому порядку розірвати цей Договір (за умови відсутності на поточну дату заборгованості щодо оплати за виконані роботи за цим Договором) письмово повідомивши про це  Підрядника не пізніше, як за 20 (двадцять) календарних днів до бажаної дати його розірвання, без будь-якої компенсації за збитки, що Підрядник поніс або може понести, у зв’язку з таким розірванням Договору. Повідомлення про розірвання Договору направляється рекомендованим листом, за місцезнаходженням Підрядника відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або на його поштову/фактичну адресу, якщо така зазначена в розділі 13 цього Договору. У такому випадку Договір вважається розірваним через 20 (двадцять) календарних днів з моменту направлення Замовником повідомлення Підряднику про розірвання Договору.

У цьому разі сума попередньої оплати, на яку не було виконано роботи (використання якої не було підтверджено Актом КБ-2в та Довідкою КБ-3), повертається Підрядником на поточний рахунок Замовника в триденний строк з дня вимоги.

6.2.3. Контролювати  виконання робіт у строки, встановлені цим Договором.

6.2.4. Зменшувати обсяг закупівлі робіт залежно від своїх фінансових можливостей та/або виробничих потреб.

6.2.5. Залучати фахівців Замовника або сторонніх  експертів для приймання виконаних Підрядником  робіт.

6.2.6. Відмовитись від прийняття виконаних робіт, якщо вони не відповідають умовам Договору, і вимагати від Підрядника відшкодування збитків, якщо вони виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання Підрядником взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

6.2.7. Контролювати хід, строки, обсяги, якість виконання робіт, якість матеріальних та інших ресурсів, не втручаючись у господарську діяльність Підрядника.

6.2.8. При достроковому виконанні робіт або при припиненні виконання робіт, прийняти та, за умови реальної фінансової можливості, оплатити роботи відповідно до умов цього Договору.

6.3. Підрядник зобов’язаний:

6.3.1. До початку виконання будівельних робіт, у т.ч. підготовчих:

- розробити та узгодити з Замовником проєкт виконання робіт (далі – ПВР);

- надати Замовнику гарантійний лист на відновлення конструктивних елементів будівель, споруд, інженерних мереж i комунікацій метрополітену або відшкодування їх вартості у випадку їх пошкодження, руйнування тощо, під час виконання будівельних робіт (капітального ремонту);

- укласти договора (за необхідністю) на відшкодування витрат Замовнику за водопостачання, спожиту (використану) в процесі виконання робіт електричну енергію, за послуги з розподілу (передачі) електричної енергії, за послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії відповідно до показників лічильників та згідно з чинними тарифами;

- підписати спільний наказ на виконання роботи (готується КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» за окремою заявкою (листом) Підрядника);

- здійснити організацію на території промислового майданчика електродепо «Оболонь» (за узгодженням із Замовником) будівельних майданчиків, складських та побутових приміщень мінімально необхідних розмірів для виконання роботи, в т.ч. розміщення та зберігання механізмів, технологічного обладнання тощо; транспортування технологічного обладнання та його розміщення для роботи і зберігання у визначених місцях; забезпечує запровадження заходів із комплексної безпеки в зоні ведення майбутніх робіт та огородження місця робіт.

6.3.2. Виконати роботи якісно, у встановлені строки та відповідно до умов цього Договору.

6.3.3. Роботу, її етапи, виконувати з використанням обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а також силами та засобами Підрядника та/або злученого(их) субпідрядника(iв) (у разі залучення).

6.3.4. Для виконання роботи Підрядник та/або залучений(і) ним субпідрядник(и) (у разі залучення), мати:

- власну або орендовану (залучену) матеріально-технічну базу, обладнання (техніку, в тому числі спеціальну), яка необхідна для виконання роботи;

- інженерно-технічних працівників, кваліфікованих працівників робітничих професій, які мають необхідні знання та досвід і будуть залучені до виконання роботи;

- чинну(і) Декларацію(ї) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстровану(і) в територіальному органі Державної служби України з питань праці (далі – Держпраці), або чинний(і) Дозвіл(іи) Держпраці або Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (з продовженим строком дії Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме:

роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра;

земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій;

зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я або зварювальні, газополум'яні роботи;

монтаж, демонтаж та капітальний ремонт споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійної частини.

6.3.5. Нести перед Замовником відповідальність за виконання всього комплексу робіт та за всі дії і бездіяльність залученого(их) ним, у встановленому порядку, субпідрядника(iв) (у разі залучення), а також за належну якість матеріальних та інших ресурсів, що будуть використані в процесі виконання роботи.

6.3.6. Виконувати роботу:

6.3.6.1. З урахуванням та дотриманням:

- проєктних рішень, передбачених затвердженою ПД;

- вимог чинного законодавства, нормативно-правових актів у сфері будівництва, пожежної безпеки, охорони праці, екологічної та санітарної безпеки, охорони довкілля, а також Інструкції про порядок виконання робіт сторонніми організаціями на діючих об’єктах метрополітену та в його технічних зонах, затвердженої наказом КП «Київський метрополітен» від 27.04.2016 №121-Н;

- державних будівельних норм, зокрема вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги», ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки  праці. Охорона праці i промислова безпека у будівництві. Основні положення (НПАОП 45.2-7.02-12)», нормативних документів, обов’язковість застосування яких визначена законодавством, та правил, затверджених згідно із законодавством.

6.3.6.2. На підставі рішень з організації будівництва та технології(й) провадження робіт, які відображені в ПВР, що розробляється Підрядником на основі ПД i погоджуються з Замовником.

6.3.6.3. У робочі дні з 08 год. 00 хв. до 17 год. 00 хв. за попереднім (за 1 добу) узгодженням з Замовником обсягів робіт зі спорудження фундаментної частини. Допускається, в окремих випадках, за узгодженням із Замовником, виконання робіт у вихідні дні.

Роботи з монтажу та демонтажу прожекторних щогл №1 та №2 з електрообладнанням виконуються виключно у нічний час за окремим погодженням та з урахуванням періоду регламентного відключення технологічного обладнання метрополітену (тривалість нічної зміни може уточнюватись в залежності від режиму роботи метрополітену в умовах воєнного стану).

6.3.6.4. З відома та у присутності персоналу Замовника (відповідних виробничих структурних підрозділів), з технічного нагляду за безпечним станом діючих споруд, обладнання, мереж та систем метрополітену, за оформленими i погодженими встановленим порядком нарядами допусками, тимчасовими перепустками тощо, та згідно з підписаним між Замовником i Підрядником спільним наказом та в чітко визначені в ньому терміни .

6.3.6.5. Без порушення та з дотриманням діючих режимів функціонування всіх систем життєзабезпечення електродепо «Оболонь», технологічності обслуговування i ремонту обладнання та нормальної роботи оперативного i чергового персоналу.

6.3.6.6. З виключенням будь-якої можливості пошкоджень конструкції верхньої будови колії, кабельних мереж (силові, контрольні, зв’язку, сигнально-блокувальні, освітлення), обладнання (колійні ящики, дросельні трансформатори, шафи зв’язку), трубопроводів водопостачання тощо, або з їх тимчасовим відключенням за погодженням та участю Замовника.

6.3.6.7. Без захаращення території промислового майданчика електродепо «Оболонь» зі своєчасним (в найкоротші терміни) вивезенням будівельних відходів та відходів кабельно-провідникової продукції тощо.

6.3.6.8. Із застосуванням засобів індивідуального захисту, що відповідають вимогам чинного законодавства.

6.3.6.9. З використанням механізмів, пристосувань та інструментів, що знаходяться в справному стані, та дотриманням і виконанням вимог нормативно-правових актів у сфері охорони праці та пожежної безпеки під час роботи з інструментом та пристроями.

6.3.7. Під час виконання роботи:

6.3.7.1. Рух будівельної техніки та автотранспорту по території промислового майданчика електродепо «Оболонь» здійснювати існуючими дорогами і тимчасовими під’їзними шляхами. Для проїзду будівельної техніки через верхню будову колії до зони проведення робіт, згідно з рекомендаціями і за погодженням з відповідними службами метрополітену, ПВР передбачити конструкцію тимчасових під’їзних шляхів. Під’їзні шляхи та дороги до будівельного майданчика мають бути споруджені до початку виконання робіт і забезпечувати вільний доступ транспортним засобам. Після завершення будівельно-монтажних робіт дорожні плити, що встановлювались на період виконання робіт, не демонтуються, а залишаються, як частина благоустрою.

6.3.7.2. Будівельний майданчик облаштувати електропостачанням для будівельних механізмів і зовнішнього освітлення з подальшим використанням під час експлуатації об’єкта (щогл).

6.3.7.3. Проводити демонтаж електричного обладнання та металоконструкцій щогл зовнішнього освітлення з подальшою їх передачею Замовнику. Демонтажні роботи виконувати після здачі в експлуатацію зведених на заміну конструкцій освітлення.

6.3.7.4. Підключити обладнання згідно з проєктними рішеннями відповідно до схем електричних підключень та інструкцій виробників обладнання, а також вимог нормативних документів та правил.

6.3.7.5.  Забезпечити:

- контроль якості виконаних будівельних робіт на кожному етапі їx виконання та своєчасне усунення (за власний рахунок) недоліків робіт або недоліків матеріалів, що використовувались для виконання робіт, допущених з вини Підрядника та/або субпідрядника(iв) (у разі залучення);

- гарантоване відновлення, в найкоротші строки та за власний рахунок, конструктивних елементів будівель, споруд, інженерних мереж та комунікацій метрополітену, у разі їх пошкодження (руйнування) з вини Підрядника та/або субпідрядника(iв) (у разі залучення);

- відшкодування збитків КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» або третім особам, заподіяних внаслідок невиконання чи неналежного виконання робіт, дій або бездіяльності Підрядника та/або субпідрядника(iв) (у разі залучення);

- у разі виникнення позаштатних ситуацій, негайне повідомлення Замовника   або чергового по метрополітену за телефоном: 238-44-41.

6.3.7.6. Підрядником здійснюється відновлення благоустрою та озеленення території після завершення будівельних робіт.

6.3.7.7. Можливі додаткові роботи, що не враховані в ПД, але можуть виникнути під час будівництва (капітального ремонту) та є обґрунтовано необхідними, оформлюються Підрядником актом, погодженим з субпідрядником(ами) (у разі залучення), розробником (автором) проєкту, після чого надається на розгляд Замовнику.

Питання виконання додаткового обсягу робіт та внесення необхідних (обґрунтованих) змін до ПД вирішуються Замовником окремо, у встановленому чинним законодавством порядку.

6.3.8. Розслідувати та брати на облік нещасні випадки, що трапилися з працівниками Підрядника під час виконання ними робіт по цьому Договору на території Замовника.

6.3.9. Нести відповідальність за зберігання свого інструменту на території Замовника та вживати заходів до збереження майна Замовника.

6.3.10. При зміні статусу платника податків, своєчасно надавати інформацію Замовнику з підтвердними документами.

6.3.11. Надавати Замовнику належним чином оформлені податкові накладні/розрахунки коригування податкових накладних, складені в електронній формі та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН), у порядку та строки, визначені чинним законодавством України (зазначається, якщо Підрядник є платником податку на додану вартість), та оформляти всі первинні документи, передбачені цим Договором, дотримуючись вимог чинного законодавства України.

6.3.12. Надавати Замовнику належним чином оформлені документи, що засвідчують якість виконаних робіт.

Всі документи, що надаються Підрядником, мають бути складені українською мовою. У разі, якщо мовою такого(их) документа(ів) є інша мова, разом із документом(ами) мовою оригіналу надається його(їх) офіційний переклад українською мовою, засвідчений печаткою організації бюро перекладів, що здійснювала переклад.

6.3.13. Скласти та надати Замовнику на розгляд та підписання належним чином оформлені Акт КБ-2в та Довідку КБ-3 у відповідності до вимог п. 5.17 Договору.

6.3.14. У випадку виникнення пошкоджень майна Замовника з вини Підрядника  під час виконання робіт, здійснити відновлення пошкодженого майна та/або відшкодувати завдані збитки у встановленому законодавством порядку.

6.3.15. Відшкодувати Замовнику в повному обсязі збитки, завдані неналежною якістю виконаних робіт та/або недотриманням термінів/строків виконання робіт.

6.3.16. Збирати, навантажувати та вивозити за власний рахунок сміття та будівельні відходи, що утворилися при виконанні робіт, без захаращення території Замовника.

6.3.17. Після виконання робіт надати Замовнику відомість обладнання з урахуванням вартості обладнання та монтажних робіт.

6.3.18. Безумовно повернути Замовнику кошти у сумі виявленого контролюючими органами завищення обсягів та вартості виконаних робіт.

6.3.19. Підрядник після виконання робіт надає Замовнику:

- підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію(-ї) собівартості товару (товару, що набувається у власність Замовником за результатами виконання робіт за цим Договором) за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 №861 «Про затвердження порядків підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів та проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва», - якщо встановлені пунктом 61 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» вимоги щодо ступеня локалізації виробництва товарів поширюються на товар, що набувається у власність Замовником за цим Договором

та/або

- сертифікат(-и) про походження товару, виданий(-ні) компетентним органом країни походження, - якщо країною походження товару, що набувається у власність Замовником за цим Договором, є країна, з якою Україною укладено міжнародний договір (угода), згода на обов’язковість якого(-ї) надана Верховною Радою України,  а також закупівля підпадає під дію положень Закону України «Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі».

6.3.20. Нести інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України.

6.4. Підрядник  має право:

6.4.1. Отримувати оплату за якісно виконані роботи своєчасно та в повному обсязі.

# 7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

7.2. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань щодо строків виконання робіт відповідно до п. 5.4 Договору окремо по кожній черзі виконання робіт, або виконання їх не в повному обсязі, заявленому Замовником, Підрядник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості невиконаних робіт за кожен день порушення виконання зобов'язань за Договором, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково стягується штраф у розмірі 7% вартості невиконаних робіт.

7.3 У разі затримки виконання робіт більш, як на один місяць понад строку, передбаченого                  п. 5.4 Договору (в тому числі окремо по кожній черзі виконання робіт), Замовник має право в односторонньому порядку достроково припинити дію Договору (повідомивши про це Підрядника письмово), стосовно невиконаних робіт, без будь-якої компенсації за збитки, які Підрядник поніс або може понести у зв'язку з таким розірванням Договору.

У цьому разі, крім сплати штрафних санкцій, сума попередньої оплати з урахуванням індексу інфляції, повертається Підрядником на поточний рахунок Замовника в триденний строк з дня вимоги.

7.4. В разі неякісного виконання робіт з вини Підрядника, останній зобов'язаний сплатити на користь Замовника штраф у розмірі 20 % вартості неякісно виконаних робіт (без урахування вартості матеріальних та інших ресурсів).

7.5. Підрядник несе відповідальність за порушення умов Договору щодо якості матеріальних та інших ресурсів, що використовуються при виконанні робіт, у розмірі 20%  їх вартості.

7.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони  від виконання ними зобов’язань за цим Договором.

7.7. Підрядник несе повну відповідальність за невиконання, неналежне виконання або порушення ним вимог нормативно-правових актів з охорони праці, пожежної безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, у тому числі за порушення, що спричинили нещасні випадки на виробництві, згідно з чинним законодавством України.

7.8. У разі настання нещасного випадку з працівниками Підрядника, що трапився на території Замовника, розслідування проводиться відповідно до вимог чинного Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві.

7.9. У випадках, не передбачених умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

# 8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

8.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це невиконання або неналежне виконання є наслідком надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору, які не існували під час укладення цього Договору та виникли після його укладення поза волею та контролем виконавчої Сторони, таких як: пожежі, стихійні лиха, воєнні дії, торгове ембарго тощо (далі − форс-мажорні обставини).

8.2. У випадку настання форс-мажорних обставин строк виконання зобов’язань Сторонами за цим Договором продовжується на час, протягом якого діятимуть такі обставини.

8.3. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно (не пізніше 5 (п’яти) календарних днів від дати настання/закінчення дії форс-мажорних обставин) письмово сповістити другу Сторону про початок і припинення дії форс-мажорних обставин.

Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення  форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на них як на підставу, що звільняє її від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором.

8.4. Наявність і тривалість форс-мажорних обставин підтверджуються сертифікатом Торгово-промислової палати України або її регіональних представництв. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Сторони від виконання своїх обов’язків за Договором після закінчення дії цих форс-мажорних обставин.

8.5. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть понад 6 (шість) місяців поспіль, будь-яка Сторона вправі відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку шляхом направлення письмового повідомлення про це другій Стороні. У цьому випадку Договір вважається розірваним з моменту отримання Стороною повідомлення або з п’ятого календарного дня від дати направлення такого повідомлення залежно від того, яка подія настане раніше.

У цьому разі сума попередньої оплати, на яку не було виконано роботи (використання якої не було підтверджено Актом КБ-2в та Довідкою КБ-3) з урахуванням індексу інфляції, повертається Підрядником на поточний рахунок Замовника в триденний строк з дня вимоги.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів.

9.2. Усі неврегульовані спори, розбіжності чи вимоги, які виникають із цього Договору або у зв’язку з ним, зокрема такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню в установленому чинним законодавством України порядку.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін (у разі наявності печаток Сторін) і діє до 30 вересня 2024 року включно, а в частині проведення розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

10.2. У випадку істотної зміни обставин, якими Сторони керувались під час укладення Договору, внаслідок чого  предмет закупівлі перестане відповідати вимогам (потребам) Замовника, до Договору вносяться зміни або його дія припиняється, що оформлюється додатковою угодою (угодою).

10.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, що мало місце під час дії цього Договору.

10.4. Сторони можуть продовжити строк дії Договору та/або строк виконання робіт з підстав, передбачених чинним законодавством України, шляхом укладання додаткових угод.

# 11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Дія Договору припиняється:

− за згодою Сторін;

− з інших підстав, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

11.2. Зміна, доповнення та розірвання Договору допускаються за взаємною згодою Сторін, якщо інше не встановлено цим Договором або чинним законодавством України.

Істотні умови цього Договору можуть бути змінені лише у випадках та з підстав, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Якщо інше не передбачено умовами Договору, зміни, доповнення та розірвання цього Договору оформлюються шляхом укладення відповідної додаткової угоди (угоди), яка підписується уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін (за наявності) та є його невід’ємною частиною.

11.4. Усі додатки до Договору набувають чинності з моменту їх підписання уповноваженими представниками Сторін і скріплення печатками Сторін (за наявності).

Якщо Підрядник є платником податку на додану вартість:

11.5. Порядок надання податкових накладних (розрахунків коригування):

11.5.1. Підрядник (платник ПДВ) зобов’язаний в установлені Податковим кодексом України строки скласти податкову накладну (розрахунок коригування), зареєструвати її (його) у Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) та надати її (його) Замовнику за його вимогою відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України.

У разі, якщо Підрядник не зареєстрував податкову накладну (розрахунок коригування) в ЄРПН у передбачені Податковим кодексом України строки, Підрядник зобов’язаний сплатити на користь Замовника кошти у розмірі суми ПДВ, яку Замовник фактично сплатив у складі перерахованих коштів Підряднику, але яку не було включено до податкового кредиту через порушення Підрядником своїх зобов’язань щодо реєстрації податкової накладної (розрахунку коригування) у ЄРПН.

11.5.2. Контактні дані Підрядника щодо передавання (реєстрації в ЄРПН) податкових накладних (розрахунків коригувань):

_________________________________________________________________________________ (контактний(-і) телефон(-и), e-mail тощо)

Контактні дані Замовника для отримання податкових накладних (розрахунків коригувань до податкових накладних) у програмі «M.E.Doc IS»: ___________________________________________.

( контактний(-і) телефон(-и), e-mail тощо)

11._. Підрядник є ____________________________________(статус платника податку визначається Сторонами під час укладання Договору).

11.__. Замовник є платником податку на прибуток на загальних підставах.

11.__. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність зазначених нею в Договорі реквізитів. Сторони зобов’язуються повідомляти в письмовій формі одна одну про зміну місцезнаходження, статусу платника податку(-ів), інших реквізитів протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту їх зміни, а в разі неповідомлення в установлений строк несуть ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків. Повідомлення направляється рекомендованим листом разом із підтвердними документами (витягом з реєстру, довідкою тощо). В таких випадках Сторони вносять зміни до Договору шляхом укладання додаткової угоди.

11.__. Представники Сторін, уповноважені на укладення цього Договору, погодились, що їхні персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв’язку з укладанням цього Договору, включаються до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, уповноважені представники Сторін дають згоду (дозвіл) на обробку їхніх персональних даних з метою підтвердження повноважень на укладення цього Договору, забезпечення виконання цього Договору, у межах, необхідних для виконання Договору, та з дотриманням чинного законодавства України з питань захисту персональних даних.

Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

11.__. Підрядник підтверджує, що він має всі необхідні дозвільні документи (дозволи, ліцензії тощо), які вимагаються чинним законодавством України для виконання ним зобов’язань за цим Договором.

11.__. Якщо інше не передбачено умовами цього Договору, обмін кореспонденцією (листами, документами, повідомленнями) за цим Договором між Сторонами відбувається шляхом направлення рекомендованого листа за місцезнаходженням Сторони (одержувача) відповідно до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та/або на його поштову/фактичну адресу, якщо така зазначена в розділі 13 «МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН» цього Договору.

11.__. Жодна зі Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором третім особам без отримання письмової згоди другої Сторони.

11.__. Договір викладений українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.

# 12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

__________ (перелік, форма та зміст додатків визначаються сторонами на момент укладання Договору).

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

# Додаток 4

до тендерної документації

# ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ

ВІДПОВІДНОСТІ ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА умовам  тендерної документації

1. Лист- згода (по формі, наведеній в Додатку 1 до тендерної документації).

2. Наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід: 2.1. Довідка, складена у довільній формі, про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання роботи, що є предметом закупівлі.

2.2. Довідка(и), зазначена(і) в підпункті 2.1, від субпідрядника(ів), якого(их) учасник планує залучити до виконання роботи (надається у разі залучення учасником субпідрядника(ів) до виконання роботи в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю). Примітка: допускається відсутність працівників необхідної кваліфікації (спеціалізації) у учасника, у разі наявності таких працівників у субпідрядника(ів), якого(их) учасник планує залучити до виконання роботи, що підтверджується довідкою(ами), наданою(ими) згідно з підпунктом 2.2.

3. Документи, що підтверджують відсутність передбачених Особливостями підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі згідно пункту 47 Особливостей: 3.1. Довідка, складена учасником процедури закупівлі у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі - Особливості), або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей.

3.2. У разі коли учасник процедури закупівлі має намір залучити інших суб’єктів господарювання як субпідрядників/співвиконавців в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю для підтвердження його відповідності кваліфікаційним критеріям відповідно до частини третьої статті 16 Закону, такі субпідрядники/співвиконавці надають довідку наступного змісту: «Ми ________ (найменування субпідрядника/співвиконавця, код ЄДРПОУ) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав, передбачених пунктом 47 (крім абзацу чотирнадцятого пункту 47) Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178».

3.3. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників, кожен з учасників, які входять до складу об’єднання окремо надають довідку наступного змісту: «Ми ________ (найменування учасника, який входить у склад об’єднання, код ЄДРПОУ) цією довідкою засвідчуємо про відсутність підстав, передбачених пунктом 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178».

4. Інші вимоги: 4.1. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджуються: - для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи тендерної пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників тощо) (для юридичних осіб); - паспортом (ст.1-2, ст.3-6 за наявності записів) або паспортом у формі ID-картки (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців); - для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням права на підпис документів, що входять до складу тендерної пропозиції, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність.

4.2. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань інформації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, або інформації про відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, учасник надає лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав відсутності такої інформації, а також зазначає інформацію (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (для юридичних осіб). Вимога не застосовується до юридичних осіб, засновниками яких є юридична особа, що зазначена як виключення в пункті 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

4.3. У разі подання тендерної пропозиції об’єднанням учасників надаються: 4.3.1. Документ про створення такого об’єднання. 4.3.2. У разі відсутності в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у кожного з учасників, які входять до складу об’єднання окремо, інформації (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа, або інформації про відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі кінцевого бенефіціарного власника її засновника, кожен учасник, що входить до складу об’єднання, надає лист-пояснення із зазначенням законодавчих підстав відсутності такої інформації, а також зазначає інформацію (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), країна громадянства, місце проживання (місцезнаходження)) про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, у тому числі, кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник - юридична особа (для юридичних осіб). Вимога не застосовується до юридичних осіб, засновниками яких є юридична особа, що зазначена як виключення в пункті 9 частини другої статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

4.4. Довідка в довільній формі (створена учасником) із зазначенням наявності/відсутності акціонерів, що мають частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків та є громадянами Російської Федерації / Республіки Білорусь (вимога стосується тільки акціонерних товариств).

4.5. У разі, якщо учасник є громадянином Російської Федерації/Республіки Білорусь та проживає на території України на законних підставах, такий учасник надає документ відповідно до статті 1 Закону України «Про громадянство України», що підтверджує такі законодавчі підстави проживання на території України (вимога стосується тільки фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців).

4.6. У разі, якщо учасник є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі - активи), якої є Російська Федерація/Республіка Білорусь, громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь (крім тих, що проживають на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, надається документ, виданий Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, що підтверджує прийняття в управління активів (вимога стосується тільки юридичних осіб).

4.7. У разі, якщо учасник є юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків, якої є громадянин Російської Федерації/Республіки Білорусь, то такий учасник у складі тендерної пропозиції надає документ, відповідно до статті 1 Закону України «Про громадянство України», що підтверджує такі законодавчі підстави проживання на території України (вимога стосується тільки юридичних осіб, крім випадків надання документа, передбаченого підпунктом 4.6).

4.8. Довідка, складена учасником у довільній формі із зазначенням номеру документа та посилання на реєстр(и), за яким(и) можна перевірити надану інформацію, про наявність чинної(их) Декларації(й) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрованої(их) в територіальному органі Державної служби України з питань праці (далі – Держпраці), або чинного(их) Дозволу(ів) Держпраці або Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (з продовженим строком дії Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки: - роботи, що виконуються на висоті понад 1,3 метра; - земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій; - зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я або зварювальні, газополумʼяні роботи; - монтаж, демонтаж та капітальний ремонт споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин. Примітка: учасник може для підтвердження своєї відповідності цій вимозі залучити спроможності інших суб’єктів господарювання як субпідрядника(ів), зазначивши про це у цій довідці. та/або чинна(і) Декларація(ї) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, зареєстрована(і) в територіальному органі Держпраці, або чинний(і) Дозвіл(оли) Держпраці або Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України (з продовженим строком дії Держпраці) на виконання робіт підвищеної небезпеки, що перелічені вище. Примітки: 1. Зазначені документи повинен(ні) надати учасник та/або субпідрядник(и), якого(их) учасник планує залучити до виконання роботи (у разі залучення його(їх) до виконання роботи підвищеної небезпеки); 2. Учасник надає лист, складений у довільній формі, про залучення до виконання роботи(робіт) підвищеної небезпеки іншого(их) суб’єкта(ів) господарювання як субпідрядника(ів) (надається у разі його(їх) залучення до виконання такої(их) роботи(робіт)). та/або Гарантійний лист із зазначенням інформації, що до початку виконання роботи буде надано(і) Декларацію(ї) відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з охорони праці, зареєстровану(і) у територіальному органі Держпраці, на виконання робіт підвищеної небезпеки, що перелічені вище та підлягають декларуванню (надається учасником у разі відсутності зазначеного(их) документа(ів) на момент підготовки тендерної пропозиції). Примітка: зазначений у довідці чи наданий у складі тендерної пропозиції Дозвіл, термін дії якого закінчився в період дії воєнного стану, вважається чинним на період дії воєнного стану і протягом одного місяця після його припинення чи скасування згідно з підпунктом 4 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2022 №357.

4.9. Інформація у вигляді порівняльної таблиці за наступною формою: № з/п Обладнання згідно зі специфікацією проєкту Еквівалент, що пропонується учасником Найменування Гарантійний термін Найменування Виробник1 Гарантійний термін Техніко-експлуатаційні характеристики еквіваленту Примітки: 1. Зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо). 2. Інформація надається у разі, якщо учасником передбачається застосування під час виконання роботи (капітального ремонту) еквівалентів окремого обладнання, матеріалів, комплектуючих та інших складових, ніж зазначені в специфікаціях до робочого проєкта. У будь-якому випадку еквівалент повинен мати техніко-експлуатаційні характеристики не гірші, ніж характеристики обладнання, матеріалів, комплектуючих та інших складових, передбачених проєктною документацією. 3. Ненадання зазначеної інформації учасником, розглядається Замовником, як відсутність намірів у учасника застосовувати еквівалент обладнання, матеріалів, комплектуючих та інших складових, ніж передбачені проєктною документацією

5. Підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації: 5.1. Лист – згода наступного змісту: «Ми, _____________ (найменування учасника), цим листом погоджуємося виконати роботу: «Капітальний ремонт мережі електроосвітлення території електродепо «Оболонь» по вул. Озерна, 3 в Оболонському районі», код 45316000-5 «Монтаж систем освітлення і сигналізації» за ДК 021:2015», відповідно до вимог технічної специфікації до предмета закупівлі (Додаток 2 до тендерної документації Замовника) та проєктної документації.».

6. Інформація про субпідрядника/співвиконавця: 6.1. Інформація (повне найменування та місцезнаходження (місце проживання)) про кожного суб’єкта господарювання, якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника/співвиконавця в обсязі не менш як 20 відсотків вартості договору про закупівлю (ненадання інформації означає відсутність в учасника наміру залучати такого суб’єкта господарювання та не вважається невідповідністю умовам тендерної документації Замовника).

# Додаток 5

# до тендерної документації

# ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ПЕРЕМОЖЦЕМ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

Інформація про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі, передбачених пунктом 47 Особливостей:

1. Інформаційна довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, згідно з якою не буде знайдено інформації про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення керівника учасника процедури закупівлі (якщо учасником є юридична особа) або фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі (не більше місячної давнини відносно кінцевої дати подання тендерних пропозицій). Надається в період відсутності функціональної можливості перевірки інформації на веб-ресурсі Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, яка не стосується запитувача.

2. Повний Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо фізичної особи, яка є учасником процедури закупівлі (не більше місячної давнини відносно кінцевої дати подання тендерних пропозицій) (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців).

3. Повний Витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості», сформований у паперовій або електронній формі, що містить інформацію про відсутність судимості або обмежень, передбачених кримінальним процесуальним законодавством України щодо керівника учасника процедури закупівлі (не більше місячної давнини відносно кінцевої дати подання тендерних пропозицій) (для юридичних осіб).

4. Довідка, складена переможцем процедури закупівлі у довільній формі, що підтверджує відсутність підстави, передбаченої абзацом чотирнадцятим пункту 47 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 (далі - Особливості), або інформація у довільній формі, що підтверджує вжиття заходів для доведення надійності учасника, згідно абзацу чотирнадцятого пункту 47 Особливостей.

Додаток 6

# до тендерної документації

# ____________№__________

# Цінова тендерна пропозиція 1

| Повне найменування учасника |  |
| --- | --- |
| Керівництво (ПІБ, посада, телефон) |  |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер фізичної особи) |  |
| Місцезнаходження/місце проживання: юридична адреса фактична адреса (у разі, якщо вона відрізняється від юридичної адреси) |  |
| Найменування банку |  |
| МФО банку |  |
| Поточний рахунок |  |
| Адреса банку |  |
| Контактна особа (ПІБ, посада, телефон) |  |
| Факс, електронна адреса |  |
| Інша інформація (за наявності) |  |
| Ми, _______________________ (найменування учасника), надаємо свою тендерну пропозицію щодо участі у відкритих торгах на закупівлю «UA-__________________» (зазначається учасником ідентифікатор закупівлі, розміщеної в електронній системі закупівель) згідно з технічними та іншими вимогами Замовника. Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на загальну суму ______ (сума цифрами та прописом) гривень (з ПДВ*), в тому числі ПДВ*____________ (сума цифрами та прописом) гривень. |

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

1   - інформація про учасника буде використана при укладанні договору.

* без ПДВ, у разі якщо учасник не є платником ПДВ.

# Додаток 7

# до тендерної документації

# ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

1. Статут (зі змінами) або інший установчий документ, або лист з вказанням коду доступу до діючих документів в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а у разі якщо учасник діє на підставі модельного статуту – надається рішення Загальних Зборів або іншого уповноваженого органу цього підприємства, в якому зазначені відомості про провадження діяльності на основі модельного статуту (для юридичних осіб).

2. Документ, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами процедури закупівлі, що підтверджується одним із наступних документів: - для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати договір та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/або протокол зборів засновників тощо) (для юридичних осіб); - паспортом (ст.1-2, ст.3-6 за наявності записів) або паспортом у формі ID-картки (для фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців); - для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням права на укладення договору про закупівлю, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. В разі наявності в установчому документі певних обмежень (за сумою, строком і т.і.) надається також документ (протокол, дозвіл, рішення тощо), який дає право на укладання договору. У разі наявності обмежень по сумі виражених не в грошовому еквіваленті, а в будь-якому іншому показнику (наприклад: відсоток від чистого прибутку, відсоток від вартості активів за даними останньої річної звітності, відсоток від вартості чистих активів відповідно до останньої затвердженої фінансової звітності, якщо інше не передбачено статутом товариства (для ТОВ і ТДВ відповідно до статті 44 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю») та інше), учасник надає відповідний документ, в якому міститься необхідна та достатня інформація для перевірки Замовником повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі на підписання договору (наприклад: протокол, дозвіл, рішення, річна звітність, квартальна звітність, аудиторський звіт і т.і.).

3. Договірна ціна (динамічна), приведена у відповідність до показників за результатами проведеного електронного аукціону (у разі його проведення), визначена на підставі кошторисної вартості робіт, розрахованої відповідно до Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 №281 (далі – Настанова), складена за формою Додатку 30 до Настанови, або у разі визначення вартості за укрупненими показниками вартості робіт – за формою Додатку 31 до Настанови, та підтверджену відповідними кошторисами, складеними у програмному комплексі АВК-5, а також, розрахунок кошторисної заробітної плати та кваліфікаційний сертифікат інженера-проектувальника, що склав кошторис(и).