**ДОДАТОК 3**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі***

***ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ***

Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

**Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції** **технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (у разі потреби – планам, кресленням, малюнкам чи опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмету закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, а також підтверджує можливість поставки товару, у відповідності до вимог, визначених згідно з умовами тендерної документації.**

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".*

*В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».*

Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника.

**Технічні та якісні характеристики:**

1. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі, що закуповується повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару.

2. Учасник-постачальник повинен забезпечувати дотримання загальних та гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, у тому числі тих, що передбачені згідно з Порядком № 375, Законом, ПРРЕЕ, КСР, умовами договору про постачання електричної енергії (договору про закупівлю) та іншими нормативно-правовими актами. Згідно зі статтею 18 Закону показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені НКРЕКП. Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI КСР параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Стосовно технічних, якісних характеристик предмета закупівлі передбачається необхідність застосування заходів із захисту довкілля, у тому числі під час виконання договору про закупівлю. Електропостачальник зобов’язується дотримуватися передбачених чинним законодавством вимог щодо застосування заходів із захисту довкілля.

3. Учасник-постачальник зобов’язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах для забезпечення безперервного надання послуг із постачання електричної енергії споживачу (замовнику), що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії споживачу (замовнику).

Учасник-постачальник зобов’язується забезпечити комерційну якість послуг, які надаються споживачу (замовнику), що передбачає вчасне та повне інформування споживача (замовника) про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз’яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини між електропостачальником та споживачем (замовником), ведення точних та прозорих розрахунків із споживачем (замовником), а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Споживач (замовник) має право на отримання компенсації за недотримання показників комерційної якості надання послуг постачальником.

4. Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, які можуть бути ним понесені у ході виконання договору про закупівлю.

**Детальний опис предмета закупівлі та вимоги щодо якості .**

|  |  |
| --- | --- |
| Конкретне найменування закупівлі | Електрична енергія |
| Код ДК 021:2015 | 09310000-5 «Електрична енергія» |
| Строк поставки товару | Цілодобово з 01.01.2024 до 31.12.2024 включно. |

**Обсяг постачання електричної енергії – 99 000 кВт\*год**

**Термін постачання: з 01.01.2024 р. по 31.12. 2024 року (включно).**

**Найменування оператора системи розподілу – ВАТ «Тернопільобленерго»**

**Місце постачання, режим споживання:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Адреса розташування об’єкту,** | | **Режим роботи електроустановки Споживача (години використання струмоприймачів)** | |
| **К-сть годин на добу** | **К-сть робочих днів на тиждень** |
| 1 | Бібліотека, с. В.Дедеркали | цілодобово | | 7 |
| 2 | Будинок культури, с. В.Дедеркали | цілодобово | | 7 |
| 3 | Клуб, с. Радошівка | цілодобово | | 7 |
| 4 | Клуб, с. Шкроботівка | цілодобово | | 7 |
| 5 | Клуб, с. Садки | цілодобово | | 7 |
| 6 | Клуб, с. Вовківці | цілодобово | | 7 |
| 7 | Клуб, с. М.Дедеркали | цілодобово | | 7 |
| 8 | Клуб, с. Мізюринці | цілодобово | | 7 |
| 9 | Будинок культури, с. Мізюринці | цілодобово | | 7 |
| 10 | Музична школа, с. В.Дедеркали | цілодобово | | 7 |
| 11 | Дитячий садок, с. В.Дедеркали | цілодобово | | 7 |
| 12 | Кочегарка, с.Шкроботівка | цілодобово | | 7 |
| 13 | Кочегарка, с. В.Дедеркали | цілодобово | | 7 |
| 14 | Майстерня, с. Шкроботівка | цілодобово | | 7 |
| 15 | Майстерня, с. Садки | цілодобово | | 7 |
| 16 | Спортзал, с. В.Дедеркали | цілодобово | | 7 |
| 17 | Спортшкола, с. В.Дедеркали | цілодобово | | 7 |
| 18 | Школа, с. Садки | цілодобово | | 7 |
| 19 | Школа, с. В.Дедеркали | цілодобово | | 7 |
| 20 | Школа, с. В.Дедеркали | цілодобово | | 7 |
| 21 | Школа, с. Мізюринці | цілодобово | | 7 |
| 22 | Школа, с. Радошівка | цілодобово | | 7 |
| 23 | Школа, с. Вовківці | цілодобово | | 7 |
| 24 | Дитячий садок, с. В.Дедеркали | цілодобово | | 7 |
| 25 | Бібліотека, с. Мізюринці | цілодобово | | 7 |
| 26 | Дитячий садок, с. Темногайці | цілодобово | | 7 |
| 27 | Майстерня, с. Темногайці | цілодобово | | 7 |
| 28 | Школа, с. Темногайці | цілодобово | | 7 |
| 29 | Майстерня, с. Матвіївці | цілодобово | | 7 |
| 30 | Школа, с. Матвіївці | цілодобово | | 7 |
| 31 | Школа, с. В.Загайці | цілодобово | | 7 |
| 32 | Будинок культури, с. В.Загайці | цілодобово | | 7 |
| 33 | Клуб, с. Матвіївці | цілодобово | | 7 |
| 34 | Клуб, с. Гриньківці | цілодобово | | 7 |
| 35 | Клуб, с. Темногайці | цілодобово | | 7 |
| 36 | Бібліотека, с. Темногайці | цілодобово | | 7 |

Параметри якості електричної енергії в точках приєднання Споживача у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014. Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення (EN 50160:2010, IDT).

Умови постачання електричної енергії замовнику повинні відповідати наступним нормативно-правовим актам:

- Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (із змінами);

- Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування” (зі змінами)

- Закону України «Про ринок електричної енергії» (із змінами);

- Правилам роздрібного ринку електричної енергії (затверджених постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 312);

- Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 310;

- Кодексом системи передачі, затвердженого постановою Національної комісії регулювання електроенергетики та комунальних послуг України від 14.03.2018 № 309;

- Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 "Про затвердження Правил ринку";

- Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 №1469 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу"»;

- Іншими нормативно-правовими актами, прийнятими на виконання Закону України «Про ринок електричної енергії».

**Мета використання товару**: для задоволення потреб у споживанні електричної енергії об’єктів Замовника.

**Послуги з передачі та розподілу електричної енергії:**

До ціни пропозиції учасник зобов’язаний включити витрати на **послуги з передачі електричної енергії за регульованим тарифом.**

Послуги з розподілу (передачі) електричної енергії сплачуються Споживачем через Постачальника в складі тарифу/складових ціни, що встановлюється Регулятором).

Постачання електричної енергії повинно здійснюватись у відповідності до вимог «Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 312. Учасник повинен добросовісно виконувати свої фінансові зобов’язання перед іншими учасниками ринку електричної енергії, відповідно до «Правил ринку», затверджених Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 307 (у редакції постанови НКРЕКП від 24.06.2019 № 1168).

Під час постачання електричної енергії учасник повинен забезпечити реалізацію права замовника на особистий прийом відповідною службовою (посадовою) особою постачальника електричної енергії, з метою можливості оперативного вирішення проблемних питань, які можуть виникати під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем, у відповідності до вимог п. 8.3.17 та п.8.3.6. «Правил роздрібного ринку електричної енергії».