|  | Додаток 6 до Документації |
| --- | --- |
| ДЕФЕКТНИЙ АКТ |
| на Поточний ремонт споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) в Комунальному закладі освіти «Навчально-виховний комплекс № 139 «загальноосвітній навчальний заклад –центр творчості «Дума» Дніпровської міської ради (вимощення) за адресою: м. Дніпро, вул. Березинська, буд. 4 |
| Умови виконання робіт к=1 |
| Об'єми робіт |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ===== |  |  |  |
| 1 | Улаштування вертикальної гідроізоляції стін мастикою | м2 | 32 |  |
| 2 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 110 |  |
| 3 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм виключати до 20мм | шт | -110 |  |
| 4 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,03 |  |
| 5 | Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової | м2 | 130 |  |
| 6 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 130 |  |
| 7 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 130 |  |
| 8 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового | м3 | -9,75 |  |
| 9 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | -14,56 |  |
| 10 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях | м | 110 |  |
| 11 | Навантаження сміття вручну | т | 0,18 |  |
| 12 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,18 |  |
| Склав ____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |
| Перевірив ____________________________________ |
| [посада, підпис ( ініціали, прізвище)] |