**ДОДАТОК №2**

*до тендерної документації*

***Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі***

# Назва предмета закупівлі: Підгузки, підгузки-труси для дорослих; пелюшки одноразові, прокладки чоловічі урологічні; підгузки для дітей.

Код за Єдиним закупівельним словником: ДК 021: 2015: **33750000-2 Засоби для догляду за малюками.**

# Класифікатор медичних виробів НК 024:2019: 11239 – підгузки для дорослих; 60709- пелюшка вбирає; 35008 - дитячий підгузник; 35817 - прокладки для нетримання

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування | Медико - технічні вимоги | | | | Од. вим. | Кіл-ть | |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | 5 | |
| 1. | **Підгузки для дорослих «Dailee Care Super»,**  **розмір 1/small, №30.** | Підгузки для дорослих для можливості використання як при нетриманні сечі, так і при нетриманні калу.  Підгузки для дорослих повинні мати:   * заводську упаковку з зазначенням виробника; * виготовленні з гіпоалергенних матеріалів;анатомічну форму; * вологонепроникну зовнішню поверхню; * поглинаючий матеріал внутрішньої поверхні; вологонепроникні бар’єри для попередження протікання; * нетканний тонкий дихаючий матеріал бокових поверхонь; * нетканний дихаючий матеріал з індикатором наповнення зовнішнього шару підгузка. | | Обхват талії, см. – 60-90;  Поглинальна здатність, мл. -1700. | | уп. | 8 | |
| 2. | **Підгузки для дорослих «Dailee Care Super»,**  **розмір 2/medium, №30.** | Обхват талії, см. – 80-120;  Поглинальна здатність, мл. - 2400. | | уп. | 8 | |
| 3. | **Підгузки для дорослих «Dailee Care Super», розмір 3/large, №30.** | Обхват талії, см. – 100-150;  Поглинальна здатність, мл. - 2600. | | уп. | 30 | |
| 4 | **Підгузки для дорослих «Dailee Care Super», розмір 4/extra large, №30.** | Обхват талії, см. – 120-170;  Поглинальна здатність, мл. - 2800. | | уп. | 8 | |
| 5. | **Пелюшка одноразова «Dailee Soft Extra Plus», розмір 60\*90.** | Можуть використовуватися: при догляді за дорослими з проблемами нетримання; в медичних установах під час проведення гігієнічних процедур.  Одноразові поглинаючі пелюшки повинні:  - надійно захищати від випадкових протікань;  - швидко і надійно поглинати рідину;  - мати гіпоалергенний верхній шар, який не викликає подразнення шкіри.  Поглинальна здатність, мл. – 1742. | | | | шт. | 680 | |
| 6. | Підгузки – труси для дорослих TENA Pants Normal, розмір 3 Medium №30. | Підгузки-труси дихаючі одноразові для дорослих, зручні у застосуванні – одягаються та знімаються як білизна.  Розмір М (обхват талії 80-110см)  Поглинальна здатність – висока.  Підгузки для дорослих повинні мати:  - еластичний пояс.  - бічні внутрішні борти, що перешкоджають протіканню.  - еластичні елементи не містять латексу.  - бокові шви розриваються, дозволяючи легко і швидко міняти труси. | | | | шт. | 90 | |
| 7. | **Підгузки для дітей «Happy Bella», розмір 6/ junior extra.** | Підгузки для дітей повинні бути м'які, ніжні і повітропроникні.  Підгузки для дітей повинні мати:  - заводську упаковку з зазначенням виробника;  - нетканий матеріал, який ніжно  контактує зі шкірним покривом; - пропускати повітря, що запобігає  появі попрілостей і знижує ризик  подразнень; - анатомічну форму, яка забезпечує  ідеальне прилягання навіть між  ніжками; - в складі матеріалів не повинно  бути ароматів, хлору і латексу.  - широкі і довгі застібки-липучки багаторазового застосування;  - широка еластична вставка на поясі ззаду;  - високі вологонепроникні бортики, які утримують вміст всередині підгузника;  - спеціальний нетканий матеріал повинен миттєво розподіляти вологу по підгузнику, а тонкий анатомічний шар швидко вбирати її і утримувати всередині. | Рекомендований для дітей з вагою від 12 до 25 кг.  Ширина вбирної основи (тильна частина-промежина-передня частина), мм. – 120-90-120.  Поглинальна здатність, г. - 890. | | | шт. | | 108 | |
| 8. | **Підгузки для дітей на липучках Seni Kids, розмір 7/junior extra** | Підгузки для дітей спеціально розроблені для дітей з нетриманням сечі та повинні мати важливі характеристики, які забезпечують почуття сухості, захист від протікання, оптимальне прилягання до тіла та комфорт у використанні.  Основні переваги:   * підгузки мають дихаючий зовнішній шар та анатомічну форму; * еластична гумка в поясі ззаду для оптимального прилягання; * ширші еластичні застібки-липучки багаторазового використання; * розподільний шар з нетканого матеріалу забезпечить швидку та рівномірну поглинання;   гідрофобні бічні внутрішні борти – додатковий захист від протікань. | Рекомендований для дітей з вагою від 15 до 30 кг.  Ширина вбирної основи (тильна частина-промежина-передня частина), мм. – 110-82-110.  Поглинальна здатність, г. – 930. | | шт. | | | 120 | |
| 9. | Урологічні прокладки.ТМ «Seni Man, super». **Пол: для чоловіків**  **Розмір: 9\*40 см.** | Урологічні прокладки повинні оптимально пристосовуватися до будови чоловічого тіла, непомітні та зручні при носінні. Підходять для щоденного використання при легкому та середньому ступені нетримання сечі.  Основні переваги:   * анатомічна форма вкладиша забезпечує оптимальне прилягання до тіла; * зовнішній шар, що дихає, знижує ризик виникнення подразнення шкіри; * клейова смуга надійно фіксує прокладку на білизну; * гідрофобні бічні борти;   поглинаючий шар з антибактеріальним суперабсорбентом; | | | | шт. | | 120 |

*В разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельні марки чи фірми, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз* ***«або еквівалент»****. Еквівалентом (аналогом) товару в розумінні даної закупівлі є товар, якість, медико-технічні характеристики товару абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі.*

Товар повинен бути упакований належним чином в упаковку, що забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування та зберігання. Упаковка повинна бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно - розвантажувальних роботах. Товар, отриманий розпакованим або у неналежній упаковці, має бути замінений Постачальником за власний рахунок впродовж *3 календарних днів* з дати постачання.

Доставка товару повинна здійснюватися транспортом постачальника, за рахунок постачальника, вантажно-розвантажувальні роботи - за рахунок постачальника.

Учасник несе відповідальність за якість та кількість поставленого товару, своєчасність поставки, та надає всі необхідні супровідні документи на кожну партію товару.