**ДОДАТОК 3**

**до тендерної документації**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**«Вугілля кам’яне»**

( ДК 021:2015 – 09110000-3 Тверде паливо)

У разі, якщо дана Технічна специфікація містить посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічне завдання (технічні вимоги) містить(ять) вираз "або еквівалент".

**1. Технічні, якісні характеристики:**

**Технічні вимоги до предмета закупівлі (хімічно-технічні характеристики наведені в межах показників Державних стандартів ДСТУ 7146:2010, ДСТУ 3472:2015):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару (предмет закупівлі) | Марка вугілля/клас | Загальна волога на робочий стан палива (не більше), %  | Зольність на сухий стан палива (не більше), %  | Нижча теплота згорання (не менше)ккал/кг | Загальна кількість |
| Вугілля кам’яне | Г(Г2) (13-100) | 8 | 24 | 5300 | 230 тонн |

Вид: Кам'яне

Марка: Г

Група: Г2

Розмір кусків: 13-100

Відповідність ДСТУ 7146

Відповідність ДСТУ 3472

1. Якість кожної партії *вугілля кам’яного* (*марки Г (Г2) (13 -100))* в момент поставки повинна бути підтверджена копією посвідчення якості,якість якого відповідає вимогам державного стандарту (ДСТУ 7146:2010, ДСТУ 3472:2015), який діє на території України.

 2. Замовник має право при поставці кожної окремої партії вугілля вимагати проведення незалежної експертизи та лабораторних досліджень щодо якісних та технічних показників вугілля та їх відповідності вимогам замовника за рахунок Учасника. В такому випадку Учасник зобов’язаний вжити заходів щодо забезпечення доставки проб вугілля до лабораторії та здійснити оплату відповідних лабораторних досліджень на умовах та у строки, визначені замовником. Замовник залишає за собою право вибору лабораторії, що здійснюватиме дослідження вугілля щодо технічних та якісних показників.

3. Учасник повинен забезпечити комплекс заходів, що унеможливлять попадання у вугілля різних домішок, в тому числі ґрунту, каміння, сміття, а також інших речовин, що негативно впливають на технічні і якісні характеристики вугілля.

4. Вимогою замовника являється постачання учасником – переможцем товару безпосередньо до місця його зберігання. Поставка товару здійснюється автомобілями-самоскидами Учасника торгів партіями в робочі дні з 8 год. до 17 год. Поставка товару здійснюється закладам освіти та Замовника, за адресами та у кількості наведеній нижче:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва** | **Адреса** | **Кількість****(тонн)** |
| 1 | Жолобківська гімназія Шумської міської ради | Тернопільська область, Кременецький район, село Жолобки, вул. Садова, 4 | 20,0 |
| 2 | Залісцівський заклад загальної середньої освіти Шумської міської ради  | Тернопільська область, Кременецький район, село Залісці, вул. Каштанова, 11 | 40,0 |
| 3 | Людвищенська гімназія Шумської міської ради | Тернопільська область, Кременецький район,  с. Людвище, вул. Б. Хмельницького 67 | 70,0 |
| 4 | Літовищенська гімназія Шумської міської ради | Тернопільська область, Кременецький район, село Літовище, вул. Миру, 2 | 85,0 |
| 5 | Угорська гімназія Шумської міської ради | Тернопільська область, Кременецький район, село Угорськ, вул.Шкільна,1 | 15,0 |
| **ВСЬОГО** | 230,0 |

5. Обсяги закупівлі можуть корегуватись Замовником відповідно до фактичного обсягу видатків Замовника.

6. Враховуючи, що Замовник не забезпечений зважувальним обладнанням, то відповідальність, передбачену договором та чинним законодавством, за достовірність та відповідність обсягів фактично поставленого товару обсягам, вказаним у супровідних документах, несе Постачальник.

**7. Строк поставки: не пізніше 30 вересня 2023 року,** в тому числі по місяцях:

Червень 2023 року - не менше 10 тонн;

Липень 2023 року - не менше 80 тонн;

Серпень 2023 року - не менше 80 тонн;

Вересень 2023 року - не менше 60 тонни;

**\* кількість поставки по даних періодах може бути менша тільки за погодженням Замовника;**

***8. Всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».***

\*Еквівалент – товар, який за своїми технічними та якісними характеристиками відповідає товару, що закуповується, що повинно бути підтверджено шляхом надання у складі тендерної пропозиції відповідного висновку уповноваженого органу, який має право надавати такі висновки.

У випадку, якщо Учасник пропонує еквівалент вугілля, то надає додатково висновок від уповноваженого органу про відповідність технічним параметрам товару *вугілля кам’яного* (*марки Г (Г2) (13 -100).*

 **Ціна за одиницю товару повинна включати вартість вантажних, розвантажувальних робіт, зважування і доставки товару за адресами, що передбачені цією документацією та інших супутніх витрат, а також - податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством.**

**Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі своїх пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником, а саме:**

1. Сертифікат генетичних, технологічних та якісних характеристик, що містить основні та додаткові параметри кодифікації вугілля середнього та високого рангів згідно з ГОСТ 30313 та Міжнародною системою кодифікації дійсний на дату розкриття тендерних пропозицій і протягом терміну поставки товару на відповідну марку вугілля, який виданий установою, уповноваженою по сертифікації вугільної продукції. Термін дії сертифіката генетичних, технологічних та якісних характеристик повинен бути чотири роки.

2. Якщо учасник не є виробником продукції та не значиться отримувачем таких сертифікатів та зазначених документів, учасник повинен надати сканований оригінал (або копії) документів, які підтверджують відносини із виробником:

а) договір з виробником;

 **або:**

б) сертифікат дистриб’ютора, представника, дилера, тощо;

**або:**

в) лист виробника про представництво його інтересів з учасником;

**або:**

г) інший документ, в якому обов’язково зазначаються відносини з учасником. Замовник має право звернутися до виробника продукції для підтвердження статусу учасника.

Якщо в документі зазначено термін дії з автоматичною пролонгацією, надати документальне підтвердження пролонгації цього документу від виробника.

3. Гарантійний лист, у якому Учасник гарантує, що у вартість товару (ціну тендерної прпозиції) включена вартість вантажних, розвантажувальних робіт, зважування і доставки товару за адресами, що передбачені цією документацією та інших супутніх витрат, а також - податки і збори, обов’язкові платежі, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством.

4. Гарантійний лист, у якому Учасник гарантує, у разі перемоги, забезпечити достовірність та відповідність обсягів фактично поставленого товару обсягам, вказаним у супровідних документах