Додаток 2.1

| Капітальний ремонт станції водопідготовки № 1 по вул. Соборності, 57 в м. Любомль Ковельського району Волинської області |
| --- |
| Відомість ресурсів |
| до Загальнобудівельні роботи |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | Обґрунтування ціни |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транс- портна складова, грн. | заготі- вельно- складські витрати, грн. |  |
|  |  |  |  |  | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. | всього, грн. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | &С1-1-7-1 | Дюбель-шурупи 100х10 | шт | 94 |  |  |  |  |  |
| 27 | &С1-5-40-101 | Піна монтажна | л | 1,04 |  |  |  |  |  |
| 28 | &С111-125-6 варіант 1 | Дюбель | шт | 18 |  |  |  |  |  |
| 29 | &С111-132-55 | Дюбель-шуруп 150 мм | шт | 26 |  |  |  |  |  |
| 30 | +С111-160 | Цвяхи опоряджувальні круглі 1,0х16 мм | т | 0,0000514 |  |  |  |  |  |
| 31 | +С111-175 | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм | т | 0,0009276 |  |  |  |  |  |
| 32 | +С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,000238 |  |  |  |  |  |
| 33 | +С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,00005678 |  |  |  |  |  |
| 34 | &С111-196-8 | Силіконовий герметик | л | 3,18 |  |  |  |  |  |
| 35 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,020402 |  |  |  |  |  |
| 36 | С111-256 | Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу | м2 | 290,44 |  |  |  |  |  |
| 37 | С111-631 | Тирса деревна | м3 | 0,29044 |  |  |  |  |  |
| 38 | С111-823 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм | т | 0,002783 |  |  |  |  |  |
| 39 | +С111-856 варіант 1 | Руберойд покрівельний для нижніх шарів | м2 | 67,3 |  |  |  |  |  |
| 40 | +С111-856 варіант 2 | Руберойд покрівельний для верхніх шарів | м2 | 68,5 |  |  |  |  |  |
| 41 | С111-874 | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | м2 | 9,41911 |  |  |  |  |  |
| 42 | +С111-1130 варіант 1 | Сталь листова | т | 0,0774 |  |  |  |  |  |
| 43 | С111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,140876 |  |  |  |  |  |
| 44 | +С111-1604 | Папір шліфувальний | м2 | 1,63374 |  |  |  |  |  |
| 45 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 2,17601 |  |  |  |  |  |
| 46 | &С111-1614-2 | Піна монтажна | л | 7,25 |  |  |  |  |  |
| 47 | +С111-1624-2 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 30,11982 |  |  |  |  |  |
| 48 | С111-1626-1 | Дисперсія полівінілацетатна непластифікована | кг | 66,3304 |  |  |  |  |  |
| 49 | С111-1638 | Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм | шт | 0,64831 |  |  |  |  |  |
| 50 | &С111-1713- 196 | Відлив металевий підвіконний | мп | 3 |  |  |  |  |  |
| 51 | +С111-1716 варіант 1 | Плівка гідроізоляційна | м2 | 65,5 |  |  |  |  |  |
| 52 | С111-1721 | Плівка поліетиленова, товщина 0,2-0,5 мм | т | 0,0139832 |  |  |  |  |  |
| 53 | С111-1865 | Закріпки металеві | кг | 0,757458 |  |  |  |  |  |
| 54 | С111-1895 | Шпаклівка клейова | т | 0,0063916 |  |  |  |  |  |
| 55 | +С111-2002-6 варіант 1 | Грунтовка глибокого проникнення | кг | 14,2 |  |  |  |  |  |
| 56 | +С111-2002-6 варіант 2 | Шпаклівка Сатен-гіпс | кг | 156,3 |  |  |  |  |  |
| 57 | +С112-53 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,002366 |  |  |  |  |  |
| 58 | +С112-73 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4- 6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,00013 |  |  |  |  |  |
| 59 | +С113-1877 варіант 1 | Хрестик для плитки | шт | 270 |  |  |  |  |  |
| 60 | &С114-97-1 варіант 1 | Плити ЕППС 25 мм | м2 | 61,4 |  |  |  |  |  |
| 61 | &С123-50-1 варіант 1 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 32,33 |  |  |  |  |  |
| 62 | &С123-198-2- 1Б | Блоки дверні металопластикові | м2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 63 | &С123-198-2- 1В | Ворота зовнішні двостулкові індивідуального виготовлення з металевого каркасу утеплені | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | +С123-385 варіант 1 | Дошки підвіконні білі, ширина 350 мм | м | 3 |  |  |  |  |  |
| 65 | С142-10-2 | Вода | м3 | 2,71724 |  |  |  |  |  |
| 66 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 5,152 |  |  |  |  |  |
| 67 | +С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 5,54772 |  |  |  |  |  |
| 68 | +С1423-11220 варіант 1 | Керамзит | м3 | 2,8 |  |  |  |  |  |
| 69 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 4,862544 |  |  |  |  |  |
| 70 | С1425-11684 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | м3 | 5,471484 |  |  |  |  |  |

| 71 | С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50 | м3 | 3,46447 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | С1425-11700 | Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 | м3 | 4,3566 |  |  |  |  |  |
| 73 | С1425-11702 | Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 | м3 | 5,134604 |  |  |  |  |  |
| 74 | +С1426-11778 варіант 1 | Плитки керамічні для підлог | м2 | 64,8 |  |  |  |  |  |
| 75 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 10,7262 |  |  |  |  |  |
| 76 | +С1550-21 варіант 1 | Шов (Ceresit) СЕ40 | кг | 25,8 |  |  |  |  |  |
| 77 | +С1550-37 варіант 1 | Суміш Ceresit СМ 11 | кг | 413,2 |  |  |  |  |  |
| 78 | &С1632-102- В1-10 | Герметик силіконовий | л | 0,3 |  |  |  |  |  |
| Відомість ресурсів на Внутрішні інженерні мережі |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |
| 31 | +С111-197 варіант 1 | Елементи кріплення трубопроводів металеві ( хомути з шурупами) | кг | 39 |  |  |  |  |
| 32 | +С111-197 варіант 2 | Металеві вироби ( болти , гайки , шайби ) | кг | 40 |  |  |  |  |
| 33 | С111-219 | Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,000469 |  |  |  |  |
| 34 | С111-254 | Вапно хлорне, марка А | т | 0,0003523 |  |  |  |  |
| 35 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 25,92 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | С111-388-1 | Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний | т | 0,00002 |  |  |  |  |
| 37 | С111-622 | Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] | 10м | 0,00048 |  |  |  |  |
| 38 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,2736 |  |  |  |  |
| 39 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,00084 |  |  |  |  |
| 40 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,0023 |  |  |  |  |
| 41 | +С111-1519 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 | т | 0,06336 |  |  |  |  |
| 42 | +С111-1522 | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А | т | 0,0078768 |  |  |  |  |
| 43 | С111-1639 | Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм | шт | 13,167 |  |  |  |  |
| 44 | С111-1668 | Оліфа натуральна | кг | 0,02 |  |  |  |  |
| 45 | С111-1746 | Прокладки гумові [пластина технічна пресована] | кг | 0,09 |  |  |  |  |
| 46 | С111-1809 | Сталь кругла | т | 0,00732 |  |  |  |  |
| 47 | +С113-145 варіант 1 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 12 |  |  |  |  |
| 48 | +С113-156 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 5 |  |  |  |  |
| 49 | +С113-162 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 12 |  |  |  |  |
| 50 | +С113-176 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм | м | 12 |  |  |  |  |
| 51 | +С113-189 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 5 мм | м | 30 |  |  |  |  |
| 52 | +&С113-90Т | Трійник 2-108х6,0 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 53 | +С113-999- 11В | Коліна з поліетилену діам. 200 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 4 |  |  |  |  |
| 54 | +С113-1385 варіант 1 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм | м | 12 |  |  |  |  |
| 55 | +С113-1451 варіант 1 | Труби каналізаційні ПВХ діаметром 110х2,6 мм | м | 12 |  |  |  |  |
| 56 | +С113-1451-2 варіант 1 | Труби каналізаційні ПВХ клас "S" діаметром 110 мм | м | 3 |  |  |  |  |
| 57 | +С113-1457 варіант 1 | Трійник ПВХ діам. 110х110/90 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 58 | +С113-1466 | Коліно ПВХ діам. 110/45 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 59 | +С113-1466-1 | Коліно ПВХ діам. 110/90 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 60 | +С113-1683 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм | м | 13 |  |  |  |  |
| 61 | +С113-1683 варіант 2 | Труби поліпропіленові PN 20 діам. 32х4,4 мм | м | 70 |  |  |  |  |
| 62 | +С113-1686 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63х10,5 мм | м | 90 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 | +С113-1695 варіант 1 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 90х15 мм | м | 15 |  |  |  |  |
| 64 | +С113-1707 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 25 |  |  |  |  |
| 65 | +С113-1739 | Трійник із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 15 |  |  |  |  |
| 66 | С113-1742 | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 8 |  |  |  |  |
| 67 | +С113-1761 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 75х63 мм | шт | 10 |  |  |  |  |
| 68 | +С113-1794 варіант 1 | Муфта з'єднювальна діам. 32 мм | шт | 17 |  |  |  |  |
| 69 | С113-1798 варіант 1 | Муфта редукційна діам. 90х63 мм | шт | 4 |  |  |  |  |
| 70 | +С113-1816 варіант 1 | Американка ВЗ 2" | шт | 30 |  |  |  |  |
| 71 | С113-1816 варіант 2 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 63мм х 2" | шт | 30 |  |  |  |  |
| 72 | +С113-1816 варіант 3 | Коліно 90 град. ВЗ 2" | шт | 30 |  |  |  |  |
| 73 | С113-1833 | Розбірне з'єднання діам. 32 мм | шт | 17 |  |  |  |  |
| 74 | +&С113-90Т1 | Трійник 2-219х6,0 мм | шт | 2 |  |  |  |  |
| 75 | +&С113-90Т2 | Перехід К-2 108х6-57х4 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 76 | +&С113-90Т3 | Перехід К-2 108х6-89х6 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 77 | +&С113-90Т4 | Перехід К-2 219х6-108х4 | шт | 7 |  |  |  |  |
| 78 | +&С113-90Т5 | Перехід К-2 219х6-89х3,5 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 79 | +&С113-90Т6 | Перехід К-2 219х6-159х4 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 80 | +&С113-90Т7 | Перехід Е-2 219х6-89х3,5 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 81 | +&С113-90Т8 | Перехід ПЕ-Сталь 200х200 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 82 | +&С113-943В | Відвід 90-2-89х5,0 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 83 | +&С113-943В1 | Відвід 90-2-108х5,0 | шт | 4 |  |  |  |  |
| 84 | +&С113-943В2 | Відвід 90-2-159х6,0 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 85 | +&С113-943В3 | Відвід 90-2-219х5,0 | шт | 12 |  |  |  |  |
| 86 | +&С114-54- 1Т1 | Ізоляція "Termoflex" для труб діаметром 219 мм, товщ. 10 мм | м | 30 |  |  |  |  |
| 87 | +&С114-54- 1Т1 варіант 1 | Ізоляція "Termoflex" для труб діаметром 159 мм, товщ. 10 мм | м | 12 |  |  |  |  |
| 88 | +&С114-54- 1Т1 варіант 2 | Ізоляція "Termoflex" для труб діаметром 108 мм, товщ. 10 мм | м | 12 |  |  |  |  |
| 89 | +&С114-54- 1Т1 варіант 3 | Ізоляція "Termoflex" для труб діаметром 89 мм, товщ. 10 мм | м | 5 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | +&С114-54- 1Т1 варіант 4 | Ізоляція "Termoflex" для труб діаметром 90 мм, товщ. 10 мм | м | 15 |  |  |  |  |
| 91 | +&С114-54- 1Т1 варіант 5 | Ізоляція "Termoflex" для труб діаметром 63 мм, товщ. 10 мм | м | 112 |  |  |  |  |
| 92 | +&С114-54- 1Т1 варіант 6 | Ізоляція "Termoflex" для труб діаметром 32 мм, товщ. 10 мм | м | 83 |  |  |  |  |
| 93 | +&С114-54- 1Т2 | Стрічка Termaflex | м | 372 |  |  |  |  |
| 94 | +&С114-54- 1Т3 | Клей для теплоізоляції | л | 3,8 |  |  |  |  |
| 95 | С115-71 | Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії | шт | 2 |  |  |  |  |
| 96 | С124-59 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0022 |  |  |  |  |
| 97 | +&С130-11-1 | Система знезалізнення води 2472 , Runxin | к-кт | 15 |  |  |  |  |
| 98 | +&С130-11-2 | Система фільтрації PDF 316A-S 130micron | к-кт | 1 |  |  |  |  |
| 99 | +&С130-11-3 | Станція підвищення тиску EL SPER PRESS-SYSTEM 2 х СS 50 – 200 C | к-кт | 1 |  |  |  |  |
| 100 | +&С130-11-4 | Станція пропорційного дозування Гіпохлориту Ду100 | к-кт | 2 |  |  |  |  |
| 101 | +С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,00127 |  |  |  |  |
| 102 | +С130-41 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм | т | 0,00504 |  |  |  |  |
| 103 | С130-465 варіант 1 | Крани кульові для відбору поб, діаметр 15 мм | шт | 4 |  |  |  |  |
| 104 | +С130-934 варіант 1 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 10 |  |  |  |  |
| 105 | +С130-935 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 8 |  |  |  |  |
| 106 | +С130-938 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 0,1 та 0,25 МПа [1 та 2,5 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 2 |  |  |  |  |
| 107 | С130-968 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 108 | С130-969 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 109 | С142-10-2 | Вода | м3 | 27,86154 |  |  |  |  |
| 110 | +С152-24 варіант 1 | Кабелі ШВВП, число жил та переріз 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,12 |  |  |  |  |
| 111 | С1110-177 | Втулки ущільнювальні | шт | 24 |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,005364 |  |  |  |  |
| 113 | С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,000894 |  |  |  |  |
| 114 | С1113-79 | Лак БТ-577 | т | 0,003456 |  |  |  |  |
| 115 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,011324 |  |  |  |  |
| 116 | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,014 |  |  |  |  |
| 117 | +С1512-13 варіант 1 | Розетка | шт | 6 |  |  |  |  |
| 118 | С1522-38 | Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2 | т | 0,0006 |  |  |  |  |
| 119 | С1544-92 | Стрічка ізоляційна "Пара" | кг | 0,378 |  |  |  |  |
| 120 | С1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,12 |  |  |  |  |
| 121 | С1545-159 | Очіс льняний | т | 0,00002 |  |  |  |  |
| 122 | С1545-241 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 1,944 |  |  |  |  |
| 123 | С1545-248 | Скоби будівельні | кг | 2 |  |  |  |  |
| 124 | С1545-267 | Труби полівінілхлоридні | т | 0,000168 |  |  |  |  |
| 125 | С1545-291 | Шпилька | комплект | 12,24 |  |  |  |  |
| 126 | С1546-54 | Пароніт | т | 0,00052 |  |  |  |  |
| 127 | С1546-66 | Пропан-бутан технічний | м3 | 2,2158 |  |  |  |  |
| 128 | +С1547-4 варіант 1 | Світильники | шт | 6 |  |  |  |  |
| 129 | +С1547-6 | Вимикач заглиблений для прихованої проводки | шт | 4 |  |  |  |  |
| 130 | +С1630-70 варіант 1 | Засувки пз гумовим клином Джафар, діаметр 200 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 131 | +С1630-649 варіант 1 | Крани кульові муфтові латунні для води, діаметр 50 мм | шт | 30 |  |  |  |  |
| 132 | +С1630-649 варіант 2 | Крани кульові муфтові латунні з американкою, діаметр 50 мм | шт | 2 |  |  |  |  |
| 133 | +С1630-649 варіант 3 | З'єднання Pattaroni латунне 2" | шт | 60 |  |  |  |  |
| 134 | +С1630-649 варіант 4 | З'єднання Pattaroni латунне 1" | шт | 4 |  |  |  |  |
| 135 | +С1630-1160 варіант 1 | Манометр радіальний з краном | комплект | 2 |  |  |  |  |

| Відомість ресурсів на Водопровідні і каналізаційні мережі |
| --- |
| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: |
|  |  |  |  |  |  | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |  |  |  |  |
| 46 | +С111-73 | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 | т | 0,0132 |  |  |  |  |
| 47 | +С111-91 | Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,00001 |  |  |  |  |
| 48 | +С111-179 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,00064 |  |  |  |  |
| 49 | +С111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | т | 0,000176 |  |  |  |  |
| 50 | С111-322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,0003584 |  |  |  |  |
| 51 | С111-324 | Кисень технічний газоподібний | м3 | 1,983 |  |  |  |  |
| 52 | С111-592 | Мастика бітумнобутилкаучукова гаряча | т | 0,033 |  |  |  |  |
| 53 | +С111-612 | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 | т | 0,05088 |  |  |  |  |
| 54 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,0007936 |  |  |  |  |
| 55 | С111-797 | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм | т | 0,0105 |  |  |  |  |
| 56 | С111-849 | Пластина гумова рулонна вулканізована | кг | 0,4 |  |  |  |  |
| 57 | С111-1292 | Уайт-спірит | т | 0,0000098 |  |  |  |  |
| 58 | С111-1300 | Паливо моторне марки ДТ | т | 0,0044 |  |  |  |  |
| 59 | С111-1315 | Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300 | т | 0,001 |  |  |  |  |
| 60 | +С111-1513 | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 | т | 0,03452 |  |  |  |  |
| 61 | +С111-1561 | Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,0015744 |  |  |  |  |
| 62 | С111-1599 | Ацетилен газоподібний технічний | м3 | 0,306 |  |  |  |  |
| 63 | +С111-1608 | Дрантя | кг | 0,0478 |  |  |  |  |
| 64 | С111-1748 | Жмут смоляний | кг | 11,38096 |  |  |  |  |
| 65 | С111-1757 | Рядно | м2 | 0,056 |  |  |  |  |
| 66 | +С111-1853-3 | Цвяхи будівельні 3,0х80 мм | т | 0,0014 |  |  |  |  |
| 67 | +С112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,1869 |  |  |  |  |
| 68 | +С112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,07298 |  |  |  |  |
| 69 | +С112-53 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,097 |  |  |  |  |
| 70 | +С112-57 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,000736 |  |  |  |  |
| 71 | +С112-61 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75- 150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,0069 |  |  |  |  |
| 72 | +С113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 4 |  |  |  |  |
| 73 | С113-996 | Коліна з поліетилену діам. 110 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕтруб | шт | 2 |  |  |  |  |
| 74 | С113-998 | Коліна з поліетилену діам. 160 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 1 |  |  |  |  |
| 75 | +С113-999- 11В | Коліна з поліетилену діам. 200 мм /90 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 6 |  |  |  |  |
| 76 | С113-999-11Г | Коліна з поліетилену діам. 200 мм /45 град. для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 2 |  |  |  |  |
| 77 | С113-1293 | Муфти з поліетилену діам. 110 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 2 |  |  |  |  |
| 78 | С113-1293- 11В | Муфти з поліетилену діам. 160 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 3 |  |  |  |  |
| 79 | С113-1293- 11Д | Муфти з поліетилену діам. 200 мм для терморезисторного зварювання ПЕ труб | шт | 4 |  |  |  |  |
| 80 | +С113-1307 | Буртові втулки діам. 110 мм для ПЕ труб, з'єднання "Встик" | шт | 2 |  |  |  |  |
| 81 | +С113-1310 варіант 1 | Буртові втулки діам. 160 мм для ПЕ труб | шт | 2 |  |  |  |  |
| 82 | +С113-1312 варіант 1 | Буртові втулки діам. 200 мм для ПЕ труб | шт | 4 |  |  |  |  |
| 83 | +С113-1380 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм | м | 30,3 |  |  |  |  |
| 84 | +С113-1383 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм | м | 67,7 |  |  |  |  |
| 85 | +С113-1385 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR- 17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 200х11,9 мм | м | 203 |  |  |  |  |
| 86 | +С113-2311 | Труби Е2-К двошарові гофровані безнапірні для зовнішніх каналізаційних мереж діам. 110 мм | м | 38 |  |  |  |  |
| 87 | +С113-2372 | Трійник 90 град. до труб Е2-К діам. 110 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 88 | +С113-2388 | Коліно однорозтрубне зварне 90 град. до труб Е2-К діам. 110 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 89 | +&С113-90Т10 | Трійники фланцеві чавунні 200//150/200 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 90 | +&С113-90Т11 | Трійники фланцеві чавунні 300/200/300 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 91 | +&С113-90Т12 | Перехід фланцевий чавунні 200//100 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 92 | +&С113-90Т13 | Муфта з'єднуюча унівесальна, діам. 150 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 93 | +&С113-90Т14 | Муфта з'єднуюча унівесальна, діам. 100 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 94 | С121-781-1 | Драбини металеві приставні | т | 0,0132 |  |  |  |  |
| 95 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,00891 |  |  |  |  |
| 96 | С123-514-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 0,495 |  |  |  |  |
| 97 | С123-515-У | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм | м2 | 0,264 |  |  |  |  |
| 98 | С123-534 | Щити з дошок, товщина 25 мм | м2 | 17,82 |  |  |  |  |
| 99 | +С130-40 | Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм | т | 0,0062 |  |  |  |  |
| 100 | +С130-986 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 2 |  |  |  |  |
| 101 | +С130-988 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 2 |  |  |  |  |
| 102 | +С130-989 варіант 1 | Фланці плоскі приварні вільний, діаметр 200 мм | шт | 4 |  |  |  |  |
| 103 | С142-10-2 | Вода | м3 | 30,36644 |  |  |  |  |
| 104 | С1113-21 | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева | т | 0,000063 |  |  |  |  |
| 105 | С1113-77 | Ксилол нафтовий, марка А | т | 0,0000105 |  |  |  |  |
| 106 | С1113-246 | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра | т | 0,000133 |  |  |  |  |
| 107 | С1421-9452 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 1,92 |  |  |  |  |
| 108 | +С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 24,192 |  |  |  |  |
| 109 | +С1421-9465 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,01406 |  |  |  |  |
| 110 | +С1421-9835 варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі | т | 21,76 |  |  |  |  |
| 111 | +С1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 258,0066 |  |  |  |  |
| 112 | +С1422-10936 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,05488 |  |  |  |  |
| 113 | С1424-11598 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 1,6184 |  |  |  |  |
| 114 | С1424-11599 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,2872 |  |  |  |  |
| 115 | С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 0,1886 |  |  |  |  |
| 116 | С1425-11681 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 | м3 | 0,03542 |  |  |  |  |
| 117 | С1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,023 |  |  |  |  |
| 118 | С1425-11688 | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 | м3 | 0,0336 |  |  |  |  |
| 119 | С1425-11696-2 | Розчин азбоцементний | м3 | 0,001477 |  |  |  |  |
| 120 | +С1630-1381 варіант 1 | Засувки клинові фланцеві , тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 121 | +С1630-1382 варіант 1 | Засувки клинові фланцеві Jafar, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 150 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 122 | +С1630-1383 варіант 2 | Засувки клинові фланцеві Jafar, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 200 мм | шт | 1 |  |  |  |  |
| 123 | +С1632-102-1 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 0,03648 |  |  |  |  |
| 124 | +К585521- Л003 | Кільця КС10.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 125 | +К585521- Л008 | Кільця КС15.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 126 | +К585521- Л031 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 127 | +К585521- Л035 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 128 | +К585521- Л048 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 1 |  |  |  |  |
| 129 | +К585521- Л049 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 2 |  |  |  |  |
| 130 | +К585521- Л052 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 | шт | 4 |  |  |  |  |

Учасник торгів самостійно визначає потребу у будівельних машинах та механізмах, які він буде застосовувати при виконанні робіт.