Додаток № 4

Технічне завдання

- Предмет закупівлі: Електрична енергія (Код ДК 021:2015 – 09310000-5 Електрична енергія).

- Обсяг закупівлі –34725 кВт/год.

- Адреса об’єкта: 24321, Вінницька область, м. Ладижин, вул. Петра Кравчика, 5.

Перелік операторів системи розподілу, до яких під’єднані Об’єкти Замовника: Оператор системи розподілу – філія Гайсинські  ЕМ АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»

Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі повинні відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України діючими на період постачання товару. Якість електричної енергії, що передається Учасником Замовнику, має відповідати вимогам, установленим державними стандартами (розділ 5 ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності»). Оцінка відповідності показників ЯЕ електричної енергії на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам.

У складі тендерної пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист щодо дотримання  технічних вимог предмету закупівлі з посиланням на ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загальної призначеності» та іншим вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.

Для забезпечення стабільного, безперебійного постачання електричної енергії Замовнику, учасник повинен добросовісно виконувати свої зобов’язання, в тому числі фінансові, перед іншими учасниками ринку електричної енергії, зокрема передбачені Правилами ринку, затвердженими постановою НКРЕКП від 14.03.2018  № 307 (зі змінами) (далі – Правила ринку). Учасник надає довідку «НЕК «Укренерго», видану не раніше грудня 2022 року,  про те, що в період з дати початку його роботи на ринку він не набував статусу «дефолтного». У разі якщо на дату розгляду тендерної пропозиції учасник набуде (набував) статусу «дефолтного» та така інформація буде (була) оприлюднена на сайті оператора системи передачі («НЕК «Укренерго»), та/або інших відкритих джерелах інформації, тендерна пропозиція такого учасника буде відхилена відповідно до абз. 6 пп.2 п.41 Особливостей.

Строк поставки: до 31 грудня 2023 року.

Відносини між Замовником та Учасником регулюються наступними нормативно-правовими актами:

- Закон України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VІІ;

- Закон  України  «Про ринок електричної енергії» від 13.04.2017 № 2019-VIII;

- Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 14.03.2018 № 312;

- Кодексом системи передачі електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 309);

- Кодексом системи розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 310);

- Кодексом комерційного обліку електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 14.03.2018 року № 311);

- Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1469);

- Ліцензійними умовами провадження господарської діяльності з розподілу електричної енергії (Постанова НКРЕКП від 27.12.2017 року № 1470).

- Іншими нормативно-правовими актами.

Замовник укладає у встановленому порядку з оператором системи розподілу (філія Гайсинські  ЕМ АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО» договір про надання послуг з розподілу, на підставі якого Замовник набуває право отримувати послуги з розподілу електричної енергії.

Для забезпечення безперервного постачання електричної енергії Замовнику Учасник зобов'язується здійснювати своєчасну закупівлю електричної енергії в обсягах, що за належних умов забезпечать задоволення попиту на споживання електричної енергії Замовником.

Учасник зобов'язується забезпечити комерційну якість постачання електричної енергії, що передбачає вчасне та повне інформування Замовника про умови постачання електричної енергії, ціни на електричну енергію та вартість послуг, що надаються, надання роз'яснень положень актів чинного законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Замовником, а також можливість вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.

Товар повинен відповідати показникам якості безпеки, які встановлюються законодавством України та стандартами, а також не повинен мати негативного впливу на навколишнє середовище.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим нормативним актам законодавства України (державним стандартам (технічним умовам)) та передбачати застосування заходів із захисту довкілля.

Вимоги щодо якості електричної енергії.

Учасник-електропостачальник повинен забезпечити дотримання загальних та гарантованих стандартів якості постачання електроенергії, в тому числі тих, що передбачені згідно Порядку забезпечення стандартів якості електропостачання та надання  компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 р. № 375, Закону України «Про ринок електричної енергії», Правил роздрібного ринку електричної енергії, інших нормативно-правових актів. Згідно ст. 18 Закон України «Про ринок електричної енергії» показники якості електропостачання повинні відповідати величинам, що затверджені Національною  комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Відповідно до положень пункту 11.4.6 глави 11.4 розділу XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 310, параметри якості електричної енергії в точках приєднання споживачів у нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електропостачання в електричних мережах загального призначення». Оцінка відповідності показників якості електричної енергії проводиться на проміжку розрахункового періоду, рівного 24 годинам.

Інші вимоги щодо постачання електричної енергії.

Постачання електричної енергії Споживачу здійснюється електропостачальниками, які отримали відповідну ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, за договором постачання електричної енергії споживачу, відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу, затверджених Постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1467.

Інформація про учасника повинна міститися в переліку (ліцензійному реєстрі НКРЕКП) суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, який розміщено на офіційному веб-сайті НКРЕКП.

Постачальник наданням відповідного гарантійного листа підтверджує, що при постачанні електричної енергії передбачає необхідні заходи із захисту довкілля: здійснює діяльність з додержанням вимог екологічної безпеки, правил, нормативів, стандартів що регулюють діяльність  постачальника в сфері охорони довкілля від забруднення та інших шкідливих впливів; в разі необхідності, компенсує шкоду заподіяну забрудненням або іншим негативним  впливом  на навколишнє середовище.

На запропонований товар під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. Учасник у складі тендерної пропозиції надає довідку щодо застосування Учасником заходів із захисту довкілля при виконанні умов Договору із постачання електричної енергії разом із довідкою від екологічного аудитора, що здійснював екологічний аудит учасника, яка містить опис заходів захисту довкілля та навколишнього природного середовища, які впроваджує та застосовує учасник. Крім цього, учасники у складі тендерної пропозиції повинні надати звіт з екологічного аудиту учасника закупівлі з висновком про те, що учасник здійснює господарську діяльність у відповідності до вимог, зокрема: Водного кодексу України, Земельного кодексу України, Лісового кодексу України, Кодексу України про надра, Закону України «Про екологічний аудит», Закону України «Про оцiнку впливу на довкiлля», Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про охорону земель», Закону України «Про охорону атмосферного повітря», Закону України «Про вiдходи», Закону України «Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про природно-заповідний фонд України», Закону України «Про екологічну мережу України», Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших нормативно-правових актів природоохоронного законодавства України, а також, що система екологічного управління учасника згідно з чинними в Україні нормативними документами відповідає вимогам ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування» у сфері торгівлі електричною енергією, та про те, що порушень вимог природоохоронного законодавства України не виявлено, разом із відповідним(-и) дійсним(-и) сертифікатом (-ами) від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, що підтверджує (-ють) статус екологічного аудитора, який здійснював екологічний аудит такого учасника.

У випадку якщо умовами цього додатку або умовами тендерної документації передбачено необхідність надання документу, складання та/або подання якого не передбачено вимогами нормативно-правових актів, учасник надає лист-пояснення, який повинен містити обґрунтування ненадання такого документу з посиланням на відповідний  нормативно-правовий акт, яким передбачено умови, за яких такий   документ не подається чи не складається.»