### ОГОЛОШЕННЯ

### про проведення спрощеної закупівлі.

Інформація про замовника торгів: Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня»

Назва предмету закупівлі: послуги з поточного ремонту медичного обладнання

код за Єдиним закупівельним словником: № 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання».

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: детально викладена в Додатку 2.

Обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг: детально викладений в Додатку 2.

Строк виконання робіт : до 31.12.2022 р.

Умови оплати: після підписання сторонами актів здачі-приймання робіт.

Очікувана вартість предмету закупівлі: 210600,00 грн. (в т.ч. ПДВ).

Перелік критеріїв та методіка оцінки пропозицій: Єдиним критерієм оцінки згідно даної процедури - є ціна (питома вага критерію – 100%) (з врахуванням податку на додану вартість (з ПДВ) - якщо учасник є платником податку на додану вартість; без врахування податку на додану вартість (без ПДВ) - якщо учасник не є платником податку на додану вартість).

- Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону - 0,5%.

Інша інформація:

Вимоги до учасників та спосіб їх підтвердження:  Всі, визначені цією документацією документи пропозиції, завантажуються в електронну систему закупівель у вигляді скан-копій придатних для машинозчитування (файли з розширенням «..pdf.», «..jpeg.», тощо), зміст та вигляд яких повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно яких виготовляються такі скан-копії. Документи, що складаються учасником, повинні бути оформлені належним чином у відповідності до вимог чинного законодавства в частині дотримання письмової форми документу, складеного суб’єктом господарювання, в тому числі за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника.

Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції та договору:

- протокол загальних зборів щодо обрання керівника юридичної особи або рішення чи розпорядження власника чи уповноваженої власником особи (відповідно до процедури обрання, яка визначена статутом чи іншими установчими документами), завірену підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника,

- наказ про призначення (вступ) на посаду (у разі, якщо наказ на призначення не ведеться - документ на підставі якого діє особа) у випадку підписання пропозиції безпосередньо керівником учасника,

- копія статуту або іншого установчого документу (для юридичної особи);

- довіреність, якщо повноваження особи визначені довіреністю, при цьому учасник повинен надати документ про призначення (наказ, тощо) на особу, яка надала таку довіреність,

-  копія паспорту (для фізичних осіб);

-  ліцензія на виконання послуг поточного ремонту обладнання, якщо даний вид послуг підлягає ліцензуванню.

Ініші документи:

- Учасник у Гарантійному листі щодо виконання зобов’язань гарантує застосування заходів стосовно захисту довкілля під час  виконання робіт.

- Довідка в довільній формі щодо наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід для виконання робіт.

Документи, що підтверджують наявність досвіду Учасника у виконанні аналогічного за предметом закупівлі договору:

- копії договору або позитивний лист – відгук замовника послуг за договором, про належне виконання учасником аналогічного договору.

Договірна ціна пропозиції та підтверджуючі розрахункі за переліком послуг відповідно до Додатку 2.

Ціна пропозиції, за яку учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для здійснення проектних рішень та поточних цін на них.

Додатки до документації:

Додаток № 1 - Інформація про технічні,якісні та інші характеристики предмета закупівлі.

Додаток № 2 – Проект договору на виконання послуг.

Додаток № 3 – Цінова пропозиція.

## Додаток 1

Інформація про технічні,якісні та інші характеристики до

послуг з поточного ремонту медичного обладнання

код за Єдиним закупівельним словником:

№ 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання»:

| № |  | Од.вим. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поточний ремонт фотометра КФК-2, зав № 8616301 |
| 1.1 | Частковий демонтаж електронного вузлу | послуга | 1 |
| 1.2 | Ремонт блоку живлення: ремонт вузлу "+18В" | послуга | 1 |
| 1.3 | Ремонт блоку живлення: ремонт вузлу "-18В" | послуга | 1 |
| 1.4 | ремонт блоку живлення: ремонт вузлу фільтра "+6В" | послуга | 1 |
| 1.5 | Частковий монтаж електронного вузлу. Налаштування параметрів згідно з основними вимогами «Керівництво з експлуатації» | послуга | 1 |
| 2. | Поточний ремонт електрокардіографа ЮКАРД-100, зав № К.106.11008.0233, інв. № 10474553 |
| 2.2 | Ремонт блоку автономного живлення | послуга | 1 |
| 2.3 | Ремонт зарядного блоку: ремонт вузлу захисту від надлишкової напруги | послуга | 1 |
| 2.4 | Ремонт вузлу підключення зовнішнього адаптера | послуга | 1 |
| 2.5 | Перевірка регламентної роботи блоку автономного живлення | послуга | 1 |
| 3. | Поточний ремонт монітора пацієнта OSEN 8000, зав № М152050178 |
| 3.1 | Ремонт модуля підключення датчика сатурації | послуга | 1 |
| 3.2 | Перевірка роботи блоку вимірювання сатурації | послуга | 1 |
| 4. | Поточний ремонт фотометра КФК-2, зав № 8702064 |
| 4.1 | Частковий демонтаж елементів корпусу | послуга | 1 |
| 4.2 | Заміна та юстировка освітлювальної лампи | послуга | 1 |
| 4.3 | Частковий монтаж елементів корпусу | послуга | 1 |
| 5. | Поточний ремонт електрокардіографу Heart Screen 112D, зав. №03007009 |
| 5.1 | Ремонт вузлу вмикання/вимикання | послуга | 1 |
| 5.2 | Перевірка працездатності приладу | послуга | 1 |
| 5.3 | Ремонт електроду пацієнта: заміна штекеру | послуга | 1 |
| 5.4 | Перевірка електричних характеристик електроду пацієнта | послуга | 1 |
| 5.5 | Ремонт електроду пацієнта: відновлення контактів | послуга | 1 |
| 5.6 | Перевірка електричних характеристик електроду пацієнта | послуга | 1 |
| 6. | Поточний ремонт аквадистилятора ДЭ-25 СПБ, зав № 331 |
| 6.1 | Ремонт вузлу пароутворення: демонтаж вузлу | послуга | 1 |
| 6.2 | Ремонт вузлу пароутворення: чистка робочого об'єму | послуга | 1 |
| 6.3 | Ремонт вузлу пароутворення: монтаж вузлу | послуга | 1 |
| 7. | Поточний ремонт апарата ШВЛ Фаза-8, зав № 2612 |
| 7.1 | Частковий демонтаж елементів блоку живлення | послуга | 1 |
| 7.2 | Заміна мережевого кабеля з євровилкою |  |  |
| 7.3 | Ремонт блоку живлення: ремонт вузлу розподільної колодки | послуга | 1 |
| 7.4 | Ремонт блоку живлення: ремонт вузлу силового ключа VS1 | послуга | 1 |
| 7.5 | Ремонт блоку живлення: ремонт вузлу мережевого фільтра | послуга | 1 |
| 7.6 | Частковий монтаж елементів блоку живлення |  |  |
| 8. | Поточний ремонт апарата ШВЛ OSIRIS 1ge, зав № D0218610/4Т, інв № 101474828 |
| 8.1 | Ремонт блоку автономного живлення | послуга | 1 |
| 8.2 | Підключення до кисневої точки | послуга | 1 |
| 8.3 | Перевірка регламентної роботи блоку автономного живлення | послуга | 1 |
| 9. | Поточний ремонт водяного нагрівача ATLANTIC UM-100 D400-1-M в кількості 2 од., інв № 11372352 |
| 9.1 | Демонтаж апарату | послуга | 1 |
| 9.2 | Ремонт вузлу терморегулятора | послуга | 1 |
| 9.3 | Ремонт вузлу електронагрівного елемента | послуга | 1 |
| 9.4 | Чистка робочого об'єму | послуга | 1 |
| 9.5 | Чистка зливних патрубків | послуга | 1 |
| 9.6 | Монтаж апарату | послуга | 1 |
| 9.7 | Запуск в експлуатацію з перевіркою температури | послуга | 1 |
| 10. | Поточний ремонт стерилізатора парового ГК-100-СЗМО, зав № 54, інв № 10147469 |
| 10.1 | Ремонт блоку управління БУС: демонтаж блоку | послуга | 1 |
| 10.2 | Ремонт блоку управління БУС: ремонт вузлу фільтра шини "+27В" | послуга | 1 |
| 10.3 | Ремонт блоку управління БУС: ремонт вузлу оптронного ключа "НАГ" | послуга | 1 |
| 10.4 | Ремонт блоку управління БУС: ремонт вузлу оптронного ключа "ВОДА" | послуга | 1 |
| 10.5 | Ремонт блоку управління БУС: ремонт вузлу оптронного ключа "ДВЕРЬ" | послуга | 1 |
| 10.6 | Земонт блоку управління БУС: ремонт вузлу оптронного ключа "ПАР" | послуга | 1 |
| 10.7 | Ремонт блоку управління БУС: ремонт вузлу оптронного ключа "ВОЗДУХ" | послуга | 1 |
| 10.8 | Ремонт блоку управління БУС: ремонт вузлу демпферного ланцюга "НАГ" | послуга | 1 |
| 10.9 | Ремонт блоку управління БУС: монтаж блоку |  |  |
| 10.11 | Ремонт блоку управління БУС: перевірка режимів |  |  |
| 11. | Поточний ремонт датчика SPO2 OXM SEN.01 (2888300009200424950) від монітору пацієнта |
| 11.1 | Ремонт інтерфейсного кабеля (роз'єму підключення до монітору пацієнта) | послуга | 1 |
| 12. | Поточний ремонт стерилізатора повітряного ГП-20-2 (UTC), інв. №10510437/10 |
| 12.1 | Ремонт стерилізаційного об’єму: ремонт блоку подвійного термодатчику | послуга | 1 |
| 12.2 | Ремонт стерилізаційного об’єму: ремонт вузлу терморегулятору | послуга | 1 |
| 12.3 | Ремонт стерилізаційного об’єму: ремонт вузлу індикації | послуга | 1 |
| 12.4 | Перевірка температурного режиму згідно паспортних даних | послуга | 1 |
| 13. | Поточний ремонт стерилізатора парового ГП-400, зав № 86 |
| 13.1 | Ремонт запорного механізму дверей: демонтаж запорного механізму дверей | послуга | 1 |
| 13.2 | Ремонт запорного механізму дверей: ремонт запорного механізму | послуга | 1 |
| 13.3 | Ремонт запорного механізму дверей: монтаж запорного механізму дверей | послуга | 1 |
| 13.4 | Ремонт блокуючого механізму: демонтаж блокуючого механізму | послуга | 1 |
| 13.5 | Ремонт блокуючого механізму: заміна ущільнюючої прокладки | послуга | 1 |
| 13.6 | Ремонт блокуючого механізму: монтаж блокуючого механізму | послуга | 1 |
| 14. | Поточний ремонт аудиометра DENMARK AD229e, зав №135793, інв № 101510441/14 |
| 14.1 | Частковий демонтаж елементів корпусу |  |  |
| 14.2 | Ремонт робочого блоку: ремонт вузлу енодера "+/- dB" ( 2 од.) | послуга | 1 |
| 14.3 | Ремонт випромінювача для кісткової чутливості | послуга | 1 |
| 14.4 | Частковий монтаж елементів корпусу | послуга | 1 |
| 14.5 | Демонтаж блоку електронагрівальних елементів | послуга | 1 |
| 14.6 | Ремонт контактної групи електронагрівальних елементів | послуга | 1 |
| 14.7 | Монтаж блоку електронагрівальних елементів | послуга | 1 |
| 15. | Поточний ремонт аквадистилятора електричного MICROmed DE-10, зав № 126834 |
| 15.1 | Ремонт робочого об'єму: демонтаж вузлу парогенератора | послуга | 1 |
| 15.2 | Ремонт робочого об'єму: заміна електронагрівних елементів | послуга | 1 |
| 15.3 | Ремонт робочого об'єму: чистка вузлу парогенератора | послуга | 1 |
| 15.4 | Ремонт робочого об'єму: ТО крану зливу | послуга | 1 |
| 15.5 | Ремонт робочого об'єму: монтаж вузлу парогенератора | послуга | 1 |
| 15.6 | Чистка вузлу конденсатора | послуга | 1 |
| 15.7 | Ремонт блоку управління: ремонт датчика рівня води | послуга | 1 |
| 15.8 | Ремонт блоку управління: ремонт вузлу блоку живлення | послуга | 1 |
| 15.9 | Пусконалагоджувальні роботи | послуга | 1 |
| 16. | Поточний ремонт стерилізатора повітряного ГП-80, зав № 15210 |
| 16.1 | Ремонт вузлу мережевого вимикача | послуга | 1 |
| 16.2 | Перевірка температурного режиму згідно паспортних даних | послуга | 1 |
| 17. | Поточний ремонт аналізатора Erba XL-100, зав. №160749 |
| 17.1 | Демонтаж корпусних елементів | послуга | 1 |
| 17.2 | Ремонт вузла охолодження блоку освітлювача | послуга | 1 |
| 17.3 | Монтаж корпусних елементів | послуга | 1 |
| 17.4 | Перевірка працездатності апарату | послуга | 1 |
| 17.5 | Частковий монтаж елементів корпусу | послуга | 1 |
| 18. | Поточний ремонт мікроскопа Micromed XS-5520, зав № б/н |
| 18.1 | Ремонт механізмів позиціювання предметного столика | послуга | 1 |
| 18.2 | Ремонт вузлу фокусування | послуга | 1 |
| 19. | Поточний ремонт крісла-каталки MEYRA, інв № 10474615 | послуга | 1 |
| 19.1 | Ремонт передніх рухомих коліс | послуга | 1 |
| 19.2 | Ремонт задніх коліс | послуга | 1 |
| 20. | Поточний ремонт біксу великого ( 2 од.) |
| 20.1 | Ремонт вузлу замку | послуга | 1 |
| 20.2 | Ремонт вузлу петлі кришки | послуга | 1 |
| 21. | Поточний ремонт біксу середнього ( 2 од.) |
| 21.1 | Ремонт вузлу замку | послуга | 1 |
| 22. | Поточний ремонт біксу малого ( 2 од.) |
| 22.1 | Ремонт вузлу петлі кришки | послуга | 1 |
| 23. | Поточний ремонт стерилізатора повітряного ГП-40, інв № 101474703 |
| 23.1 | Ремонт вузлу мережевого вимикача | послуга | 1 |
| 23.2 | Ремонт плати управління: ремонт вузлу індикації сегмента часу | послуга | 1 |
| 23.3 | Перевірка температурного режиму згідно паспортних даних | послуга | 1 |
| 24. | Поточний ремонт аквадистилятора ДЭ-25, інв № 10474065 |
| 24.1 | Демонтаж дистилятора | послуга | 1 |
| 24.2 | Заміна вузлу електронагрівального елемента | послуга | 1 |
| 24.3 | Чистка пароутворювача | послуга | 1 |
| 24.4 | Монтаж дистилятора | послуга | 1 |
| 24.5 | Заміна зливного патрубка стакану | послуга | 1 |
| 24.6 | Заміна кабеля сполучення з електричним щитом | послуга | 1 |
| 24.7 | Заміна патрубку зливу з парогенератора | послуга | 1 |
| 24.8 | Пусконалагоджувальні роботи | послуга | 1 |
| 25. | Поточний ремонт багатофункціонального ліжка Hill-Rom LI 156EO, зав. №RP0042637 |
| 25.1 | Заміна мережевої євровилки | послуга | 1 |
| 25.2 | Ремонт модуля підключення вхідної напруги | послуга | 1 |
| 25.3 | Перевірка функціональних елементів переміщення | послуга | 1 |
| 26. | Поточний ремонт лупи налобної хірургічної LNH, зав №51022, інв. № 1047462 |
| 26.1 | Ремонт модуля підключення до мережевого адаптеру | послуга | 1 |
| 26.2 | Перевірка роботи блоку живлення | послуга | 1 |
| 27. | Поточний ремонт ранорозширювача |
| 28. | Поточний ремонт апарата ШВЛ AEOMED VG-70, зав № VG70(E)XZZU2894 |
| 28.1 | Ремонт блоку вимірювання кисню у газовій суміші: заміна кисневого датчика | послуга | 1 |
| 28.2 | Ремонт блоку вимірювання кисню у газовій суміші: калібрування кисневого датчика | послуга | 1 |
| 28.3 | Ремонт блоку вимірювання кисню у газовій суміші: проходження внутрішнього тесту апарата | послуга | 1 |
| 29. | Поточний ремонт монітора пацієнта UTAS UM-300T, зав № М.621.07017.0314, інв № 10474086 |
| 29.1 | Ремонт модуля підключення інтерфейсного кабеля | послуга | 1 |
| 29.2 | Ремонт датчика сатурації | послуга | 1 |
| 29.3 | Заміна манжети "НИАД" | послуга | 1 |
| 29.4 | Перевірка роботи блоку вимірювання сатурації та "НИАД" | послуга | 1 |
| 30. | Поточний ремонт стерилізатора повітряного ГП-80, зав. №15212, інв. №101474700 |
| 30.1 | Ремонт вузлу розподільної колодки | послуга | 1 |
| 30.2 | Перевірка температурного режиму згідно паспортних даних | послуга | 1 |
| 31. | Поточний ремонт мікроскопа ЛОМО БИОЛАМ С12, зав № 900123 |
| 31.1 | Частковий демонтаж вузлів | послуга | 1 |
| 31.2 | Ремонт револьверного вузлу об'єктивів | послуга | 1 |
| 31.3 | Ремонт ірисової діафрагми | послуга | 1 |
| 31.4 | Чистка оптичних вузлів | послуга | 1 |
| 31.5 | Частковий монтаж вузлів | послуга | 1 |
| 32. | Поточний ремонт біполярного кабеля від апарату ВЧ-хірургії ДКХ-250, зав № 35 |
| 33. | Поточний ремонт фотометра КФК-2, зав № 8706973 |
| 33.1 | Чистка оптичної системи | послуга | 1 |
| 34. | Поточний ремонт інтерфейсного кабеля від монітора пацієнта ЮМ-300 (2 од.) |
| 35. | Поточний ремонт датчика сатурації (SPO2) (2 од.) |
| 36. | Поточний ремонт біполярного кабеля від апарата ВЧ хіруругії "Надія" |
| 37. | Поточний ремонт стерилізатора повітряного ГП-20, інв № 101474695 |
| 37.1 | Ремонт розподільної колодки | послуга | 1 |
| 37.2 | Ремонт вимикача блоку живлення | послуга | 1 |
| 37.3 | Перевірка температурного режиму згідно паспортних даних | послуга | 1 |
| 38. | Поточний ремонт монітора пацієнта OSEN 8000, зав № М152050109 |
| 38.1 | Ремонт датчика сатурації: ремонт модуля підключення | послуга | 1 |
| 38.2 | Перевірка роботи блоку вимірювання сатурації | послуга | 1 |
| 39. | Поточний ремонт стерилізатора парового ГП-400, зав № 76 |
| 39.1 | Ремонт пароутворювача: демонтаж блоку електронагрівальних елементів | послуга | 1 |
| 39.2 | Ремонт пароутворювача: чистка пароутворювача | послуга | 1 |
| 39.3 | Ремонт пароутворювача: заміна ущільнюючої прокладки | послуга | 1 |
| 39.4 | Ремонт пароутворювача: монтаж кришки електронагрівальних елементів | послуга | 1 |
| 39.5 | Ремонт системи подачі пари (стеркамера пароутворювача) | послуга | 1 |
| 39.6 | Перевірка робочих параметрів та виходу на режим | послуга | 1 |
| 40. | Поточний ремонт стерилізатора парового ГК-100-3, зав №580 |
| 40.1 | Заміна ущільнюючої прокладки | послуга | 1 |
| 40.2 | Перевірка робочих параметрів та виходу на режим | послуга | 1 |
| 41. | Поточний ремонт фотометру КФК-2, зав. №8702064 |
| 41.1 | Частковий демонтаж елементів корпусу | послуга | 1 |
| 41.2 | Ремонт блоку освітлювача: заміна та юстировка галогенної лампи | послуга | 1 |
| 41.3 | Частковий монтаж елементів корпусу | послуга | 1 |
| 42. | Поточний ремонт стерилізатора повітряного HS200, інв. №101470021 (№4) |
| 42.1 | Частковий демонтаж елементів корпусу | послуга | 1 |
| 42.2 | Ремонт силового блоку: ремонт вузлу ключа "VS1" | послуга | 1 |
| 43.3 | Ремонт силового блоку: ремонт вузлу ключа "М1" | послуга | 1 |
| 43.4 | Ремонт силового блоку: ремонт вузлу ключа "М7" | послуга | 1 |
| 43.5 | Ремонт силового блоку: ремонт вузлу комутації "ЕНЕ" | послуга | 1 |
| 43.6 | Ремонт вузлу демперного ланцюга "VS" | послуга | 1 |
| 43.7 | Ремонт блоку живлення: ремонт вузлу фільтра "+5В" | послуга | 1 |
| 43.8 | Частковий монтаж елементів корпусу | послуга | 1 |
| 43. | Поточний ремонт біксу великого |
| 43.1 | Ремонт обойми | послуга | 1 |
| 44. | Поточний ремонт біксу середнього |
| 44.1 | Ремонту вузлу петлі | послуга | 1 |
| 45. | Поточний ремонт біксу малого |
| 45.1 | Ремонт елементу замку | послуга | 1 |
| 46. | Поточний ремонт фотометра КФК-2, зав № 8706937 |
| 46.1 | Частковий демонтаж елементів корпусу | послуга | 1 |
| 46.2 | Заміна та юстировка освітлювальної лампи | послуга | 1 |
| 46.3 | Частковий монтаж елементів корпусу | послуга | 1 |
| 47. | Поточний ремонт апарата ШВЛ VG-70 AeonMed, зав № VG70(E)XZZT19804, інв №101475077 |
| 47.1 | Ремонт блоку введення інформації: ремонт вузлу енкодера | послуга | 1 |
| 47.2 | Ремонт блоку вимірювання концентрації кисню в газовій суміші | послуга | 1 |
| 47.3 | Проходження внутрішнього тесту апарата | послуга | 1 |
| 48. | Поточний ремонт мікроскопа бінокулярного, зав № N04-13015084 |
| 48.1 | Ремонт блоку живлення |  |  |
| 48.2 | Ремонт блоку регулювання освітлення |  |  |
| 48.3 | Заміна окулярів |  |  |
| 49. | Монтаж стійки до монітора пацієнта МТ-207, зав. №W0876301019 (2 од.) |
| ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: |
| 1. Учасник надає гарантію на послуги по поточному ремонту запропонованого Замовником обладнання терміном не менше 3-х (трьох) місяців від дати підписання Акту виконаних послуг, у разі дотримання Замовником всіх вимог та умов експлуатації обладнання. |
| 2. Учасник надає копію дозволу Держгірпромнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки з посудинами, що працюють під тиском для виконання технічного обслуговування, ремонту та налагодження парових стерилізаторів. |
| 3. Учасник в складі тендерної пропозиції надає копію ліцензії Державного комітету ядерного регулювання України на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання із зазначенням в ній запропонованого рентгенівського обладнання та копії ліцензій на інши види послуг, які підлягають ліцензуванню. |
| 4. Учасник торгів надає документи, що підтверджують наявність сервісного центру, який забезпечить проведення поточного ремонту обладнання. |
| 5. Учасник гарантує Замовнику проведення поточного ремонту обладнання не пізніше 2-ох робочих днів з моменту отримання повідомлення від уповноваженого представника Замовника. |
| 6. Сервісний центр Учасника повинен мати принаймні одного сертифікованого інженера в своєму штаті (надати довідку в довільній формі щодо переліку фахівців із зазначенням займаної посади) . |
| 7. В складі тендерної пропозиції Учасник торгів надає копії документів, що підтверджують відповідну кваліфікацію сервісного інженера. |

8. Учасник надає довідку в довільній формі, в якій зазначений  автотранспорт Учасника для доставки обладнання.

9. Учасник надає гарантійний термін експлуатації відремонтованого медичного обладнання не менше 6 місяців з дати початку його експлуатації.

Додаток 2

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ №

на поточний ремонт  медичного обладнання

м. Суми								         «___»_____ 2022 р.

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради “Сумська обласна клінічна лікарня”, в особі директора Гороха Володимира Васильовича, що діє на підставі Статуту, назване далі “Замовник”, з однієї сторони та ____________________________________________________________________, в особі ________________________________, що діє на підставі ___________________, назване далі “Виконавець”, з іншої сторони, уклали цей договір про викладене нижче:

- Предмет договору.

  - ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надавати послуги з поточного ремонту медичної техніки клас по ДК 021:2015 №50420000-5 “Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання”                 Послуги надаються до 31.12.2022 року.

  - Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги.

- Умови надання послуг.

  - ВИКОНАВЕЦЬ розпочинає надання послуг по поточному ремонту після отримання заявки від представника ЗАМОВНИКА. За необхідності, ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЮ перелік осіб, що мають право подавати заявки на виконання послуг. В іншому випадку вважається, що будь-який співробітник ЗАМОВНИКА має право подати заявку на виконання послуг. Заявки можуть подаватися представниками ЗАМОВНИКА в телефонному режимі, усно або письмово.

  - Термін початку та закінчення послуг за даним договором, за необхідності, узгоджується між ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ окремо для кожної заявки (кожного випадку ремонту). Термін надання послуг може бути продовжено за ініціативи ВИКОНАВЦЯ, якщо для їх закінчення необхідно надання додаткових послуг, замовлення або виготовлення  запчастин, пошук технічної документації тощо.

  - Надання послуг по ремонту медичної техніки можуть здійснюватися як на території установи Замовника, так і на території підприємства Виконавця. Представники Виконавця узгоджують час своєї роботи з режимом роботи, встановленим в закладі ЗАМОВНИКА. У випадку необхідності надання послуг в стислі строки представники Виконавця можуть працювати в позаурочний час.

  - У випадку передачі обладнання від Замовника до Виконавця для ремонту Сторони оформляють Акт передачі обладнання. Підтвердженням факту повернення обладнання ЗАМОВНИКУ є підписаний представниками Виконавця та ЗАМОВНИКА наряд-замовлення на виконання послуг або акт виконаних послуг, або акт прийому-передачі обладнання. У випадку, якщо ЗАМОВНИК має претензії або зауваження щодо комплектності або стану обладнання, що повертається, про це робиться відмітка (запис) в наряді-замовленні на виконання послуг або акті виконаних послуг, або акті прийому передачі обладнання, або ЗАМОВНИК повідомляє про це ВИКОНАВЦЯ листом протягом трьох днів після отримання обладнання.

  - Надання послуг по ремонту може здійснюватися з використанням матеріалів та запасних частин Виконавця або замовника. В разі використання матеріалів та запасних частин Виконавця, їх вартість додається до вартості наданих послуг та відображається в акті виконаних послуг. В разі використання матеріалів та запасних частин ЗАМОВНИКА, їх вартість не включається в вартість ремонту, а гарантія на надані послуги з використанням таких запасних частин та матеріалів не надається.

  - Замовник призначає з числа своїх співробітників відповідального, який організовує представникам Виконавця доступ до медичної техніки, а також вирішує інші організаційні питання, які можуть виникнути в процесі виконання представниками Виконавця своїх зобов’язань згідно даного Договору.

  - У випадку, коли надання послуг з ремонту медичної техніки або обладнання є неможливим чи економічно необґрунтованим, ВИКОНАВЕЦЬ після завершення діагностування складає висновок в 2-х примірниках про технічний стан апаратів та обладнання, що підлягають списанню, один з яких надається ЗАМОВНИКУ. Послуги з обстеження та складання висновків про технічний стан апаратів та обладнання оплачуються ЗАМОВНИКОМ на підставі акту виконаних послуг.

  - ЗАМОВНИК здійснює добір необхідної для ремонту документації (паспорта, посібники з експлуатації тощо) та надає її представникам ВИКОНАВЦЯ на період ремонту. У випадку, якщо ЗАМОВНИК не може надати необхідну документацію, ВИКОНАВЕЦЬ самостійно здійснює пошук та добір документації.

  - Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі вказівки спеціаліста Виконавця по експлуатації та збереженню медичної техніки, допускати до роботи з нею лише працівників, які пройшли відповідне навчання. Персонал Замовника, який експлуатує медичну техніку, зобов’язаний також виконувати правила експлуатації, рекомендовані заводом-виробником. У випадках порушення даного пункту Договору Виконавець не несе відповідальності за працездатність медичної техніки та виконання умов договору.

  - Замовник зобов’язується не створювати представникам Виконавця перешкод для виконання ним своїх зобов’язань згідно даного Договору.

  - Виконавець зобов’язується надати послуги з поточного ремонту медичного обладнання не пізніше

двох робочих днів з моменту отримання повідомлення від уповноваженого представника ЗАМОВНИКА.

2.12. ВИКОНАВЕЦЬ  повинен підтвердити наявність сервісного центру, який забезпечить проведення поточного ремонту обладнання, а сервісний інженер повинен мати відповідну кваліфікацію.

- Прийом наданих послуг. Гарантійні зобов’язання.

  - Прийом наданих послуг здійснюється по їх закінченню або по закінченню певних етапів надання послуг.

  - Безпосередньо після надання послуг представник ВИКОНАВЦЯ та представник ЗАМОВНИКА підписують наряд-замовлення, що є підтвердженням факту надання послуг та відсутності зауважень щодо якості, комплектності та стану обладнання тощо. Якщо ЗАМОВНИК має зауваження, вони повинні бути викладені в наряд-замовленні до його підписання.

  - Прийом-передача послуг оформляється актом прийому-передачі наданих послуг, який являється підставою для оплати наданих послуг, виконаних Виконавцем. Допускається підписання акту прийому-передачі виконаних послуг без підписання наряду-замовлення.

  - У випадку, коли Замовник має претензії до якості надання послуг, він зобов’язаний у триденний термін з моменту закінчення надання послуг у письмовій формі пред’явити ці претензії. Якщо Замовник у письмовій формі не пред’явив претензії, він зобов’язаний підписати акт і оплатити виконані Виконавцем послуги.

  - Гарантійні зобов’язання на надані послуги становлять 6 (шість) місяців за умови використання матеріалів та запасних частин ВИКОНАВЦЯ. Гарантійні зобов’язання поширюються лише на ті блоки (вузли, елементи), які ремонтувалися ВИКОНАВЦЕМ, та на ті, що були виконані та оплачені ЗАМОВНИКОМ.

  - Гарантійні зобов’язання не поширюються на витратні матеріали, кабелі, швидкозношувані частини тощо.

  - Після виконання ремонту засобів вимірювальної техніки запис про гарантійний термін експлуатації вноситься до експлуатаційної документації цього засобу. ЗАМОВНИК відповідає за зберігання експлуатаційної документації на ЗВТ та надає експлуатаційну документацію спеціалісту ВИКОНАВЦЯ для внесення необхідних записів.

  - Використання засобів вимірювальної техніки після виконання ремонту дозволяється тільки після проведення повірки засобу вимірювальної техніки. ЗАМОВНИК зобов’язаний організувати повірку засобів вимірювальної техніки після проведення їх ремонту або доручити організацію повірки ВИКОНАВЦЮ. В такому випадку ЗАМОВНИК сплачує вартість повірки та витрат, пов’язаних з організацією повірки згідно акту виконаних робіт (наданих послуг).

  - В разі, якщо протягом гарантійного терміну обладнання виходить з ладу, а поломка не пов’язана з попереднім ремонтом, або її неможливо було попередити, даний випадок не є гарантійним та усувається фахівцями Виконавця за рахунок Замовника.

  - В разі, якщо поломка виникла з вини спеціалістів Замовника, таких як  некваліфікована експлуатація, порушення температурних чи інших параметрів експлуатації, ремонт виконується за рахунок Замовника.

  - Якщо після ремонту медичної техніки спеціалістами Виконавця обладнання ремонтували чи налагоджували спеціалісти сторонніх організацій та воно вийшло з ладу, такий випадок вважається не гарантійним і ремонт виконується за рахунок Замовника.

  - Зауваження щодо якості ремонту обладнання, його комплектації тощо, ремонт якого здійснюється на території ВИКОНАВЦЯ, приймаються протягом 5 робочих днів після його фактичного отримання. Якщо протягом 5 робочих днів від ЗАМОВНИКА не надійшло зауважень, послуги вважаються виконаними в повному обсязі та підлягають оплаті.

- Порядок оплати наданих послуг. Вартість договору.

  - Вартість наданих послуг з поточного ремонту медичної техніки встановлюється на договірних умовах в залежності від характеру та складності поломки, від типу медичного обладнання, стану обладнання, наявності технічної документації тощо.

  - У випадку, якщо в процесі ремонту виявиться, що вартість перевищує встановлену до початку ремонту або необхідні додаткові запасні частини, матеріали, вузли – це може збільшити вартість ремонту конкретного обладнання.

  - Остаточна сума визначається на підставі актів прийому-передачі виконаних послуг.

  - Розрахунки по цьому договору здійснюються в національній валюті у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця.

  - Замовник оплачує надані Виконавцем послуги в строк, що не перевищує 10 (десяти) днів з моменту закінчення надання послуг при наявності фінансування, а при відсутності фінансування - по мірі його надходження..

  - В разі, якщо ЗАМОВНИК не отримав від ВИКОНАВЦЯ акту виконаних послуг протягом 10 днів після закінчення надання послуг за окремими заявками, ЗАМОВНИК зобов’язаний звернутися до ВИКОНАВЦЯ, спільно з ВИКОНАВЦЕМ скласти акт виконаних послуг та оплатити його в найкоротший термін.

  - У разі затримки  фінансування, розрахунок за надані послуги здійснюється протягом трьох банківських днів з дати отримання ЗАМОВНИКОМ коштів на  фінансування  поточного ремонту  на свій розрахунковий рахунок.

  - Сума договору встановлюється з урахуванням всіх податків та зборів.

  - Сума договору складає : ______________ (______________ грн ____коп.).

5.Відповідальність сторін. Порядок вирішення суперечностей. Форс-мажор.

  - Сторони домовляються, що всі суперечності, які можуть виникнути в процесі виконання даного договору, будуть вирішуватись шляхом переговорів. У випадку, якщо сторони не в змозі вирішити суперечки шляхом переговорів, то вони будуть вирішуватися згідно з діючим законодавством України.

  - У випадку, якщо одна з сторін вважає, що інша не виконує свої зобов’язання згідно даного Договору, вона повинна в письмовій формі повідомити про це іншу сторону. При цьому сторони не звільняються від зобов’язань щодо гарантійного обслуговування та оплати наданих послуг.

  - У разі не виконання ВИКОНАВЦЕМ прийнятих на себе зобов’язань по даному договору, він перераховує на р/р ЗАМОВНИКА пеню у розмірі облікової ставки НБУ від суми невиконаних зобов’язань за  кожен день прострочення.

  - За несвоєчасну оплату заборгованості за товари і послуги ЗАМОВНИК сплачує іншій стороні пеню від суми боргу у розмірі облікової ставки Національного банку України  на день виникнення заборгованості  за кожний  день прострочення.

  - Сторони звільняються від відповідальності при повному або частковому невиконанні зобов’язань за даною угодою, якщо воно було спричинене дією непередбаченої сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, військових дій. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за даною угодою, зобов’язана негайно сповістити про це іншу сторону.

- Термін дії договору і порядок його розірвання.

  - Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2022 р., а в частині виконання сторонами своїх зобов’язань – до їх повного виконання.

  - Дія договору може бути припинена у випадку невиконання сторонами своїх зобов’язань; або за згодою Сторін; або за рішенням Господарського суду.

  - Всі додатки, зміни і доповнення до цього договору складають його невід’ємну частину і дійсні тільки в тому випадку, якщо вони викладені у письмовій формі і завірені печатками та підписами уповноважених на те осіб сторін.

  - Цей договір складений у двох примірниках – по одному для кожної зі сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу.

  - Зміна істотних (основних) умов договору може здійснюватися за згодою сторін у випадках, які передбачені Законом України «Про публічні закупівлі», про що укладається відповідна додаткова угода, яка оприлюднюється відповідно до вимог  Закону України «Про публічні закупівлі».

- Юридичні адреси сторін

| ЗАМОВНИК : КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» Юридична адреса: Фактична адреса: 40022, м. Суми, вул. Троїцька, б. 48 телефакс 0542-66-58-07 Р/р 533375680000026004301929424 Філія Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк» Код ЄДРПОУ 02000381 Директор ____________________________В.В.Горох МП | ВИКОНАВЕЦЬ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ ___________________________________ ____________ __________ /_________________/ МП |
| --- | --- |

Додаток № 1

До договору №___

від «___»____2022 року

СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування обладнання | Перелік необхідних послуг | Од. виміру | Кіль-кість | Ціна з ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна без ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього: |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗАМОВНИК : КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» Юридична адреса: Фактична адреса: 40022, м. Суми, вул. Троїцька, б. 48 телефакс 0542-66-58-07 Р/р 533375680000026004301929424 Філія Сумське обласне управління АТ «Ощадбанк» Код ЄДРПОУ 02000381 Директор ______________________В.В.Горох МП | ВИКОНАВЕЦЬ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ __________ __________ /_________/ МП |

Додаток 3

Пропозиція Учасника, оформлена на фірмовому бланку (за наявності)

# ЦІНОВА пропозиціЯ

Повна назва Учасника

Юридична адреса

Фактична адреса

Код ЄДРПОУ

Банківські реквізити

П.І.Б. керівника або представника згідно довіреності

Телефон

### Е-mail

Повністю ознайомившись та погоджуючись з умовами закупівлі та документацією електронних торгів, надаємо свою пропозицію на закупівлю послуг з поточного ремонту медичного обладнання за Єдиним закупівельним словником: № 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання».

| № з/п | Найменування обладнання | Перелік необхідних послуг | Од. виміру | Кіль-кість | Ціна з ПДВ, грн | ПДВ, грн | Ціна без ПДВ, грн | Сума з ПДВ, грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поточний ремонт фотометра КФК-2, зав № 8616301 : |
| 1.1 |  | Частковий демонтаж електронного вузлу |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Ремонт блоку живлення: ремонт вузлу "+18В" |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Ремонт блоку живлення: ремонт вузлу "-18В" |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  | ремонт блоку живлення: ремонт вузлу фільтра "+6В" |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Частковий монтаж електронного вузлу. Налаштування параметрів згідно з основними вимогами «Керівництво з експлуатації» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Поточний ремонт електрокардіографа ЮКАРД-100, зав № К.106.11008.0233, інв. № 10474553 : |
| 2.2 |  | Ремонт блоку автономного живлення |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Ремонт зарядного блоку: ремонт вузлу захисту від надлишкової напруги |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Ремонт вузлу підключення зовнішнього адаптера |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Перевірка регламентної роботи блоку автономного живлення |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Поточний ремонт монітора пацієнта OSEN 8000, зав № М152050178 : |
| 3.1 |  | Ремонт модуля підключення датчика сатурації |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  | Перевірка роботи блоку вимірювання сатурації |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Поточний ремонт фотометра КФК-2, зав № 8702064 : |
| 4.1 |  | Частковий демонтаж елементів корпусу |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | Заміна та юстировка освітлювальної лампи |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 |  | Частковий монтаж елементів корпусу |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Поточний ремонт електрокардіографу Heart Screen 112D, зав. №03007009: |
| 5.1 |  | Ремонт вузлу вмикання/вимикання |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 |  | Перевірка працездатності приладу |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 |  | Ремонт електроду пацієнта: заміна штекеру |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 |  | Перевірка електричних характеристик електроду пацієнта |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 |  | Ремонт електроду пацієнта: відновлення контактів |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 |  | Перевірка електричних характеристик електроду пацієнта |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Поточний ремонт аквадистилятора ДЭ-25 СПБ, зав № 331 : |
| 6.1 |  | Ремонт вузлу пароутворення: демонтаж вузлу |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 |  | Ремонт вузлу пароутворення: чистка робочого об'єму |  |  |  |  |  |  |
| 6.3 |  | Ремонт вузлу пароутворення: монтаж вузлу |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Поточний ремонт апарата ШВЛ Фаза-8, зав № 2612 : |
| 7.1 |  | Частковий демонтаж елементів блоку живлення |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 |  | Заміна мережевого кабеля з євровилкою |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 |  | Ремонт блоку живлення: ремонт вузлу розподільної колодки |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  | Ремонт блоку живлення: ремонт вузлу силового ключа VS1 |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  | Ремонт блоку живлення: ремонт вузлу мережевого фільтра |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  | Частковий монтаж елементів блоку живлення |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Поточний ремонт апарата ШВЛ OSIRIS 1ge, зав № D0218610/4Т, інв № 101474828 : |
| 8.1 |  | Ремонт блоку автономного живлення |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 |  | Підключення до кисневої точки |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 |  | Перевірка регламентної роботи блоку автономного живлення |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Поточний ремонт водяного нагрівача ATLANTIC UM-100 D400-1-M в кількості 2 од., інв № 11372352 : |
| 9.1 |  | Демонтаж апарату |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 |  | Ремонт вузлу терморегулятора |  |  |  |  |  |  |
| 9.3 |  | Ремонт вузлу електронагрівного елемента |  |  |  |  |  |  |
| .4 |  | Чистка робочого об'єму |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 |  | Чистка зливних патрубків |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 |  | Монтаж апарату |  |  |  |  |  |  |
| 9.7 |  | Запуск в експлуатацію з перевіркою температури |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Поточний ремонт стерилізатора парового ГК-100-СЗМО, зав № 54, інв № 10147469: |
| 10.1 |  | Ремонт блоку управління БУС: демонтаж блоку |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | Ремонт блоку управління БУС: ремонт вузлу фільтра шини "+27В" |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | Ремонт блоку управління БУС: ремонт вузлу оптронного ключа "НАГ" |  |  |  |  |  |  |
| 10.4 |  | Ремонт блоку управління БУС: ремонт вузлу оптронного ключа "ВОДА" |  |  |  |  |  |  |
| 10.5 |  | Ремонт блоку управління БУС: ремонт вузлу оптронного ключа "ДВЕРЬ" |  |  |  |  |  |  |
| 10.6 |  | Земонт блоку управління БУС: ремонт вузлу оптронного ключа "ПАР" |  |  |  |  |  |  |
| 10.7 |  | Ремонт блоку управління БУС: ремонт вузлу оптронного ключа "ВОЗДУХ" |  |  |  |  |  |  |
| 10.8 |  | Ремонт блоку управління БУС: ремонт вузлу демпферного ланцюга "НАГ" |  |  |  |  |  |  |
| 10.9 |  | Ремонт блоку управління БУС: монтаж блоку |  |  |  |  |  |  |
| 10.11 |  | Ремонт блоку управління БУС: перевірка режимів |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Поточний ремонт датчика SPO2 OXM SEN.01 (2888300009200424950) від монітору пацієнта : |
| 11.1 |  | Ремонт інтерфейсного кабеля (роз'єму підключення до монітору пацієнта) |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Поточний ремонт стерилізатора повітряного ГП-20-2 (UTC), інв. №10510437/10: |
| 12.1 |  | Ремонт стерилізаційного об’єму: ремонт блоку подвійного термодатчику |  |  |  |  |  |  |
| 12.2 |  | Ремонт стерилізаційного об’єму: ремонт вузлу терморегулятору |  |  |  |  |  |  |
| Всього: |  |  |  |  |  |  |  |

Загальна сума цінової пропозиції __________________________________ грн.,

у тому числі ПДВ: _________________________________________________ грн.

Постачальник вказує ціну з урахуванням всіх витрат, податків та зборів, що сплачуються або мають бути сплачені та інше.

- Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо виконання послуг, що закуповуются, ми маємо можливість і погоджуємось забезпечити Замовника виконанням послуг відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені Замовником строки.

- Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

- Разом з цією пропозицією ми надаємо документи, передбачені вимогами до кваліфікації цього запиту (скановані копії) на підтвердження заявлених вимог.

- Строк постачання : до 31 грудня 2022 року.

- Якщо наша пропозиція буде визнана такою, що перемогла, ми беремо на себе зобов’язання на підписання Договору, на умовах зазначених в оголошенні.

| посада |  | підпис |  | прізвище, ініціали |
| --- | --- | --- | --- | --- |

МП