Відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням уповноваженої особи

від 21 лютого 2023р.

# ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

(ЗА ПРОЦЕДУРОЮ: ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ)

для учасників щодо підготовки тендерних пропозицій на закупівлю за предметом:

Послуги з сервісного (технічного) обслуговування  системи газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання

смт. Меденичі, 2023 р.

| № | Загальні положення |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Терміни, які вживаються в тендерній документації | Тендерну документацію розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (зі змінами) (далі – Закон) та постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості). Терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі |
| 2 | Інформація про замовника торгів |  |
| 2.1 | повне найменування | Відділ освіти, культури, молоді та спорту Меденицької селищної ради |
| 2.2 | місцезнаходження | вулиця Незалежності буд.52, селище міського типу Меденичі, Львівська область, 82160 |
| 2.3 | Посадова(і) особа(и) замовника, уповноважена(і) здійснювати зв'язок з учасниками | Фахівець з публічних закупівель, Тимків Леся Миколаївна За адресою замовника, Телефон: 096 387 47 63 E-mail: gromada_osvita19@ukr.net |
| 3 | Процедура закупівлі | Відкриті торги (з особливостями, в порядку, постанови КМУ №1178 від 12.10.2022р.) |
| 4 | Інформація про предмет закупівлі |  |
| 4.1 | назва предмета закупівлі | ДК 021:2015: 50530000-9 - Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки Послуги з сервісного (технічного) обслуговування системи газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання |
| 4.2 | опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані тендерні пропозиції | Технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі, встановлені замовником в Додатку № 3 до тендерної документації |
| 4.3 | кількість товару (надання послуг) та місце його поставки | Меденицька ТГ, Львівська обл., 82160 Кількість (обсяг) поставки товарів: 113 послуг (технічні, якісні, кількісні та інші вимоги до предмета закупівлі, встановлені замовником в Додатку № 3 до тендерної документації) |
| 4.4 | строк надання послуг | До 31 грудня, 2023 року. |
| 5 | Недискримінація учасників | Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах закупівель на рівних умовах |
| 6 | Інформація про валюту, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції | валютою тендерної пропозиції є гривня |
| 7 | Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції | Усі документи тендерної пропозиції, які готуються безпосередньо учасником повинні бути складені українською мовою. У разі, якщо документ або інформація, надання яких передбачено цією тендерною документацією, складені іншою мовою, ніж передбачено умовами цієї тендерної документації, у складі тендерної пропозиції надається документ мовою оригіналу з обов’язковим перекладом українською мовою. Якщо учасник торгів є нерезидентом України, він може подавати свою тендерну пропозицію іншою мовою з обов’язковим перекладом українською мовою |
| 8 | Інформація про прийняття чи неприйняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів | Замовник не приймає до розгляду тендерні пропозиції, ціни яких є вищими ніж очікувана вартість предмета, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів. |
| Порядок унесення змін та надання роз'яснень до тендерної документації |
| 1 | Процедура надання роз'яснень щодо тендерної документації | Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за три дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз’ясненнями щодо тендерної документації та/або звернутися до замовника з вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру. Усі звернення за роз’ясненнями та звернення щодо усунення порушення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом трьох днів з дати їх оприлюднення надати роз’яснення на звернення шляхом оприлюднення його в електронній системі закупівель. У разі несвоєчасного надання замовником роз’яснень щодо змісту тендерної документації електронна система закупівель автоматично зупиняє перебіг відкритих торгів. Для поновлення перебігу відкритих торгів замовник повинен розмістити роз’яснення щодо змісту тендерної документації в електронній системі закупівель з одночасним продовженням строку подання тендерних пропозицій не менш як на чотири дні. |
| 2 | Внесення змін до тендерної документації | Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації. У разі внесення змін до тендерної документації строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше чотирьох днів. Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у вигляді нової редакції тендерної документації додатково до початкової редакції тендерної документації. Замовник разом із змінами до тендерної документації в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення. |
| Інструкція з підготовки тендерної пропозиції |
| 1 | Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції | Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, де зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), інформація від учасника процедури закупівлі про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, наявність / відсутність підстав, установлених у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та шляхом завантаження: інформації та документи, які підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним вимогам встановленим у Додатку № 1 до тендерної документації інформації про підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі визначені Законом (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону) у відповідності до вимог визначених у Додатку № 2 до тендерної документації; інформації та документів, які підтверджують відповідність технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі відповідно до вимог встановлених у Додатку № 3 до тендерної документації; тендерною формою «Пропозиція» (згідно з додатком №4 до тендерної документації) забезпечення тендерної пропозиції відповідно до вимог визначених у пункті 2 розділу «Інструкція з підготовки тендерної пропозиції» (якщо таке забезпечення вимагається замовником); документ про створення такого об’єднання (у разі якщо тендерна пропозиція подається об’єднанням учасників); документи, які підтверджують повноваження особи на підписання тендерної пропозиції, якщо підписантом тендерної пропозиціє є не керівник учасника; або інформації визначені тендерною документацією та додатками. Кожен учасник має право подати тільки одну тендерну пропозицію (у тому числі до визначеної в тендерній документації частини предмета закупівлі (лота). Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, можуть не подаватись у складі тендерної пропозиції, про що учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних нормативно-правових актів (за наявності), в складі своєї тендерної пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення. Під час подання тендерної пропозиції учасник не може визначити конфіденційною інформацію про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, і документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону. Для забезпечення виконання цих вимог, учасники, при поданні інформації та документів тендерної пропозиції, не визначають їх як конфіденційні. Під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги». Замовник не вимагає від учасників засвідчувати документи (матеріали та інформацію), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої особи, якщо такі документи (матеріали та інформація) надані у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням удосконаленого електронного підпису або кваліфікованого електронного підпису. Учасник під час подання тендерної пропозиції має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника. У разі подання у складі тендерної пропозиції електронного(их) документа(ів) учасник має накласти удосконалений електронний підпис або кваліфікований електронний підпис особи уповноваженої на підписання тендерної пропозиції учасника на кожен електронний документ. Опис формальних помилок: формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме - технічні помилки та описки. Перелік формальних помилок, затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 710: 1. інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині: уживання великої літери; уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні; використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови; зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю - помилка в цифрах; застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок; написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс; нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі). 2. Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі. 3. Невірна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації. 4. Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання). 5. У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації. 6. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис. 7. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера. 8. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа. 9. Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо). 10. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані). 11. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною. 12. Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду. Приклади формальних помилок: «вінницька область» замість «Вінницька область» або «місто львів» замість «місто Львів»; «у складі тендерна пропозиція» замість «у складі тендерної пропозиції»; «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання матеріально-технічної бази та технологій» замість «наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій»; «тендернапропозиція» замість «тендерна пропозиція»; «срток поставки» замість «строк поставки»; «Довідка» замість «Лист», «Гарантійний лист» замість «Довідка», «Лист» замість «Гарантійний лист» тощо; подання документа у форматі «PDF» замість «JPEG», «JPEG» замість «PDF», «RAR» замість «PDF», «7z» замість «PDF» тощо. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі наявності факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені результатів закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію такого учасника. |
| 2 | Забезпечення тендерної пропозиції | Забезпечення тендерної пропозиції не вимагається. |
| 3 | Умови повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції | Умови повернення забезпечення тендерної пропозиції: відповідно до частини 4 статті 25 Закону забезпечення тендерної пропозиції повертається учаснику в разі: 1) закінчення строку дії тендерної пропозиції та забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції, зазначеного в тендерній документації / оголошенні про проведення спрощеної закупівлі; 2) укладення договору про закупівлю з учасником, який став переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) / спрощеної закупівлі; 3) відкликання тендерної пропозиції / пропозиції до закінчення строку її подання; 4) закінчення тендеру / спрощеної закупівлі в разі неукладення договору про закупівлю з жодним з учасників, які подали тендерні пропозиції / пропозиції. Умови неповернення забезпечення тендерної пропозиції відповідно до частини 3 статті 25 Закону: 1) відкликання тендерної пропозиції / пропозиції учасником після закінчення строку її подання, але до того, як сплив строк, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними; 2) непідписання договору про закупівлю учасником, який став переможцем тендеру / спрощеної закупівлі; 3) ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) у строк, визначений частиною шостою статті 17 цього Закону, документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 цього Закону; 4) ненадання переможцем процедури закупівлі (крім переговорної процедури закупівлі) / спрощеної закупівлі забезпечення виконання договору про закупівлю після отримання повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, якщо надання такого забезпечення передбачено тендерною документацією / оголошенням про проведення спрощеної закупівлі. |
| 4 | Строк, протягом якого тендерні пропозиції є дійсними | Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Тендерні пропозиції залишаються дійсними протягом зазначеного в тендерній документації строку, який у разі необхідності може бути продовжений. До закінчення зазначеного строку замовник має право вимагати від учасників процедури закупівлі продовження строку дії тендерних пропозицій. Учасник процедури закупівлі має право: відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції; погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції і наданого забезпечення тендерної пропозиції. У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель. |
| 5 | Кваліфікаційні критерії до учасників та вимоги, установлені статтею 17 Закону | Кваліфікаційні критерії та інформація про спосіб їх підтвердження викладені у Додатку № 1 до тендерної документації. Під час здійснення закупівлі товарів замовник може не застосовувати до учасників процедури закупівлі кваліфікаційні критерії, визначені статтею 16 Закону відповідно до пункту 45 Особливостей. У разі проведення відкритих торгів згідно з цими особливостями для закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автомобільного транспорту, газу скрапленого для комунально-побутового споживання та промислових цілей, електричної енергії положення пунктів 1 і 2 частини другої статті 16 Закону замовником не застосовуються згідно з пунктом 29 Особливостей. Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі встановлені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону) та спосіб підтвердження спосіб підтвердження відповідності учасників викладений у Додатку № 2. |
| 6 | Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі | Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі викладена у Додатку № 3. |
| 7 | Інформація про субпідрядника / співвиконавця | В разі залучення субпідрядної організації учасник подає інформацію у довільній формі щодо залучення субпідрядних організацій із зазначенням повних реквізитів такої організації (найменування, адреса, код ЄДРПОУ), переліком робіт, які вони будуть виконувати, та показник у відсотковому еквіваленті, робіт буде виконувати субпідрядник. Додатково до зазначеної інформації учасник подає наступні документи субпідрядної організації: завірену учасником копію статуту юридичної особи (свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця, в разі якщо учасник фізична особа, підприємець), завірені учасником копії ліцензії для провадження відповідного виду господарської діяльності із додатками, завірену учасником копію договору про співпрацю між Учасником та субпідрядною організацією. 8.2. В разі виконання робіт самостійно, без залучення субпідрядних організацій – учасник подає лист в довільній формі із зазначенням, що субпідрядні організації не будуть залучатись, та учасник буде виконувати всі роботи своїми силами. |
| 8 | Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником | Учасник процедури закупівлі має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції. Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій. |
| 9 | Ступень локалізації виробництва | Не застосовується |
| Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| 1 | Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 01 березня 2023 року, до 00-00 (за київським часом) Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель. |
| 2 | Дата та час розкриття тендерної пропозиції | Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну / приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій). Відкриті торги проводяться без застосування електронного аукціону. |
| Оцінка тендерної пропозиції |
| 1 | Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію | Єдиний критерій оцінки – Ціна – 100%. Ціна тендерної пропозиції повинна враховувати податки і збори, у тому числі, що сплачуються або мають бути сплачені відповідно до положень Податкового кодексу України. У разі, якщо учасник не є платником ПДВ, ціна тендерної пропозиції зазначається без ПДВ. Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою. У цих особливостях під терміном «аномально низька ціна тендерної пропозиції» (далі — аномально низька ціна) розуміється ціна / приведена ціна найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни / приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та / або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни / приведеної ціни тендерної пропозиції. Аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота). Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про: досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва; сприятливі умови, за яких учасник процедури закупівлі може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальну цінову пропозицію (знижку) учасника процедури закупівлі; отримання учасником процедури закупівлі державної допомоги згідно із законодавством. |
| 2 | Інша інформація | Поданням своєї пропозиції учасник підтверджує факт, про те, що учасник процедури закупівлі не є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”). Поданням своєї пропозиції учасник підтверджує факт про те, що він не здійснює господарську діяльність або його місцезнаходження (місце проживання – для фізичних осіб-підприємців) не знаходиться на тимчасово окупованій території. У разі, якщо місцезнаходження учасника зареєстроване на тимчасово окупованій території, учасник має надати підтвердження зміни податкової адреси на іншу територію України видане уповноваженим на це органом. Тимчасово окупованою територією є частини території України, в межах яких збройні формування Російської Федерації та окупаційна адміністрація Російської Федерації встановили та здійснюють фактичний контроль або в межах яких збройні формування Російської Федерації встановили та здійснюють загальний контроль з метою встановлення окупаційної адміністрації Російської Федерації. Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель. Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерній пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо. Замовник не може розміщувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов’язаних з виконанням рішення органу оскарження. Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про невідповідність переможця процедури закупівлі вимогам кваліфікаційних критеріїв, підставам, установленим частиною 1 статті 17 цього Закону, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника. Подаючи свою тендерну пропозицію учасник дає згоду на використання персональних даних, які стали відомі в процесі проведення процедури закупівлі, що містять інформацію, яка підпадає під дію ЗУ «Про захист персональних даних». Замовником торгів укладено договір про надання юридично-консультаційних послуг з Виконавцем, оплата яких може здійснюватися учасником-переможцем торгів. Вартість послуг, що надаються, становить 1 500,00 грн. (Одна тисяча п’ятсот грн., 00 коп.). Зазначена сума сплачується після підписання актів виконаних робіт в порядку застосування ст. 6, 511, 512, 528, 627, 636 ЦК України протягом 5 робочих днів на рахунок Виконавця торгів, відповідно до умов укладеної між Замовником та Виконавцем угоди. |
| 3 | Відхилення тендерних пропозицій | Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: 1) учасник процедури закупівлі: зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей; не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником, та/або забезпечення тендерної пропозиції не відповідає умовам, що визначені замовником у тендерній документації до такого забезпечення тендерної пропозиції; не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей; не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом п’ятим пункту 38 цих особливостей; визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог абзацу другого пункту 36 цих особливостей; є юридичною особою – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь державної форми власності, юридичною особою, створеною та/або зареєстрованою відповідно до законодавства Російської Федерації/Республіки Білорусь, та/або юридичною особою, кінцевим бенефіціарним власником (власником) якої є резидент (резиденти) Російської Федерації/Республіки Білорусь, або фізичною особою (фізичною особою – підприємцем) – резидентом Російської Федерації/Республіки Білорусь, або є суб’єктом господарювання, що здійснює продаж товарів, робіт, послуг походженням з Російської Федерації/Республіки Білорусь (за винятком товарів, робіт та послуг, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 “Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування”); 2) тендерна пропозиція: не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації; викладена іншою мовою (мовами), ніж мова (мови), що передбачена тендерною документацією; є такою, строк дії якої закінчився; є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації; не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону; 3) переможець процедури закупівлі: відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю; не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей; не надав копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) відповідно до частини другої статті 41 Закону; не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалося замовником; надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом другим пункту 39 цих особливостей Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли: учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою; учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю із тим самим замовником, що призвело до застосування санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати їх застосування, з наданням документального підтвердження застосування до такого учасника санкції (рішення суду або факт добровільної сплати штрафу, або відшкодування збитків). Замовник зобов’язаний відхилити тендерну пропозицію переможця процедури закупівлі в разі, коли наявні підстави, визначені статтею 17 Закону (крім пункту 13 частини першої статті 17 Закону). Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель. |
| Результати тендеру та укладання договору про закупівлю |
| 1 | Відміна замовником тендеру чи визнання його таким, що не відбувся | Замовник відміняє відкриті торги у разі: 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг; 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень; 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг; 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили. У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення. Відкриті торги автоматично відміняються електронною системою закупівель у разі: 1) відхилення всіх тендерних пропозицій (у тому числі, якщо була подана одна тендерна пропозиція, яка відхилена замовником) згідно з цими особливостями; 2) неподання жодної тендерної пропозиції для участі у відкритих торгах у строк, установлений замовником згідно з цими особливостями. Електронною системою закупівель автоматично протягом одного робочого дня з дати настання підстав для відміни відкритих торгів, визначених цим пунктом, оприлюднюється інформація про відміну відкритих торгів. Відкриті торги можуть бути відмінені частково (за лотом). Інформація про відміну відкритих торгів автоматично надсилається всім учасникам процедури закупівлі електронною системою закупівель в день її оприлюднення. |
| 2 | Строк укладання договору про закупівлю | З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через п’ять днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю. Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладення договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладення договору про закупівлю зупиняється. |
| 3 | Проект договору про закупівлю | Проект договору про закупівлю викладений у Додатку № 5 до тендерної документації. |
| 4 | Умови укладання договору про закупівлю | Договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків: визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті; перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни тендерної пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі; перерахунку ціни та обсягів товарів за результатами електронного аукціону в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки. У разі необхідності перерахунку ціни тендерної пропозиції без зменшення обсягу переможець має надати такий перерахунок замовнику під час укладання договору. Переможець процедури закупівлі під час укладення договору про закупівлю, разом з угодою, повинен надати: 1) відповідну інформацію про право підписання договору про закупівлю, із копіями відповідних документів; 2) копію ліцензії або документа дозвільного характеру (у разі їх наявності) на провадження певного виду господарської діяльності, якщо отримання дозволу або ліцензії на провадження такого виду діяльності передбачено законом. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків визначених пунктом 19 Особливостей. |
| 5 | Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі від підписання договір про закупівлю | У разі відхилення тендерної пропозиції з підстави, визначеної підпунктом 3 пункту 41 цих особливостей, замовник визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників процедури закупівлі, тендерна пропозиція (строк дії якої ще не минув) якого відповідає критеріям та умовам, що визначені у тендерній документації, і може бути визнана найбільш економічно вигідною відповідно до вимог Закону та цих особливостей, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених статтею 33 Закону та цим пунктом. |
| 6 | Забезпечення виконання договору про закупівлю | Забезпечення договору про закупівлю не вимагається. |

Додаток № 1 до тендерної документації

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ

1. Документи, що підтверджують наявність в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій:

1.1. Довідка складена в довільній формі, про наявність обладнання та матеріально-технічної бази та технологій, необхідної для постачання товару, або надання зазначених послуг;

2. Документи, що підтверджують наявність в учасника працівників  відповідної  кваліфікації,  які  мають необхідні знання та досвід:

2.1. Довідка, складена у довільній формі, про наявність працівників, які мають необхідні знання та досвід із зазначенням інформації: про загальну кількість працівників, посада кожного з працівників, що буде залучатись до виконання зазначених робіт, відомості про освіту та досвід (чи стаж) кожного з таких працівників.

3. Документи, що підтверджують наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору або договорів.:

3.1. Довідка складена у довільній формі про виконання аналогічного договору (або договорів), де зазначено перелік виконаних аналогічних договорів із зазначенням, повного найменування замовників згідно таких договорів, їх адреса та контактні телефони, ПІБ посадових осіб замовників, що були уповноважені за супровід та виконання таких договорів, дати виконання договорів та предметів закупівлі.

4. Інформація, що підтверджує повноваження особи на підписання документів, що надаються у складі пропозиції учасника та/або на представництво учасника під час проведення процедури закупівлі, та підтверджує правомочність на укладення договору про закупівлю:

4.1. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції уповноваженої особи учасника процедури закупівлі підтверджується: для посадових (службових) осіб учасника, які уповноважені підписувати документи пропозиції та вчиняти інші юридично значущі дії від імені учасника на підставі положень установчих документів – розпорядчий документ про призначення (обрання) на посаду відповідної особи (наказ про призначення та/ або протокол зборів засновників, тощо); для осіб, що уповноважені представляти інтереси учасника під час проведення процедури закупівлі, та які не входять до кола осіб, які представляють інтереси учасника без довіреності – довіреність, оформлена у відповідності до вимог чинного законодавства, із зазначенням повноважень повіреного, разом з документами, що у відповідності до цього пункту підтверджують повноваження посадової (службової) особи учасника, що підписала від імені учасника вказану довіреність. (для юридичних осіб);

4.2. Повноваження щодо підпису документів тендерної пропозиції учасника та договору про закупівлю підтверджується копією паспорта фізичної особи (або ФО - підприємця) (а саме сторінки 1-6 та місце проживання) або копія іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України «Про Єдиний державний  демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 20.11.2012 № 5492VI, зі змінами), копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера. У випадку, якщо тендерна пропозиція підписана не фізичною особою - підприємцем або фізичною особою, що є Учасником, подається документ на підтвердження повноважень іншої особи на підписання документів, що входять до складу тендерної пропозиції (наприклад: копія довіреності (доручення), наказу, або іншого документу тощо), який надає право підписувати тендерну пропозицію та договір (для фізичних осіб, фізичних осіб – підприємців)

5. Інформація про те, що учасник провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту, та інших дозвільних документів.

5.1.Завірена учасником копія Статуту або іншого установчого документу, разом із змінами (в разі наявності), а у випадку проведення діяльності філією (представництвом), як відокремленим підрозділом учасник подає завірену копію положення про філію, копію рішення власника (засновника) про створення даної філії (представництва) та копію наказу про призначення керівника юридичної особи) (для юридичних осіб)

5.2. Завірена учасником копія свідоцтва, витягу, виписки, або іншого документа про реєстрацію платника податку на додану вартість чи єдиного податку.

5.3. Довідка, складена у довільній формі, яка містить наступні відомості про підприємство:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів, та ПІБ уповноваженої особи);

б) керівництво (посада, ім'я, по батькові, телефон для контактів) - для юридичних осіб;

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

Додаток № 2 до тендерної документації

Переможець процедури закупівлі у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повинен надати замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель документи, що підтверджують відсутність підстав, відповідно до таблиці, зазначеної нижче..

Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі

| № п/п | Підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі | Учасник процедури закупівлі | Переможець у строк, що не перевищує чотири дні з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, надає замовнику шляхом оприлюднення в електронній системі закупівель: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замовник має незаперечні докази того, що учасник процедури закупівлі пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій службовій (посадовій) особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі або застосування замовником певної процедури закупівлі (пункт 1 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 2 | Відомості про юридичну особу, яка є учасником процедури закупівлі, внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (пункт 2 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 3 | Службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією (пункт 3 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | На момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення є обмеженим, тому відповідно до пункту 44 Особливостей переможець процедури закупівлі має надати витяг або довідку або інформацію в довільній формі про те, що службову (посадову) особу учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією. |
| 4 | Суб’єкт господарювання (учасник) протягом останніх трьох років притягувався до відповідальності за порушення, передбачене пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів тендерів (пункт 4 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 5 | Фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі, була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 5 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що фізична особа, яка є учасником процедури закупівлі до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 6 | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію (або уповноважена на підписання договору в разі переговорної процедури закупівлі), була засуджена за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів (зокрема, пов’язане з хабарництвом, шахрайством та відмиванням коштів), судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку (пункт 6 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі має надати повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яка підписала тендерну пропозицію до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 7 | Тендерна пропозиція подана учасником конкурентної процедури закупівлі або участь у переговорній процедурі бере учасник, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі та / або з уповноваженою особою (особами), та / або з керівником замовника (пункт 7 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 8 | Учасник процедури закупівлі визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та стосовно нього відкрита ліквідаційна процедура (пункт 8 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 9 | У Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відсутня інформація, передбачена пунктом 9 частини 2 статті 9 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (крім нерезидентів) (пункт 9 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 10 | Юридична особа, яка є учасником процедури закупівлі (крім нерезидентів), не має антикорупційної програми чи уповноваженого з реалізації антикорупційної програми, якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом) (пункт 10 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції (лише якщо вартість закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) або робіт дорівнює чи перевищує 20 мільйонів гривень (у тому числі за лотом)) | Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 11 | Учасник процедури закупівлі є особою, до якої застосовано санкцію у виді заборони на здійснення у неї публічних закупівель товарів, робіт і послуг згідно із Законом України «Про санкції» (пункт 11 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник перевіряє інформацію самостійно. | Замовник перевіряє інформацію самостійно. Переможець не надає підтвердження своєї відповідності. |
| 12 | Службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником, було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з використанням дитячої праці чи будь-якими формами торгівлі людьми (пункт 12 частини 1 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції | Переможець процедури закупівлі надає повний витяг з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» про те, що службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі / фізичну особу, яка є учасником до кримінальної відповідальності не притягується, незнятої чи непогашеної судимості не має та в розшуку не перебуває. |
| 13 | Учасник процедури закупівлі має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів), крім випадку, якщо такий учасник здійснив заходи щодо розстрочення і відстрочення такої заборгованості у порядку та на умовах, визначених законодавством країни реєстрації такого учасника (пункт 13 частини 1 статті 17 Закону) | Замовник не вимагає підтвердження відповідно до пункту 44 Особливостей | Замовник не вимагає підтвердження відповідно до пункту 44 Особливостей |
| 14 | Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та може відхилити тендерну пропозицію учасника в разі, якщо учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині другій цієї статті, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього учасник (суб’єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків (частина 2 статті 17 Закону) | Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстави шляхом самостійного декларування відсутності такої підстави в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції. Якщо під час подання тендерної пропозиції учасника буде відсутня технічна можливість самостійно декларувати відсутність підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі учасник має надати: довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником раніше не було укладено договір про закупівлю за яким учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та / або відшкодування збитків – протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору; або учасник процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. | Переможець надає довідку в довільній формі про те, що між ним і замовником не було укладено договору про закупівлю за яким переможець процедури закупівлі не виконав свої зобов’язання, що призвело до його дострокового розірвання, і було застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору або Переможець процедури закупівлі, що перебуває в обставинах, зазначених у частині 2 статті 17 Закону, може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відмови в участі у процедурі закупівлі. Для цього він повинен довести, що сплатив або зобов’язався сплатити відповідні зобов’язання та відшкодування завданих збитків. |

ВАЖЛИВО! Фізична особа-підприємець, яка на умовах трудового договору наймає працівників для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності – це службова (посадова) особа. Фізична особа-підприємець, яка НЕ наймає працівників на умовах трудового договору для сприяння йому у здійсненні підприємницької діяльності – це фізична особа (відповідно до листа Міністерства юстиції України від 03.11.2006 № 22-48-548).

У разі якщо переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону або надав документи, які не відповідають вимогам визначним у тендерній документації або надав їх з порушенням строків визначених Особливостями замовник відхиляє його на підставі абзацу 3 підпункту 3 пункту 41 Особливостей, а саме: переможець процедури закупівлі не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, установлених статтею 17 Закону, з урахуванням пункту 44 цих особливостей.

Додаток № 3 до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Технічне завдання

| № п/п | Точка обліку | Перелік послуг | Кількіс ть обладн ання | Період ичність на період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 2 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 3 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 4 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |
| 5 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |
| 6 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 1 лінія редукування | 1 | 2 |
| 7 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Технічне обслуговування і поточний ремонт обладнання ШРП, 1 лінія редукування | 1 | 1 |
| 8 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Технічний огляд обладнання ШРП, 1 лінія редукування | 1 | 12 |
| 9 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |
| 10 | ЛВ0002638, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Далява, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 11 | ЛВ0002638, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Далява, вул.Шкільна, буд.1 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 12 | ЛВ0002638, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Далява, вул.Шкільна, буд.1 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 13 | ЛВ0002638, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Далява, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |
| 14 | ЛВ0002638, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Далява, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |
| 15 | ЛВ0002638, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Далява, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування побутового опалювального котла з відкритою камерою згорання потужністю до 29кВт | 1 | 1 |
| 16 | ЛВ0002638, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Далява, вул.Шкільна, буд.1 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |
| 17 | ЛВ0002679, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Солонське, вул.Шкільна, буд.2 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 18 | ЛВ0002679, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Солонське, вул.Шкільна, буд.2 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 19 | ЛВ0002679, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Солонське, вул.Шкільна, буд.2 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 20 | ЛВ0002679, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Солонське, вул.Шкільна, буд.2 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 15 | 1 |
| 21 | ЛВ0002679, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Солонське, вул.Шкільна, буд.2 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 16 | 1 |
| 22 | ЛВ0002679, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Солонське, вул.Шкільна, буд.2 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |
| 23 | ЛВ0005421, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 24 | ЛВ0005421, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 25 | ЛВ0005421, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 26 | ЛВ0005421, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |
| 27 | ЛВ0005421, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 3 | 1 |
| 28 | ЛВ0005423, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 29 | ЛВ0005423, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 30 | ЛВ0005423, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 31 | ЛВ0005423, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 6 | 1 |
| 32 | ЛВ0005423, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 6 | 1 |
| 33 | ЛВ0005428, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 34 | ЛВ0005428, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 35 | ЛВ0005428, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 36 | ЛВ0005428, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |
| 37 | ЛВ0005428, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 2 | 1 |
| 38 | ЛВ0005434, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 39 | ЛВ0005434, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 40 | ЛВ0005434, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 41 | ЛВ0005434, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |
| 42 | ЛВ0005434, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 3 | 1 |
| 43 | ЛВ0005434, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 2 | 1 |
| 44 | ЛВ0011282, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 45 | ЛВ0011282, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 46 | ЛВ0011282, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 47 | ЛВ0011282, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 6 | 1 |
| 48 | ЛВ0011282, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 6 | 1 |
| 49 | ЛВ0011282, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |
| 50 | ЛВ0011282, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |
| 51 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 52 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 53 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 54 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |
| 55 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу середнього (високого) тиску до 20м | 1 | 24 |
| 56 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Технічне обслуговування КБРТ | 1 | 1 |
| 57 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20м | 1 | 2 |
| 58 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Технічне обслуговування конвектору | 1 | 1 |
| 59 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |
| 60 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 61 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 62 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 63 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску до 20м | 1 | 12 |
| 64 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |
| 65 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Технічне обслуговування котла з закритою камерою згорання потужністю до 30кВт | 1 | 1 |
| 66 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |
| 67 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |
| 68 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 69 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 70 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 71 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску від 21 до 50м | 1 | 12 |
| 72 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |

| № п/п | Точка обліку | Перелік послуг | Кількіс ть обладн ання | Період ичність на період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 16 | 1 |
| 74 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 16 | 1 |
| 75 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |
| 76 | ЛВ0002688, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 77 | ЛВ0002688, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 78 | ЛВ0002688, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 79 | ЛВ0002688, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 4 | 1 |
| 80 | ЛВ0002688, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 4 | 1 |
| 81 | ЛВ0002688, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |
| 82 | ЛВ0002688, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |
| 83 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 84 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 85 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 86 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску до 20м | 1 | 12 |
| 87 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |
| 88 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Технічне обслуговування побутового опалювального котла з відкритою камерою згорання потужністю до 29кВт | 1 | 1 |
| 89 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20м | 1 | 2 |
| 90 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |

| № п/п | Точка обліку | Перелік послуг | Кількіс ть обладн ання | Період ичність на період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 92 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 93 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 94 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску до 20м | 1 | 12 |
| 95 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |
| 96 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 14 | 1 |
| 97 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування побутової газової плити | 1 | 1 |
| 98 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20м | 1 | 2 |
| 99 | ЛВ0002652, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 100 | ЛВ0002652, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 101 | ЛВ0002652, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |
| 102 | ЛВ0002652, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску від 21 до 50м | 1 | 12 |
| 103 | ЛВ0002652, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |
| 104 | ЛВ0002652, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20м | 1 | 2 |
| 105 | ЛВ0002652, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |
| 106 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |
| 107 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |
| 108 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |

| № п/п | Точка обліку | Перелік послуг | Кількіс ть обладн ання | Період ичність на період |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20м | 1 | 2 |
| 110 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 3 | 1 |
| 111 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування побутової газової плити | 1 | 1 |
| 112 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |
| 113 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 2 | 1 |

Місце виконання робіт:

Вороблевицький ЗЗСО І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області

Грушівська гімназія, Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області

Далявська СЗШ І ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області

Довжанська СЗШ І ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області

Верхньодорожівський ЗЗСО І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області

Летнянський ЗЗСО І-ІІІ ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області

Літинська гімназія Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області

Ріпчицька СЗШ І ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області

Ролівська гімназія Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області

Солонська гімназія Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області

Тинівська СЗШ І ст. Меденицької селищної ради Дрогобицького району Львівської області

Додаток № 4 до тендерної документації

Тендерна форма „Пропозиція" подається у вигляді, наведеному нижче на фірмовому бланку учасника

Учасник не повинен відступати від даної форми.

ТЕНДЕРНА ФОРМА "ПРОПОЗИЦІЯ"

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на закупівлю

Назва предмета закупівлі: ____________________________________________________________

Код згідно ДК 021:2015: _____________________________________________________________

| Поштова адреса |  |
| --- | --- |
| Юридична адреса |  |
| Місцезнаходження |  |
| Телефон/факс (обов’язково вказати код населеного пункту) |  |
| Код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код |  |
| Особа, уповноважена на підписання договору про закупівлю (прізвище, ім'я, по батькові, посада) |  |

Вивчивши тендерну документацію та технічні вимоги, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції  за ціною:

| № | Найменування | Одиниці виміру | Кількість | Ціна за од. грн | Сума грн |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ |  |

Ціна прописом________________________________________________________________, з/без ПДВ.

Підтверджуємо, що дана ціна подана із урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на сплату митних тарифів, та інших необхідних платежів, передбачених технічних завданням Замовника.

1. До визнання нашої пропозиції переможцем торгів, ваша тендерна документація разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде визнана найбільш економічно вигідною, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути визнана найбільш економічно вигідною Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємось, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції учасника (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків передбачених чинним законодавством.

4. Ми, як учасник процедури закупівлі, гарантуємо, що ми повністю відповідаємо кваліфікаційним критеріям, встановлених даною тендерною документацією, та відносно нас відсутні будь-які підстави, що передбачені ч.1, ст.. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі», щодо відмови до участі у торгах.

5. Ми, як учасник процедури закупівлі, гарантуємо, що ми не підпадаємо під санкції, відповідно до чинного законодавства, та відносно нас відсутні будь-які підстави, що передбачені ч.2, ст.. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі», щодо відмови до участі у торгах.

6. Ми, як учасник процедури закупівлі, гарантуємо, що проти нас не застосовувались оперативно-господарські санкції, зазначеним замовником, які пов’язані із відмовою від встановлення на майбутнє господарських відносин, які діюсь, на даний момент.

7. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через 5 днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, але не пізніше ніж через 15 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів.

Умови розрахунку _____________________________________________ календарних днів

(вказати кількість днів відстрочення платежу, з дня отримання товару/надання послуг)

________________________________		___________              __________________

(посада керівника учасника

або уповноваженої ним особи)              		МП.                   (підпис)                                        (ініціали та прізвище

Додаток № 5 до тендерної документації

ДОГОВІР №

сервісного (технічного) обслуговування непобутового споживача

_______	  . .	 р.

(місце укладання)	(дата)

_________________________________________________________________________ (далі – Замовник), в особі ____________________________________________________________, який діє на підставі _______________________, з однієї сторони, та ___________________________________________________________ далі – Виконавець в особі ________________________ який діє на підставі __________________________________ з іншої сторони, надалі разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись чинним законодавством України, уклали даний договір сервісного (технічного) обслуговування систем газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання (далі - Договір) про наступне:

# Предмет Договору

  - Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання по наданню послуг з сервісного (технічного) обслуговування  системи газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання (далі – послуги) ДК021:2015:50530000-9 – Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки, які знаходяться у власності або користуванні Замовника :

    - за адресою с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 Код точки обліку ЛВ0002666;

    - за адресою с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11Код точки обліку ЛВ0014059;

    - за адресою с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44Код точки обліку ЛВ0002695;

    - за адресою с.Далява, вул.Шкільна, буд.1Код точки обліку ЛВ0002638;

    - за адресою с.Довге, вул.Незалежності, буд.1Код точки обліку ЛВ0002708;

    - за адресою с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6Код точки обліку ЛВ0002652;

    - за адресою с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6Код точки обліку ЛВ0002656;

    - за адресою с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6Код точки обліку ЛВ0002657;

    - за адресою с.Літиня, вул.Зелена, буд.4Код точки обліку ЛВ0005414;

    - за адресою с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2Код точки обліку ЛВ0011282;

    - за адресою с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1Код точки обліку ЛВ0005421;

    - за адресою с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1Код точки обліку ЛВ0005423;

    - за адресою с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1Код точки обліку ЛВ0005428;

    - за адресою с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1Код точки обліку ЛВ0005434;

    - за адресою с.Солонське, вул.Шкільна, буд.2Код точки обліку ЛВ0002679;

    - за адресою с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46Код точки обліку ЛВ0002688.

  - Надання послуг здійснюється в строки та порядку, що передбачені цим Договором та чинними нормативно-правовими актами з охорони праці, паспортами, інструкціями, документами з експлуатації заводів-виробників газоспоживаючого обладнання, а також чинного законодавства України.

  - Межі системи газопостачання визначаються згідно акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін.

  - Надання послуг здійснюється при:

    - відповідності системи газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання правилам безпеки систем газопостачання та виконавчо-технічної документації.

# Вартість послуг та порядок розрахунків

  - Вартість послуг та їх перелік визначається згідно Додатку 1 до даного Договору та становить _____________________ .

  - Замовник сплачує Виконавцю вартість послуг визначену в Додатку 1 до цього Договору на поточний рахунок Виконавця, з урахуванням податку на додану вартість, протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання Сторонами акту наданих послуг.

  - Факт надання послуг підтверджується актом приймання-передачі наданих послуг Виконавцем протягом 3 (трьох) робочих днів з дати надання послуг та подається на розгляд Замовнику у двох примірниках. Замовник зобов'язується протягом 5 (п’яти) днів від дати отримання актів приймання-передачі наданих послуг підписати їх та повернути один примірник акту Виконавцю або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання такого акту. У випадку неповернення Замовником акту та ненадання обґрунтованих заперечень щодо його підписання у визначений термін, акт вважається підписаним та означає відсутність претензій або зауважень у Замовника щодо отриманих послуг.

# Права сторін

  - Виконавець має право:

    - своєчасно отримувати від Замовника оплату за фактично надані послуги згідно Договору;

    - у разі виявлення на об’єктах Замовника недоліків технічного стану або технічних порушень вимагати від Замовника своєчасного їх усунення та приведення системи газопостачання до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та виконавчо-технічної документації;

    - відмовитись від надання послуг у разі відмови Замовником усунення порушень правил безпеки систем газопостачання (далі – ПБСГ) та/або кодексу ГРМ, а також невідповідності системи газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання виконавчо-технічній документації;

    - залучати до виконання поточного та/або капітального ремонту та інших видів робіт на об’єкті, за договорами субпідряду, інших суб’єктів господарювання;

# Замовник має право:

    - контролювати своєчасність та якість надання послуг за цим Договором;

    - вимагати від Виконавця дотримання вимог нормативно-технічної документації та нормативно-правових актів;

    - відмовитись від підписання акту прийому-передачі наданих послуг у разі надання Виконавцем послуг неналежної якості або з порушенням вимог чинного законодавства України. При цьому Замовник подає або у письмовому вигляді на електронну адресу office.lviv@lvgas.com.ua або зателефонувавши на номер (032) 259-11-01 обґрунтувати суть претензій щодо отримання послуг неналежної якості або з порушенням вимог чинного законодавства України.

# Обов’язки сторін

  - Виконавець зобов’язується:

    - якісно та своєчасно надавати послуги в рамках цього Договору згідно вимог чинного законодавства України;

    - не пізніше, ніж через 2 календарні дні з дати підписання цього Договору, узгодити з Замовником дату надання послуг;

    - у разі необхідності, не пізніше ніж за 5 календарних днів до початку виконання сервісного обслуговування узгодити перенесення з Замовником дати надання послуг;

    - при виконанні сервісного обслуговування дотримуватись вимог ПБСГ, рекомендацій які вказані паспортах, інструкціях, документах з експлуатації заводів-виробників, інших нормативних документів та нормативно-правових актів щодо порядку, строків та якості виконання робіт.

# Замовник зобов’язується:

    - надати Виконавцю виконавчо-технічну документацію на систему газопостачання, акт розмежування меж балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін;

    - підписувати акти приймання-передачі наданих послуг протягом 5 днів після їх надання Виконавцем, або надати мотивовану письмову відмову. У випадку не підписання Замовником актів приймання-передачі наданих послуг та у випадку не надання Виконавцю мотивованої відмови в зазначений даним пунктом строк, такі акти вважаються автоматично прийнятими (підписаними) Замовником;

    - забезпечити вільний доступ Виконавцю до системи газопостачання та/або (газовикористовуючого обладнання для надання послуг згідно умов цього Договору;

    - у разі виявлення на об’єкті Замовника недоліків технічного стану або технічних порушень забезпечити своєчасне їх усунення та приведення системи газопостачання та/або газовикористовуючого обладнання до вимог

нормативно-правових актів та чинного законодавства України;

    - експлуатувати систему газопостачання та/або газовикористовуюче обладнання згідно до вимог ПБСГ, паспортів, інструкцій, документації заводів-виробників;

    - у випадку внесення змін у систему газопостачання та/або при зміні газовикористовуючого обладнання, укласти додаткову угоду щодо коригування вартості та обсягів послуг у Додатку 1 до даного Договору.

# Відповідальність Сторін

  - За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

  - У разі порушення Замовником строків оплати, передбачених розділом 2 Договору, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, за кожен день прострочення платежу згідно виставленого рахунку Виконавця.

  - Виконавець не несе відповідальності у разі порушення Замовником вимог ПБСГ, нормативно-технічної документації та чинного законодавства України під час експлуатації системи газопостачання, а також у разі порушень інструкцій та/або паспортів заводів-виробників газовикористовуючого обладнання.

  - Власник згідно вимог ПБСГ відповідає за технічний стан і безпечне користування газопроводами та газоспоживаючим обладнанням.

# Вирішення спорів

  - Усі спори, що виникають по даному Договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів між сторонами.

  - Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

# Строк дії Договору

  - Цей Договір набирає чинності з дати його підписання і діє до 31.12.2023 р. включно, а в частині виконання розрахунків по Договору-до повного їх виконання.

  - Сторони домовились, що підписання цього Договору автоматично припиняє дію попереднього Договору між тими ж Сторонами про той же предмет.

# Прикінцеві положення

  - Усі зміни та доповнення до цього Договору оформлюються додатковими угодами до цього Договору.

  - Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу, якщо вони укладені з дотриманням вимог законодавства та підписані уповноваженими представниками Сторін.

  - У разі будь-яких змін у статусі платника податків, Сторони зобов’язані повідомити одна одну про це та надати відповідні документи протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення змін. У разі порушення строків Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  - Сторони зобов’язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження (місця проживання), банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів або у випадку переходу права власності/користування на об’єкт шляхом направлення листа.

  - Цей Договір укладений у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у Замовника, інший – у Виконавця.

# Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін ВИКОНАВЕЦЬ	                                                                              ЗАМОВНИК

Додаток 1 до Договору

від   .  .	 р.

Розрахунок вартості та перелік послуг з сервісного (технічного) обслуговування непобутового споживача

| № п/п | Точка обліку | Перелік послуг | Кількіс ть обладн ання | Період ичність на період | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 2 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 3 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |
| 4 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |  |  |
| 5 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |  |  |
| 6 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Технічне обслуговування та регулювання обладнання ШРП, 1 лінія редукування | 1 | 2 |  |  |
| 7 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Технічне обслуговування і поточний ремонт обладнання ШРП, 1 лінія редукування | 1 | 1 |  |  |
| 8 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Технічний огляд обладнання ШРП, 1 лінія редукування | 1 | 12 |  |  |
| 9 | ЛВ0014059, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Вороблевичі, вул.30-річчя Перемоги, буд.11 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |  |  |
| 10 | ЛВ0002638, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Далява, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 11 | ЛВ0002638, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Далява, вул.Шкільна, буд.1 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 12 | ЛВ0002638, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Далява, вул.Шкільна, буд.1 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |
| 13 | ЛВ0002638, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Далява, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |  |  |
| 14 | ЛВ0002638, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Далява, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |  |  |
| 15 | ЛВ0002638, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Далява, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування побутового опалювального котла з відкритою камерою згорання потужністю до 29кВт | 1 | 1 |  |  |
| 16 | ЛВ0002638, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Далява, вул.Шкільна, буд.1 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |  |  |

| № п/п | Точка обліку | Перелік послуг | Кількіс ть обладн ання | Період ичність на період | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | ЛВ0002679, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Солонське, вул.Шкільна, буд.2 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 18 | ЛВ0002679, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Солонське, вул.Шкільна, буд.2 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 19 | ЛВ0002679, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Солонське, вул.Шкільна, буд.2 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |
| 20 | ЛВ0002679, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Солонське, вул.Шкільна, буд.2 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 15 | 1 |  |  |
| 21 | ЛВ0002679, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Солонське, вул.Шкільна, буд.2 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 16 | 1 |  |  |
| 22 | ЛВ0002679, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Солонське, вул.Шкільна, буд.2 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |  |  |
| 23 | ЛВ0005421, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 24 | ЛВ0005421, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 25 | ЛВ0005421, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |
| 26 | ЛВ0005421, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |  |  |
| 27 | ЛВ0005421, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 3 | 1 |  |  |
| 28 | ЛВ0005423, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 29 | ЛВ0005423, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 30 | ЛВ0005423, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |
| 31 | ЛВ0005423, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 6 | 1 |  |  |
| 32 | ЛВ0005423, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 6 | 1 |  |  |
| 33 | ЛВ0005428, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 34 | ЛВ0005428, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 35 | ЛВ0005428, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |

| № п/п | Точка обліку | Перелік послуг | Кількіс ть обладн ання | Період ичність на період | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | ЛВ0005428, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |  |  |
| 37 | ЛВ0005428, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 2 | 1 |  |  |
| 38 | ЛВ0005434, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 39 | ЛВ0005434, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 40 | ЛВ0005434, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |
| 41 | ЛВ0005434, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |  |  |
| 42 | ЛВ0005434, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 3 | 1 |  |  |
| 43 | ЛВ0005434, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ролів, вул.Шкільна, буд.1 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 2 | 1 |  |  |
| 44 | ЛВ0011282, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 45 | ЛВ0011282, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 46 | ЛВ0011282, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |
| 47 | ЛВ0011282, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 6 | 1 |  |  |
| 48 | ЛВ0011282, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 6 | 1 |  |  |
| 49 | ЛВ0011282, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |  |  |
| 50 | ЛВ0011282, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Ріпчиці, вул.Зелена, буд.2 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |  |  |
| 51 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 52 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 53 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |
| 54 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |  |  |

| № п/п | Точка обліку | Перелік послуг | Кількіс ть обладн ання | Період ичність на період | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу середнього (високого) тиску до 20м | 1 | 24 |  |  |
| 56 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Технічне обслуговування КБРТ | 1 | 1 |  |  |
| 57 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 58 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Технічне обслуговування конвектору | 1 | 1 |  |  |
| 59 | ЛВ0002666, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Верхній Дорожів, вул.Шевченка Т., буд.21 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |  |  |
| 60 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 61 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 62 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |
| 63 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску до 20м | 1 | 12 |  |  |
| 64 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |  |  |
| 65 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Технічне обслуговування котла з закритою камерою згорання потужністю до 30кВт | 1 | 1 |  |  |
| 66 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |  |  |
| 67 | ЛВ0002708, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Довге, вул.Незалежності, буд.1 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |  |  |
| 68 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 69 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 70 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |
| 71 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску від 21 до 50м | 1 | 12 |  |  |
| 72 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |  |  |

| № п/п | Точка обліку | Перелік послуг | Кількіс ть обладн ання | Період ичність на період | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 16 | 1 |  |  |
| 74 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 16 | 1 |  |  |
| 75 | ЛВ0005414, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Літиня, вул.Зелена, буд.4 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |  |  |
| 76 | ЛВ0002688, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 77 | ЛВ0002688, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 78 | ЛВ0002688, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |
| 79 | ЛВ0002688, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 4 | 1 |  |  |
| 80 | ЛВ0002688, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 4 | 1 |  |  |
| 81 | ЛВ0002688, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |  |  |
| 82 | ЛВ0002688, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Тинів, вул.Лесі Українки, буд.46 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |  |  |
| 83 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 84 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 85 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |
| 86 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску до 20м | 1 | 12 |  |  |
| 87 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |  |  |
| 88 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Технічне обслуговування побутового опалювального котла з відкритою камерою згорання потужністю до 29кВт | 1 | 1 |  |  |
| 89 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 90 | ЛВ0002695, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Грушів, вул.Грушевського М., буд.44 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 1 | 1 |  |  |

| № п/п | Точка обліку | Перелік послуг | Кількіс ть обладн ання | Період ичність на період | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 91 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 92 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 93 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |
| 94 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску до 20м | 1 | 12 |  |  |
| 95 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |  |  |
| 96 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 14 | 1 |  |  |
| 97 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування побутової газової плити | 1 | 1 |  |  |
| 98 | ЛВ0002657, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 99 | ЛВ0002652, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 100 | ЛВ0002652, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 101 | ЛВ0002652, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |
| 102 | ЛВ0002652, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) підземного газопроводу-вводу низького тиску від 21 до 50м | 1 | 12 |  |  |
| 103 | ЛВ0002652, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування засувки Ду від 15 до 40мм | 1 | 1 |  |  |
| 104 | ЛВ0002652, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 105 | ЛВ0002652, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |  |  |
| 106 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) внутрішнього газопроводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 107 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Перевірка спрацювання сигналізаторів загазованості побутових | 1 | 2 |  |  |
| 108 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Випробування на щільність газових мереж надлишковим тиском повітря (до 100 п м) | 1 | 1 |  |  |

| № п/п | Точка обліку | Перелік послуг | Кількіс ть обладн ання | Період ичність на період | Ціна без ПДВ, грн. | Сума без ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 109 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обстеження (огляд) надземної частини газопроводу-вводу до 20м | 1 | 2 |  |  |
| 110 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування опалювальної печі | 3 | 1 |  |  |
| 111 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування побутової газової плити | 1 | 1 |  |  |
| 112 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Технічне обслуговування кранів кульових Ду від 15 до 40мм | 3 | 1 |  |  |
| 113 | ЛВ0002656, ВІДДІЛ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ, с.Летня, вул.Хмельницького Б., буд.6 | Транспортні витрати (компенсація логістики) | 2 | 1 |  |  |
|  | Всього |  |
|  | ПДВ |  |
|  | Разом |  |

ВИКОНАВЕЦЬ	ЗАМОВНИК