«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Уповноваженої особи

від «23» вересня 2022 року

_____________ / О.О. Хора/

### ОГОЛОШЕННЯ

### про проведення спрощеної закупівлі (зі змінами)

1. Замовник:

1.1. Найменування: Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова Національної академії медичних наук України», юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05493562.

1.3. Місцезнаходження: Україна, 03038, м. Київ вул. Амосова, 6.

1.4. Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Хора Олег Олександрович, фахівець з публічних закупівель, тел./факс: 
(044) 249-89-99. e-mail: amosova@ukr.net

1.5. Категорія замовника: підприємства, установи, організації (пункт 3 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон).

2. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Медичні вироби (Код згідно НК 024:2019: 43865 Вакуумна пробірка для взяття зразків крові, з K2ЕDТА, IVD; 42386 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з активатором згортання IVD; 42585 Пробірка вакуумна для взяття зразків крові, з цитратом натрію, IVD; 35209 Голка для взяття крові, стандартна; 61578 Ручка-скарифікатор автоматична, одноразового використання; 57894 Шприц для аналізу газів крові ІВД, з літію гепарином; 30539 Набір реагентів для визначення протромбінового часу), Код за ДК 021-2015: 33140000-3 — Медичні матеріали.

3. Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі: зазначено у файлі «Додаток № 1».

4. Кількість та місце поставки товарів або обсяг і місце виконання робіт чи надання послуг:

| № з/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробiрка з K2E K2ЕDТА 13x75, 3мл, лавандовий ковпачок – чорне кільце, 3,0мл | Шт.. | 5000 |
| 2 | Пробірка з CAT Serum Clot Activator 13x100, 6 мл, червоний ковпачок – чорне кільце | Шт.. | 10000 |
| 3 | Пробiрка з 9NC Coagulation sodium citrate 3,8% 13x75, 3.5 мл, блакитний ковпачок – чорне кільце, подвійна стінка | Шт.. | 15000 |
| 4 | Голка 21Gx1 1/2`, зелена, стерильна, виготовлена без використання натурального каучукового латексу, 0,8 x 38 мм | Шт.. | 2000 |
| 5 | Ланцет безпечний, глибина проколу 2.00 мм, синій, для забору капілярної крові, стерильне лезо | Шт.. | 500 |
| 6 | Шприц з Ca2+LH ~80 I.U. 3 мл для взяття артеріальної крові | Шт | 11500 |
| 7 | Тромбопластин, реагент для визначення протромбінового часу | Фл. | 50 |

вул. М. Амосова, 6, м. Київ, 03038.

5. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг: по 21.11.2022 року.

6. Умови оплати: Оплата за товар, який надано Постачальником, проводиться за фактом поставки протягом 30 робочих днів, у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

7. Очікувана вартість предмета закупівлі: 458061,12 грн. (Чотириста п’ятдесят вісім  тисяч шістдесят одна гривня, 12 копійок) з ПДВ.

8. Період уточнення інформації про закупівлю (не менше трьох робочих днів): до 29.09.2022 року.

9. Кінцевий строк подання пропозицій (строк для подання пропозицій не може бути менше ніж п’ять робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі в електронній системі закупівель): з 23.09.2022 року до 04.10.2022 року.

10. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій із зазначенням питомої ваги критеріїв: єдиним критерієм оцінки є ціна (питома вага - 100%).

11. Розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

12. Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю (якщо замовник вимагає його надати): не вимагається.

13. Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону в межах від 0,5 відсотка до 3 відсотків або в грошових одиницях очікуваної вартості закупівлі: 0,5% від очікуваної вартості предмета закупівлі.

14. Інша інформація:

14.1.Вимоги до кваліфікації Учасника: зазначено у файлі «Додаток № 2»

14.2.Цінова пропозиція: цінова пропозиція Учасника, оформлена на фірмовому бланку (за наявності) у відповідності до вимог Додатку №3 до оголошення, подається Учасником у вигляді сканованої копії у форматі pdf. В графі «Вартість пропозиції» зазначається загальна вартість предмету закупівлі. Загальна вартість пропозиції зазначається з урахуванням всіх витрат, пов’язаних з предметом закупівлі, у відповідності до вимог документації про проведення закупівлі.

Оголошення розроблено відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі - Закон). та Постановою КМУ від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами). Терміни, які використовуються в цьому оголошенні, вживаються у значенні, наведеному в Законі.

Відповідно до частини третьої статті 12 Закону під час використання електронної системи закупівель з метою подання пропозицій та їх оцінки документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».  Всі документи пропозиції подаються в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом завантаження сканованих документів або електронних документів в електронну систему закупівель. Документи мають бути належного рівня зображення (чіткими та розбірливими для читання). Учасник повинен накласти електронний цифровий підпис (ЕЦП) (УЕП або КЕП) на пропозицію або на кожен електронний документ пропозиції окремо.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, у складі пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником. У разі якщо учасник або переможець відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати якийсь із вказаних в оголошенні документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію/ії роз’яснення/нь державних органів.

Пропозиція учасника спрощеної закупівлі та усі документи, які передбачені вимогами оголошення про проведення спрощеної закупівлі та вимогами до предмета закупівлі складаються українською або російської мовами. Документи або копії документів (які передбачені вимогами оголошення та вимогами до предмета закупівлі), які надаються Учасником у складі пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Замовник не зобов’язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами оголошення та вимогами до предмета закупівлі та які учасник додатково надає на власний розсуд.

1. Відхилення пропозиції учасника:

Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо:

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник не надав забезпечення пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

3) учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю;

4) якщо учасник протягом одного року до дати оприлюднення оголошення про проведення спрощеної закупівлі відмовився від підписання договору про закупівлю (у тому числі через неукладення договору з боку учасника) більше двох разів із замовником, який проводить таку спрощену закупівлю.

2. Відміна закупівлі:

Замовник відміняє спрощену закупівлю в разі:

1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт і послуг;

2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель;

3) скорочення видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг.

Спрощена закупівля автоматично відміняється електронною системою закупівель у разі:

1) відхилення всіх пропозицій згідно з частиною 13 статті 14 Закону;

2) відсутності пропозицій учасників для участі в ній.

Повідомлення про відміну закупівлі оприлюднюється в електронній системі закупівель: замовником протягом одного робочого дня з дня прийняття замовником відповідного рішення;

електронною системою закупівель протягом одного робочого дня з дня автоматичної відміни спрощеної закупівлі внаслідок відхилення всіх пропозицій згідно з частиною тринадцятою цієї статті або відсутності пропозицій учасників для участі у ній.

Повідомлення про відміну закупівлі автоматично надсилається всім учасникам електронною системою закупівель в день його оприлюднення.

3. Строк укладання договору про закупівлю:

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем спрощеної закупівлі, не пізніше ніж через 20 днів з дня прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю. Договір про закупівлю укладається згідно з вимогами статті 41 Закону.

У разі відмови переможця спрощеної закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог оголошення про проведення спрощеної закупівлі, неукладення договору про закупівлю з вини учасника або ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений цим Законом, учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі вважається таким, що відмовився від укладення договору про закупівлю та його пропозиція підлягає відхиленню на підставі п. 3 ч. 13 ст. 14 Закону  та  ч. 7 ст. 33 Закону.

4. Порядок укладення договору про закупівлю, його умови.

Проєкт Договору про закупівлю послуг викладено в Додатку 4 до цього Оголошення.

Договір про закупівлю послуг укладається відповідно до норм Цивільного та Господарського Кодексів України з урахуванням особливостей, визначених Законом, умов цього Оголошення та пропозиції переможця у письмовій формі у вигляді єдиного документа.

Остаточна редакція договору про закупівлю послуг складається замовником з урахуванням особливостей предмету закупівлі та результатів аукціону на базі проєкту договору про закупівлю послуг, що є Додатком 4 до цього Оголошення, та надсилається переможцю у спосіб, обраний замовником. Переможець повинен підписати 2 примірники договору про закупівлю послуг у строки, визначені частиною 3  цього розділу та у день підписання передати замовнику один примірник договору про закупівлю послуг. Непідписання переможцем договору про закупівлю послуг та/або не передання одного примірника цього договору про закупівлю у вказаний строк буде розцінено як відмова переможця від укладення договору про закупівлю послуг, що спричиняє наслідки передбачені п. 3 ч. 13 ст. 14 Закону (Замовник відхиляє пропозицію в разі, якщо: учасник, який визначений переможцем спрощеної закупівлі, відмовився від укладення договору про закупівлю послуг).

Умови договору про закупівлю послуг не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами електронного аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця спрощеної закупівлі, крім випадків визначення грошового еквівалента зобов’язання в іноземній валюті та/або випадків перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі. У випадку перерахунку ціни за результатами електронного аукціону в бік зменшення ціни пропозиції учасника без зменшення обсягів закупівлі, переможець до укладення договору про закупівлю послуг надає Замовнику відповідний перерахунок.

5. Опис та приклади формальних несуттєвих помилок.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст  пропозиції, а саме - технічні помилки та описки.

До формальних (несуттєвих) помилок відносяться:

- розміщення інформації не на фірмовому бланку підприємства;

- невірне (неповне) завірення або не завірення учасником документу згідно вимог цього оголошення. Наприклад: завірення документу лише підписом уповноваженої особи.

- самостійне виправлення помилок та/або описок у поданій пропозиції під час її складання Учасником.

- орфографічні помилки та механічні описки в словах та словосполученнях, що зазначені в документах, що підготовлені безпосередньо учасником та надані у складі пропозиції. Наприклад: зазначення в довідці русизмів, сленгових слів або технічних помилок;

- недодержання  встановлених форм згідно Додатків  до цього оголошення, але  зміст та вся інформація, яка вимагалась Замовником, зазначені у наданому документі/документах;

- зазначення невірної назви документа, що підготовлений безпосередньо учасником, у разі якщо зміст такого документу повністю відповідає вимогам цього оголошення. Наприклад: замість вимоги надати довідку в довільній формі учасник надав лист-пояснення;

- відсутність інформації в одних документах, однак наявність цієї інформації в інших документах у складі пропозиції;

- інші формальні (несуттєві) помилки, що пов’язані з оформленням пропозиції та не впливають на зміст пропозиції.

Додатки до Оголошення про проведення спрощеної закупівлі:

Додаток № 1 – Технічні вимоги.

Додаток № 2 – Вимоги до кваліфікації учасника.

Додаток № 3 – Форма цінової пропозиції.

Додаток № 4 – Проєкт договору

Додаток №1

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Медико-технічні вимоги

| № | Предмет закупівлі | Вимоги до предмету закупівлі ( параметри, характеристики, комплектація) | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Пробiрка з K2E K2ЕDТА 13x75, 3мл, лавандовий ковпачок – чорне кільце, 3,0мл | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з К2ЕДТА для гематологічних досліджень цільної крові. Безпечна кришка, яка закручується, виготовлена з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами лавандового кольору. Гумовий компонент кришки виготовляється з бромбутилового каучуку та має стабілізаційне кільце виготовлене з ПП (поліпропілену) чорного кольору. Номінальна місткість - 3,0 мл. Розмір пробірки 13х75мм. Реактив – K2E Тип етикетки – паперова Пакування: 1200 (24х50) штук |  |
|  | Пробірка з CAT Serum Clot Activator 13x100, 6 мл, червоний ковпачок – чорне кільце | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET) з активатором утворення згустків (Serum Clot Activator) для досліджень сироватки. Безпечна кришка, яка закручується, виготовлена з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами червоного кольору. Гумовий компонент кришки виготовляється з бромбутилового каучуку та має стабілізаційне кільце виготовлене з ПП (поліпропілену) чорного кольору. Номінальна місткість - 6,0 мл. Розмір пробірки 13х100мм. Реактив – САТ Тип етикетки – паперова Пакування: 1200 (24х50) штук |  |
|  | Пробiрка з 9NC Coagulation sodium citrate 3,8% 13x75, 3.5 мл, блакитний ковпачок – чорне кільце, подвійна стінка | Вакуумні стерильні пробірки виготовлені з поліетиленового терефталата (ПET), подвійна стінка, з цитратом натрію (Coagulation sodium citrate) для коагулогічних досліджень крові. Безпечна кришка, яка закручується, виготовлена з поліетилену (ПЕ) та забарвлена пігментами блакитного кольору. Гумовий компонент кришки виготовляється з бромбутилового каучуку та має стабілізаційне кільце виготовлене з ПП (поліпропілену) чорного кольору. Номінальна місткість - 3,5 мл. Розмір пробірки 13х75мм. Реактив – 9NC, Coagulation sodium citrate, 3,8% Тип етикетки – паперова Пакування: 1200 (24х50) штук |  |
|  | Голка 21Gx1 1/2`, зелена, стерильна, виготовлена без використання натурального каучукового латексу, 0,8 x 38 мм | Голки, розмір 21G х 1 1/2" (0.8 х 38 мм) для відбору крові, в декілька пробірок виготовляються з нержавіючої сталі без використання натурального каучукового латексу і оснащені захисним клапаном на одному кінці. Перфорована наклейка служить для спрощення ідентифікації і гарантує збереження цілісності виробу, канюля зеленого кольору. Камера візуалізації в прозорій частині муфти дозволяє візуально контролювати здійснення венепункції. Голки для відбору крові в декілька пробірок поставляються стерильними і призначені для одноразового використання. Цей виріб призначений для використання виключно медичними працівниками з відповідною професійною підготовкою і відповідно до інструкцій. Пакування: 100 штук |  |
|  | Ланцет безпечний, глибина проколу 2.00 мм, синій, для забору капілярної крові, стерильне лезо | Безпечні скарифікатори — це стерильні одноразові пристрої для проколу шкіри, що активуються кнопкою і дозволяють контролювати довжину та глибину розрізу. Пристрій складається з леза з нержавіючої сталі в пластиковому корпусі, що автоматично і безповоротно втягується після виконання проколу. Глибина проколу 2.00 мм. Пакування: 200 штук |  |
|  | Шприц з Ca2+LH ~80 I.U. 3 мл для взяття артеріальної крові | Шприци для забору крові виготовлені з пластику (ПП), мають градуйовану шкалу на циліндрі та ковпачок для ізоляції кінчика шприца після забору зразка. На внутрішню поверхню циліндрів шприців нанесений розчин літій-гепарину, збалансований кальцієм, що діє в якості антикоагулянту для зразка цільної крові. Шприци для забору крові призначені для забору артеріальної крові методом ручної аспірації з артеріального катетера. Шприци для забору крові поставляються зі з’єднаннями наконечників типу Luer Slip (з різьбленням). Номінальна місткість - 3 мл Рекомендований об'єм заповнення – 1,6мл Реактив – Літій Гепарин (≈50IU / мл) при рекомендованому об'ємі наповнення Стерильна індивідуальна упаковка, в упаковці - шприц, гумовий ковпачок для ізоляції від контакту з повітрям. Пакування: 100 штук |  |
|  | Тромбопластин, реагент для визначення протромбінового часу | Призначений для визначення протромбінового часу (ПТВ) і обчислення протромбінового індексу - показника оцінки зовнішнього шляху згортання крові. Активність тромбопластину по Квіку 15 с. Кількість реагенту: 1 грам Кількість визначень: 1000 |  |

Просимо врахувати що у разі, якщо у предметі закупівлі (номенклатурі товарів)  йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то ЕКВІВАЛЕНТИ АБО АНАЛОГИ до розгляду не приймаються.

Запропоновані товари обов’язково повинні відповідати усім наведеним в вимогам та технічним характеристикам. Підтвердженням відповідності запропонованих товарів вищенаведеним характеристикам є посилання на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації або у офіційній друкованій технічній документації виробника. Відсутність підтвердження на будь-який пункт вимог, посиланням на відповідний пункт (сторінку) в інструкції з експлуатації або у офіційній друкованій технічній документації виробника буде означати, що такий параметр у товару, що запропоновано Учасником відсутній, що призведе до відхилення його пропозиції як такої, що не відповідає вимогам оголошення про проведення закупівлі.

- у складі своєї пропозиції учасник повинен надати скановану таблицю відповідності медико-технічним вимогам вказаним вище, яка повинна бути заповнена з боку учасника;

- бути з терміном придатності на момент поставки не менше 80% загального терміну придатності – учасник надає довідку - підтвердження у довільній формі.

- запропоновані учасником товари повинні бути зареєстровані в Україні та/або дозволені для введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) відповідно до законодавства. Ця вимога засвідчується сканованою копією декларації або копіями документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

- у складі своєї пропозиції учасник повинен надати надати гарантійний лист, який засвідчує факт, яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цим оглошенням/документацією.

Додаток №2

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Вимоги до кваліфікації учасника

Учасникам надати в електронному (сканованому) вигляді  у форматі pdf в складі своєї пропозиції наступні документи:

- Пропозицію електронних закупівель (цінова згідно Додатку 3), в якій вказано товар, що складає предмет закупівлі, кількість, ціна з ПДВ. В ціну товару повинні входити всі податки та збори, ПДВ;

- копію витягу або виписку з Єдиного державного реєстру, юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

- копія Статуту або іншого установчого документу;

- копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ або витягу з реєстру платників ПДВ (якщо Учасник є платником ПДВ) або платника єдиного податку (якщо Учасник є платником єдиного податку);

- документи, що підтверджують правомочність представника учасника на укладання договору про закупівлю (копія протоколу загальних зборів засновника(ів) або копію наказу про призначення керівника підприємства на посаду, копія довіреності);

- копія довідки про те, що виробництво товарів або його окремих складових, які пропонуються учасником для постачання, не здійснюється на виробничих ділянках, що розміщені на території російської федерації та/або республіки білорусь.

- копія довідки про те, що учасник не є особою, пов’язаною із державою агресором, визначеною підпунктом 1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України 
від 03.03.2022 № 187.

- копія довідки про те, що кінцевим бенефіціарним власником Учасника не є громадянин республіки білорусь, крім тих, які проживають на території України на законних підставах;

- копія довідки про те, що стосовно Учасника на дату подання пропозиції не існують обмеження, встановлені нормативно-правовими актами або рішеннями органів державної влади, що можуть вплинути на належне виконання договірних зобов’язань та/або можливість укладання договору з таким учасником.

Додаток №3

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

Форма пропозиції, яка подається Учасником на фірмовому бланку (за наявності).

Учасник не повинен відступати від даної форми.

# Форма ЦІНОВОЇ пропозиції

ЦІНОВА Пропозиція

Кому: _______________________________________(назва замовника)

Найменування учасника: ___________(повна назва організації учасника)

в особі _________(прізвище, ім'я, по батькові, посада уповноваженої особи)

уповноважений повідомити наступне:

1. Розглянувши оголошення/документацію на виконання зазначеного замовлення, ми згодні підписати договір на його виконання за ціною: _______________________________( загальна вартість всього обсягу поставки цифрами та прописом, у т.ч. зазначається сума ПДВ)

2. Адреса (юридична та поштова) учасника торгів ___________

3. Телефон/факс, е-mail __________________________________

4. Відомості про керівника (П.І.Б., посада, номер контактного телефону)______________________________________________

5. Відомості про службових (посадових) осіб, яких уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, фізичну особу, яка є учасником процедури закупівлі (П.І.Б., посада, номер контактного телефону) _____________________________________________

6. Код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) (ідентифікаційний номер фізичної особи – платника податків та інших обов'язкових платежів) _____________________________________    _______

7. Банківські реквізити ___________________________________

8. Строки поставки _________________ календарних днів але не пізніше 21.11.2022р.

9. Цінова пропозиція (заповнити таблицю):

| № з/п | Назва товару згідно оголошення/назва згідно декларації про відповідність або торгівельна назва | Виробник, країна походження | Номер свідоцтва про державну реєстрацію МОЗ України або декларації про відповідність | Одиниця виміру | Кількість | Ціна за одиницю без ПДВ, грн. | ПДВ за одиницю грн. | Ціна за одиницю з ПДВ, грн. | Загальна вартість з ПДВ, грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Загальна вартість пропозиції, грн. |  |  |  |

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо обсягів та термінів поставки товару, що закуповується, ми маємо можливість і погоджуємось поставити товар відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу пропозицію, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи

підприємства/фізичної особи, завірені печаткою                     		 _______________(___________)

М.П.

Додаток № 4

до  оголошення про проведення спрощеної закупівлі

ПРОЄКТ ДОГОВОРУ

### ДОГОВІР №____

### м. Київ		                                                                           «___» __________ 2022 року

Державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова Національної академії медичних наук України» в особі _______________________________, що діє на підставі ____________________, названий в подальшому «Покупець», з однієї сторони, і _____________________ в особі _________________________, що діє на підставі _____________________ названий в подальшому  «Постачальник», з іншої сторони, що разом надалі іменуються «Сторонами», керуючись Постановою КМУ від 28 лютого 2022 р. № 169 «Деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» (зі змінами),  уклали цей договір про наступне:

I. Предмет договору

1.1. Постачальник зобов’язується у 2022 році (на період дії воєнного стану) поставити Покупцеві вироби медичного призначення за кодом ДК 021:2015 - 33140000-3 — Медичні матеріали  (далі - товар), зазначені в специфікації, що додається до цього Договору і є його невід’ємною частиною, на умовах DDP-Київ (Інкотермс у редакції 2010 р.), а Покупець - прийняти і оплатити такі товари.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) та кількість товару, зазначені в специфікації, що додається до цього Договору і є його невід'ємною частиною.

1.3. Обсяг закупівлі товарів може бути змінений за згодою сторін залежно від реального фінансування видатків або потреб Покупця.

II. Якість товарів

2.1. Постачальник повинен поставити Покупцю товар, якість якого відповідає стандартам, зазначеним у нормативній медико-технічній документації виробника, і має відповідні сертифікати якості. Постачальник повинен засвідчити якість товарів, що поставляється, належним товаросупровідним документом, який надсилається разом з товаром

2.2. Товар, що постачається, повинен відповідати найвищому рівню технологій і стандартів, існуючих в країні виробника на аналогічні товари, нормам і стандартам, законодавчо встановленим на території України.

2.3. Товар повинен бути належним чином зареєстрований в Україні.

2.4. Постачальник гарантує якість товару згідно з медико-технічними вимогами Покупця. Якість товару підтверджується сертифікатами якості, паспортами та аналітичними протоколами, які надаються Постачальником на кожну партію товару, поставленого відповідно до заявки Покупця. Якщо Постачальник не передає Покупцю документи, що стосуються товару та підлягають переданню разом з товаром відповідно до Договору, Покупець має право встановити розумний строк для їх передання. Якщо документи, що стосуються товару, не передані Постачальником у встановлений строк, Покупець має право відмовитися від Договору та повернути товар Постачальнику.

2.5. Якщо поставлений товар виявиться дефектним або таким, що не відповідає умовам Договору, Постачальник зобов’язаний замінити дефектний товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.

2.6. Залишковий термін придатності товару на момент поставки складає не менше 80% загального терміну його придатності, зазначеного на упаковці.

III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить _________________________ грн. (вказати цифрами та словами) (з/без ПДВ (у разі наявності ПДВ, сума ПДВ зазначається цифрами та словами))

### 3.2. Сума цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. У випадку зміни курсу іноземної валюти на 5 або більше відсотків відносно курсу, встановленого Національним банком України на дату укладання договору, Сторони можуть здійснити відповідний перерахунок ціни, кількості товару, який є імпортованим та/або суми Договору (в межах існуючого фінансування) на підставі обґрунтованого звернення Постачальника щодо внесення змін до істотних умов Договору у зв’язку із зміною курсу іноземної валюти.

3.4. У разі звернення Постачальника до Покупця з проханням щодо необхідності зміни ціни товару та відповідно суми Договору у зв’язку із зміною курсу іноземної валюти Сторони відповідно до пункту 7 частини 5 статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» в межах фінансових можливостей Покупця здійснюють перерахунок ціни товару у гривнях по офіційному курсу Національного банку України до долара США або Євро, встановленому на дату підписання додаткової угоди до договору. У разі такого звернення Постачальник зобов’язується надати документальне підтвердження зміни курсу іноземної валюти виданого уповноваженим на те державним органом.

3.5. У разі зміни курсу іноземної валюти, ціна Товару коригується шляхом перемноження імпортної складової ціни товару на коефіцієнт, який розраховується за формулою:

k = K1/K2, де

К1 – курс гривні до відповідної іноземної валюти (США, євро) на день, що передує дню поставки Товару замовнику;

К2- курс гривні до відповідної іноземної валюти (США, євро) на дату укладання договору.

### Сторони використовують офіційний курс гривні до іноземних валют, встановлений Національним банком України.

3.6. Ціна та сума Договору можуть змінюватися у відповідності до законодавства України.

3.7. У разі зміни ціни у зв'язку з державним регулюванням, ціна за одиницю та сума договору підлягає корегування пропорційно на різницю регульованої ціни.

IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Оплата за товар, який надано Постачальником, проводиться за фактом поставки протягом 30 робочих днів, у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

4.2. До оплати не приймаються документи з порушеннями зазначеними у п. 6.2.4. Договору.

4.3. У разі надання документів з порушеннями вказаними у п. 6.2.4. Постачальник зобов’язаний надати виправлені документи протягом 2-х днів з моменту поставки.

V. Поставка товарів

5.1. Строк поставки товарів: товар повинен бути поставлений Покупцеві за попередньою письмовою заявкою Покупця в кількості та у строки, що не перевищують __ календарних днів з моменту отримання Постачальником заявки Покупця але не пізніше строку закінчення дії воєнного стану.

Відвантаження товару здійснюється Постачальником за нагальною потребою Покупця, в період дії воєнного стану, введеного відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указу «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14.03.2022 р. №133/2022, Указу «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 17.05.2022 № 341/2022, Указу «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 12.08.2022 р. №573/2022. Покупець підтверджує, що Товари, які є предметом цього договору необхідні Покупцю для виконання заходів, спрямованих на надання медичної (в тому числі екстренної) допомоги.

Доставка проводиться безпосередньо Покупцю транспортом Постачальника. При поставці товар повинен бути затарений і спакований Постачальником таким чином, щоб не допустити псування та/ або знищення його до моменту прийняття Покупцем належним чином.

5.2. Місце поставки товару: Постачальник забезпечує поставку товару на умовах поставки DDP - Київ (Інкотермс-2010) за адресою: 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 6. За вимогою Покупця, Постачальник зобов’язаний здійснити розгрузку власними силами до місця прийняття товару, який має бути поставленим за договором.

5.3. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, а по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість згідно з розділом ІІ цього  Договору. Товар повинен поставлятись Покупцю в упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час перевезення (доставки).

5.4. Приймання-передача Товару оформлюється видатковою накладною Постачальника (в двох екземплярах), яка підписується матеріально-відповідальною особою Постачальника і Покупцем, на ту кількість Товару, яка відповідає вимогам Договору. В накладній обов’язково зазначається: торговельна назва, дозування, форма випуску, фасування, номери серій, кількість, назва виробника, ціна за одиницю Товару та загальна вартість поставки.

5.4.1 У разі поставки товару з супровідними документами, що містять порушення зазначені у п. 6.2.4 Договору, Постачальник залишає товар на складі Покупця. Постачальнику повертається один екземпляр видаткової накладної з відміткою «не відповідає вимогам договору»

5.5. У разі виявлення:

- недостачі Товару складається акт за підписами уповноважених осіб, які здійснювали приймання-передачу Товару;

- некомплектності Товару та невідповідності торговельній назві, наведеній у реєстраційному посвідченні МОЗ (сертифікаті про державну реєстрацію) Товару,  дозуванню, формі випуску або фасуванню Товару, вказаних в цьому Договорі або товаросупровідних документах до Товару – складається акт за підписами уповноважених осіб, які здійснювали приймання-передачу Товару, який є підставою для повернення усієї партії Товару Постачальнику;

- Товару, якість якого не відповідає вимогам цього Договору або документам, що засвідчують якість, Покупцем складається акт про виявлені дефекти, який є підставою для повернення  усієї серії Товару Постачальнику.

5.6. Про виявлені порушення умов цього Договору щодо кількості та якості Товару Покупець письмово повідомляє Постачальника протягом двадцяти робочих днів з дня підписання відповідного акту надсилає претензію до Постачальника та має право застосувати санкції згідно з розділом VII цього Договору,

5.7. Датою виконання Постачальником зобов’язань щодо поставки Товару у повному обсязі вважається дата надходження Товару у відповідній кількості та якості, що відповідає вимогам цього Договору на склад Покупця.

VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений Товар;

6.1.2. Забезпечити організацію приймання Товару та належне оформлення необхідної документації, зокрема видаткової накладної.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Постачальником, повідомивши про це його у двадцятиденний строк з моменту виявлення невиконання зобов’язань за цим Договором.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

6.2.4. У разі неналежного оформлення документів наданих для здійснення оплати (відсутність печатки, підписів, номеру договору за яким здійснюється поставка, невідповідності назви товарів назві зазначеній у специфікації до договору, фасування, ціни згідно специфікації до договору) повернути їх Постачальнику без здійснення оплати  за цими документами..

6.2.5. У будь-який час припинити дію Договору повністю або частково у випадку якщо відпала необхідність закупівлі даного Товару або у разі припинення фінансування.

6.3. Постачальник зобов'язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.

6.4. Постачальник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Покупця.

6.4.3. У разі невиконання зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це його у двадцятиденний строк з моменту виявлення невиконання зобов’язань за цим Договором, крім випадків відсутності фінансування у Покупця.

6.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов’язання за цим Договором іншій особі  без отримання письмової згоди іншої Сторони.

VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У випадку затримки поставки Товару понад термін, встановлений пунктом 5.1. цього Договору, Постачальник сплачує Покупцю пеню у розмірі 0,1 відсотка від  вартості непоставленого Товару за кожний день прострочення поставки Товару, а за прострочення понад 30 (тридцять) календарних днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7 % (семи відсотків) від вартості непоставленого (неприйнятого) Товару.

7.3. За порушення умов зобов’язання щодо якості та/або комплектності Товару, що передбачено розділом ІІ цього Договору, з Постачальника стягується штраф у розмірі 20 % (двадцяти відсотків) вартості неякісного (некомплектного) Товару.

7.4. Претензії по кількості заявляються та приймаються в письмовій формі протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати поставки Товару Покупцю за видатковою накладною згідно пунктів  5.3. – 5.6. цього Договору.

7.5. Постачальник повинен дати відповідь Покупцю на таку претензію не пізніше 5 робочих днів з дати її отримання. В разі, якщо відповідь на претензію не отримана  протягом 5 робочих днів з дати отримання претензії, ця претензія вважається такою, що визнана.

7.6. Датою отримання претензії/відповіді або інших повідомлень по договору на претензію вважатиметься дата, зазначена в документі організації поштового зв’язку про вручення/отримання адресатом претензії/відповіді на претензію, або в разі відмови адресата отримати претензію/відповідь на претензію – дата п’ятого робочого дня з дати документа організації поштового зв’язку, який засвідчує відправлення претензії/відповіді на претензію адресату.

7.7. Претензії по якості приймаються від Покупця протягом терміну придатності Товару, в порядку передбаченому пунктами 7.5, 7.6 цього Договору.

7.8. При наявності визнаних претензій:

по комплектності – Постачальник повинен провести допоставку відповідної некомплектної  кількості Товару протягом 3 днів з дня визнання претензії.

по кількості – Постачальник повинен провести допоставку відповідної недопоставленої кількості Товару протягом 3 днів з дня визнання претензії.

по якості – Постачальник повинен провести допоставку  відповідної кількості Товару, які визнані такими, що мають неналежну якість протягом 3 днів з дня визнання претензії та сплатити штраф у розмірі 20% від вартості неякісного Товару на рахунок Покупця.

7.9. Сплата штрафних санкцій, штрафу не звільняє Постачальника від обов’язку поставити Товар відповідно до умов Договору.

7.10. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторону, яка їх сплатила, від виконання зобов’язань за цим Договором.

7.11. У випадку відсутності або припинення бюджетного фінансування Покупець не несе ніякої майнової та фінансової відповідальності перед Постачальником.

7.12. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством України.

7.13. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності та виконання зобов’язань за цим Договором.

7.15. До вимог про стягнення неустойки застосовується загальний строк позовної давності  3 (три) роки.

VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 трьох днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються відповідним компетентним органом.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

Х. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з дати підписання і діє до 27.12.2022 року або до повного виконання сторонами взятих зобов’язань у частині розрахунків за поставлені товари.

Бюджетні зобов’язання Покупця за договором виникають у разі наявності та в межах відповідних бюджетних асигнувань.

10.2 Відносини, що виникають під час виконання умов Договору або у зв’язку з ним і не врегульовані Договором, регулюються законодавством України.

10.3. У разі невиконання умов цього договору у частині розрахунків за поставлені товари у встановлений термін він діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, що не звільняє Сторони від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань за цим договором.

#### ХI. Інші умови

11.1. Відносини, що виникають під час укладання або в процесі виконання умов цього

договору і не врегульовані цим договором, регулюються законодавством України.

11.2. Цей договір укладається у двох примірниках українською мовою, по одному для кожної із Сторін, причому обидва мають однакову юридичну силу.

11.3. Жодна із Сторін не може передавати свої права та зобов’язання за цим договором третій Стороні без письмової згоди іншої Сторони.

11.4. Сторони зобов’язані негайно повідомляти одна одну про зміну юридичних адрес та банківських реквізитів.

11.5. Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця спрощеної процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов’язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) збільшення ціни за одиницю товару до 10 відсотків пропорційно збільшенню ціни такого товару на ринку у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що така зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю, - не частіше ніж один раз на 90 днів з моменту підписання договору про закупівлю. Обмеження щодо строків зміни ціни за одиницю товару не застосовується у випадках зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, газу та електричної енергії;

3) покращення якості предмета закупівлі, за умови що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов’язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, ARGUS регульованих цін (тарифів) і нормативів, що застосовуються в договорі про - закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв’язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону: Дія договору про закупівлю може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в початковому договорі про закупівлю, укладеному в попередньому році, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

11.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

11.7. Строк придатності Товару на момент поставки на склад Покупця повинен становити не менше 80% від дати виготовлення.

11.8. Договір може бути змінено у випадках, передбачених законодавством України.

#### ХІI. Інші умови

### 12.1. Невід'ємною частиною цього Договору є: Специфікація (Додаток 1).

XIIІ. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін

| Покупець: | Постачальник: |
| --- | --- |
| Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова Національної академії медичних наук України" |  |
| Україна, 03038, м. Київ, вул. М. Амосова, 6 | Юр. адреса: |
| Р/р ________________в ДКСУ у м. Києві | Р/р |
| Код банку 820172 | Код банку |
| ЄДРПОУ 05493562 | ЄДРПОУ |
| Покупець _________________ ПІБ | Постачальник __________________ ПІБ |

Додаток 1

До Договору  № __"__"___2022 р.

#### СПЕЦИФІКАЦІЯ

| № з/п | Найменування товару згідно оголошення | Найменування згідно декларації про відповідність або торгівельне найменування товару | Виробник, країна походження | К-сть | Од-ця виміру | Ціна за одиницю грн. з ПДВ | Сума закупівлі грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всього |  |

Всього: (прописом),без ПДВ або з ПДВ.

| ПОКУПЕЦЬ: _________ м.п. | ПОСТАЧАЛЬНИК: __________ м.п. |
| --- | --- |