**Додаток 2**

**до тендерної документації**

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

**Фундаментні блоки ФБС 24.4.6»**

**(код за ДК 021:2015 44110000-4 – Конструкційні матеріали)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Параметри виробу** | **Виконання за значенням параметра** | **Характеристики запропонованого товару учасником (чітко вказати значення предмета закупівлі)** |
| **Фундаментні блоки ФБС 24.4.6 в кількості -30 шт.** | | | |
| **1** | Висота | 580 мм |  |
| **2** | Ширина | 400 мм |  |
| **3** | Довжина | 2380 мм |  |
| **4** | Клас бетона | В 7,5 |  |
| **5** | Об’єм бетону | 0,54 м3 |  |
| **6** | Вага блоку | 1305 кг |  |
| **7** | Морозостійкість | F50 |  |

Без армування, з петлями, на торцевих сторонах блоків роблять пази для кращого заповнення розчином або бетоном вертикального шва між ними під час монтажу.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Доставка товару: самовивіз. протягом 2 робочих днів з моменту заявки Замовника.
2. Виробничі потужності Постачальника повинні бути розташовані в межах міста Старокостянтинів, Хмельницької обл. (**надати довідку** в довільній формі про підтвердження).
3. Відпуск товару здійснюється в день надання заявки.
4. Учасники закупівлі повинні надати в складі тендерної пропозиції копію паспорта якості виробника, або інший документ, що підтверджує якість товару**.**