Додаток 2

до тендерної документації

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

до предмету закупівлі:

**Вироби медичного призначення**

код ДК 021:2015 –33140000-3 Медичні матеріали

код НКМВ 024:2023 - 33141641-5-Зонди; 60538 Конектор Луєр для магістралі для внутрішньовенних вливань/шприца; 42461 - Депрессор язика, оглядовий; 35209 Голка для взяття крові стандартна

**І. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Код ДК 021:2015** | **Код НК 024:2023** | **Найменування товару** | **Характеристика товару** | **Од. виміру** | **Кількість** |
|  | 33141641-5 - Зонди | 38561 Зонд назогастральний / орогастральний | Зонд шлунковий | Розмір Fr: 12.Виготовлено з прозорого нетоксичного полівінілхлориду.Гладка поверхня та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Рентгенконтрасна смужка.Довжина зонда загальна: 1235±10мм.Розміри мають кольорове кодування конектора.Відкритий кінець, 4 бокових отвори. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний та нетоксичний.Індивідуальне пакування. | шт | 50 |
|  | 33141641-5 - Зонди | 38561 Зонд назогастральний / орогастральний | Зонд шлунковий | Розмір Fr: 14.Виготовлено з прозорого нетоксичного полівінілхлориду.Гладка поверхня та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Рентгенконтрасна смужка.Довжина зонда загальна: 1235±10мм.Розміри мають кольорове кодування конектора.Відкритий кінець, 4 бокових отвори. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний та нетоксичний.Індивідуальне пакування. | шт | 50 |
|  | 33141641-5 - Зонди | 38561 Зонд назогастральний / орогастральний | Зонд шлунковий | Розмір Fr: 16.Виготовлено з прозорого нетоксичного полівінілхлориду.Гладка поверхня та атравматичний дистальний кінець заокругленої форми. Рентгенконтрасна смужка.Довжина зонда загальна: 1235±10мм.Розміри мають кольорове кодування конектора.Відкритий кінець, 4 бокових отвори. Термін придатності 5 років з дати виготовлення, вказаної на упаковці. Стерильний, апірогенний та нетоксичний.Індивідуальне пакування. | шт | 100 |
|  | 33140000-3 Медичні матеріали | 60538 Конектор Луєр для магістралі для внутрішньовенних вливань/шприца | Заглушка конічна  | Заглушка на катетер чи подовжувач зі з’єднанням типу Лоер-Лок з мембраною для негайної ін’єкції.Внутрішня різьба.Не містить латексу.Колір: жовта. | шт | 6000 |
|  | 33140000-3 Медичні матеріали | 42461 - Депрессор язика, оглядовий | Шпатель отоларингологічний пластиковий  | Матеріал: пластик.Тип: отоларингологический.Характеристики: стерильно.Призначений для огляду ротової порожнини в отоларингологічному обстеженні. Має абсолютно гладку поверхню та краї.Розмір: 152 x 19 x 2 мм. | шт | 2000 |
|  | 33141320-9 - Медичні голки | 35209 Голка для взяття крові стандартна | Голка для забору венозної крові | Призначення: Взяття венозної кровіРозмір голки: 21G (0,8 мм)Довжина голки: 1” (25 мм)Додаткові медичні вироби: Приєднаний утримувачКолір: Зелений | шт | 500 |

**ІІ. Перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника критеріям:**

1. Запропоновані товари повинні бути зареєстрованими та дозволеними до застосування в Україні та відповідати вимогам діючих стандартів (в складі тендерної пропозиції учасники надають  гарантійний лист в довільній формі).
2. Товар повинен бути новим (не бути такими, що вживалися чи експлуатувалися), цілим, без пошкоджень заводської упаковки та її змісту.  Товар має бути у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні (в складі тендерної пропозиції учасники надають  гарантійний лист в довільній формі).
3. Товар, що не відповідає вимогам якості, за узгодженням Сторін, підлягає поверненню або заміні. Всі витрати пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати а інше) нестиме постачальник (в складі тендерної пропозиції учасники надають  гарантійний лист в довільній формі).
4. Для підтвердження відповідності тендерних пропозицій характеристикам товару до  предмету закупівлі, учасники повинні надати: Сертифікат про відповідність технічному регламенту або  декларація про відповідність технічному регламенту та інші документи, що підтверджують якісні та технічні характеристики на кожне найменування з переліку виробів медичного призначення, що підтверджують можливість застосування товару за результатами проходження процедури оцінки відповідності.
5. Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, надати оригінал гарантійного листа виробника або уповноваженого представника в Україні, яким підтверджується можливість поставки товару,  який є предметом закупівлі цих торгів та пропонується Учасником, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені документацією конкурсних торгів та пропозицією Учасника  торгів. Гарантійний лист повинен включати номер оголошення, оприлюдненого на веб-порталі  Уповноваженого органу, назву  предмету закупівлі, назву  замовника  згідно оголошення та перелік запропонованого товару з кількостями. Якщо гарантійний лист видається не виробником, надати у складі пропозиції документи, які підтверджують повноваження від виробника.
6. З метою забезпечення заходів із захисту довкілля учасник повинен підтвердити досвід належного управління екологічними аспектами шляхом надання звіту про екологічний аудит та висновок екологічного аудитора