**Додаток №1 до Оголошення**

**Технічні характеристики предмета закупівлі**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Товар | МТВ | Пакування | Кіл-ть |
| 1 | Cellaton-D 20л | ВИКОРИСТАННЯ: (тільки ‘in vitro” для діагностики)Cellaton-D використовується на гематологічному аналізаторі Cellagon 3**АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ**inorganic salt < 2,1 %organic buffer < 1,1 %stabilizer < 0,01 %ВИМОГИCellaton-D призначений для використання з кров’ю,зразки, зібрані при пункції вени в ЕДТАантикоагулянти. Зразки для гематологічниханаліз може зберігатися до 8 годинпри 16-30 0 C або до 24 годин після збору, колив холодильнику (2-8 0 С). Будь ласка, зверніться до ОпераціїРеагент містить етикетку RFID**ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАЛІСТЬ**Реагент стабільний у закритому стані 24місяців з дати виготовлення при зберіганні в15–35 0 С у темному місці. Див. Етикетку упаковки длятермін придатності. Реагент із будь-якими ознакамизабруднення або нестабільність, як вказуєхмарність або зміна кольору, слід замінити.НЕ використовуйте реагент після заморожування.Після встановлення на прилад реагент єстабільний протягом 60 днів. | шт. | 6 |
| 2 | Cellaclean 50 мл | ВИКОРИСТАННЯ:(“in Vitro” тільки для діагностики)Cellaclean слід використовувати для щоденного обслуговування та очищення гематологічного аналізатора Cellagon 3.**АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ**sodium hypochlorite < 16 %Cellaclean - це очищуючий гіпохлорит, якийефективно очищає клітинні залишки, білки татригліцериди шляхом окисного травлення**ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАЛІСТЬ**Реагент стабільний у закритому стані 18місяців з дати виготовлення при зберіганні в15–35 0 С у темному місці. Див. Етикетку упаковки длятермін придатності. Реагент із будь-якими ознакамизабруднення або нестабільність, як вказуєхмарність або зміна кольору, слід замінити.НЕ використовуйте реагент після заморожування.Після встановлення на прилад реагент єстабільний протягом 60 днів. | шт. | 7 |
| 3 | Cellalyse 500 мл | ВИКОРИСТАННЯ:(“in Vitro” тільки для діагностики)Cellalyse використовується на гематологічному аналізаторі Cellagon 3, як гемолізуючий реагент еритроцитів для аналізу гемоглобіну, лейкоцитів,кількість лімфоцитів, середньої клітини та гранулоцитів.**АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ**mytab< 1 %Cellaclean - це очищуючий гіпохлорит, якийефективно очищає клітинні залишки, білки татригліцериди шляхом окисного травлення**ЗБЕРІГАННЯ ТА СТАЛІСТЬ**Реагент стабільний у закритому стані 18місяців з дати виготовлення при зберіганні в15–35 0 С у темному місці. Див. Етикетку упаковки длятермін придатності. Реагент із будь-якими ознаками | шт. | 6 |

Вимоги до поставки товару:

1. При поставці повинна додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника.
2. При поставці повинні надаватися Свідоцтво про державну реєстрацію, або Декларація Відповідності.
3. Товар повинен мати залишковий термін зберігання не менше 80%.
4. **Доставка товарів, завантажувально-розвантажувальні роботи за рахунок постачальника**.
5. Строк поставки товару повинен становити не більше 3 днів з моменту отримання заявки та сама поставка товару повинна здійснюватися на протязі робочого часу підприємства.

**Інформація про відповідність запропонованих товарів технічним характеристикам оголошення повинна бути наведена наступними документами:**

1. копією **документа про державну реєстрацію товару** (копія реєстраційного посвідчення, свідоцтва про державну реєстрацію тощо) або сертифікату чи декларації про відповідність;
2. копією **інструкції з використання** або **офіційної друкованої документації виробника** (каталог, проспект тощо);
3. **гарантійного листа виробника** *(представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України)*, про постачання товару необхідної кількості, відповідної якості, із зазначенням виробника та терміну зберігання, і в зазначені терміни. Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

Пропозиція, що не відповідає технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі буде відхилена як така, що не відповідає вимогам оголошення.

**Учасник, який надав найменшу ціну, протягом двох робочих днів після проведення аукціону, за вимогою Замовника, подає зразки товарів (еквіваленти) в упаковці виробника за адресою: вул. Каштанова,52, (поліклініка, 4 поверх), м. Обухів. Відсутність зразків, або невідповідність зразків технічним вимогам веде до дискваліфікації Учасника. У разі дискваліфікації, наступний Учасник з найнижчою ціною, який не дискваліфікований, протягом двох робочих днів також подає зразки товарів на цих же умовах.**