***Додаток 5 до оголошення***

***про проведення спрощеної закупівлі***

*Форма «Пропозиція» складається на фірмовому бланку та подається*

*Переможцем спрощеної закупівлі у вигляді, наведеному нижче.*

*Переможець не повинен відступати від даної форми.*

**ФОРМА «ПРОПОЗИЦІЯ»**

Ми, ***(повна назва Переможця спрощеної закупівлі)*** надаємо ***(повна назва Замовника)*** свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі за предметом***: Код ДК 021:2015 — 50730000-1 Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок (Обслуговування та ремонт кондиціонерів),*** згідно вимог до предмета закупівлі, передбачених Оголошенням про проведення спрощеної закупівлі.

Вивчивши вимоги щодо предмета закупівлі, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та умови Договору за наступними цінами:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№з/п** | **Конкретна назва предмета закупівлі(товарів, робітчи послуг)** | **Кількість** | **Одиниця виміру** | Ціна за од. без ПДВ,грн. | Ціна за од. з ПДВ,грн. | Сума за од. без ПДВ,грн. | Сума за од. з ПДВ,грн. |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** | ***7*** | ***8*** |
| 1 | Заправка (дозаправка) фреоном R-22 | 23 | кг |  |  |  |  |
| 2 | Заміна магістралі фреонової до 5кВт | 30 | м/п |  |  |  |  |
| 3 | Заміна магістралі фреонової от 5 до 17 кВт | 30 | м/п |  |  |  |  |
| 4 | Заміна електрокабелю | 60 | м/п |  |  |  |  |
| 5 | Заправка (дозаправка) фреоном R-410 | 15 | кг |  |  |  |  |
| 6 | Монтаж зовнішнього блоку | 15 | шт. |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж внутрішнього блоку | 15 | шт. |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж зовнішнього блоку | 10 | шт. |  |  |  |  |
| 9 | Демонтаж внутрішнього блоку | 10 | шт. |  |  |  |  |
| 10 | Заправка (дозапр) фреоном до 6.5кВт | 70 | шт. |  |  |  |  |
| 11 | Чистка спліт - системи (внутрішній блок) | 300 | шт. |  |  |  |  |
| 12 | Чистка спліт - системи (зовнішній блок) | 300 | шт. |  |  |  |  |
| 13 | Заміна конденсатора кондиціонера | 50 | шт. |  |  |  |  |
| 14 | Заміна конденсатора вентилятора зовнішнього блоку  | 15 | шт. |  |  |  |  |
| 15 | Заміна конденсатора компресора зовнішнього блоку | 35 | шт. |  |  |  |  |
| 16 | Розбирання-складання внутрішнього блоку | 20 | шт. |  |  |  |  |
| 17 | Розбирання-складання зовнішнього блоку | 50 | шт. |  |  |  |  |
| 18 | Усунення витоку в трубопроводі магістралі  | 15 | шт. |  |  |  |  |
| 19 | Заміна прокладки магістралі  | 25 | м. |  |  |  |  |
| 20 | Ремонт плати (внутрішнього блоку) | 5 | шт. |  |  |  |  |
| 21 | Ремонт плати (зовнішнього блоку) | 5 | шт. |  |  |  |  |
| 22 | Заміна утеплювача магістралі  | 30 | м.п. |  |  |  |  |
| 23 | Ремонт двигуна вентилятора (зовнішнього блоку) | 10 | шт. |  |  |  |  |
| 24 | Ремонт двигуна вентилятора (внутрішній блок) | 10 | шт. |  |  |  |  |
| 25 | Ремонт дренажної системи | 20 | м.п. |  |  |  |  |
| 26 | Пайка ремонтна мідних труб | 30 | шт. |  |  |  |  |
| 27 | Заміна крильчатки вентилятора зовнішнього блоку | 5 | шт. |  |  |  |  |
| 28 | Заміна крильчатки вентилятора внутрішнього блоку  | 5 | шт. |  |  |  |  |
| 29 | Технічне обслуговування приточно-витяжної вентиляційної системи | 1 | послуга |  |  |  |  |
| 30 | Пуско-налагоджувальні роботи по введенню системи вентиляції в робочий режим | 1 | послуга |  |  |  |  |
| 31 | Заміна фільтрів до вентиляційної системи | 2 | шт. |  |  |  |  |
|  | ***Загальна вартість:*** |  |  |  |  |  |  |

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Переможця,***

***завірені печаткою (у разі її використання)***

***Примітки:***

*1. Переможець визначає ціну з урахуванням усіх податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на транспортування.*

*2.У разі надання пропозицій неплатником ПДВ або якщо предмет закупівлі не обкладається ПДВ, то такі пропозиції надаються без врахування ПДВ, про що робиться відповідна позначка.*