ДОДАТОК 1

до тендерної документації

**Медико-технічні вимоги до предмету закупівлі**

**згідно коду за ДК 021:2015 –** **33120000-7 — Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання***(Манжета до монітора пацієнта, Датчик до монітора пацієнта, Кабель ЕКГ, згідно коду НК 024:2019: 36551- Модуль системи моніторингу стану пацієнта, для вимірювання артеріального тиску, неінвазивний; 36554- Модуль системи моніторингу стану пацієнта, для пульсоксиметра; 36548- Модуль системи моніторингу стану пацієнта,електрокардіографічний / дихальний)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №з/п | **Назва товару** | **Код НК 024:2019** | **Характеристика** | **Одиниця**  **виміру** | **Кіл-ть** | **Відповідність**  **(так/ні) з поси-ланням на стор. тех. докум. виробника** |
| 1 | Манжета до монітора пацієнта 25-35 без подовжувача | 36551 | 25-35 см, СМ1203 багаторазова для дорослих без подовжувача | шт | 6 |  |
| 2 | Манжета до монітора пацієнта 25-35 з подовжувачем | 36551 | 25-35 см, СМ1203 багаторазова для дорослих з подовжувачем | шт | 6 |  |
| 3 | Датчик до монітора | 36554 | Датчик SpO2 512F для дорослих, багаторазовий | шт | 4 |  |
| 4 | Датчик до монітора | 36554 | Датчик SpO2 512E для дорослих, багаторазовий | шт | 2 |  |
| 5 | Кабель ЕКГ | 36548 | Кабель ЕКГ 5-відведень з подовжувачем та електродами, для дорослих, Snap, стійкій до дефібриляції | шт | 6 |  |

Всі товари повинні бути сумісними із монітором пацієнта iMEC (Mindray).

У разі, якщо дані Медико-технічні вимоги та специфікація товару містять посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Медико-технічні вимоги та специфікація товару містять вираз «або еквівалент».

Для запобігання придбання фальсифікату або неякісного товару, надати оригінал або нотаріально засвідчену копію гарантійного листа виробника (дистриб’ютора, представництва, філії – якщо їх повноваження поширюються на територію України) в якому зазначено, про можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цих торгів (вказати номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель), у кількості (із зазначенням конкретного найменування товару, одиниць виміру та кількості), зі строками придатності та в терміни, визначені документацією та пропозицією Учасника.