### Додаток № 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Труба сталева електрозварна

ДК021:2015 код 44160000-9 - Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги

та супутні вироби

| № | Найменування та характеристика товару | Діаметр | Одиниці виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба сталева електрозварна, сталь 3 - 10 ПС/СП, прямошовна, довжина штанги 10-12 мп, ГОСТ 10704-91, 10705-80 | 57 х 3.5 | м/п | 200 |
|  |  | 76 х 4.0 89 х 4.5 | м/п м/п | 100 100 |

Рік виготовлення товару – 2021-2022 р.

Товар повинен відповідати характеристикам,  зазначеним у специфікації.

Якість Товару підтверджується документом про якість Товару (та/або посвідченням якості та    безпеки, сертифікатом якості, сертифікатом відповідності,  та ін.), який надається разом з товаром.

Вартість пропозиції включає вартість доставки товару транспортом Постачальника.

Місце поставки товару: м. Червоноград, вул. Промислова,1.