**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МЕДЕНИЦЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ЗАТВЕРДЖЕНО****Рішенням тендерного комітету****від 23.10.2023 року** |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |

|  |
| --- |
| **Перелік змін до тендерної документації** |

**згідно предмету закупівлі:**

**Акумуляторні батареї ,**

ДК 021:2015: 31440000-2 — Акумуляторні батареї

**Смт.Меденичі 2023**

**Перелік змін**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Кінцевий строк подання тендерної пропозиції**  | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій **28.10.2023 00:00.**Отримана тендерна пропозиція автоматично вноситься до реєстру.Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення Учаснику про отримання його пропозиції із зазначенням дати та часу. Тендерні пропозиції, отримані електронною системою закупівель, після закінчення строку подання не приймаються та автоматично повертаються учасникам, які їх подали. |

**Додаток 4**

**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ
до предмета закупівлі:**

**«ДК 021:2015: 31440000-2 Акумуляторні батареї (акумуляторні батареї)»**

*Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело походження товарів або виробника, вважати у редакції з виразом «або еквівалент».*

*У разі, якщо дані Технічні вимоги містять посилання на конкретний ГОСТ, ДСТУ то вважається, що Технічні вимоги містять вираз «або еквівалент».*

*У випадку якщо ГОСТ, ДСТУ втратив чинність, то якість продукції, запропонована учасниками, має бути не гірше ніж в зазначеному ГОСТі, ДСТУ.*

*У місцях, де у технічних характеристиках предмета закупівлі містяться посилання на ТУ, допускається предмет закупівлі з технічними характеристиками не гіршими, ніж ті, які зазначені у таких ТУ*

***При поданні пропозицій враховувати вимоги постанови КМУ від 09 квітня 2022 р. № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації'' та постанови НБУ від 24 лютого 2022 року №18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану».***

1. **Інформація про кількісні, технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість, шт.** |
|  | **Акумулятор AGM LPM-MG 12V -100Ah** | шт. | 22 |

**ТЕХНІЧНІ ТА ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип | AGM  |
| Номінальна ємність, Ah | 100 |
| Внутрішній опір, mOm | 5 |
| Номінальна напруга, V | 12 |
| Зарядна напруга (буферний режим), V | 13.5-13.8 |
| Зарядна напруга (циклічний режим), V | 14.5-14.9 |
| Максимальний струм заряду, A | 20 |
| Струм короткого замикання, A | 3000 |
| Номінальний струм заряду, A | 10 |
| Пусковий струм, А | 1000 (5с) |
| Тип клеми | T11 (під болт М8) |
| Кількість циклів до | 800 |
| Температура зберігання АКБ, °C | -20 ~ +50 |
| Робоча температура заряду, °C | -10 ~ +50 |
| Робоча температура розряду, °C | -15 ~ +50 |
| Матеріал корпусу | пластик |
| Довжина, мм | 330 |
| Ширина, мм | 171 |
| Висота, мм | 220 |
| Гарантія, міс | 24 |
| Вага, кг | 28 |

**\* - Довжина, ширина, висота подані для визначення типорозміру і може незначно** коливатись.

**ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**2. Учасник надає у складі тендерної пропозиції супроводжувальні документи на товар та/або на декілька найменувань товару та/або на групу товарів та/або на частину групи товарів:**

**-**документи про якість/відповідність товару (сертифікат відповідності та/або сертифікат/паспорт якості та/або декларація про відповідність), що встановлені діючим законодавством;

**3. Додаткові умови:**

- продукція, упаковка (тара) повинна бути новою, без дефектів та пошкоджень.

**Термін гарантії – зазначений в технічних характеристиках, але не менше строку гарантії від заводу-виробника.**