**ХМЕЛЬНИЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ**

**ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ**

**Для процедури закупівлі - Спрощені закупівлі**

**Предмет закупівлі:**

**Тест-система ПЛР-РЧ “Biocore”**

**за ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали**

**Хмельницький 2022**

**ОГОЛОШЕННЯ**

**Тест-система ПЛР-РЧ “Biocore”**

**через систему електронних закупівель**

1.Замовник:

1.1.Найменування: **ХМЕЛЬНИЦЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДЕРЖАВНА ЛАБОРАТОРІЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ**

1.2. Код за ЄДРПОУ: **00712108**

1.3. Місцезнаходження: **29000, м. Хмельницький , вул. Юхима Сіцінського, 26**

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, **з організаційних питань** – Юхименко Ярослав Анатолійович, тел. (0382) 64-02-29 hrdlvm.buh@gmail.com**,**

2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі товару: **34100,00 грн. (Тридцять чотири тисячі сто грн. 00 коп.)**

3. Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі та код відповідно до класифікатора:

**Тест-система ПЛР-РЧ “Biocore” за ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали**

3.2. Місце поставки товарів: **29000, м. Хмельницький, вул. Юхима Сіцінського, 26**

3.3. Строк надання товару: **Протягом 14 днів з дати укладення договору або відповідно накладної.**

3.4. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: **викладено в Додатку №2 до оголошення.**

4. Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження викладено у додатку №1 до оголошення, проект договору викладено у додатку №3 до оголошення.

5. Дата, час проведення електронного аукціону: буде відомо в момент початку прийому пропозицій.

6. Мінімальний крок аукціону: **0,5%.**

7. Кінцевий строк періоду уточнень: до **00:00 12.08.2022 р.**

**8.** Кінцевий строк подання пропозицій: **до 00:00 18.08.2022 р.**

1. **Поставка товару здійснюється за рахунок Постачальника, витрати на транспортування сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) включаються в ціну товару**. **Замовник не сплачує поштові та будь-які інші витрати на пересилання договорів, рахунків, накладних та ін.** Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.
2. При укладанні договору застосовується «*шаблон договору*» наданий замовником (Додаток 3). При виникненні питань рішення приймається шляхом переговорів.
3. Розрахунки проводяться шляхом перерахування Замовником коштів на реєстраційний рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) банківських днів після отримання товару на підставі **видаткових накладних** при наявному фінансуванні. Згідно статті 23 Бюджетного кодексу України бюджетні зобов’язання та платежі з бюджету здійснюються лише за наявності відповідного бюджетного призначення. Фінансування здійснюється за кошти державного бюджету. У разі затримки фінансування на вказані цілі Замовник здійснює розрахунки з Постачальником протягом десяти робочих днів з дня надходження коштів на його рахунок.
4. Основний критерій визначення переможця є мінімальна вартість товару, послуг при обов'язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
5. При поставці надається накладна, в якій обов’язково мають бути зазначена назва, кількість, назва виробника, строк придатності, ціна.

**Додаток № 1**

**до тендерної документації**

*Форма „Тендерна пропозиція" подається Учасником на фірмовому бланку у вигляді, наведеному нижче.*

*Учасник не повинен відступати від даної форми.*

*Учасник-переможець у строк, що не перевищує п’яти днів з дати оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір, повинен надати тендерну пропозицію приведену у відповідність до показників за результатами проведеного аукціону*

**ТЕНДЕРНА ПРОПОЗИЦІЯ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(назва Учасника) надає свою пропозицію щодо участі у спрощеній закупівлі на закупівлю**

**Тест-система ПЛР-РЧ “Biocore”**

 **за ДК 021:2015: 33140000-3 - Медичні матеріали**

Вивчивши документацію електронних торгів та технічні вимоги до предмету закупівлі, ми, що уповноважені Учасником на підписання пропозиції, Договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати вимоги Замовника та Договору про закупівлю на таких умовах та повністю погоджуємося із вимогами тендерної документації та в разі перемоги підписати Договір.

1. Повне найменування Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. Адреса (юридична та фактична) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. Телефон/факс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
4. Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
5. Код ЄДРПОУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
6. Банківські реквізити \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
7. Строк дії пропозиції: 90 днів з моменту розкриття
8. Цінова пропозиція Учасника \_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_грн. \_\_\_ коп.), у тому числі ПДВ (20%) - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ грн. \_\_\_коп.).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування товару | Одиниця виміру | Кількість  | Ціна за одиницю без ПДВ, грн.  | Сума без ПДВ, грн.  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Всього без ПДВ, грн** |  |
|  |  **В тому числі ПДВ, грн\*** |  |
|  |  **Всього з ПДВ, грн\*** |  |

Інша інформація:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (за потреби).

Цим підтверджуємо згоду з умовами тендерної документації та згодні дотримуватися умов цієї тендерної пропозиції протягом ***90 днів*** з дня розкриття тендерних пропозицій.

Якщо Замовником буде прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю беремо на себе зобов’язання.

Цим листом гарантуємо застосовувати заходи із захисту довкілля під час надання предмету закупівлі.

\* Учасником в тендерній пропозицій зазначається ціна з урахуванням ставки відповідного податку, платником якого є учасник на період дії тендерної пропозиції. У разі, якщо учасник є платником податку за нульовою ставкою (або операції, пов’язані з наданням предмету закупівлі, підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою/звільнені від оподаткування) графи «В тому числі ПДВ, грн» та «Всього з ПДВ, грн» не заповнюються. Перевірка зазначеної інформації здійснюється замовником в тому числі з використанням відповідних реєстрів, розміщених у відкритих джерелах.

Розрядність знаків в ціні не повинна перевищувати двох знаків після коми.

**Додаток 2**

**Технічні характеристики для придбання**

| **№ п/п** | **Найменування реактиву** | **Характеристика** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набір для якісного визначення ДНК p35S CaMV/p34S FMV/tNOS, 100 реакцій | Мультиплексна тест-система для скринінгу генетично-модифікованих організмів (ГМО) в продуктах харчування, кормах та сільськогосподарській сировині рослинного походження.Тест-система одночасно детектує чотири мішені: ділянки p35S CaMV (Cauliflower Mosaic Virus), p34S FMV (Figwort Mosaic Virus), tNOS Аgrobacterium tumefaciens та ендогенний контроль – ДНК рослини.Межа чутливості – 10³ копій/мл ДНК послідовностей p35S, p34S, tNOS, ВПК Рослини або не більше ніж 0,01% ГМО.Спосіб детекції – ПЛР в реальному часі. Набір валідовано для використання на ампліфікаторах з системою детекції в режимі реального часу: QuantStudioTM 5 (Applied Biosystems, США) та Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH, Німеччина) та CFX 96TM (Bio-Rad, США).Набір розрахований на 100 реакцій.Склад: ПЛР-РТ суміш -2 пробірки об’ємом по 1 мл; Taq ДНК- полімераза - 1 пробірка об’ємом 0,02 мл; негативний контрольний зразок – 1 пробірка 0,160 мл; позитивний контрольний зразок – 1 пробірка 0,160 мл.**Термін придатності не менший ніж до 01.08.2023** | набір | 3 |
| 2 | Тест-система ПЛР-РЧ «Biocore®ГМО-кількість» Соя MON 89788, 50 реакцій | Моноплексна тест-система ПЛР-РЧ «Biocore® ГМО-кількість» Соя MON 89788 для кількісного визначення ДНК біотехнологічної (ГМО) сої лінії MON 89788 за трансформаційною подією в продуктах харчування, харчовій сировині і кормах рослинного походження. Тест-система складається з двох ПЛР-РЧ сумішей.Перша суміш ідентифікує трансформаційну подію MON 89788, друга - послідовність гену лектину сої (Lec).Тест-система специфічна до ДНК-послідовності притаманної біотех-нологічній сої лінії MON 89788 тагену лектину (Lec) соєвих бобів.Межа чутливості тест-системи становить не менше ніж 10 копій геномної ДНК, межа кількісного визначення - 0,1% ГМ рослини.Спосіб детекції – ПЛР в реальному часі. Набір валідовано для використання на ампліфікаторах з системою детекції в режимі реального часу: QuantStudioTM 5 (Applied Biosystems, США) та Rotor-Gene Q (Qiagen GmbH, Німеччина) та CFX 96TM (Bio-Rad, США).Набір розрахований на 50 реакцій.Склад: ПЛР-РЧ суміш(MON 89788, Lec) - 2 пробірки по 1 мл;Taq ДНК-полімераза - 1 пробірка 0,02 мл;НКЗ (негативний контрольний зразок) - 1 пробірка 0,1 мл;ПКЗ (позитивний контрольний зразок) - 1 пробірка 0,1 мл;СЗ (стандартний зразок)0,1%; 1%; 10% - 3 пробірки по 0,1 мл.**Термін придатності не менший ніж до 01.08.2023** | набір | 1 |

**Технічні (якісні) вимоги до товару:**

**-** Якість товару підтверджується сертифікатом аналізу/якості від виробника.

- Відповідність технічним характеристикам підтверджується інструкцією, викладеною українською мовою.

- Для запобігання закупівлі неякісного товару та гарантування можливості поставки учасник має надати аторизаційний лист від виробника тест-системи на участь у даному тендері

* Товари мають бути зареєстровані в Україні.
* Товар повинен бути виготовлений у відповідності зі стандартами, що діють на території України затвердженими на даний вид Товару.
* При поставці повинен надаватися **Сертифікат якості до товару**, наданий підприємством-виробником**,** паспорта, аналітичні протоколи, інструкція про застосування державною мовою тощо.
* Упаковка Товару повинна відповідати санітарним нормам даного виду продукції України. Упаковка не повинна бути пошкоджена, розкрита, не укомплектована чи недоукомплектована. Товар повинен бути упакований таким чином, щоб запобігати псуванню та знищенню в період доставки його другій Стороні.
* На кожній індивідуальній упаковці повинно бути таке маркування на українській мові: найменування товару, номер серії, дата випуску, термін придатності та інші дані, з необхідними реквізитами виробника, що передбачені чинним законодавством України. Кожна індивідуальна упаковка повинна містити інструкцію по застосуванню товару українською мовою.
* Всі документи, які підтверджують якість товару повинні бути обов’язково завірені мокрою печаткою.
* Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати вимогам чинного законодавства із захисту довкілля, відповідати основним вимогам державної політики України в галузі захисту довкілля та вимогам чинного природоохоронного законодавства

**Вимоги до кваліфікації учасників та спосіб їх підтвердження**

Учасник повинен надати в електронному (сканованому) вигляді в складі своєї Пропозиції наступні документи:

* додаток №1 (тендерна пропозиція).

Якщо Учасник в ході аукціону зменшив свою цінову пропозицію і визнаний переможцем торгів, то він повинен прикріпити її на електронний майданчик нову Цінову пропозицію, яка відповідає результату аукціону.

* Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
* Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, де зазначена вся необхідна інформація про Учасника;
* Копія свідоцтва (витягу) про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва (витягу) про право сплати єдиного податку.
* Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).
* Копія паспорту (для фізичних осіб).
* Копія наказу, розпорядження, довіреності (доручення) (іншого уставного документу), що підтверджують правомочність підписання документів пропозиції та укладення договору.
* Копія довідки про взяття на облік платника податку (форма № 4 – ОПП) (у разі наявності).
* Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство: реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів), повне та скорочене найменування учасника;

Замовник залишає за собою право запросити від учасника інші документи, які можуть бути необхідними для уточнення/підтвердження кваліфікаційних вимог до учасника або технічних вимог до товару.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організації відповідно до їх компетенції. У разі наявності факту зазначення у пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію такого учасника.

Замовник має право відхилити пропозицію учасника, якщо:

- запропонований Товар не відповідає технічним (якісним) вимогам;

- учасник не відповідає кваліфікаційним вимогам.

**Уповноважена особа Юхименко Я.А.**