**Додаток 3**

**до тендерної документації**

**ОПИС ТА ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

**Технічні вимоги та якісні характеристики предмета закупівлі**

**Світильники LED вуличні**

**Код ДК 021:2015 31520000-7 - Світильники та освітлювальна арматура**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Найменування Товару** | **Технічні та якісні характеристики** | **Гарантійний строк\*** | **Од. виміру** | **Кількість** |
| 1 | Світильник LED вуличний | ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Клас енергоефективності А+ А++  Колірна температура, К 5000  Номінальна потужність, Вт 30  Номінальний світловий потік, лм 4200  Номінальна світлова віддача, лм/Вт 140  Термін служби, год. 30 000  Тип світлодіодів: SMD  Індекс кольоропередачі Ra >80  Ступінь захисту (IP) IP65  Група ризику RG 0  Номінальна напруга живлення, В 220 (АС)  Робоча напруга живлення, В 100–320 (АС)  Клас захисту від ураження ел. струмом І  Коефіцієнт потужності >0,55  Коефіцієнт пульсацій, % 1  Діапазон робочих температур, °С від -30 до + 45  Матеріал корпус – алюміній  Монтажний діаметр кріплення - 45мм  Розмір (мм)350х150х50  Гарантія (рік)3  Кут випромінювання світла (°)65/135  Маса, до 0,7 кг | Не менше 36 місяців | шт | 70 |
| 2 | Світильник LED вуличний | ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ  Клас енергоефективності А+ А++  Колірна температура, К 5000  Номінальна потужність, Вт 50  Номінальний світловий потік, лм 7000  Номінальна світлова віддача, лм/Вт 140  Термін служби, год. 30 000  Кут розсіювання 1200  Тип світлодіодів: SMD  Індекс кольоропередачі Ra >80  Ступінь захисту (IP) IP65  Група ризику RG 0  Номінальна напруга живлення, В 220 (АС)  Робоча напруга живлення, В 100–320 (АС)  Клас захисту від ураження ел. струмом І  Коефіцієнт потужності >0,55  Коефіцієнт пульсацій, % 1  Діапазон робочих температур, °С від -30 до + 45  Матеріал корпус – алюміній  Монтажний діаметр кріплення - 55мм  Маса,до 1,2кг  Розмір (мм)490х210х60  Гарантія (рік)3 | Не менше 36 місяців | шт | 80 |

# Товар повинен відповідати діючим державним стандартам бути сертифікованим, виготовлений не раніше 2024 року, гарантійний термін не менше 36 місяців.

# Світильники LED вуличні призначені для використання зовнішнього освітлення (вулиць, доріг, площ, автостоянок тощо). Світильник повинен мати невідокремлювані світлодіодні модулі. Комплект поставки: світильник, упаковка, паспорт.

# Ступінь захисту світильника IP65.

Учасник визначає ціну товару з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, в тому числі на страхування, на транспортування до місця поставки, завантаження та розвантаження товару, а також на занесення товару у споруду Замовника.

Учасник надає у складі тендерної пропозиції інформацію в довільній формі про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі відповідно до технічних вимог цієї тендерної документації.

*Примітка: у деяких випадках, технічне завдання Замовника може містити посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. У такому разі будь-яке подібне посилання учаснику слід читати в розумінні виразу “або еквівалент”.*

Документи, що не передбачені законодавством для учасників - юридичних, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі тендерної пропозиції, про що такий Учасник повинен зазначити у довідці, з посиланням на норми відповідних законодавчих актів України.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним та кількісним характеристики предмета закупівлі учасник має надати в складі тендерної пропозиції:

1. документи, які свідчать про наявність документального підтвердження того, що Учасник процедури закупівлі має відповідні документи які підтверджують те, що він є (являється) виробником товару або його офіційним представником, дилером, дистриб’ютором:

1.1 наявність документального підтвердження того, що Учасник процедури закупівлі є (являється) виробником товару (прописати в довільній формі або надати інший документ підтверджуючий статус виробника товару);

1.2 якщо Учасник процедури закупівлі являється представником, дилером або дистриб’ютором він повинен надати оригінал або копію укладеного договору та/або дилерського сертифікату, довіреність, дистриб’юторського листа від виробника або офіційного представника виробника товару на території України.

2. наявність документального підтвердження на продукцію (товар), який пропонується постачати:

2.1. копії сертифікату якості, сертифікату відповідності виробника та декларацію про відповідність товару.

2.2. лист Учасника або інший документ, підтверджуючий, що товар є екологічно безпечним (інформація надається в довільній формі).

*Примітки: Будь-які посилання в технічних, якісних та кількісних характеристиках на конкретну торговельну марку або тип, передбачає надання еквіваленту (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими).У разі надання еквіваленту, Учасник в пропозиції повинен зазначити найменування та технічні характеристики запропонованого еквіваленту.*

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі, учасник у складі тендерної пропозиції надає:

* технічну специфікацію, складена учасником згідно з ***Таблицею 1:***

***Таблиця 1***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *№ з/п* | *Найменування товару* | *Од. виміру* | *Кількість* | *Технічні характеристики товару* | *Виробник товару* | *Країна походження товару* |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
|  |  |  |  |  |  |  |