Додаток №3 до Документації

для проведення закупівлі через

систему електронних закупівель

Технічні (якісні) вимоги до товару.

Найменування предмета закупівлі: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тетрациклін гідрохлорид,  Аналітичний стандарт | Уп. 250 мг | 3 | Аналіз 97.8 %  Невизначеність ± 0.5 %  В складі тендерної пропозиції надати сертифікат виробника та його переклад українською мовою. | Німеччина |
| 2 | Пеніциліну G калієва сіль,  Аналітичний стандарт | Уп. 250 мг | 3 | Аналіз 97.3 % - 98.41 %  Невизначеність ± 1.0 %  В складі тендерної пропозиції надати сертифікат виробника та його переклад українською мовою | Німеччина |
| 3 | Стрептоміцин сульфат  Аналітичний стандарт | Уп. 250 мг | 3 | Загальна чистота - 94.71 % (г/г)  Аналіз 99.80 % (г/г)  Вода - 5.1 % (г/г)  Розширена невизначеність 0.54 % (г/г)  Невизначеність 0.25 % (г/г)  В складі тендерної пропозиції надати сертифікат виробника та його переклад українською мовою. | Німеччина |
| 4 | Стандартний зразок Бацитрацин | Уп. 250 мг | 3 | Чистота (площа ВЕРХ) -≥ 40 %  Компонент ВЕРХ (площа %) - ≤ 20.0 %  Компонент 2 ВЕРХ (площа %) - ≤ 20.0 %  В складі тендерної пропозиції надати сертифікат виробника та його переклад українською мовою. | Німеччина |