Додаток №3 до Документації

для проведення закупівлі через

систему електронних закупівель

Технічні (якісні) вимоги до товару.

 Найменування предмета закупівлі: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тетрациклін гідрохлорид,Аналітичний стандарт | Уп. 250 мг | 3 | Аналіз 97.8 %Невизначеність ± 0.5 %В складі тендерної пропозиції надати сертифікат виробника та його переклад українською мовою. | Німеччина |
| 2 | Пеніциліну G калієва сіль,Аналітичний стандарт | Уп. 250 мг | 3 | Аналіз 97.3 % - 98.41 %Невизначеність ± 1.0 %В складі тендерної пропозиції надати сертифікат виробника та його переклад українською мовою | Німеччина |
| 3 | Стрептоміцин сульфатАналітичний стандарт | Уп. 250 мг | 3 | Загальна чистота - 94.71 % (г/г)Аналіз 99.80 % (г/г) Вода - 5.1 % (г/г)Розширена невизначеність 0.54 % (г/г)Невизначеність 0.25 % (г/г) В складі тендерної пропозиції надати сертифікат виробника та його переклад українською мовою. | Німеччина |
| 4 | Стандартний зразок Бацитрацин | Уп. 250 мг | 3 | Чистота (площа ВЕРХ) -≥ 40 % Компонент ВЕРХ (площа %) - ≤ 20.0 %Компонент 2 ВЕРХ (площа %) - ≤ 20.0 %В складі тендерної пропозиції надати сертифікат виробника та його переклад українською мовою. | Німеччина |